## Inventario Contribucion RTVE
Esta tabla sustituye a las descritas en el Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas y en el Punto B "Desglose Precio" del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales
Fabricante | Modelo | PID | S/N | SLA | Monit | Area | Ubicación | Precios Unitarios
CISCO | C2960S | WS-C2960S-24TS-L | FOC1722W25S | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE15330HFD | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | 4900M 10GE (X2) with 8 10GE X2 ports | JAE153404EB | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE153203CM | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE153203A7 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE1533013M | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | 4900M 10GE (X2) with 8 10GE X2 ports | JAE15330A7K | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE153203AD | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE143909R5 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1520S02Q | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1533S42W | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1433S07R | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1534S12T | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-L | FDO1717P1FK | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO17190Q8M | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24 | FDO1446Z0MP | 8x5 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | N7000 | N7K-C7018 | TBM14096984 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M132XP-12 | JAF1411BATJ | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M132XP-12 | JAF1427ADGB | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GS-11 | JAF1409AHRC | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | N7K-SUP1 | JAF1409BCCF | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410BFKJ | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1408AKQB | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410AATR | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410ABAD | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410ARLT | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-C7018-FAB-1 | JAF1349BFMP | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-C7018-FAB-1 | JAF1410BEJD | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-C7018-FAB-1 | JAF1409AKED | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | N7K-AC-6.0KW | DTM140705K0 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | N7K-AC-6.0KW | DTM140705M1 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | N7K-AC-6.0KW | DTM142102PJ | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | N7K-C7018-FAN | FOX1404XA7U | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | N7K-C7018-FAN | FOX1404XA68 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1547VW5R | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6148A-RJ-45 | SAL1030W64P | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAD120703HD | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL1026SW6A | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL1026TKEU | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL202302GV | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G= | SAL20240114 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH154400X9 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2T | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2K | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1547VW5L | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAD120703HV | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | SAL2024011G | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL20240291 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH154400XP | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2B | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2V | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1547VW5J | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1549XEME | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL1028V689 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL1549X5AU | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH1543009S | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C30 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS10190SU8 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1547VW5P | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1548W8Y2 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL1027U6UX | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL1549X5B3 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH154300A5 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2A | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS15510C2L | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC102400BL | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22350EXV | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22320D5P | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | C6800-SUP6T | JAE22380NX6 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-SFP | SAL1549XE7V | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1030WELM | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1027TU18 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC102400CQ | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22360KNG | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22350EXQ | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | C6800-SUP6T | JAE2238007T | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-SFP | SAL1549XE83 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1030WDFB | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | 3640 | 3640 | 26615149 | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C3550 | WS-C3550-48-SMI | CAT0733R0U0 | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Q171 | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Q1EZ | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Q1EW | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231L12D | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231G13D | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Z15Y | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C3560 | WS-C3560G-48PS | FOC1415W0DW | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C3560 | WS-C3560G-48PS | FOC1313Z3TW | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C3560 | WS-C3560-48PS | FDO1218X18T | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C2950G | WS-C2950G-48-EI | FCZ0915X00P | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1438G37J | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1437G0Z9 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1234GSJE | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | N7000 | N7K-C7018 | TBM14107364 | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M132XP-12 | JAF1411AAQE | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M132XP-12 | JAF1420BPGP | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GS-11 | JAF1409AHKA | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Supervisora | N7K-SUP1 | JAF1403BDQC | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1403AFAR | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410ABAA | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1405BJQR | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1408AKME | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | N7K-M148GT-11 | JAF1410BFPT | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | C4500-E | WS-C4507R-E | FOX1406G7Z2 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE14110490 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE1411047G | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4516-10GE | JAE140537YN | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4516-10GE | JAE14052PWX | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE14100AEQ | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-L | FDO1717Z2WV | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO164600Z4 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230L0FP | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SEVILLA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230G0F7 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SEVILLA
CISCO | C3560E | WS-C3560E-48PD-E | FDO1422R0MZ | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SEVILLA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0KF | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MALLORCA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO17271TXY | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MALLORCA
CISCO |  | WS-C3560X-48T-E | FDO1729H0FH | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MALLORCA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230L0FY | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | LAS PALMAS
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230C0GH | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | LAS PALMAS
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230L0G2 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | LAS PALMAS
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0JU | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | LAS PALMAS
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0J4 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TENERIFE
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO172912NW | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TENERIFE
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1521S0JF | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1536S08X | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | C4900 | WS-C4948E-S | CAT1545S0J1 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230U0JY | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO153223HK | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | C3560 | WS-C3560X-48T-E | FDO1729H0DW | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230C0GK | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALENCIA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230C0GM | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALENCIA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO172911JZ | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALENCIA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230C0G9 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TOLEDO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230L0FN | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TOLEDO
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14330P6H | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TOLEDO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0J2 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TOLEDO
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14320W2K | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TOLEDO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0JX | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ALBACETE
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14350K27 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ALBACETE
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0JC | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | GUADALAJARA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14350JEG | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | GUADALAJARA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230G0EX | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | CUENCA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14350KMM | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | CUENCA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0JN | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | GUADALAJARA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO14350JC2 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | GUADALAJARA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Q0GU | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALLADOLID
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0HE | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALLADOLID
CISCO | C9300 | WS-C3560X-48T-E | FOC2230U0JU | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALLADOLID
CISCO | Modulo | C9300-48P | FDO172911TV | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VALLADOLID
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230G0F3 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ZARAGOZA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-48T-E | FDO1729H0EV | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ZARAGOZA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO17281BWE | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ZARAGOZA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230L0FL | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | BILBAO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230U0JM | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VITORIA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO17281BYZ | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | VITORIA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO1912P165 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SAN SEBASTIAN
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1616AER0 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6848-GE-TX | SAL1616ABL6 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6K-DFC4-A | SAL1616AABV | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6824-SFP | SAL1616A74Z | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6K-DFC4-A | SAL1617ARWS | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1617APAU | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6700-CFC | SAL1617ARLA | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL1617AWE2 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL1616AER6 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6848-GE-TX | SAL1616ABLW | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6K-DFC4-A | SAL1616AFH3 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6824-SFP | SAL16159E4R | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6K-DFC4-A | SAL1616AFFW | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1617APA7 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-F6700-CFC | SAL1617ARR0 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL16138BTU | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | VS-F6K-PFC4 | SAL1616AN11 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | VS-F6K-MSFC5 | SAL16138C2C | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Q17F | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Z0YN | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2CK | 8x5 | SI | Sist. Producc. | ESTUDIOS RNE BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230D0JA | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | LOGROÑO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0K1 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MURCIA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230G0GD | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PAMPLONA
CISCO | C3560 | WS-C3560X-48T-E | FDO1729H0F2 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | PAMPLONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0KC | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | OVIEDO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230C0G6 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SANTANDER
CISCO | 5100 | BROCADE 5100 | ALM1938E093 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | 5100 | BROCADE 5100 | ALM1938E096 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC134900C2 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL2015NMWE | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL134327P5 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL1316N8JB | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1431PSMB | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1334WZYB | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL12415XT1 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Ventiladores | WS-C6509-E-FAN | DCH135201Q1 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-4000W-INT | SNI1419BM97 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-4000W-INT | SNI1020BM2S | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1251GW8F | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C6500-E | VS-C6509E-S720-10G | SMC134900C5 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL12426KZP | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL1301FHKB | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL134539LC | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL140398Y7 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL14049BU9 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL15035ELP | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1348G29S | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1252G6EQ | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1250G50D | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1348G2A2 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1348G2AE | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C3750E | WS-C3750E-24TD-S | FDO1350R0XK | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C3750E | WS-C3750E-24TD-S | FDO1350R0ZY | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | C3750E | WS-C3750E-24TD-S | FDO1350R0YK | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
CISCO | 5508 | AIR-CT5508-K9 | FCW1451L05K | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 5508 | AIR-CT5508-K9 | FCW1542L04K | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502Z1BM | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XC | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4JH | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502Z1BL | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XQ | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4JC | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XD | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XF | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XK | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XM | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4JR | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502Z1BN | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XT | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4JS | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XX | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2XW | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4JN | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W2Y0 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502Z1BK | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1502W3FW | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4NT | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | 1131 | AIR-LAP1131G-E-K9 | FCZ1544W4J7 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230U0JW | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MERIDA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO171927DE | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MERIDA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230D0JD | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | MERIDA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230E0JN | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | CACERES
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0HU | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | BADAJOZ
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Q0F8 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SANTIAGO
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2230D0JP | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SANTIAGO
CISCO | C3560X | WS-C3560X-48T-E | FDO1729H0FR | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | SANTIAGO
CISCO | 4948 | W-C4948-10GE-S | FOX1437G0ZF | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTIAGO
CISCO | 4948 | W-C4948-10GE-S | FOX1433GRPX | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTIAGO
CISCO | 2960 | W-C2960S-48TS-S | FOC1439Z5X7 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTIAGO
CISCO | 2960 | W-C2960S-48TS-S | FOC1439Z5W9 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTIAGO
Qlogic | 5802 | Sanbox 5802V-08A8 | 1049F00199 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTIAGO
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-S | FDO1506P11S | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | BARCELONA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO15021T10 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | BARCELONA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-S | FDO1506K09C | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ROC BORONAT
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO15021TFF | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | ROC BORONAT
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2230Z0HT | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | CORUÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-1G | FDO172911WH | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | CORUÑA
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X29A | 24X7 | SI | Sist. Producc. | ROC BORONAT
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1507Y0CL | 24X7 | SI | Sist. Producc. | ROC BORONAT
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1549ZOUV | 24X7 | SI | Sist. Producc. | ROC BORONAT
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2B9 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | ROC BORONAT
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC0747X3CP | 24X7 | SI | Sist. Producc. | ROC BORONAT
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1549Z0UD | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1549ZOTN | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1608X072 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2AS | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X29W | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2CP | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2BT | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X29X | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X29R | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2AQ | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2CE | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X28E | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2CU | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2AP | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X28L | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2BZ | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2A4 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1621X288 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1618Z2U9 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FHK0843Y0A4 | 24X7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X29C | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | N7000 | N7K-C7010-BUN | TBM14375452 | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | N7000 | N7K-C7010-BUN | TBM14389553 | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X2AJ | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960 | WS-C2960-24TC-L | FOC1437X2A0 | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960 | WS-C2960S-48TD-L | FOC1608X06J | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1549Z0SW | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C3560G | WS-C3560G-48PS-S | FOC1209Z4B2 | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1548X4HR | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1552X2WS | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C2960S | WS-C2960S-48TD-L | FOC1437X291 | 24x7 | SI | Sist. Producc. | CASA DE LA RADIO
CISCO | C3560E | WS-C3560E-48PD-SF | FDO1222V0GR | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C3560E | WS-C3560E-48PD-SF | FDO1222V0HX | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | SALÓN DE LOTERIAS
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMG0934NC24 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6148A-GE-TX | SAL1030WL2F | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL09401TX3 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1026T9WX | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-SFP | SAL1549XE8P | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL09401UYS | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL1026SQXP | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1030WEMP | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Ventiladores | WS-C6509-E-FAN | DCH09350431 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-4000W-INT | SNI0933BM73 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-4000W-INT | SNI0933BM6B | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231L127 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
| Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311GM3 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q1EU | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMG0937NDRR | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL09412GX6 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1030WCNE | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-SFP | SAL1549XE8Y | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | C6800-SUP6T | JAE22380NW1 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1027U0HH | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22360KN9 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | C6800-8P10G | JAE22320D5S | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17L | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
| Modulo | C9300-NM-8X | FOC2228928Y | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231U1AS | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q11C | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231D13S | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231E14C | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3560E | WS-C3560E-48PD-E | FDO1422R0RP | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231U1AZ | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231E14Z | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17V | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO16250NPW | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48P-S | FDO1625P1J9 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO16250N1G | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17J | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231G13J | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750E | WS-C3750E-48PD-E | FDO1423R206 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750E | WS-C3750E-48PD-E | FDO1423Z0SU | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231E193 | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17G | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17U | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO14260CC3 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Z15D | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO14280G77 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3560E | WS-C3560E-48PD-E | FDO1422K1AZ | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231Q17T | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1451P1BJ | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO15080M2X | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1547V1XB | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C4500-E | WS-C4506-E | FOX1440GASE | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-X45-SUP6-E | JAE14420K4A | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE144206M1 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE1442050H | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4606-X2-E | JAE143905Z2 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Ventiladores | WS-X4596-E | FOX1440G9G2 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-2800ACV | SNI1438A874 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-2800ACV | SNI1438A82C | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | C4500-E | WS-C4506-E | FOX1440GAZF | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-X45-SUP6-E | JAE14420K7D | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE144206NX | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4548-GB-RJ45 | JAE1442050A | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4606-X2-E | JAE144005LV | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE14500EDP | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | 4900M 10GE (X2) with 8 10GE X2 ports | JAE14510BG2 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4908-10GE | JAE14510J5F | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE14510KGB | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4500 | WS-C4948-10GE | FOX1525GZND | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX11041ACS | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX104800GJ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1152HFNE | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX090207CQ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1026013R | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1147GBQG | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE | FOX1502GD3L | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | 4900M 10GE (X2) with 8 10GE X2 ports | JAE14510BF8 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4908-10GE | JAE14510J5H | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE14510KEX | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC1042007S | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL104150G0 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL10456VLQ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL10478NPX | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL10478889 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10478AD1 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10467UFZ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL14523720 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC10420085 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL10414UXW | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL10467NW3 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL1043685A | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | WS-SUP720-3B | SAL104365TF | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10467WQQ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10467WQJ | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL14523ARE | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-S | FDO1440K0D0 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO14321HGM | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-16TD-S | CAT1047RKGT | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-16TD-S | CAT0922R1BG | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S | FDO1239Z0DQ | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S1U | FOC1448Z0VX | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-S | CAT1040NJS4 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-S | CAT1103RGJW | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-S | FDO1440K0CZ | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3750G | WS-C3750G-24TS-S | FDO1233Y367 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S | CAT1103RGJJ | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S | CAT0846Z1ST | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S1U | FOC0917U1F5 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24PS | FOC1148ZAUJ | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE17370DPB | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | 4900M 10GE (X2) with 8 10GE X2 ports | JAE17430HWK | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4920-GB-RJ45 | JAE174408TM | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X4908-10GE | JAE17450F5D | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1207G4GM | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | LAS PALMAS
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-S | FOX1351GGPA | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | LAS PALMAS
DLINK | 3427 | DGS-3427 | 1CBDB9E6BB9F | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | LAS PALMAS
CISCO | C3560G | WS-C3560G-48TS-S | FOC1310W3UL | 24X7 | SI | RED TÉCNICA (IPTV) | LAS PALMAS
CISCO | C3560G | WS-C3560G-48TS-S | FOC1310W3GS | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | LAS PALMAS
CISCO | C4900 | WS-C4948-10GE-E | FOX1348GE9K | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | LAS PALMAS
CISCO | C4900 | CATALYST 4948-10GE | FOX1226H9DA | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
CISCO | C4900 | CATALYST 4948-10GE | FOX1310GTH2 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
CISCO | C3750G | CATAYST 3750-G | FOC1343W1L5 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
DELL | 300 | BROCADE 300 | 8332ZD1 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
DELL | 300 | BROCADE 300 | D332ZD1 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
CISCO | C3750G | CATAYST 3750-G | FOC1343W1HY | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | MERIDA
CISCO | 1030 | WLSE 1030 | QCN203300BX | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C2960 | WS-C2960-24TC-L | FOC1042W3KL | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C2960 | WS-C2960-24TC-L | FOC1042W3FJ | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC102400BH | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL1028V69C | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAD082106BE | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL1549X57Y | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL104788QM | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL104788QH | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10467Q2D | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Ventiladores | WS-C6509-E-FAN | DCH10240299 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS10240C5P | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | SNI1447AX59 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | WS-C6509-E | SMC102400FX | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL1029VDEH | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6704-10GE | SAL1539RABF | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Supervisora | VS-SUP2T-10G | SAL1549X577 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1548WKUT | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL1548WA1F | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Tarjeta | WS-X6748-GE-TX | SAL10478ACA | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Ventiladores | WS-C6509-E-FAN | DCH10240335 | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS10240C4P | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS10240C5J | 8x5 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-S | FDO1530V06R | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO1541009P | 8X5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C4500X | WS-C4500X-32SFP+ | JAE180902PK | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4500X | WS-C4500X-32SFP+ | JAE180902PB | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948E | CAT1808S125 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948E | CAT1808S12Z | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4900 | WS-C4948E | CAT1841S088 | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4500X | WS-C4500X-16SFP+ | JAE1830012S | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C4500X | WS-C4500X-16SFP+ | JAE1830017J | 24X7 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 2621 | 2621XM | JHY0915K0PC | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2224C0NE | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231G0YF | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Z15L | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231U1AL | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | 2621 | 2621XM | JHY0915K0P8 | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1625P198 | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO16250NJV | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1625R2GL | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO16250MCH | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1625R2B4 | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO16250NJP | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-48T-S | FDO1548P040 | 24X7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C6500-E | C6506-E | SAL14523VG1 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL14523QU8 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL14523QUA | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL09337HZ5 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL14523NU3 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL14523NWF | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH144801ES | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS14480G8E | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS14480G7Z | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C6500-E | WS-C6506-E | SAL14523VF4 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL14523KYP | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6708-10GE | SAL14523KXF | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X6724-SFP | SAL14523GL5 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL14523KRW | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Supervisora | VS-S720-10G | SAL14523KRR | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Ventiladores | WS-C6506-E-FAN | DCH144801CG | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS14480G8W | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | WS-CAC-3000W | AZS14480G8V | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231L0LX | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22174H29 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24P-S | FDO1718H3AG | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO145013ND | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FOC2231U14R | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311D2Z | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24P-S | FDO1541V1K8 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24P-S | FDO1541Z179 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231G0QN | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311DUP | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231L0L7 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311FYV | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231C1C2 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC2228934T | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FOC2231Z0GD | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22273U8T | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231D0UZ | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311EGP | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231L0LU | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311DW2 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FOC2231U0VC | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22300J00 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FOC2231Z0FP | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311DXQ | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231E145 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311DG2 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P-E | FCW2231L12A | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22300J4Z | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FOC2231Q0CS | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311FZG | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24P-S | FDO1450Z0LX | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO14510B8F | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-24P-E | FCW2231D0U0 | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C9300-NM-8X | FOC22311CRJ | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24P-S | FDO1450K1LH | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | Modulo | C3KX-NM-10G | FDO1450140Q | 24X7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C3560E | WS-C3560E-24TD-E | FDO1409R1NM | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | C3560E | WS-C3560E-24TD-E | FDO1409R1R2 | 24X7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | N5000 | N5K-C5010P-BF | SSI134509ED | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | N5000 | N5K-C5010P-BF | SSI13460CES | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
RGBNETWORKS | BNP | BNP2XR | 15006891 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
QLOGIC | 5800 | QLOGICSANBOX 5800 | 1012L52094 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | TENERIFE
BROCADE | 300 | 300 | ALJ1944E387 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | LAS PALMAS
BROCADE | 300 | 300 | ALJ1944E407 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | LAS PALMAS
DELL | 5424 | POWERCONNECT 5424 | FKYLFH1 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | LAS PALMAS
SEACHANGE | 8P | INFINIBAND8P | FLM044558 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
SEACHANGE | 8P | INFINIBAND8P | FLM044561 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
CISCO | C2960G | WS-C2960G-24TC-L | FOC1232W0WZ | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
SMC | Tiger | SMC TIGER Managed Switch | T170405876 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
SMC | Tiger | SMC TIGER Managed Switch | T171704507 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
SMC | Tiger | SMC TIGER Managed Switch | T180302118 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
SMC | Tiger | SMC TIGER Managed Switch | T180302120 | 8x5 | SI | RED.DE CONTINUIDAD | LAS PALMAS
CISCO | 224 | SRW 224 G 4P | WQ20WH700059 | 8x5 | SI | RED ILUMINACIÓN ESTUDIOS | LAS PALMAS
CISCO | 224 | SRW 224 G 4P | WQ20WH700264 | 8x5 | SI | RED ILUMINACIÓN ESTUDIOS | LAS PALMAS
CISCO | C2960G | WS-C2960G-48TC-L | FOC1240Y3X3 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C2960G | WS-C2960G-48TC-L | FOC1240Y3WD | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
CISCO | C2960G | WS-C2960G-48TC-L | FOC1219V4Q0 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | BARCELONA
BROCADE |  | 5100 | 1V42ZD1 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
BROCADE |  | 5100 | 4V42ZD1 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | BARCELONA
QLOGIC | 5800 | SanBox 5800 | 0850C01372 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
BROCADE | 300 | 300 | ALJ1950G00F | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | 2148 | NEXUS 2148T IN N50X0P-N2K | FOX1351H13G | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | 2148 | NEXUS 2148T IN N50X0P-N2K | FOX1344G0E6 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
CISCO | 2148 | NEXUS 2148T IN N50X0P-N2K | FOX1349GXR7 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | PRADO DEL REY
3com | 2226 | 3Com Baseline Switch 2226 Plus | 0100/9UAC7IJ124C89 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 4948 | Catalyst 4948-10GES. | FOX1349G15N | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 4948 | WS-C4948E-S | CAT1545S0H4 | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | 4948 | WS-C4948E-S | CAT1545S0HD | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
QLOGIC | 5800 | SanBox 5800 | 1122F00643 | 8x5 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
SMC | 16 | SMC GS 16 | T160724203 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
SMC | 8824 | SMC 8824M | T11121001640 | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
D-LINK | 3420 | DGS-3420-28TC | R3044D600002Z | 8x5 | SI | RED DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-S | FDO1749Z2CM | 24x7 | SI | TPT | MADRID
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231E14J | 24x7 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | TORRESPAÑA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-S | FDO1926F36Y | 24x7 | SI | QLIVE | MADRID
CISCO | C2960S | WS-C2960S-24TS-L | FOC1741W491 | 24x7 | SI | EVS | MADRID
CISCO | C3850 | WS-C3850-24P-L | FOC2022U14B | 24x7 | SI | REDAC | MADRID
CISCO | C4900 | WS-C4948E | CAT1832S40W | 24x7 | SI | CCTT | MADRID
CISCO | C4900 | 4900-M | JAE174308UU | 24x7 | SI | CCTT | MADRID
CISCO | C4900 | WS-C4948E | CAT1841S0S1 | 24x7 | SI | CCTT | MADRID
CISCO | C3560X | WS-C3560X-48T-L | FDO2011F069 | 24x7 | SI | RNE | MADRID
CISCO | 3750G | WS-C3750G-24TS-S1U | FOC1404W63G | 24x7 | SI | FFDD | MADRID
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGAS121U00022 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TOLEDO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM143601934 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | TOLEDO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM141R00074 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | BILBAO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM141R00072 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | BILBAO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM151M00417 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTANDER
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM151M00416 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | SANTANDER
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM143E00458 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | OVIEDO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM143400523 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | OVIEDO
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM156K00758 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | PAMPLONA
DELL |  | Dell stack F10 S60 | SGFM153400473 | 24x7 | SI | RED DE PRODUCCION | PAMPLONA
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO1938F2BH | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Melilla
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO1938F2CE | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Cartagena
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO1938F2BU | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Castellon
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO1938F2AL | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Alicante
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1VX | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Leon
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1WE | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Zamora
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1NR | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Salamanca
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1WC | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Segovia
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1RZ | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Avila
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1WQ | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Soria
CISCO | C3560X | WS-C3560X-24T-E | FDO2032F1WK | 8x5 | SI | RED DE CONTRIBUCIÓN | Burgos
CISCO | C4500 | WS-C4506-E | SPE1517019P | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Supervisora | WS-X45-SUP6-E | JAE151008FD | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4648-RJ45-E | JAE15200BKX | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4648-RJ45-E | JAE15200BKB | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4606-X2-E | JAE151904JY | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Ventiladores | WS-X4596-E | SPE151700SY | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-1300ACV | SNI1512AR5W | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-1300ACV | SNI1512AR6H | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | C4500 | WS-C4506-E | SPE151701AG | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Supervisora | WS-X45-SUP6-E | JAE14530JBR | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4648-RJ45-E | JAE1520007E | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4648-RJ45-E | JAE1520005R | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Tarjeta | WS-X4606-X2-E | JAE151904I8 | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Ventiladores | WS-X4596-E | SPE151700TN | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-1300ACV | SNI1511ARJC | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | Fuente de alimentacion | PWR-C45-1300ACV | SNI1512AR6T | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | C3750X | WS-C3750X-24T-S | FDO1519P0WB | 24x7 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
EMC |  | 5300 | BRCAHX1941F02S | 8x5 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
EMC |  | 5300 | BRCAHX1941F02N | 8x5 | SI | FONDO DOCUMENTAL | BARCELONA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231E14E | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FCW2231C1C0 | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | PRADO DEL REY
CISCO | C9300 | C9300-48P | FDO223318SC | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FDO223318SM | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FDO223302FH | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FDO22322N9B | 24x7 | SI | RED.DE PRODUCCION | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Z15K | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C9300 | C9300-48P | FOC2231Z15Q | 24x7 | SI | RED TÉCNICA | TORRESPAÑA
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | FOX1342GQMY | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE2127004L | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4900 | WS-C4900M | JAE2127008Y | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | CAT2124S7LC | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | CAT2124S7LV | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | CAT2124S7LO | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | CAT2124S7LD | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
CISCO | C4948 | WS-C4948-10GE-S | CAT2124S7K9 | 24X7 | SI | RED.DE PRODUCCION | PRADO DEL REY
Total oferta Item A: