## ppto ciego 6155
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-06155-2021 - Obras de adecuación global de cubiertas en módulos 1,2,3,4 Y 5 del Edificio Corona
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
CUB.COR.01 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
CUB.COR.01.01 | m2 | RETIRADA ENSERES ZONA ACTUACIÓN | 2263.1 |  | 0
CUB.COR.01.02 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA | 292.77 |  | 0
CUB.COR.01.03 | m2 | RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA | 2458.77 |  | 0
CUB.COR.01.04 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN | 2465.57 |  | 0
CUB.COR.01.05 | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | 2853.17 |  | 0
CUB.COR.01.06 | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE | 169.2 |  | 0
CUB.COR.01.07 | u | RETIRADA CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN | 7 |  | 0
CUB.COR.01.08 | m | DESMONTAJE DE AISLAMIENTO Y FORRADO DE ALUMINIO DE TUBERÍAS DE CLIMA | 50 |  | 0
CUB.COR.01.09 | u | DEMOLICIÓN PASOS INSTALACIONES | 4 |  | 0
CUB.COR.01.10 | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA | 21 |  | 0
CUB.COR.01.11 | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. | 20 |  | 0
CUB.COR.01.12 | m2 | LEVANTADO Y COLOCACIÓN ALBARDILLA | 257.42 |  | 0
CUB.COR.01.13 | u | DESMONTAJE ELEMENTO DE PASO EN ACCESOS | 8 |  | 0
CUB.COR.01.14 | m2 | LEVANTADO/COLOCACIÓN TRAMEX | 300 |  | 0
CUB.COR.01.15 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 374.96 |  | 0
CUB.COR.01.16 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 108.64 |  | 0
CUB.COR.01.17 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 246.75 |  | 0
CUB.COR.01.18 | m2 | DEMOLICIÓN DE LOSA FILTRÓN SIN RECUPERACIÓN | 207.96 |  | 0
CUB.COR.01.19 | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 44.56 |  | 0
CUB.COR.01.20 | m2 | DESMONTAJE DE PANELADO DE MELAMINA | 128.25 |  | 0
CUB.COR.01.21 | m2 | DESMONTAJE PIEDRA NATURAL FACHADA | 10.48 |  | 0
|  | Total CUB.COR.01 |  |  | 0
CUB.COR.02 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CUB.COR.02.01 | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA. NO TRANSITABLE. ASFÁLTICA. ACABADO EN GRAVA | 2451.88 |  | 0
CUB.COR.02.02 | m | REMATE PERIMETRAL CON VUELTA A ALBARDILLA | 695.99 |  | 0
CUB.COR.02.03 | m3 | GRAVILLA 20/40 mm EN CUBIERTA | 389.88 |  | 0
CUB.COR.02.04 | m2 | PASILLO TÉCNICO DE LOSA FILTRÓN | 298.9 |  | 0
CUB.COR.02.05 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 5 |  | 0
CUB.COR.02.06 | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE | 20 |  | 0
CUB.COR.02.07 | m | SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN | 72.68 |  | 0
|  | Total CUB.COR.02 |  |  | 0
CUB.COR.03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CUB.COR.03.01 | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA | 245.18 |  | 0
CUB.COR.03.02 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 26.72 |  | 0
CUB.COR.03.03 | ud | DADOS DE APOYO PARA INSTALACIONES | 12 |  | 0
|  | Total CUB.COR.03 |  |  | 0
CUB.COR.04 |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
CUB.COR.04.01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 246.75 |  | 0
CUB.COR.04.02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 50 |  | 0
CUB.COR.04.03 | m2 | ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL | 54.92 |  | 0
CUB.COR.04.04 | m2 | REPOSICIÓN PIEDRA NATURAL FACHADA | 12.48 |  | 0
|  | Total CUB.COR.04 |  |  | 0
CUB.COR.05 |  | PAVIMENTOS
CUB.COR.05.01 | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO NATURAL | 48.17 |  | 0
CUB.COR.05.02 | m | HUELLA GRES PORCELÁNICO NATURAL | 31.14 |  | 0
CUB.COR.05.03 | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN | 735.58 |  | 0
CUB.COR.05.04 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 1257.8 |  | 0
|  | Total CUB.COR.05 |  |  | 0
CUB.COR.06 |  | FALSOS TECHOS
CUB.COR.06.01 | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 374.96 |  | 0
CUB.COR.06.02 | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 | 21.32 |  | 0
CUB.COR.06.03 | m2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 408.64 |  | 0
|  | Total CUB.COR.06 |  |  | 0
CUB.COR.07 |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
CUB.COR.07.01 | kg | ACERO EN ESTRUCTURA/CERRAJERÍA | 956.6 |  | 0
CUB.COR.07.02 | m2 | MESETA CHAPA PERFORADA AMBITO 1 m. | 5.25 |  | 0
CUB.COR.07.03 | m | PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=30 cm | 9 |  | 0
CUB.COR.07.04 | ud | PLACA DE APOYO DE NEOPRENO | 40 |  | 0
CUB.COR.07.05 | m | PROTECCIÓN DE CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO | 320.9 |  | 0
CUB.COR.07.06 | m2 | REPOSICIÓN DE PANELADO EN PAREDES | 128.25 |  | 0
CUB.COR.07.07 | m | FORMACIÓN UMBRAL PUERTA EN CUBIERTA | 1 |  | 0
|  | Total CUB.COR.07 |  |  | 0
CUB.COR.08 |  | PINTURAS Y ACABADOS
CUB.COR.08.01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 276.24 |  | 0
CUB.COR.08.02 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 257.8 |  | 0
CUB.COR.08.03 | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO | 534.74 |  | 0
CUB.COR.08.04 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. | 8 |  | 0
CUB.COR.08.05 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA | 10 |  | 0
|  | Total CUB.COR.08 |  |  | 0
CUB.COR.09 |  | CLIMATIZACIÓN
CUB.COR.09.01 | u | REPOSICIÓN CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN | 2 |  | 0
CUB.COR.09.02 | m2 | CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA ACERO GALV. | 6.84 |  | 0
CUB.COR.09.03 | m2 | AISLAMIENTO CONDUCTOS ALU3 45 mm | 8.55 |  | 0
CUB.COR.09.04 | m | AISLAMIENTO TUBERÍAS | 40 |  | 0
CUB.COR.09.05 | d | ALQUILER MÁQUINA CONGELACIÓN TUBERÍAS | 2 |  | 0
CUB.COR.09.06 | m2 | LÁMINA CHAPA DE ALUMINIO | 40 |  | 0
CUB.COR.09.07 | u | SISTEMA DE VACIADO Y LLENADO INSTALACION DE CLIMATIZACION | 4 |  | 0
CUB.COR.09.08 | m | TUBERIA DISTRIBUCIÓN AGUA CLIMATIZACIÓN EXTERIOR C/ AISLAMIENTO S RITE + CHAPA ALUM. | 10 |  | 0
|  | Total CUB.COR.09 |  |  | 0
CUB.COR.10 |  | CONTROL DE CALIDAD
CUB.COR.10.01 | ud | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS | 14 |  | 0
CUB.COR.10.02 | ud | ESTANQUEIDAD CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 7 |  | 0
CUB.COR.10.03 | ud | PRUEBA DE SERVICIO CUBIERTAS | 8 |  | 0
CUB.COR.10.04 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total CUB.COR.10 |  |  | 0
CUB.COR.11 |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
CUB.COR.11.01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
|  | Total CUB.COR.11 |  |  | 0
CUB.COR.12 |  | SEGURIDAD Y SALUD
CUB.COR.12.01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total CUB.COR.12 |  |  | 0
|  | Total PEM |  |  | 0
|  | Gastos generales XX % (*) | XX %
|  | Beneficio industrial XX % (*) | XX %
|  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales, SIN INCLUIR MODIFICACIONES.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.
LA TABLA OBTENIDA CON ESTA HOJA DE CALCULO DEBERA PRESENTARSE EN DOCUMENTO PDF
NO ES VALIDA LA PRESENTACION DE OFERTA EN FICHERO EXCEL