## Hoja1
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-03223-2022 Obras de reforma aseos en bloque oficinas 1 y 2, bloque técnico y bloque controles 1 SAN CUGAT
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
A.SC.01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
A.SC.01.01 | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 39.1 |  | 0
A.SC.01.02 | ud | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN | 8 |  | 0
A.SC.01.03 | u | VERIFICACIÓN E INFORME DE ESTADO DE LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.01 |  |  | 0
A.SC.02 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
A.SC.02.01 | m2 | DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE | 41.44 |  | 0
A.SC.02.02 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO O ESCAYOLA | 306.11 |  | 0
A.SC.02.03 | m2 | PICADO DE RECRECIDO | 306.1 |  | 0
A.SC.02.04 | m2 | DEMOLICIÓN ALICATADOS | 1156.95 |  | 0
A.SC.02.05 | m2 | APERTURA HUECO PASO INSTALACIONES EN FÁBRICA DE CUALQUIER TIPO | 19 |  | 0
A.SC.02.06 | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS | 83.85 |  | 0
A.SC.02.07 | m2 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO CERÁMICO | 303.67 |  | 0
A.SC.02.08 | m2 | DESMONTAJE S/ RECUP. CARPINTERÍA INTERIOR CUALQUIER TIPO | 141.03 |  | 0
A.SC.02.09 | ud | DESMONTAJE DE REJILLAS | 36 |  | 0
A.SC.02.10 | ud | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 98 |  | 0
A.SC.02.11 | ud | DESMONTAJE DE MECANISMOS | 78 |  | 0
A.SC.02.12 | ud | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO EN ASEOS | 14 |  | 0
A.SC.02.13 | ud | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO EN CUARTOS DE LIMPIEZA | 4 |  | 0
A.SC.02.14 | ud | LEVANTADO DE GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS | 100 |  | 0
A.SC.02.15 | ud | LEVANTADO DE PLATO DE DUCHA Y GRIFERÍA | 4 |  | 0
A.SC.02.16 | ud | DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO | 16 |  | 0
A.SC.02.17 | ud | DESMONTAJE DE ESPEJOS | 16 |  | 0
A.SC.02.18 | ud | DESMONTAJE DE ACCESORIOS | 16 |  | 0
A.SC.02.19 | m | DESMONTAJE DE ENCIMERA DE LAVABOS | 82.22 |  | 0
A.SC.02.20 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD | 18 |  | 0
A.SC.02.21 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACION DE CALEFACCION I/ RADIADOR | 14 |  | 0
A.SC.02.22 | m | DESMONTAJE RODAPIE | 150 |  | 0
A.SC.02.23 | ud | DESMONTAJE DE DETECTORES | 18 |  | 0
|  | Total A.SC.02 |  |  | 0
A.SC.03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
A.SC.03.01 | m2 | DIVISORIA DE TABLERO ALTA DENSIDAD+PUERTA | 144.96 |  | 0
A.SC.03.02 | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PLACA HIDRÓF. SISTEMA 85 (70-35) MW | 217.46 |  | 0
A.SC.03.03 | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.03 |  |  | 0
A.SC.04 |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
A.SC.04.01 | m2 | ENFOSCADO DE CEMENTO PARA BASE DE ALICATADO | 1203.94 |  | 0
A.SC.04.02 | m2 | ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO | 1203.94 |  | 0
|  | Total A.SC.04 |  |  | 0
A.SC.05 |  | FALSOS TECHOS
A.SC.05.01 | m | FALSA VIGA DE CARTÓN YESO | 24 |  | 0
A.SC.05.02 | m2 | FALSO TECHO LISO DE CARTÓN YESO SUSPENDIDO | 261.54 |  | 0
A.SC.05.03 | m2 | FALSO TECHO LISO, FORMA CURVADA, DE CARTÓN YESO SUSPENDIDO | 47.1 |  | 0
A.SC.05.04 | m | FAJA /TABICA/CORTINERO LISA CARTÓN-YESO | 419.64 |  | 0
A.SC.05.05 | u | REGISTRO | 18 |  | 0
A.SC.05.06 | m2 | F.TECHO THERMATEX AQUATEC | 31.76 |  | 0
A.SC.05.07 | m2 | F.TECHO THERMATEX ANTARIS | 104.76 |  | 0
|  | Total A.SC.05 |  |  | 0
A.SC.06 |  | PAVIMENTOS
A.SC.06.01 | m2 | RECRECIDO 7 cm MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA | 306.1 |  | 0
A.SC.06.02 | m2 | RECRECIDO 1 cm MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN | 306.1 |  | 0
A.SC.06.03 | m2 | PAVIMENTO VINILICO ACCZENT EXCELLENCE 80 | 10.75 |  | 0
A.SC.06.04 | m | ZÓCALO PERIMETRAL | 27.29 |  | 0
A.SC.06.05 | m2 | SOLADO GRES PORCELANICO 30x60 | 306.1 |  | 0
A.SC.06.06 | m | RODAPIE DE MADERA 15x100 | 16 |  | 0
|  | Total A.SC.06 |  |  | 0
A.SC.07 |  | CARPINTERÍA INTERIOR
A.SC.07.01 | u | AJUSTE DE PUERTA | 18 |  | 0
A.SC.07.02 | u | PUERTA PASO ACCESO ASEOS | 18 |  | 0
A.SC.07.03 | m2 | REMATE PRERIMETRAL DE VENTANAS | 9.29 |  | 0
|  | Total A.SC.07 |  |  | 0
A.SC.08 |  | PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
A.SC.08.01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 626.53 |  | 0
A.SC.08.02 | m2 | ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA | 10 |  | 0
A.SC.08.03 | m2 | ESMALTE AL AGUA SOBRE MADERA | 115.72 |  | 0
|  | Total A.SC.08 |  |  | 0
A.SC.09 |  | VIDRIERÍA Y TRASLUCIDOS
A.SC.09.01 | m2 | ESPEJO INCOLORO PLATEADO | 66.22 |  | 0
|  | Total A.SC.09 |  |  | 0
A.SC.10 |  | INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
A.SC.10.01 | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 1400 |  | 0
A.SC.10.02 | m | LINEA ELECTRICA 3G1.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 200 |  | 0
A.SC.10.03 | u | SCHUKO UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO i/CABLEADO | 90 |  | 0
A.SC.10.04 | u | SCHUKO MARCO DOBLE UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO i/CABLEADO | 18 |  | 0
A.SC.10.05 | u | DETECTOR PRESENCIA ORBIS DICROMAT PLUS i/CABLEADO | 76 |  | 0
A.SC.10.06 | u | INSTALACION VIGI 16A 30mA EN CUADRO PLANTA | 34 |  | 0
A.SC.10.07 | u | PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.10 |  |  | 0
A.SC.11 |  | ALUMBRADO
A.SC.11.01 | ud | LUMINARIA EMERGENCIA I/CABLEADO | 18 |  | 0
A.SC.11.02 | ud | DOWNLIGHT LED TINY TI04B 5,8W 630 Lm I/CABLEADO | 63 |  | 0
A.SC.11.03 | ud | DOWNLIGHT LED HAT MINI EHM14B i/CABLEADO | 70 |  | 0
A.SC.11.04 | ud | TIRA LEDPLAY 5 M 17W M 40000K i/CABLEADO F. DE ALIM. Y PERFIL ALUMINIO BLANCO | 14 |  | 0
A.SC.11.05 | ud | TIRA LEDPLAY 2,10 M 17W M 40000K i/CABLEADO F. DE ALIM. Y PERFIL ALUMINIO BLANCO | 14 |  | 0
|  | Total A.SC.11 |  |  | 0
A.SC.12 |  | INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
A.SC.12.01 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ASEOS O2. MASCULINO | 3 |  | 0
A.SC.12.02 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ASEOS O2. FEMENINO | 3 |  | 0
A.SC.12.03 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VESTUARIOS O1. MASCULINO | 1 |  | 0
A.SC.12.04 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO VESTUARIOS O1. FEMENINO | 1 |  | 0
A.SC.12.05 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO O2. MASCULINO | 1 |  | 0
A.SC.12.06 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO O2. FEMENINO | 1 |  | 0
A.SC.12.07 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO C1. MASCULINO | 1 |  | 0
A.SC.12.08 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO C1. FEMENINO | 1 |  | 0
A.SC.12.09 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO BT. MASCULINO | 1 |  | 0
A.SC.12.10 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO BT. FEMENINO | 1 |  | 0
A.SC.12.11 | ud | INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO CUARTOS DE LIMPIEZA | 4 |  | 0
A.SC.12.12 | m | TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN PEX DN25 | 56 |  | 0
A.SC.12.13 | ud | SUSTITUCIÓN TUBERIA ACOMETIDA DE AGUA A BAÑOS | 6 |  | 0
A.SC.12.14 | ud | TERMO ELECTRICO DE 50L | 12 |  | 0
A.SC.12.15 | ud | TERMO ELECTRICO DE 120L | 4 |  | 0
A.SC.12.16 | ud | LLAVE DE PASO GENERAL | 36 |  | 0
A.SC.12.17 | ud | SUMIDERO REJILLA EN SUELO | 16 |  | 0
A.SC.12.18 | ud | REJILLA EN SUELO | 2 |  | 0
A.SC.12.19 | ud | ENCIMERA SILESTONE 4,50 m CON 3 LAVABOS INCORPORADOS EN PIEDRA | 10 |  | 0
A.SC.12.20 | ud | ENCIMERA SILESTONE 5,50 m CON 3 LAVABOS INCORPORADOS EN PIEDRA | 4 |  | 0
A.SC.12.21 | ud | INODORO ROCA THE GAP TANQUE BAJO SALIDA DUAL | 35 |  | 0
A.SC.12.22 | ud | URINARIO ROCA SITE FRONTAL CON ENTRADA DE AGUA POSTERIOR | 21 |  | 0
A.SC.12.23 | ud | VERTEDERO ROCA GARDA | 11 |  | 0
A.SC.12.24 | ud | PLATO DE DUCHA DE RESINA | 4 |  | 0
A.SC.12.25 | ud | GRIFERÍA DE DUCHA EMPOTRABLE EN PARED ROCA NAIA | 4 |  | 0
A.SC.12.26 | ud | GRIFO MONOMANDO EMPOTRABLE EN PARED ROCA NAIA | 46 |  | 0
A.SC.12.27 | ud | GRIFO MONOMANDO VERTEDERO | 11 |  | 0
A.SC.12.28 | ud | GRIFO DE PASO RECTO TEMPORIZADO EMPOTRABLE PARA URINARIO CON ROSETÓN REDONDO | 21 |  | 0
A.SC.12.29 | ud | INSTALACION ACCESORIOS | 18 |  | 0
A.SC.12.30 | ud | PERCHERO COLGADOR EN CABINAS | 35 |  | 0
A.SC.12.31 | ud | MAMPARA DE DUCHA | 4 |  | 0
|  | Total A.SC.12 |  |  | 0
A.SC.13 |  | INSTALACCIÓN DE CALEFACCIÓN
A.SC.13.01 | ud | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN | 14 |  | 0
A.SC.13.02 | ud | RADIADOR DE ALUMINIO | 14 |  | 0
|  | Total A.SC.13 |  |  | 0
A.SC.14 |  | INSTALACIÓN DE PCI
A.SC.14.01 | ud | DETECTOR OPTICO DE INCENDIOS | 18 |  | 0
A.SC.14.02 | ud | CANALIZACION DETECCIÓN INCENDIOS | 18 |  | 0
|  | Total A.SC.14 |  |  | 0
A.SC.15 |  | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
A.SC.15.01 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 36 |  | 0
A.SC.15.02 | u | REJILLA IMPULSION - RETORNO | 28 |  | 0
A.SC.15.03 | u | EXTRACTOR BAÑO TEMPORIZADO | 28 |  | 0
A.SC.15.04 | m | CONDUCTO DE TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=100/102 mm | 224 |  | 0
|  | Total A.SC.15 |  |  | 0
A.SC.16 |  | CONTROL DE CALIDAD
A.SC.16.01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.16 |  |  | 0
A.SC.17 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
A.SC.17.01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.17 |  |  | 0
A.SC.18 |  | SEGURIDAD Y SALUD
A.SC.18.01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total A.SC.18 |  |  | 0
|  | Total PEM |  |  | 0
|  | Gastos generales XX % (*) | XX %
|  | Beneficio industrial XX % (*) | XX %
|  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.
LA TABLA OBTENIDA CON ESTA HOJA DE CALCULO DEBERA PRESENTARSE EN DOCUMENTO PDF
NO ES VALIDA LA PRESENTACION DE OFERTA EN FICHERO EXCEL