## Hoja1
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-03718-2022 - Adecuación patio interior y zona lateral del muro cortina en RTVE SEVILLA
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | SELLADO MURO CORTINA Y TRATAMIENTO ESTRUCTURA
01.01 | UD | INTERIOR ESTRUCTURA DERECHA | 1 |  | 0
tratamiento de estructura metálica en interior del lateral derecho consistente en limpieza mecánica y manual de las vigas metálicas, para la eliminación de óxido y posterior aplicación de convertidor de óxido para corregir las zonas de difícil acceso. Imprimación de las zonas tratadas con epoxi dos componentes y acabado en poliuretano en color igual al existente aplicado mediante brocha y rodillo. Se procederá a la protección del suelo con moqueta y se creará una cortina de plástio para evitar la propagación de polvo durante la ejecución de los trabajos. Limpieza de cristalera y zona de trabajo. Medios auxilaires incluido y pequeño material (Se incluye la estructura en todas las plantas)
01.02 | UD | EXTERIOR PATIO DERECHO PASARELAS Y ESTRUCTURAS METALICAS JUNTO A CRISTALERAS | 1 |  | 0
Tratamiento de estructura metálica y sellado de muro cortina en exterior de patio derecho y pasarelas, consistente en: - Chorreo de arena con grano medio mediante chorreadora Glenco 200 l. y compresor de 50 cv, para la eliminación total tanto de pintura como de óxido. - Tratamiento previo de la estructura mediante una imprimación epoxídica de dos componentes a una capa, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola, dejando la superficie preparada para recibir el acabado, - Acabado mediante poliuretano de dos componentes a dos capas, que preservará el color aplicado de una forma más duradera que el epoxi. Se incluye en el chorreo la estructura de aluminio que soporta las cristaleras y una vez realizados los trabajos se sustituirá el sellado de las juntas del muro cortina para garantizar la estanqueidad de la misma. Limpieza y rascado de la masilla actual con posterior aplicación de un cordón contínuo de masilla de poliuretano SIKAFLEX 11FC en la unión Cristal-Perfil Metálico. Se incluye la parte proporcional de medios auxiliares, remates, pequeño material, proteccion de las colindantes para no dañarlas, etc.
01.03 | UD | PERFIL METALICO EN PATIO DERECHO | 1 |  | 0
Suministro e instalación de 37,02 ml. de perfil metálico en forma de omega de 50 cm. de desarrollo realizada con chapa de 3 mm galvanizada montada sobre vigas existentes. Incluso p.p. de pequeños material, fijaciones, sellados y medios auxilaires
|  | Total 1 |  |  | 0
02 |  | GESTION DE RESIDUOS
02.01 | UD | GESTION DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido. Medida la unidad completamente realizada
|  | Total 2 |  |  | 0
03 |  | CONTROL DE CALIDAD
03.01 | UD | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
Ud. Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa para garantizar y certificar los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, incluyendo pruebas de estanqueidad del muro coritna para verificar el correcto sellado, aplicando un rociador uniforme de agua a una presión de aire creciente hasta que el agua atraviesa el cerramiento, comprobando las filtraciones al interior. Incluso emisión del informe de la prueba.y certificado de la instalación.
|  | Total 04 |  |  | 0
04 |  | SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  | Total 04 |  |  | 0
|  | TOTAL PEM |  |  | 0
|  | Gastos generales XX % (*) | XX %
|  | Beneficio industrial XX % (*) | XX %
|  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.
LA TABLA OBTENIDA CON ESTA HOJA DE CALCULO DEBERA PRESENTARSE EN DOCUMENTO PDF
NO ES VALIDA LA PRESENTACION DE OFERTA EN FICHERO EXCEL