## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Equipos climatización tipo Split en CE Torrero Zaragoza"
Expediente n.º S/4049/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04049-2022 - Suministro y montaje equipos climatización tipo Split en CE Torrero Zaragoza
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01_01 |  | SUMINISTRO EQUIPOS CLIMATIZACION
01_01_01 | UD | SUMINISTRO DE EQUIPO CLIMATIZACION12100 W | 1 |  | 0
Suministro de equipo de climatizacion tipo split 12100 w, nominal frio 10400 w nominal calefaccion,SEER/SCOP 5.60/3.83, CONSUMO ENERGIA ANUAL ESTACIONAL REFRIG/CALEFAC 1297/2193 UNIDAD INTERIOR CAUDAL DE AIRE: REFRIF 31/27/23, PRESION SONORA 44/41/37 NIVEL DE POTENCIA ACUSTICA 62 UNIDAD EXTERIOR CAUDAL DE AIRE REFRIG/CALEFAC/ 71/82, COMPRESOR SWING REFRIG R32 PRESION SONORA REFRIG/CALEF 53/57 NIVEL POTENCIA ACUSTICA 71 CONDICIONES DE TRABAJO FRIO 46º BS,-15º BS, CALOR 15,5º BH, -15 BH
01_01_02 | UD | SUMINISTRO DE EQUIPO CLIMATIZACION 6800 W | 1 |  | 0
Suministro de equipo de climatizacion tipo split 9500 w, nominal frio 8170 w nominal calefaccion,SEER/SCOP 6.41/3.90 CONSUMO ENERGIA ANUAL ESTACIONAL REFRIG/CALEFAC 371/1615 UNIDAD INTERIOR CAUDAL DE AIRE: REFRIF 18/16/14, PRESION SONORA 45/42/40 NIVEL DE POTENCIA ACUSTICA 61 UNIDAD EXTERIOR CAUDAL DE AIRE REFRIG/CALEFAC/ 56/50, COMPRESOR SWING REFRIG R32 PRESION SONORA REFRIG/CALEF 46/47 NIVEL POTENCIA ACUSTICA 65 CONDICIONES DE TRABAJO FRIO 46º BS,-15º BS, CALOR 15,5º BH, -15 BH
01_01_03 | UD | DESMONTAJE DE UNIDADES EXISTENTES INCLUIDO RECICLAJE Y RETIRADA PUNTO LIMPIO | 1 |  | 0
Ud. Ayudas de albañileria a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, movimiento de materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, pasos de muros, pasos de forjados, aportación de materiales especiales, pasamuros, limpieza, medios auxiliares, etc. Medida la unidad completamente terminada.
01_01_04 | UD | MONTAJE DE NUEVOS EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  | 0
Ud. Remates e imprevistos surgidos durante la obra. Incluyendo reubicación de elementos de instalaciones (luminarias, detectores,...). A justificar por precios unitarios de trabajos realizados.
TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 0
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.