## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Adecuación instalaciones PCI del edificio
Corona en Prado del Rey”
Expediente n.º S/03820/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03820-2022 - Adecuación instalaciones PCI del edificio Corona en Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | EXTINCIÓN ARCHIVO SONORO P4
01_01 | Partida | u | SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN RECUPERADO | 1 |  | 0
01_02 | Partida | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
01_03 | Partida | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
01_04 | Partida | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA RECUPERADA | 1 |  | 0
01_05 | Partida | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA RECUPERADO | 1 |  | 0
01_06 | Partida | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS RECUPERADA | 1 |  | 0
01_07 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 12 |  | 0
01_08 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 1 |  | 0
01_09 | Partida | u | INSTALACION NUEVA RED EN INSTALACIÓN DE GAS | 1 |  | 0
01_10 | Partida | u | REVISIÓN Y AJUSTE RED DE TUBERÍAS EN FORJADO | 4 |  | 0
01_11 | Partida | kg | RECARGA DE CILINDRO 67L CARGADO GAS FM200 | 85 |  | 0
01_12 | Partida | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 5 |  | 0
01_13 | Partida | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x300 | 2 |  | 0
01_14 | Partida | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x250 | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | EXTINCIÓN VIDEOTECA PS / PB / P1 / P2
02_01 | Partida | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 3 |  | 0
02_02 | Partida | u | CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI | 3 |  | 0
02_03 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 96 |  | 0
02_04 | Partida | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 8 |  | 0
02_05 | Partida | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 8 |  | 0
02_06 | Partida | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA | 8 |  | 0
02_07 | Partida | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA | 8 |  | 0
02_08 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 8 |  | 0
02_09 | Partida | u | SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS | 8 |  | 0
02_10 | Partida | kg | RECARGA EN CILINDRO 67L CARGADO GAS FM 200 | 615 |  | 0
02_11 | Partida | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 46 |  | 0
02_12 | Partida | u | INSTALACIÓN COMPUERTA CORTAFUEGOS EXISTENTE | 8 |  | 0
02_13 | Partida | u | REVISIÓN Y AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS (PESTILLO Y BAJO) | 14 |  | 0
02_14 | Partida | u | REVISIÓN Y AJUSTE RED DE TUBERÍAS EN FORJADO | 4 |  | 0
02_15 | Partida | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 12 |  | 0
02_16 | Partida | m² | PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN | 8 |  | 0
| Otros |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | VESTÍBULO ESTANCO ARCHIVO SONORO P4
03_01 | Partida | m2 | DESMONTAJE FALSO TECHO REGIST. 600x600 mm | 3.85 |  | 0
03_02 | Partida | m2 | DESMONTAJE MAMPARA | 4.73 |  | 0
03_03 | Partida | m2 | PARTICIÓN INT. 1 HOJA PANEL YESO 10 cm | 20.93 |  | 0
03_04 | Partida | m2 | FALSO TECHO ACH e=100 mm EI120 | 3.85 |  | 0
03_05 | Partida | u | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS | 2 |  | 0
03_06 | Partida | u | PUNTO LUZ DE ALUMBRADO | 1 |  | 0
03_07 | Partida | u | PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 | 1 |  | 0
03_08 | Partida | u | INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA | 1 |  | 0
03_09 | Partida | u | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR LED 1100 lum | 1 |  | 0
03_10 | Partida | u | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 100 lm | 1 |  | 0
03_12 | Partida | u | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 | 2 |  | 0
03_13 | Partida | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 10 |  | 0
03_14 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR | 2 |  | 0
03_16 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD | 20.93 |  | 0
03_17 | Partida | m | RODAPIE SIMILAR AL EXISTENTE | 7.9 |  | 0
03_18 | Partida | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | EXTINCIÓN ALMACÉN STEADY CAM PB
04_01 | Partida | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1 |  | 0
04_02 | Partida | u | CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI | 1 |  | 0
04_03 | Partida | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 6 |  | 0
04_04 | Partida | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
04_05 | Partida | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
04_06 | Partida | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA | 2 |  | 0
04_07 | Partida | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA | 2 |  | 0
04_08 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 2 |  | 0
04_09 | Partida | u | SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS | 2 |  | 0
04_10 | Partida | kg | RECARGA DE CILINDRO 67L CARGADO GAS FM200 | 50 |  | 0
04_11 | Partida | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 4 |  | 0
04_12 | Partida | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 12 |  | 0
04_13 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR | 10 |  | 0
04_14 | Partida | m² | PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN | 2 |  | 0
04_15 | Partida | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA ESTANQUEIDAD | 1 |  | 0
04_16 | Partida | u | REVISIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE Y ANCLAJES A FORJADO | 1 |  | 0
04_17 | Partida | u | COMPUERTA CORTAFUEGO 350x200 mm | 1 |  | 0
04_18 | Partida | u | COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 mm | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | DESMONTAJE SALA APARATOS / CONTROL DIGITAL P4
05_01 | Partida | u | DESM. CON REC. SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN | 3 |  | 0
05_02 | Partida | u | DESM. CON REC. PULSADOR DE PARO / BLOQUEO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
05_03 | Partida | u | DESM. CON REC. SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA | 1 |  | 0
05_04 | Partida | u | DESM. CON REC. INDICADOR LUMINOSO ALARMA EXTINCIÓN DISPARADA | 1 |  | 0
05_05 | Partida | u | DESM. CON REC. CENTRAL DE EXTINCIÓN | 1 |  | 0
05_06 | Partida | u | DESM. RED DE ROCIADORES DE GAS EXISTENTE | 9 |  | 0
| Otros |  | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUENTES DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES
06_01 | Partida |  | REVISIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI EXISTENTE | 1 |  | 0
06_02 | Partida |  | INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI | 2 |  | 0
06_03 | Partida |  | INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI COMPARTIDA | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | DESMONTAJE BOTELLAS RESTANTES
07_01 | Partida | u | DESM. BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CON RECUP. AGENTE EXTINTOR | 5 |  | 0
07_02 | Partida | u | DESM. BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN CON ACHATARRAMIENTO | 5 |  | 0
| Otros |  | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | OTRAS ACTUACIONES
08_01 | Partida |  | REVISIÓN Y AJUSTE RETENEDORES PUERTAS RF | 22 |  | 0
08_02 | Partida |  | REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ERRÓNEA | 14 |  | 0
08_03 | Partida |  | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 4 |  | 0
08_04 | Partida |  | SUSTITUCIÓN DE FILTRO DE AIRE EN SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | 6 |  | 0
08_05 | Partida |  | BATERÍAS PARA CENTRALES DETECCIÓN INCENDIOS SIEMENS | 2 |  | 0
08_06 | Partida |  | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C | 4 |  | 0
| Otros |  | Total 08 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI
09_01 | Partida |  | MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN EN CENTRAL PCI SINTESSO | 2 |  | 0
09_02 | Partida |  | MODIFICACION PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI NOTIFIER | 2 |  | 0
09_03 | Partida |  | ACTUALIZACIÓN DE IQVISION | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 09 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES
10_01 | Partida |  | PRUEBAS Y DOCUMENTACION FINAL | 1 |  | 0
10_02 | Partida |  | TRAMITACIÓN OCA LEGALIZACIÓN PCI | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 10 |  |  | 0
11 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
11_01 | Partida |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 11 |  |  | 0
12 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
12_01 | Partida |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 12 |  |  | 0
13 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
13_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 13 |  |  | 0
| Otros |  | TOTAL P.E.M. |  |  | 0
| Otros |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
| Otros |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
| Otros |  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.