## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Obras climatización sala aparatos informáticos
TORRESPAÑA edificio A ”
Expediente n.º S/03671/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3, sin incluir modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones incluidas como “ANEXO: Documentación técnica” en Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03671-2022 - Obras climatización sala aparatos informáticos TORRESPAÑA edificio A
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
CSA.01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
CSA.01.01 | u | PROTECCIÓN RACKS ÁREA DE INTERVENCIÓN | 1 | 0 | 0
CSA.01.02 | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 170.12 | 0 | 0
CSA.01.03 | u | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN | 8 | 0 | 0
CSA.01.04 | u | CUELGUE TEMPORAL DETECTOR INCENDIOS | 12 | 0 | 0
CSA.01.05 | pa | IDENTIFICACIÓN INSTALACIONES EN USO | 1 | 0 | 0
CSA.01.06 | pa | DESVIO INSTALACIONES EN USO | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.01 |  |  | 0
CSA.02 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
CSA.02.01 | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE CON O SIN RECUPERACION | 472.48 | 0 | 0
CSA.02.02 | m2 | DESMONTAJE DE SUELO TÉCNICO | 138.57 | 0 | 0
CSA.02.03 | m2 | LEVANTADO S/ RECUP. DE PAVIMENTOS PEGADOS | 127.3 | 0 | 0
CSA.02.04 | m2 | DESMONTAJE DE MAMPARA CON Y SIN RECUPERACIÓN | 18 | 0 | 0
CSA.02.05 | m2 | DESMONT. PANEL MAMPARA Y DESATORNILLADO DEL CANAL AL ST | 192.64 | 0 | 0
CSA.02.06 | u | APERTURA DE HUECOS EN TABIQUERÍA | 9 | 0 | 0
CSA.02.07 | u | APERTURA DE HUECO EN FORJADO | 7 | 0 | 0
CSA.02.08 | m2 | DESMONTAJE DE PANELADO DE MELAMINA | 6.37 | 0 | 0
CSA.02.09 | m2 | DEMOLICION CASETON SALIDA TUBERIAS REFRIGERANTE | 4.2 | 0 | 0
CSA.02.10 | m2 | LEVANTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN | 2 | 0 | 0
CSA.02.11 | m2 | DESMONTAJE DE LOSA FILTRÓN CON RECUPERACIÓN | 10 | 0 | 0
CSA.02.12 | d | ALQUILER EQUIPO CONGELACIÓN TUBERÍAS AGUA | 5 | 0 | 0
CSA.02.13 | u | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE REJILLA CON VENTILADORES DE SUELO | 2 | 0 | 0
CSA.02.14 | u | DESMONTAJE CLIMATIZADOR CL2 | 1 | 0 | 0
CSA.02.15 | u | DESMONTAJE CLIMATIZADOR CL22 | 1 | 0 | 0
CSA.02.16 | u | DESMONTAJE CLIMATIZADOR CL29 | 1 | 0 | 0
CSA.02.17 | u | DESMONTAJE CLIMATIZADOR CL29BIS | 1 | 0 | 0
CSA.02.18 | m | DESMONTAJE DE LÍNEA ELECTRICA SIN USO | 554 | 0 | 0
CSA.02.19 | u | DESMONTAJE INSTALACION EXTINCION FE13 SIN USO | 1 | 0 | 0
CSA.02.20 | u | DESMONTAJE INSTALACION DETECCION INCENDIOS SALA APARATOS | 1 | 0 | 0
CSA.02.21 | u | DESMONTAJE INSTALACION FANCOIL Y CONTROL SALA APARATOS | 1 | 0 | 0
CSA.02.22 | m | DESMONTAJE CONDUCTOS NO METALICOS | 208.4 | 0 | 0
CSA.02.23 | m | DESMONTAJE CONDUCTOS METALICOS CLIMATIZADORES CL-2 y CL-22 | 183.5 | 0 | 0
CSA.02.24 | m | DESMONTAJE CONDUCTOS METALICOS CLIMATIZADORES CL-29 y CL29 BIS | 91 | 0 | 0
CSA.02.25 | u | DESMONTAJE MATERIAL DIFUSION | 30 | 0 | 0
CSA.02.26 | u | DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y FUERZA USOS VARIOS SALA APARATOS POR FASES | 1 | 0 | 0
CSA.02.27 | u | TRASLADO EQUIPOS PROVISIONALES CLIMATIZACION SALA | 1 | 0 | 0
CSA.02.28 | u | DESMONTAJE LUMINARIAS | 43 | 0 | 0
CSA.02.29 | u | DESMONTAJE MECANISMOS | 4 | 0 | 0
CSA.02.30 | m | DESMONTAJE DE LÍNEA ELECTRICA ALUMBRADO, FUERZA USOS VARIOS | 337 | 0 | 0
CSA.02.31 | u | DESMONTAJE CON RECUPERACION ANTENA WIFI | 1 | 0 | 0
CSA.02.32 | u | DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CCF | 1 | 0 | 0
CSA.02.33 | u | DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 18 | 0 | 0
CSA.02.34 | u | DESMONTAJE CUADRO ELECTRICO AP0UI136 | 1 | 0 | 0
CSA.02.35 | u | DESMONTAJE ARMARIO FILTRO ARMONICOS | 1 | 0 | 0
CSA.02.36 | u | DESMONTAJE CON RECUPERACION CAMARAS CCTV | 2 | 0 | 0
CSA.02.37 | u | DESMONTAJE CON RECUPERACION DE EQUIPOS DETECCION INCENDIOS | 25 | 0 | 0
|  | Total CSA.02 |  |  | 0
CSA.03 |  | ESTRUCTURAS
CSA.03.01 | ud | DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE BANCADA UNIDAD LIEBERT | 4 | 0 | 0
CSA.03.02 | m | ESTRUCTURA SOPORTACION CONJUNTA CONDUCTOS, ILUMINACION Y CORTINAS | 18.2 | 0 | 0
|  | Total CSA.03 |  |  | 0
CSA.04 |  | CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
CSA.04.01 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 4 | 0 | 0
CSA.04.02 | m2 | LOSA FILTRÓN | 38.88 | 0 | 0
CSA.04.03 | m2 | RECOLOCACIÓN DE LOSA FILTRÓN | 18 | 0 | 0
|  | Total CSA.04 |  |  | 0
CSA.05 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
CSA.05.01 | m2 | INSTALACIÓN DE MAMPARA RECUPERADA | 18 | 0 | 0
CSA.05.02 | m2 | MONTAJE PANEL MAMPARA Y ATORNILLADO DEL CANAL AL ST | 192.64 | 0 | 0
CSA.05.03 | m² | MAMPARA CIEGA | 1 | 0 | 0
CSA.05.04 | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P MORTERO M-5 | 14.4 | 0 | 0
CSA.05.05 | m2 | TABLERO IPN+100x25x4cm+CAPA COMPRESIÓN | 4 | 0 | 0
CSA.05.06 | ud | CORTINA CORREDERA 11 M | 2 | 0 | 0
CSA.05.07 | ud | CORTINA CORREDERA 2 M | 4 | 0 | 0
CSA.05.08 | m2 | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS 2 CARAS VISTAS 40x20x20 cm | 4.79 | 0 | 0
CSA.05.09 | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm | 2.31 | 0 | 0
CSA.05.10 | m2 | CIERRE PEQUEÑOS HUECOS EN PLADUR | 3.3 | 0 | 0
CSA.05.11 | m2 | TABIQUE PLACA CARTÓN YESO 100/400, 15 + 70 + LR 100kg/m3 +15 | 2 | 0 | 0
CSA.05.12 | u | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.05 |  |  | 0
CSA.06 |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
CSA.06.01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 13.6 | 0 | 0
CSA.06.02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 10.44 | 0 | 0
CSA.06.03 | m2 | CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL | 1.08 | 0 | 0
|  | Total CSA.06 |  |  | 0
CSA.07 |  | PAVIMENTOS
CSA.07.01 | m2 | SUELO TÉCNICO ESTRATIFICADO | 138.57 | 0 | 0
CSA.07.02 | m2 | MONTAJE DE SUELO TÉCNICO RECUPERADO | 14.4 | 0 | 0
CSA.07.03 | m2 | CHAPADO DE BALDOSAS DE SUELO TÉCNICO | 5 | 0 | 0
CSA.07.04 | m | ZÓCALO PERIMETRAL | 81.05 | 0 | 0
CSA.07.05 | m2 | MOQUETA CONTINUA ESSENCE BROADLOOM TARKETT | 127.3 | 0 | 0
CSA.07.06 | m | REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm | 9.8 | 0 | 0
CSA.07.07 | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 35.49 | 0 | 0
|  | Total CSA.07 |  |  | 0
CSA.08 |  | FALSOS TECHOS
CSA.08.01 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 102.31 | 0 | 0
CSA.08.02 | m | FAJA /TABICA/CORTINERO LISA CARTÓN-YESO | 2 | 0 | 0
CSA.08.03 | m2 | FALSO TECHO ACÚSTICO LANA DE ROCA | 127.3 | 0 | 0
CSA.08.04 | m2 | PLACAS PYL CORTAFUEGO EI-120 KNAUF K224 (27+2x25FB) | 20 | 0 | 0
CSA.08.05 | ud | CAJÓN EI-120 PLACA FIBROSILICATO | 1 | 0 | 0
CSA.08.06 | m2 | MONTAJE DE FALSO TECHO PLACAS RECUPERADAS CUALQUIER MATERIAL | 125.92 | 0 | 0
|  | Total CSA.08 |  |  | 0
CSA.09 |  | PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
CSA.09.01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 558.65 | 0 | 0
CSA.09.02 | m2 | ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA | 70.18 | 0 | 0
CSA.09.03 | m2 | ESMALTE AL AGUA SOBRE MADERA | 192.64 | 0 | 0
CSA.09.04 | m2 | PINTURA FORJADO RETICULAR BAÑERAS | 170.12 | 0 | 0
|  | Total CSA.09 |  |  | 0
CSA.10 |  | ELECTRICIDAD
CSA.10.01 | u | CUADRO ELECTRICO SALA CLIMATIZADORES 2 | 1 | 0 | 0
CSA.10.02 | u | TRABAJOS EN CUADRO GENERAL CLIMATIZACION | 1 | 0 | 0
CSA.10.03 | u | TRABAJOS EN CUADRO AP0RG135 | 1 | 0 | 0
CSA.10.04 | u | TRABAJOS EN CUADRO AP0G159, AP0R160, AP0R161 | 3 | 0 | 0
CSA.10.05 | m | LÍNEA ELÉCTRICA 4x120 + 70 mm² Cu RZ1 (AS) | 72 | 0 | 0
CSA.10.06 | m | LINEA ELECTRICA 5G16 mm Cu RZ1 (AS) | 96 | 0 | 0
CSA.10.07 | m | LINEA ELECTRICA 5G6 mm Cu RZ1 (AS) | 35 | 0 | 0
CSA.10.08 | m | LINEA ELECTRICA 3G6 mm Cu RZ1 (AS) | 25 | 0 | 0
CSA.10.09 | m | LINEA ELECTRICA 5G4 mm² Cu RZ1 (AS) | 25 | 0 | 0
CSA.10.10 | m | LINEA ELECTRICA 4G4 mm² Cu RZ1 (AS) | 231 | 0 | 0
CSA.10.11 | m | LINEA ELECTRICA 3G4 mm² Cu RZ1 (AS) | 75 | 0 | 0
CSA.10.12 | m | LINEA ELECTRICA 5G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 50 | 0 | 0
CSA.10.13 | m | LINEA ELECTRICA 4G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 88 | 0 | 0
CSA.10.14 | m | LINEA ELECTRICA 3G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 622 | 0 | 0
CSA.10.15 | m | LINEA ELECTRICA 3G1.5 mm² Cu RZ1 (AS) | 500 | 0 | 0
CSA.10.16 | m | LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) | 457 | 0 | 0
CSA.10.17 | m | LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) | 25 | 0 | 0
CSA.10.18 | m | TAPA BANDEJA 300 PG | 20.5 | 0 | 0
CSA.10.19 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x600 BYCRO | 11 | 0 | 0
CSA.10.20 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 100x300 BYCRO | 48.5 | 0 | 0
CSA.10.21 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x200 BYCRO | 26.6 | 0 | 0
CSA.10.22 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x150 BYCRO | 44 | 0 | 0
CSA.10.23 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x100 BYCRO | 97 | 0 | 0
CSA.10.24 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x60 BYCRO | 90 | 0 | 0
CSA.10.25 | m | TUBO ACERO ECOFLEX DN 21 | 20 | 0 | 0
CSA.10.26 | m | TUBO PVC RÍGIDO LH DN20 | 100 | 0 | 0
CSA.10.27 | u | PULSADOR SENCILLO ENCENDIDO TELERRUPTOR | 5 | 0 | 0
CSA.10.28 | u | TOMA CORRIENTE 2X16A+TT | 2 | 0 | 0
CSA.10.29 | m | TUBO ACERO ECOFLEX DN 29 | 6 | 0 | 0
CSA.10.30 | u | PROTECCION VIGI 2x10A, 30 mA. SI | 1 | 0 | 0
CSA.10.31 | u | LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD, TASAS, OCA | 1 | 0 | 0
CSA.10.32 | u | TRABAJOS ADECUACION CE AS1R022 Y AS1RG022 | 1 | 0 | 0
CSA.10.33 | u | CAJA BORNAS LINEAS ELECTRICAS | 1 | 0 | 0
CSA.10.34 | u | TOMA CORRIENTE SUPERFICIE 2X16A+TT | 2 | 0 | 0
CSA.10.35 | m | TUBO FLEXIBLE LH DN20 | 100 | 0 | 0
CSA.10.36 | u | TRABAJOS ADECUACION OTROS CE | 1 | 0 | 0
CSA.10.37 | u | MONTAJE EQUIPOS WIFI Y CCTV | 3 | 0 | 0
|  | Total CSA.10 |  |  | 0
CSA.11 |  | ALUMBRADO
CSA.11.01 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 24 | 0 | 0
CSA.11.02 | u | LUMINARIA LINEAL LED LIDERLUX LD-50109 LED 18 (1690) HF | 44 | 0 | 0
CSA.11.03 | u | LUMINARIA EMPOTRADA 60X60 LIDERLUX LD-30009-LED | 26 | 0 | 0
CSA.11.04 | u | LUMINARIA ESTANCA LED LIDERLUX LD-20000 LED 48 | 2 | 0 | 0
CSA.11.05 | u | DETECTOR DE PRESENCIA | 9 | 0 | 0
CSA.11.06 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 10 | 0 | 0
|  | Total CSA.11 |  |  | 0
CSA.12 |  | CLIMATIZACIÓN
CSA.12.01 | u | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PRECISION DOBLE BATERIA | 4 | 0 | 0
CSA.12.02 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D= 1 1/8" | 176 | 0 | 0
CSA.12.03 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D=7/8" | 176 | 0 | 0
CSA.12.04 | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=28 mm (1 1/8") y e= 15mm | 128 | 0 | 0
CSA.12.05 | m | AISLAMIENTO TUBERIA EXTERIOR D=28 mm (1 1/8") y e= 20 mm | 48 | 0 | 0
CSA.12.06 | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=22 mm (7/8") y e=15 mm | 128 | 0 | 0
CSA.12.07 | m | AISLAMIENTO TUBERIA EXTERIOR D=22 mm (7/8") y e=20 mm | 48 | 0 | 0
CSA.12.08 | kg | CARGA REFRIGERANTE 410A Y ACEITE | 125.2 | 0 | 0
CSA.12.09 | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO JUNTAS METU | 277.68 | 0 | 0
CSA.12.10 | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 16.39 | 0 | 0
CSA.12.11 | u | REJILLA DE IMPULSION 325X125 | 85 | 0 | 0
CSA.12.12 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS MOTORIZADAS HASTA 600X600 mm | 2 | 0 | 0
CSA.12.13 | u | REJILLA DE IMPULSION 325X325 | 1 | 0 | 0
CSA.12.14 | u | BOMBA CENTRIFUGA IN LINE DOBLE ELDV-65-250 | 1 | 0 | 0
CSA.12.15 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2" PN-10 | 10 | 0 | 0
CSA.12.16 | u | VALVULA ANTIRETORNO 2 1/2" PN-10 | 1 | 0 | 0
CSA.12.17 | u | VÁLVULA MARIPOSA FE/INOX DN65 PN16 | 9 | 0 | 0
CSA.12.18 | u | TAPONADO DE TUBERIAS HASTA 2" | 20 | 0 | 0
CSA.12.19 | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3" AISLADA | 46.2 | 0 | 0
CSA.12.20 | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2" AISLADA | 17.6 | 0 | 0
CSA.12.21 | u | FILTRO DN65 PN16 | 1 | 0 | 0
CSA.12.22 | u | TRABAJOS ADECUACION BANCADA Y TUBERIAS NUEVA BOMBA | 1 | 0 | 0
CSA.12.23 | u | LEGALIZACION INSTALACION FRIGORIFICA | 1 | 0 | 0
CSA.12.24 | u | PURGADOR 1/2 CON VALVULA | 4 | 0 | 0
CSA.12.25 | u | REACONDICIONAMIENTO ACOMETIDA DE AGUA A MÁQUINAS DE VENDING | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.12 |  |  | 0
CSA.13 |  | CONTROL DE INSTALACIONES CLIMATIZACION
CSA.13.01 | u | INGENIERIA E INTEGRACION EQUIPOS CLIMATIZACION | 1 | 0 | 0
CSA.13.02 | u | SONDA TEMPERATURA | 8 | 0 | 0
CSA.13.03 | u | PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN CONTROL | 1 | 0 | 0
CSA.13.04 | u | SONDA TEMPERATURA TUBERIA CON VAINA DE INMERSION | 6 | 0 | 0
CSA.13.05 | u | INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO DE CONTROL | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.13 |  |  | 0
CSA.14 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CSA.14.01 |  | DETECCIÓN
CSA.14.01.01 | u | DETECTOR OPTICO ANALÓGICO NFXI-OPT | 22 | 0 | 0
CSA.14.01.02 | u | MODULO MONITOR DIRECCIONABLE 2 ENTRADAS 1 SALIDA M721 | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.03 | u | SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE WSS-PC-I02 | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.04 | u | MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 2 ENTRADAS M720 | 2 | 0 | 0
CSA.14.01.05 | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 130W / 5A DOS SALIDAS HLSPS50 | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.06 | u | SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEP 1 ZONA | 2 | 0 | 0
CSA.14.01.07 | u | INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO LHR 2X2,5 BAJO TUBO PVC RÍGIDO VISTO | 69 | 0 | 0
CSA.14.01.08 | u | INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO LHR 2X2,5 BAJO TUBO PVC FLEXIBLE | 400 | 0 | 0
CSA.14.01.09 | u | INSTALACIÓN ALIMENTACIÓN AUXILIAR EQUIPOS BAJO TUBO PVC RÍGIDO | 55 | 0 | 0
CSA.14.01.10 | u | PULSADOR ALARMA REARMABLE DIRECC. ANALO. M5A-RP02FF-N026-41 | 3 | 0 | 0
CSA.14.01.11 | u | REPROGRAMACION CENTRAL INCENDIOS | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.12 | m | TUBERIA RIGIDA DE PLASTICO ABS IGNIFUGA D=25 MM | 176 | 0 | 0
CSA.14.01.13 | u | INTEGRACION SEÑALES DETECCION (BMS) | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.14 | u | MODULO MONITOR DIRECCIONABLE 1 ENTRADA M710 | 1 | 0 | 0
CSA.14.01.15 | u | MONTAJE EQUIPOS DE CAMPO SISTEMA DETECCION | 2 | 0 | 0
|  | Total CSA.14.01 |  |  | 0
CSA.14.02 |  | EXTINCIÓN
CSA.14.02.01 | u | MÓDULO CILINDRO GAS GPUCS 10V | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.02 | u | MÓDULO WGU6 | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.03 | u | BOQUILLA NEBULIZADORA B1N 1MB 6MB 100A | 21 | 0 | 0
CSA.14.02.04 | u | BOQUILLA NEBULIZADORA B1N 1MC 6MC 10RA | 22 | 0 | 0
CSA.14.02.05 | m | TUBERIA ACERO INOXIDABLE DIAMETRO EXTERIOR 12 mm | 149.5 | 0 | 0
CSA.14.02.06 | m | TUBERIA ACERO INOXIDABLE DIAMETRO EXTERIOR 16 mm | 12 | 0 | 0
CSA.14.02.07 | m | TUBERIA ACERO INOXIDABLE DIAMETRO EXTERIOR 30 mm | 66 | 0 | 0
CSA.14.02.08 | u | PRUEBA HIDRAULICA y PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.09 | u | REPOSICIÓN EXTINTOR | 4 | 0 | 0
CSA.14.02.10 | u | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C | 2 | 0 | 0
CSA.14.02.11 | u | EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO | 2 | 0 | 0
CSA.14.02.12 | u | DEPÓSITO DE AGUA 1050 litros UTILES | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.13 | u | VALVULA CONTROL SVA-20 | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.14 | u | VALVULA BOLA ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA 12 mm Y CONEX SAN | 1 | 0 | 0
CSA.14.02.15 | u | ADAPTACION INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.14.02 |  |  | 0
CSA.14.03 |  | SELLADOS
CSA.14.03.01 | u | SELLADO PASOS ALMOHADILLA INTUMESCENTE | 50 | 0 | 0
CSA.14.03.02 | u | SELLADOS IGNIFUGOS CON ESPUMA INTUMESCESTE | 4 | 0 | 0
|  | Total CSA.14.03 |  |  | 0
CSA.14.04 |  | SEÑALIZACIÓN
CSA.14.04.01 | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 42 | 0 | 0
|  | Total CSA.14.04 |  |  | 0
CSA.14.05 |  | LEGALIZACION
CSA.14.05.01 |  | LEGALIZACION INSTALACION PCI | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.14.05 |  |  | 0
|  | Total CSA.14 |  |  | 0
CSA.15 |  | SANEAMIENTO
CSA.15.01 | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 28 | 0 | 0
CSA.15.02 | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm | 24 | 0 | 0
CSA.15.03 | u | MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=110 mm | 2 | 0 | 0
CSA.15.04 | u | MANGUITO CORTAFUEGOS TUBO PVC D=40 mm | 4 | 0 | 0
CSA.15.05 | u | SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA 90-110 mm | 2 | 0 | 0
CSA.15.06 | u | DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO | 4 | 0 | 0
CSA.15.07 | u | CONEXION A BAJANTES FUNDICION | 2 | 0 | 0
|  | Total CSA.15 |  |  | 0
CSA.16 |  | CONTROL DE CALIDAD
CSA.16.01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
CSA.16.02 | u | CONTROL DE CALIDAD INSTALACIONES | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.16 |  |  | 0
CSA.17 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
CSA.17.01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.17 |  |  | 0
CSA.18 |  | SEGURIDAD Y SALUD
CSA.18.01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
|  | Total CSA.18 |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
|  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (Total oferta) |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## carga datos externos
DETALLE DE APOYO PARA CARGA DE IMPORTES A OFERTAR EN "Anexo I Tabla Desglose Precio". NO VALIDO PARA PRESENTACION DE OFERTAS
Código | Ud |  | CanPres | Pres
CSA.01.01 | u | protección racks área de intervención | 1
CSA.01.02 | m2 | despeje, desplazamiento, protección y/o retirada de mobiliario | 170.12
CSA.01.03 | u | protección de zonas colindantes al área de intervención | 8
CSA.01.04 | u | cuelgue temporal detector incendios | 12
CSA.01.05 | pa | identificación instalaciones en uso | 1
CSA.01.06 | pa | desvio instalaciones en uso | 1
CSA.02.01 | m2 | desmontaje de falso techo registrable con o sin recuperacion | 472.48
CSA.02.02 | m2 | desmontaje de suelo técnico | 138.57
CSA.02.03 | m2 | levantado s/ recup. de pavimentos pegados | 127.3
CSA.02.04 | m2 | desmontaje de mampara con y sin recuperación | 18
CSA.02.05 | m2 | desmont. panel mampara y desatornillado del canal al st | 192.64
CSA.02.06 | u | apertura de huecos en tabiquería | 9
CSA.02.07 | u | apertura de hueco en forjado | 7
CSA.02.08 | m2 | desmontaje de panelado de melamina | 6.37
CSA.02.09 | m2 | demolicion caseton salida tuberias refrigerante | 4.2
CSA.02.10 | m2 | levantado de impermeabilización | 2
CSA.02.11 | m2 | desmontaje de losa filtrón con recuperación | 10
CSA.02.12 | d | alquiler equipo congelación tuberías agua | 5
CSA.02.13 | u | desmontaje con recuperación de rejilla con ventiladores de suelo | 2
CSA.02.14 | u | desmontaje climatizador cl2 | 1
CSA.02.15 | u | desmontaje climatizador cl22 | 1
CSA.02.16 | u | desmontaje climatizador cl29 | 1
CSA.02.17 | u | desmontaje climatizador cl29bis | 1
CSA.02.18 | m | desmontaje de línea electrica sin uso | 554
CSA.02.19 | u | desmontaje instalacion extincion fe13 sin uso | 1
CSA.02.20 | u | desmontaje instalacion deteccion incendios sala aparatos | 1
CSA.02.21 | u | desmontaje instalacion fancoil y control sala aparatos | 1
CSA.02.22 | m | desmontaje conductos no metalicos | 208.4
CSA.02.23 | m | desmontaje conductos metalicos climatizadores cl-2 y cl-22 | 183.5
CSA.02.24 | m | desmontaje conductos metalicos climatizadores cl-29 y cl29 bis | 91
CSA.02.25 | u | desmontaje material difusion | 30
CSA.02.26 | u | desmontaje instalacion electrica, iluminacion y fuerza usos varios sala aparatos por fases | 1
CSA.02.27 | u | traslado equipos provisionales climatizacion sala | 1
CSA.02.28 | u | desmontaje luminarias | 43
CSA.02.29 | u | desmontaje mecanismos | 4
CSA.02.30 | m | desmontaje de línea electrica alumbrado, fuerza usos varios | 337
CSA.02.31 | u | desmontaje con recuperacion antena wifi | 1
CSA.02.32 | u | desmontaje con recuperacion de ccf | 1
CSA.02.33 | u | desmontaje de señalización fotoluminiscente | 18
CSA.02.34 | u | desmontaje cuadro electrico ap0ui136 | 1
CSA.02.35 | u | desmontaje armario filtro armonicos | 1
CSA.02.36 | u | desmontaje con recuperacion camaras cctv | 2
CSA.02.37 | u | desmontaje con recuperacion de equipos deteccion incendios | 25
CSA.03.01 | ud | diseño, fabricacion y montaje de bancada unidad liebert | 4
CSA.03.02 | m | estructura soportacion conjunta conductos, iluminacion y cortinas | 18.2
CSA.04.01 | m2 | impermeabilización bicapa de lámina asfáltica | 4
CSA.04.02 | m2 | losa filtrón | 38.88
CSA.04.03 | m2 | recolocación de losa filtrón | 18
CSA.05.01 | m2 | instalación de mampara recuperada | 18
CSA.05.02 | m2 | montaje panel mampara y atornillado del canal al st | 192.64
CSA.05.03 | m² | mampara ciega | 1
CSA.05.04 | m2 | fáb.ladrillo perforado 7cm 1/2p mortero m-5 | 14.4
CSA.05.05 | m2 | tablero ipn+100x25x4cm+capa compresión | 4
CSA.05.06 | ud | cortina corredera 11 m | 2
CSA.05.07 | ud | cortina corredera 2 m | 4
CSA.05.08 | m2 | fábrica bloque hormigón liso gris 2 caras vistas 40x20x20 cm | 4.79
CSA.05.09 | m2 | trasdosado autoportante pyl placa estándar 15a+48 c/400 mm | 2.31
CSA.05.10 | m2 | cierre pequeños huecos en pladur | 3.3
CSA.05.11 | m2 | tabique placa cartón yeso 100/400, 15 + 70 + lr 100kg/m3 +15 | 2
CSA.05.12 | u | ayudas de albañilería a instalaciones | 1
CSA.06.01 | m2 | guarnecido maestreado y enlucido | 13.6
CSA.06.02 | m2 | enfoscado maestreado hidrófugo m-10 | 10.44
CSA.06.03 | m2 | chapado mármol crema marfil | 1.08
CSA.07.01 | m2 | suelo técnico estratificado | 138.57
CSA.07.02 | m2 | montaje de suelo técnico recuperado | 14.4
CSA.07.03 | m2 | chapado de baldosas de suelo técnico | 5
CSA.07.04 | m | zócalo perimetral | 81.05
CSA.07.05 | m2 | moqueta continua essence broadloom tarkett | 127.3
CSA.07.06 | m | remate suelos perfil aluminio 10x20 mm | 9.8
CSA.07.07 | m2 | ajuste y fijación de suelo técnico | 35.49
CSA.08.01 | m2 | f.techo fibra mineral perla op 1.00 armstrong 60x60cm p.v. 24 mm board | 102.31
CSA.08.02 | m | faja /tabica/cortinero lisa cartón-yeso | 2
CSA.08.03 | m2 | falso techo acústico lana de roca | 127.3
CSA.08.04 | m2 | placas pyl cortafuego ei-120 knauf k224 (27+2x25fb) | 20
CSA.08.05 | ud | cajón ei-120 placa fibrosilicato | 1
CSA.08.06 | m2 | montaje de falso techo placas recuperadas cualquier material | 125.92
CSA.09.01 | m2 | pintura plástica al agua en paramentos horiz. y vert. interiores | 558.65
CSA.09.02 | m2 | esmalte sobre carpintería metálica o cerrajería | 70.18
CSA.09.03 | m2 | esmalte al agua sobre madera | 192.64
CSA.09.04 | m2 | pintura forjado reticular bañeras | 170.12
CSA.10.01 | u | cuadro electrico sala climatizadores 2 | 1
CSA.10.02 | u | trabajos en cuadro general climatizacion | 1
CSA.10.03 | u | trabajos en cuadro ap0rg135 | 1
CSA.10.04 | u | trabajos en cuadro ap0g159, ap0r160, ap0r161 | 3
CSA.10.05 | m | línea eléctrica 4x120 + 70 mm² cu rz1 (as) | 72
CSA.10.06 | m | linea electrica 5g16 mm cu rz1 (as) | 96
CSA.10.07 | m | linea electrica 5g6 mm cu rz1 (as) | 35
CSA.10.08 | m | linea electrica 3g6 mm cu rz1 (as) | 25
CSA.10.09 | m | linea electrica 5g4 mm² cu rz1 (as) | 25
CSA.10.10 | m | linea electrica 4g4 mm² cu rz1 (as) | 231
CSA.10.11 | m | linea electrica 3g4 mm² cu rz1 (as) | 75
CSA.10.12 | m | linea electrica 5g2,5 mm² cu rz1 (as) | 50
CSA.10.13 | m | linea electrica 4g2,5 mm² cu rz1 (as) | 88
CSA.10.14 | m | linea electrica 3g2,5 mm² cu rz1 (as) | 622
CSA.10.15 | m | linea electrica 3g1.5 mm² cu rz1 (as) | 500
CSA.10.16 | m | linea electrica 3x2,5 mm² cu h07z1-k (as) | 457
CSA.10.17 | m | linea electrica 3x1,5 mm² cu h07z1-k (as) | 25
CSA.10.18 | m | tapa bandeja 300 pg | 20.5
CSA.10.19 | m | bandeja pemsa rejiband 60x600 bycro | 11
CSA.10.20 | m | bandeja pemsa rejiband 100x300 bycro | 48.5
CSA.10.21 | m | bandeja pemsa rejiband 60x200 bycro | 26.6
CSA.10.22 | m | bandeja pemsa rejiband 60x150 bycro | 44
CSA.10.23 | m | bandeja pemsa rejiband 60x100 bycro | 97
CSA.10.24 | m | bandeja pemsa rejiband 60x60 bycro | 90
CSA.10.25 | m | tubo acero ecoflex dn 21 | 20
CSA.10.26 | m | tubo pvc rígido lh dn20 | 100
CSA.10.27 | u | pulsador sencillo encendido telerruptor | 5
CSA.10.28 | u | toma corriente 2x16a+tt | 2
CSA.10.29 | m | tubo acero ecoflex dn 29 | 6
CSA.10.30 | u | proteccion vigi 2x10a, 30 ma. si | 1
CSA.10.31 | u | legalizacion instalacion electricidad, tasas, oca | 1
CSA.10.32 | u | trabajos adecuacion ce as1r022 y as1rg022 | 1
CSA.10.33 | u | caja bornas lineas electricas | 1
CSA.10.34 | u | toma corriente superficie 2x16a+tt | 2
CSA.10.35 | m | tubo flexible lh dn20 | 100
CSA.10.36 | u | trabajos adecuacion otros ce | 1
CSA.10.37 | u | montaje equipos wifi y cctv | 3
CSA.11.01 | u | luminaria de emergencia fa-200 l normalux | 24
CSA.11.02 | u | luminaria lineal led liderlux ld-50109 led 18 (1690) hf | 44
CSA.11.03 | u | luminaria empotrada 60x60 liderlux ld-30009-led | 26
CSA.11.04 | u | luminaria estanca led liderlux ld-20000 led 48 | 2
CSA.11.05 | u | detector de presencia | 9
CSA.11.06 | u | montaje de luminaria recuperada | 10
CSA.12.01 | u | equipo aire acondicionado precision doble bateria | 4
CSA.12.02 | m | tubería cobre frigorífico rígido d= 1 1/8" | 176
CSA.12.03 | m | tubería cobre frigorífico rígido d=7/8" | 176
CSA.12.04 | m | aislamiento tuberia interior d=28 mm (1 1/8") y e= 15mm | 128
CSA.12.05 | m | aislamiento tuberia exterior d=28 mm (1 1/8") y e= 20 mm | 48
CSA.12.06 | m | aislamiento tuberia interior d=22 mm (7/8") y e=15 mm | 128
CSA.12.07 | m | aislamiento tuberia exterior d=22 mm (7/8") y e=20 mm | 48
CSA.12.08 | kg | carga refrigerante 410a y aceite | 125.2
CSA.12.09 | m2 | conducto chapa acero juntas metu | 277.68
CSA.12.10 | m2 | conducto isover climaver a2 neto | 16.39
CSA.12.11 | u | rejilla de impulsion 325x125 | 85
CSA.12.12 | u | compuerta cortafuegos motorizadas hasta 600x600 mm | 2
CSA.12.13 | u | rejilla de impulsion 325x325 | 1
CSA.12.14 | u | bomba centrifuga in line doble eldv-65-250 | 1
CSA.12.15 | u | manguito antivibratorio 2 1/2" pn-10 | 10
CSA.12.16 | u | valvula antiretorno 2 1/2" pn-10 | 1
CSA.12.17 | u | válvula mariposa fe/inox dn65 pn16 | 9
CSA.12.18 | u | taponado de tuberias hasta 2" | 20
CSA.12.19 | m | tubería acero negro soldada din-2440 d=3" aislada | 46.2
CSA.12.20 | m | tubería acero negro soldada din-2440 d=2 1/2" aislada | 17.6
CSA.12.21 | u | filtro dn65 pn16 | 1
CSA.12.22 | u | trabajos adecuacion bancada y tuberias nueva bomba | 1
CSA.12.23 | u | legalizacion instalacion frigorifica | 1
CSA.12.24 | u | purgador 1/2 con valvula | 4
CSA.12.25 | u | reacondicionamiento acometida de agua a máquinas de vending | 1
CSA.13.01 | u | ingenieria e integracion equipos climatizacion | 1
CSA.13.02 | u | sonda temperatura | 8
CSA.13.03 | u | pruebas y documentación control | 1
CSA.13.04 | u | sonda temperatura tuberia con vaina de inmersion | 6
CSA.13.05 | u | instalacion electrica y cableado de control | 1
CSA.14.01.01 | u | detector optico analógico nfxi-opt | 22
CSA.14.01.02 | u | modulo monitor direccionable 2 entradas 1 salida m721 | 1
CSA.14.01.03 | u | sirena direccionable con flash transparente wss-pc-i02 | 1
CSA.14.01.04 | u | módulo monitor direccionable con 2 entradas m720 | 2
CSA.14.01.05 | u | fuente de alimentación de 130w / 5a dos salidas hlsps50 | 1
CSA.14.01.06 | u | sistema de aspiración vesda-e vep 1 zona | 2
CSA.14.01.07 | u | instalación lazo analógico lhr 2x2,5 bajo tubo pvc rígido visto | 69
CSA.14.01.08 | u | instalación lazo analógico lhr 2x2,5 bajo tubo pvc flexible | 400
CSA.14.01.09 | u | instalación alimentación auxiliar equipos bajo tubo pvc rígido | 55
CSA.14.01.10 | u | pulsador alarma rearmable direcc. analo. m5a-rp02ff-n026-41 | 3
CSA.14.01.11 | u | reprogramacion central incendios | 1
CSA.14.01.12 | m | tuberia rigida de plastico abs ignifuga d=25 mm | 176
CSA.14.01.13 | u | integracion señales deteccion (bms) | 1
CSA.14.01.14 | u | modulo monitor direccionable 1 entrada m710 | 1
CSA.14.01.15 | u | montaje equipos de campo sistema deteccion | 2
CSA.14.02.01 | u | módulo cilindro gas gpucs 10v | 1
CSA.14.02.02 | u | módulo wgu6 | 1
CSA.14.02.03 | u | boquilla nebulizadora b1n 1mb 6mb 100a | 21
CSA.14.02.04 | u | boquilla nebulizadora b1n 1mc 6mc 10ra | 22
CSA.14.02.05 | m | tuberia acero inoxidable diametro exterior 12 mm | 149.5
CSA.14.02.06 | m | tuberia acero inoxidable diametro exterior 16 mm | 12
CSA.14.02.07 | m | tuberia acero inoxidable diametro exterior 30 mm | 66
CSA.14.02.08 | u | prueba hidraulica y pruebas de puesta en marcha | 1
CSA.14.02.09 | u | reposición extintor | 4
CSA.14.02.10 | u | extintor portátil polvo abc 6 kg eficacia 34a 233b c | 2
CSA.14.02.11 | u | extintor portátil co2 5 kg envase acero | 2
CSA.14.02.12 | u | depósito de agua 1050 litros utiles | 1
CSA.14.02.13 | u | valvula control sva-20 | 1
CSA.14.02.14 | u | valvula bola acero inoxidable para tuberia 12 mm y conex san | 1
CSA.14.02.15 | u | adaptacion instalacion hidraulica existente | 1
CSA.14.03.01 | u | sellado pasos almohadilla intumescente | 50
CSA.14.03.02 | u | sellados ignifugos con espuma intumesceste | 4
CSA.14.04.01 | u | señalización fotoluminiscente | 42
CSA.14.05.01 |  | legalizacion instalacion pci | 1
CSA.15.01 | m | tubería pvc serie b junta pegada d=40 mm | 28
CSA.15.02 | m | tuberia pvc serie b junta pegada d=90 mm | 24
CSA.15.03 | u | manguito cortafuegos tubo pvc d=110 mm | 2
CSA.15.04 | u | manguito cortafuegos tubo pvc d=40 mm | 4
CSA.15.05 | u | sumidero sifónico pvc c/rejilla pvc 250x250 mm salida integrada 90-110 mm | 2
CSA.15.06 | u | desagüe pvc c/sifón en curvo | 4
CSA.15.07 | u | conexion a bajantes fundicion | 2
CSA.16.01 | u | control de calidad | 1
CSA.16.02 | u | control de calidad instalaciones | 1
CSA.17.01 | u | gestión de residuos | 1
CSA.18.01 | u | seguridad y salud | 1