## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Ampliación alquiler equipo de climatización para CT TVE Santa Cruz de Tenerife"
Expediente n.º S/05125/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05125-2022 - Ampliación alquiler equipo de climatización para CT TVE Santa Cruz de Tenerife
Código | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01 | ALQUILER ENFRIADORA
Alquiler de enfriadora aire agua de 160 kw de potencia frigorífica
01_01 | Transporte y recogida | 1 |  | 0
Transporte de enfriadora a instalaciones con ubicación en punto a determinar por la propiedad ida y retorno una vez finalizado el periodo del alquiler, incluye todos los medios necesarios para el transporte, grúa etc para ubicación.
01_02 | Instalación puesta en marcha y desmontaje | 1 |  | 0
Instalación de unidad en lugar determinado por la propiedad, conexión eléctrica e hidráulica puesta en marcha comprobación de correcto funcionamiento y entrega a RTVE de documentos correspondientes del equipo así como hoja de puesta en marcha con todos los datos necesarios.
01_03 | Acometida Eléctrica | 35 |  | 0
Suministro de manguera de alimentación con sus tomas cetac 125 A desde enfriadora hasta cuadro eléctrico de RTVE estimado en 30 m de longitud
01_04 | Acometida Hidráulica | 35 |  | 0
Suministro de tubería flexible de con conexión en brida de 2" tipo bauer ida y retorno para una longitud aproximada de 40 m total
01_05 | Enfriadora precio semanal | 35 |  | 0
Suministro de enfriadora aire agua con una potencia frigorífica de 160 kw
TOTAL OFERTA |  |  |  | 0
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.