## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Instalación de dos escaleras de emergencia en el vestíbulo de los estudios 1, 2 Y 3"
Expediente n.º S/04877/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04877-2022 - Instalación de dos escaleras de emergencia en el vestíbulo de los estudios 1,2 y 3
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES.
01.01 | Partida | ud | ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES
|  |  | Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 88 |  | 0
Escalera 1
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  | Planta Primera | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
Escalera 2
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
|  |  | Planta Primera | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[8 empty] | Total 01_01 |  |  | 0
01.02 | Partida | ml | RETIRADA BARANDILLA METÁLICA Y PASAMANOS
|  |  | Retirada de barandilla metálica, incluyendo desmontaje de placas de fijación y/o angular de borde, pasamos, accesorios, con retirada del material para su posterior aprovechamiento, clasificación o desecho, incluyen transporte a almacén o vertedero. Incluye medios auxiliares de elevación, seguridad, transporte. Conforme a NTE ADD-18. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 5 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
|  |  | Escalera 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
[8 empty] | Total 01.02 |  |  | 0
01.03 | Partida | m2 | DESMONTAJE SUELO TÉCNICO DE MADERA CON RECUPERACIÓN
|  |  | Desmontaje de Suelo Técnico, realizado por medios manuales, con p.p. de rodapié y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos proyectados, incluso retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje de los materiales sobrantes. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 77 |  | 0
Escalera 1
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 3 | 0 | 36
|  |  | Planta Primera | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5
Escalera 2
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 3 | 0 | 36
|  |  | Planta Primera | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5
[8 empty] | Total 01.03 |  |  | 0
01.04 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO/ TABICA CONTINUO YESO LAMINADO
|  |  | Demolición de falsos techos continuos / Tabica de paneles de yeso laminado (simple panel) o material similar, por medios manuales, incluyendo p.p. de retirada de perfilería, fijaciones, limpieza y retirada de escombros a pie de carga; con transporte al vertedero. Se incluyen medidas de protección y medios de elevación. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 10 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
|  |  | Escalera 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
[8 empty] | Total 01.04 |  |  | 0
[8 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
02.01 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE ATORNILLADA 300x300x15 mm
|  |  | Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano atornillada, de dimensiones 300x300x15 mm con cuatro tacos metálicos para hormigón HSA M-16 marca "HILTI" o similar, y recibido con resina, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, EHE-08, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 8 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Escalera 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Refuerzo Forjado Escalera 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Refuerzo Forjado Escalera 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 02.01 |  |  | 0
02.02 | Partida | ud | PLACA ANCLAJE SOLDADA DOBLE 2 ud de 300x300x15 mm
|  |  | Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para soldar a testa en viga existente, de dimensiones 300x300x15 mm con refuerzo de Pletina 100.10 soldada a esta y anclada a forjado, mediante taco de hormigón HSA M-16 marca "HILTI" o similar, recibido con resina, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 1090-2:2019, EHE-08, CTE DB-SE-A y NTE-EAS. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Escalera 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 02.02 |  |  | 0
02.03 | Partida | kg | ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
|  |  | Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Base de precios de la Construcción de la Comunidad de Madrid. Precio particularizado para el Área1.TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO Y PERSONAL FORMADO PARA TRABAJAR EN GALERÍA. | [5 empty] | 240.3 |  | 0
Refuerzo Bajo Forjado
Escalera 1
|  |  | HEB 120 | 1 | 4.5 | 0 | 26.7 | 120.15
Escalera 2
|  |  | HEB 120 | 1 | 4.5 | 0 | 26.7 | 120.15
[8 empty] | Total 02.03 |  |  | 0
02.04 | Partida | ud | ESCALERA METÁLICA 2 TRAMOS + 2 MESETAS h=3,00 m FORJADO A FORJADO a=1,80 m
|  |  | Módulo de escalera recta de dos tramos de 3,00 m de altura máxima (forjado a forjado), con un ancho total de 1,80 m y paso libre de 1,60, 2 mesetas una intermedia de 1,60 m y una de desembarco de 0,50 m, realizada la estructura con perfiles de acero laminado, zancas de perfil UPN 200, formación de base de peldaños y mesetas con marco de angulares 60.6 unidos entre sí con pletina continua de 10 mm (a tener en cuenta el material de peldaño, se ha de fabricar para que el ala del ángulo quede enrrasado con el peldaño tanto en altura como en ancho y largo), y la meseta intermedia reforzada por tubos estructurales de 60.40.4, arriostradas con tubos 40.40.4 y UPN 140, y la de desembarco por tubos 60.40.4, incluso imprimación antioxidante compatible con ignifugación, realizada en taller y montaje en obra (incluyendo ayudas de albañilería, medios auxiliares) Soldadas a placas de anclaje colocadas con anterioridad (medida en otra partida). Refuerzos, pequeño material incluidos en precio, totalmente termida y montado según plano de proyecto. Materiales y montaje con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Escalera 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 02.04 |  |  | 0
02.05 | Partida | ml | BARANDILLA ACERO ESCALERA + PASAMANO h=1,10 m
|  |  | Barandilla escalera de 110 cm de altura total, construida con perfiles laminados de UPN 80 en arranques y tramos intermedios, marcos de pletinas 40.10 separados 10 cm a intereje, pasamanos superior de tubo 50.3, unido a los marcos y pilares con redondo liso de 16 mm, incluso imprimación antioxidante compatible con ignifugación, realizada en taller y montaje en obra (incluyendo ayudas de albañilería), con parte proporcianal de remate y unión a barandilla existente en el desembarco. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 30.2 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9
|  |  |  | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 2.56
|  |  |  | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 4.84
|  |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8
Escalera 2
|  |  |  | 2 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9
|  |  |  | 2 | 1.28 | 0 | 0 | 2.56
|  |  |  | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 4.84
|  |  |  | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8
[8 empty] | Total 02.05 |  |  | 0
[8 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | PAVIMENTOS
03.01 | Partida | ml | PELDAÑOS DE LOSETA AGLOMERADA SEMIENCAPSULADA ACABADO ESTRATIFICADO
|  |  | Formación de peldaños continuos realizados con paneles de aglomerado semiencapsulado con acabado estratificado (RESVALADICIDAD CLASE 2) compuesta por núcleo aglomerado de 38 mm de espesor y 600-720 kg/m3 de densidad recubierta por la parte inferior por una bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cantos de ABS de 0,4mm de grueso autoextingible y biselados, con acabado superficial de lámina de estratificado (igual al existente en el edificio) de la marca DINOR o equivalente. Apoyada y atornillado por la cara inferior sobre estructura metálica para la formación de escalera, totalmente terminado, medida la longuitud terminada. Según normas CTE DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie terminada. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 64.8 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 32.4
Escalera 2
|  |  |  | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 32.4
[8 empty] | Total 03.01 |  |  | 0
03.02 | Partida | m2 | MESETA DE LOSETA AGLOMERADA SEMIENCAPSULADA ACABADO ESTRATIFICADO
|  |  | Formación de meseta realizada con paneles de aglomerado semiencapsulado con acabado estratificado (RESVALADICIDAD CLASE 2) compuesta por núcleo aglomerado de 38 mm de espesor y 600-720 kg/m3 de densidad recubierta por la parte inferior por una bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, con cantos de ABS de 0,4mm de grueso autoextingible y biselados, con acabado superficial de lámina de estratificado (igual al existente en el edificio) de la marca DINOR o equivalente. Apoyada y atornillado por la cara inferior sobre estructura metálica para la formación de escalera, totalmente terminado, medida la longuitud terminada. Según normas CTE DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medida la superficie terminada. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 7.49 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.88
|  |  |  | 1 | 1.8 | 0.48 | 0 | 0.864
Escalera 2
|  |  |  | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 2.88
|  |  |  | 1 | 1.8 | 0.48 | 0 | 0.864
[8 empty] | Total 03.02 |  |  | 0
03.03 | Partida | m2 | MONTAJE DE SUELO TÉCNICO DE MADERA RECUPERADO
|  |  | Montaje de Suelo Técnico, realizado por medios manuales, con p.p. de rodapié y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los trabajos proyectados, incluso retirada de escombros y suministro de cualquier material necesario para un correcta ejecución y terminación de los trabajos, transporte a vertedero o planta de reciclaje de los materiales sobrantes. Las 6 primeras placas de las zonas de arranque y desembarco de cada escalera, se sustituiran por un acabado podotactil a definir por la DF en función del fabricante elegido. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 77 |  | 0
Escalera 1
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 3 | 0 | 36
|  |  | Planta Primera | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5
Escalera 2
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 3 | 0 | 36
|  |  | Planta Primera | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 2.5
[8 empty] | Total 03.03 |  |  | 0
[8 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | IGNIFUGACIONES Y ACABADOS
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO/TABICA CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm
|  |  | Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o ancladas al canto, elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 10 |  | 0
|  |  | Escalera 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
|  |  | Escalera 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
[8 empty] | Total 04.01 |  |  | 0
04.02 | Partida | ud | PROTECC. INCENDIO ESCALERA. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90
|  |  | Protección contra el fuego de incendio de escalera metálica, para una resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la aplicación de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco, Promapaint -SC4 o equivalente. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración para todos los perfiles, según norma UNE-EN 13381-8:2010. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos, limpieza de tajo y medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. | [5 empty] | 2 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Escalera 2
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 04.02 |  |  | 0
04.03 | Partida | m2 | PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90
|  |  | Protección contra el fuego de incendio de estructura metálica, para una resitencia al fuego de 90 minutos (REI-90), mediante la aplicación de pintura ignífuga monocomponente al agua, en color blanco, Promapaint -SC4 o equivalente. Espesor medio aplicado de aprox. de 1700 micras, a tener en consideración para todos los perfiles, según norma UNE-EN 13381-8:2010. Aplicación sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y óxidos. Totalmente aplicado; i/p.p. de equipos, limpieza de tajo y medios auxiliares. Incluye tratamiento previo del soporte si fuera necesario. | [5 empty] | 8.64 |  | 0
Refuerzo Bajo Forjado
Escalera 1
|  |  | HEB 120 | 1 | 4.5 | 0 | 0.96 | 4.32
Escalera 2
|  |  | HEB 120 | 1 | 4.5 | 0 | 0.96 | 4.32
[8 empty] | Total 04.03 |  |  | 0
04.04 | Partida | ud | PINTURA ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO ESCALERA METÁLICA
|  |  | Pintura sobre escalera, con dos manos de esmalte de poliuretano acrílico con Acabado Satinado en Ral igual al existente (aprobación de por la DF), compatible con la ignifugación, de la marca REVETÓN o equivalente, medios auxiliares, totalmente terminado.TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 2 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Escalera 2
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 04.04 |  |  | 0
04.05 | Partida | m2 | ESMALTE SATINADO S/METAL
|  |  | Pintura sobre cerrajería, con dos manos de esmalte de poliuretano acrílico con Acabado Satinado en Ral igual al existente (aprobación de por la DF), compatible con la ignifugación, de la marca REVETÓN o equivalente, medios auxiliares, totalmente terminado.TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 88.44 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 2 | 3.45 | 2 | 1.1 | 15.18
|  |  |  | 2 | 1.28 | 2 | 1.1 | 5.632
|  |  |  | 2 | 2.42 | 2 | 1.1 | 10.648
|  |  |  | 2 | 0.4 | 2 | 1.1 | 1.76
|  |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 1.1 | 11
Escalera 2
|  |  |  | 2 | 3.45 | 2 | 1.1 | 15.18
|  |  |  | 2 | 1.28 | 2 | 1.1 | 5.632
|  |  |  | 2 | 2.42 | 2 | 1.1 | 10.648
|  |  |  | 2 | 0.4 | 2 | 1.1 | 1.76
|  |  |  | 2 | 2.5 | 2 | 1.1 | 11
[8 empty] | Total 04.05 |  |  | 0
04.06 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD
|  |  | Pintura plástica de alta calidad, formulada con resinas vinílicas emulsionadas en agua y pigmentos, para la decoración de interiores en acabado liso. Pintura antimoho y resistente al frote húmedo. Aplicación con brocha o rodillo. Aplicación mínima de 2 manos de pintura diluidas en un 10%. En caso de soportes muy porosos, se incluye mano de imprimación transparente y no peliculante al agua. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado; i/p.p. emplastecido, imprimación y dos manos de acabado. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 203 |  | 0
TECHOS
|  |  | Escalera 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 12.5
|  |  | Escalera 2 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.25
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
|  |  |  | 1 | 2.5 | 0 | 5 | 12.5
PAREDES
|  |  | Escalera 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 84
|  |  | Escalera 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 84
[8 empty] | Total 04.06 |  |  | 0
[8 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | EQUIPAMIENTO
05.01 | Partida | ud | JARDINERA/BANCO 150x60 2 und + 0,70x0,70 3 und
|  |  | Suministro y colocación de conjunto de jardinera con banco de estilo IONA, de pástico reciclado, modular con jardineras integradas en forma de L, compuesta por tres jardineras y dos bancos, de medidas 1,50 metros de longitud cada bano y jardineras de 70x70, provista de desagüe con tapon, instalada. Incluido en el precio Plantas, sustratos y piedras de terminación. | [5 empty] | 2 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Escalera 2
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 05.01 |  |  | 0
05.02 | Partida | ud | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF. LED 350 lm
|  |  | Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LEDs de 350 lm (MARCA DAISALUX,, MODELO NOVA LDN6A) piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, con p.p. de alimentación con cable y canalización hasta la caja más cercana, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI. | [5 empty] | 6 |  | 0
Escalera 1
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Escalera 2
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[8 empty] | Total 05.02 |  |  | 0
[8 empty] | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD, SALUD Y SEÑALIZACIÓN
06.01 | Capítulo |  | PROTECCIONES COLECTIVAS
06.01.01 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS
|  |  | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. | [5 empty] | 4 |  | 0
Escalera 1
|  |  | Planta Baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Planta Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Escalera 2
|  |  | Planta Baja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Planta Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 06.01.01 |  |  | 0
06.02 | Capítulo |  | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.02.01 | Partida | ud | CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA
|  |  | Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.01 |  |  | 0
06.02.02 | Partida | ud | PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
|  |  | Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 06.02.02 |  |  | 0
06.02.03 | Partida | ud | GAFAS CONTRA IMPACTOS
|  |  | Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.03 |  |  | 0
06.02.04 | Partida | ud | CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
|  |  | Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.04 |  |  | 0
06.02.05 | Partida | ud | FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR
|  |  | Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.05 |  |  | 0
06.02.06 | Partida | ud | CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
|  |  | Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.06 |  |  | 0
06.02.07 | Partida | ud | MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN
|  |  | Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.07 |  |  | 0
06.02.08 | Partida | ud | PAR GUANTES SOLDADOR
|  |  | Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 06.02.08 |  |  | 0
06.02.09 | Partida | ud | PAR GUANTES LONA REFORZADOS
|  |  | Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.09 |  |  | 0
06.02.10 | Partida | ud | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
|  |  | Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 4 |  | 0
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[8 empty] | Total 06.02.10 |  |  | 0
06.02.11 | Partida | ud | PAR DE POLAINAS SOLDADURA
|  |  | Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 06.02.11 |  |  | 0
06.02.12 | Partida | ud | EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL
|  |  | Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2 m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 06.02.12 |  |  | 0
[8 empty] | Total 06.02 |  |  | 0
06.03 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN
06.03.01 | Partida | ml | CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
|  |  | Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. | [5 empty] | 176 |  | 0
Escalera 1
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 2 | 0 | 24
|  |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 20
|  |  | Planta Primera | 1 | 12 | 2 | 0 | 24
|  |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 20
Escalera 2
|  |  | Planta Baja | 1 | 12 | 2 | 0 | 24
|  |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 20
|  |  | Planta Primera | 1 | 12 | 2 | 0 | 24
|  |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 20
[8 empty] | Total 06.03.01 |  |  | 0
06.03.02 | Partida | ud | PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
|  |  | Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 06.03.02 |  |  | 0
06.03.03 | Partida | ud | CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA
|  |  | Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97. | [5 empty] | 10 |  | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[8 empty] | Total 06.03.03 |  |  | 0
[8 empty] | Total 06.03 |  |  | 0
06.04 | Capítulo |  | LIMPIEZA
06.04.01 | Partida | ud | LIMPIEZA DIARIA DE ZONA DE TRABAJO
|  |  | Repercusión por día de superficie total de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la zona de trabajo y el paso de material, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor. La zona de trabajo tiene que estar mantenidad durante la ejecución de los mismos y limpia al 100 % al finalizar la jornada. Mano de Obra, producto y herramientas necesarias. | [5 empty] | 30 |  | 0
|  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[8 empty] | Total 06.04.01 |  |  | 0
[8 empty] | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
07.01 | Partida | ud | ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 km
|  |  | Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. | [5 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[8 empty] | Total 07.01 |  |  | 0
[8 empty] | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y ESTUDIOS
08.01 | Partida | ud | ENSAYO SOLDADURAS ULTRASONIDOS
|  |  | Examen de cordón de soldadura, realizado con ultrasonidos, 6 unidades por visita, incluido la emisión de informe s/UNE-EN ISO 17640:2017.TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 08.01 |  |  | 0
08.02 | Partida | ud | ESPESOR Y DUREZA
|  |  | Ensayo para la determinación de la dureza de la película, s/UNE EN ISO 1522:2007 y el espesor de la película s/UNE-EN ISO 2808:2007 y la resistencia al calor s/UNE 48033:1980. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 08.02 |  |  | 0
08.03 | Partida | ud | PODER CUBRIENTE
|  |  | Ensayo para determinación del poder cubriente de pinturas y esmaltes, s/UNE 48035:1982. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 08.03 |  |  | 0
08.04 | Partida | ud | ABSORCIÓN AGUA
|  |  | Ensayo para determinación de la absorción de agua de pinturas o barnices, s/MELC 1271/80. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 08.04 |  |  | 0
08.05 | Partida | ud | FLEXIBILIDAD
|  |  | Ensayo para determinación de la flexibilidad de pinturas o barnices, s/MELC 1271/80. | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | Total 08.05 |  |  | 0
[8 empty] | Total 08 |  |  | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [7 empty] | 0
| Otros |  | Gastos Generales XX % (*) | [5 empty] | XX %
| Otros |  | Beneficio Industrial XX % (*) | [5 empty] | XX %
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (Total oferta) | [7 empty] | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.