## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Adecuación de redes hidricas y aljibes
en PRADO DEL REY ”
Expediente n.º S/05262/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | #VALUE! |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05262-2022 - Adecuación de redes hidricas y aljibes en PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres | nota
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | UD. | LIMPIEZA/RETIRADA ENSERES EN GALERÍAS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 1 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | Partida | M2. | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA | 1250.58 | 0 | 0
02_02 | Partida | ML. | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO | 949 | 0 | 0
02_03 | Partida | M3. | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN | 249.59 | 0 | 0
02_04 | Partida | M2. | DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC | 753.09 | 0 | 0
02_05 | Partida | ML. | CORTE PROFUNDO PAVIMENTO | 1460.97 | 0 | 0
02_06 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN | 134.75 | 0 | 0
02_07 | Partida | M3. | APERTURA HUECOS MURO HORMIGÓN | 1.07 | 0 | 0
02_08 | Partida | UD. | DESMONTAJE FAROLA CON BÁCULO h=6 m | 9 | 0 | 0
02_09 | Partida | UD. | DESMONTAJE POSTE / SEÑAL h<3 m | 29 | 0 | 0
02_10 | Partida | UD. | DESMONTAJE RED ROCIADORES SÓTANO TVE | 1 | 0 | 0
02_11 | Partida | UD. | DESMONTAJE RED ROCIADORES GARAJE EPR | 3 | 0 | 0
02_12 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA GAS EN GALERÍA | 83.8 | 0 | 0
02_13 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA EN GALERÍA DE 1" A 4" | 662.99 | 0 | 0
02_14 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA EN GALERÍA MÁS 4" | 361.7 | 0 | 0
02_15 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA ENTERRADA DE 1" A 4" | 501.52 | 0 | 0
02_16 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA ENTERRADA MÁS 4" | 437 | 0 | 0
02_17 | Partida | ML. | RETIRADA DE COQUILLA EN MAL ESTADO | 351.75 | 0 | 0
02_18 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE 1" A 4" | 12 | 0 | 0 | .(b)
02_19 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE MÁS 4" | 13 | 0 | 0 | .(c)
|  |  | TOTAL CAPITULO 2 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03_01 | Partida | m2 | RETIRADA DE CAPA TERRENO VEGETAL A MÁQUINA | 122.7 | 0 | 0
03_02 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA A VERTEDERO | 1067.56 | 0 | 0
03_03 | Partida | m3 | COMPACTADO FONDO ZANJA C/RANA | 1067.56 | 0 | 0
03_04 | Partida | m3 | RELLENO/COMPACTADO ARENA DE RIO EN ZANJAS | 533.58 | 0 | 0
03_05 | Partida | m3 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | 533.78 | 0 | 0
03_06 | Partida | m3 | TRANSPORTE VERTEDERO 10-20 km CARGA MANUAL | 725.82 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 3 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | OBRA CIVIL
04_01 | Capítulo |  | PAVIMENTOS
04_01_01 | Partida | M2. | PAVIMENTO BALDOSA CEMENTO IMITACIÓN PIEDRA | 32.1 | 0 | 0
04_01_02 | Partida | M2. | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR | 53.4 | 0 | 0
04_01_03 | Partida | M2. | PAVIMENTO LOSETA CEMENTO GRIS 15x15 cm | 1248.58 | 0 | 0
04_01_04 | Partida | ML. | BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm | 569.4 | 0 | 0
04_01_05 | Partida | ML. | BORDILLO RECUPERADO PIEDRA NATURAL | 379.6 | 0 | 0
04_01_06 | Partida | M2. | HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS e=20 cm | 249.59 | 0 | 0
04_01_07 | Partida | M2. | CALZADA FLEXIBLE T2 EXPLANADA E2 SUELO-CEMENTO | 753.09 | 0 | 0
04_01_08 | Partida | ML. | SELLADO GRIETAS EN PAVIMENTO BITUMINOSO | 1460.97 | 0 | 0
04_02 | Capítulo |  | ARQUETAS Y SANEAMIENTO
04_02_01 | Partida | UD. | ARQUETA VÁLVULA 110x110x150 cm. | 12 | 0 | 0
04_02_02 | Partida | UD. | ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm | 2 | 0 | 0
04_02_03 | Partida | UD. | POZO LADRILLO REGISTRO D=80 cm h=1,50 m | 1 | 0 | 0
04_02_04 | Partida | ML. | TUBO PVC PARED COMPACTA JUNTA ELÁSTICA | 15 | 0 | 0
04_02_05 | Partida | UD. | IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA | 2 | 0 | 0
04_03 | Capítulo |  | ESTRUCTURAS
04_03_01 | Partida | M2. | LIMPIEZA ZONAS DETERIORADAS HORMIGÓN | 40.15 | 0 | 0 | .(o)
04_03_02 | Partida | M2. | REPARACIÓN SUPERFICIAL HORMIGÓN ARMADO | 25.53 | 0 | 0 | .(p)
04_03_03 | Partida | M3. | REPARACIÓN PROFUNDA HORMIGÓN ARMADO | 3.21 | 0 | 0
04_03_04 | Partida | M2. | LOSA HORMIGÓN ARMADO HA-35/B/20 | 134.75 | 0 | 0
04_03_05 | Partida | UD. | ANCLAJE REDUCCIÓN CONDUCCIÓN AGUA | 1 | 0 | 0
04_03_06 | Partida | UD. | ANCLAJE CODO 45º CONDUCCIÓN AGUA | 5 | 0 | 0
04_03_07 | Partida | UD. | ANCLAJE CODO 90º CONDUCCIÓN AGUA | 4 | 0 | 0
04_03_08 | Partida | UD. | ANCLAJE TE CONDUCCIÓN AGUA | 4 | 0 | 0
04_03_09 | Partida | UD. | ANCLAJE VÁLVULA COMPUERTA | 5 | 0 | 0
04_03_10 | Partida | UD. | ANCLAJE ACERO GALV. CONDUCCIÓN AGUA | 20 | 0 | 0
04_03_11 | Partida | UD. | PROYECTO TÉCNICO CÁLCULO ANCLAJES/LOSA | 1 | 0 | 0
04_04 | Capítulo |  | VARIOS OBRA CIVIL
04_04_01 | Partida | UD. | COLOCACIÓN FAROLA RECUPERADA | 9 | 0 | 0
04_04_02 | Partida | UD. | SEÑAL CIRCULACIÓN REFLEXIVA | 2 | 0 | 0
04_04_03 | Partida | UD. | COLOCACIÓN SEÑAL CIRCULACIÓN RECUPERADA | 29 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 4 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | RED HIDRANTES
05_01 | Partida | UD. | DESMONTAJE DE HIDRANTE EXISTENTE | 22 | 0 | 0
05_02 | Partida | UD. | COLOCACIÓN HIDRANTE RECUPERADO | 20 | 0 | 0
05_03 | Partida | UD. | HIDRANTE COLUMNA SECA 3 TOMAS CONEXIÓN 4" | 14 | 0 | 0
05_04 | Partida | M3. | ANCLAJE HORMIGÓN CONDUCCIÓN AGUA | 14.35 | 0 | 0
05_05 | Partida | UD. | SEÑALIZACIÓN EXTERIOR HIDRANTE | 42 | 0 | 0
05_06 | Partida | UD. | HORQUILLA PROTECCIÓN HIDRANTE | 36 | 0 | 0
05_07 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO HIDRANTE | 30 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 5 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | TUBERÍA Y VALVULERÍA
06_01 | Capítulo |  | TUBERÍAS
06_01_01 | Partida | ML. | TUBERÍA ENTERRADA HDPE100 PN16 DN=200 mm | 559.2 | 0 | 0
06_01_02 | Partida | ML. | TUBERÍA ENTERRADA HDPE100 PN16 DN=160 mm | 222.1 | 0 | 0
06_01_03 | Partida | ML. | TUBERÍA ENTERRADA HDPE100 PN16 DN=110 mm | 704.35 | 0 | 0
06_01_04 | Partida | ML. | TUBERÍA AÉREA HDPE100 PN16 DN=200 mm | 568.15 | 0 | 0
06_01_05 | Partida | ML. | TUBERÍA AÉREA HDPE100 PN16 DN=160 mm | 126.1 | 0 | 0
06_01_06 | Partida | ML. | TUBERÍA AÉREA HDPE100 PN16 DN=110 mm | 192.4 | 0 | 0
06_01_07 | Partida | UD. | LIRA DILATACIÓN HDPE100 PN16 DN=200 mm | 5 | 0 | 0
06_02 | Capítulo |  | VALVULERÍA
06_02_01 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 mm | 10 | 0 | 0 | .(q)
06_02_02 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=160 mm | 8 | 0 | 0
06_02_03 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=90 mm | 2 | 0 | 0
06_02_04 | Partida | UD. | VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL D=160 mm. | 4 | 0 | 0
06_03 | Capítulo |  | JUNTAS Y UNIONES
06_03_01 | Partida | UD. | UNIÓN TUBO AÉREO POLIETILENO DN=200 mm. | 475 | 0 | 0
06_03_02 | Partida | UD. | UNIÓN TUBO AÉREO POLIETILENO DN=160 mm. | 109 | 0 | 0
06_03_03 | Partida | UD. | UNIÓN TUBO AÉREO POLIETILENO DN=110 mm. | 140 | 0 | 0
06_03_04 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO GALV. 6" | 2 | 0 | 0
06_03_05 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO GALV. 4" | 1 | 0 | 0 | .(i)
06_03_06 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO A | 7 | 0 | 0
06_03_07 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO B | 6 | 0 | 0
06_03_08 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO C | 3 | 0 | 0
06_03_09 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO D | 1 | 0 | 0
06_03_10 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO E | 1 | 0 | 0
06_03_11 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO F | 1 | 0 | 0
06_03_12 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO G | 3 | 0 | 0
06_03_13 | Partida | UD. | UNIÓN EMBRIDADA TRANSICIÓN TIPO HIDRANTE | 21 | 0 | 0
06_04 | Capítulo |  | AISLAMIENTO
06_04_01 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=40 mm TUBERÍA DE 50 mm | 79.5 | 0 | 0
06_04_02 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=40 mm TUBERÍA DE 80 mm | 117.25 | 0 | 0
06_04_03 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=40 mm TUBERÍA DE 100 mm | 30 | 0 | 0
06_04_04 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=50 mm TUBERÍA DE 125 mm | 117.25 | 0 | 0
06_04_05 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=50 mm TUBERÍA DE 150 mm | 22.5 | 0 | 0
06_04_06 | Partida | ML. | COQUILLA LANA DE VIDRIO e=50 mm TUBERÍA DE 200 mm | 117.25 | 0 | 0
06_05 | Capítulo |  | VARIOS TUBERÍA VALVULERÍA
06_05_01 | Partida | DÍA | ALQUILER MÁQUINA CONGELACIÓN TUBERÍAS | 60 | 0 | 0
06_05_02 | Partida | UD. | SOPORTE ACERO GALVANIZADO TUBERÍA | 690 | 0 | 0
06_05_03 | Partida | ML. | ANGULAR ACERO GALV. L-60.8 mm REMATE | 975.45 | 0 | 0
06_05_04 | Partida | ML. | REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO TUBERÍAS | 50 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 6 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | PINTURA Y ACABADOS
07_01 | Partida | M2. | ESMALTE OXIRON LISO MATE AL AGUA | 262.73 |  | 0 | .(a)
07_02 | Partida | UD. | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. | 15 | 0 | 0
07_03 | Partida | UD. | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA | 12 | 0 | 0
07_04 | Partida | ML. | MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 20 cm | 475.8 | 0 | 0
07_05 | Partida | M2. | PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN CEBREADOS | 199.88 | 0 | 0
07_06 | Partida | M2. | PINTURA ACRÍLICA ACUOSA EN SÍMBOLOS | 10 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 7 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN GALERÍAS
08_01 | Partida | ML. | DESMONTAJE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GALERÍAS | 677 | 0 | 0
08_02 | Partida | UD. | ACTUACIONES CUADRO ALUMBRADO VIDEOTECA | 1 | 0 | 0
08_03 | Partida | ML. | CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO D=32 mm | 126.5 | 0 | 0
08_04 | Partida | ML. | CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO D=40 mm | 429 | 0 | 0
08_05 | Partida | ML. | CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC BLINDADO D=63 mm | 495 | 0 | 0
08_06 | Partida | ML. | CABLEADO CIRCUITO MONOFÁSICO 3Gx4 mm2 | 1463 | 0 | 0
08_07 | Partida | ML. | CABLEADO CIRCUITO MONOFÁSICO 3G 2,5 mm2 | 275 | 0 | 0
08_08 | Partida | m | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 | 1309 | 0 | 0
08_09 | Partida | ML. | CABLEADO CIRCUITO MONOFÁSICO 1Gx1,5 mm2 | 2112 | 0 | 0
08_10 | Partida | UD. | BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA SUPERFICIE IP-55 | 20 | 0 | 0
08_11 | Partida | UD. | PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO SUPERFICIE IP-55 | 2 | 0 | 0
08_12 | Partida | UD. | PULSADOR CON LUZ ESTANCO SUPERFICIE IP-55 | 22 | 0 | 0
08_13 | Partida | UD. | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLIC. LED 3800 lm | 92 | 0 | 0
08_14 | Partida | UD. | BLOQUE EMERGENCIA ESTANCO IP-66 LED 250 lm | 37 | 0 | 0 | .(r)
08_15 | Partida | UD. | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. ELECTR. GALERIAS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 8 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | REPARACIÓN ALJIBES
09_01 | Partida | UD. | DESMONTAJE DE VÁLVULA DE LLENADO | 6 | 0 | 0
09_02 | Partida | UD. | DESMONTAJE TUBOS ENTRADA/SALIDA ALJIBE | 6 | 0 | 0
09_03 | Partida | UD. | VACIADO DE ALJIBES | 6 | 0 | 0
09_04 | Partida | M2. | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARAMENTOS ALJIBES | 1784.31 | 0 | 0
09_05 | Partida | UD. | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE BOCA ACCESO | 4 | 0 | 0
09_06 | Partida | M2. | LIMPIEZA ZONAS DETERIORADAS HORMIGÓN | 56.7 | falta ofertar 04_03_01 | #VALUE! | .(o)
09_07 | Partida | M2. | REPARACIÓN SUPERFICIAL HORMIGÓN ARMADO | 32.4 | falta ofertar 04_03_02 | #VALUE! | .(p)
09_08 | Partida | M2. | REPARACIÓN PROFUNDA HORMIGÓN ARMADO | 24.3 | 0 | 0
09_09 | Partida | M2. | APLICACIÓN MORTERO IMPERMEABILIZACIÓN ALJIBES | 1784.31 | 0 | 0
09_10 | Partida | UD. | SISTEMA LLENADO Y CONTROL ALJIBE | 6 | 0 | 0
09_11 | Partida | UD. | BOMBEO PROVISIONAL DURANTE OBRAS | 2 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 9 |  |  | #VALUE!
10 | Capítulo |  | MEDIDAS CORRECTORAS SALA BOMBEO EPR
10_01 | Capítulo |  | DESMONTAJES
10_01_01 | Partida | UD. | DESMONTAJE TUBERÍAS SALA GRUPOS EPR | 1 | 0 | 0
10_01_02 | Partida | UD. | DESMONTAJE CANAL RECOGIDA VACIADOS | 2 | 0 | 0
10_01_03 | Partida | ML. | DEMOLICIÓN COMPLETA SUMIDERO LONGITUDINAL | 7.5 | 0 | 0 | .(s)
10_01_04 | Partida | UD. | APERTURA HUECO MURO HORMIGÓN D=350 MM. | 6 | 0 | 0
10_01_05 | Partida | M2. | LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS | 6.41 | 0 | 0 | .(t)
10_01_06 | Partida | UD. | DESMONTAJE EXTRACTOR CON RECUPERACIÓN | 1 | 0 | 0
10_01_07 | Partida | M2. | DEMOLICIÓN BANCADA GRUPO PRESIÓN | 4.01 | 0 | 0
10_01_08 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE 1" A 4" | 3 | falta ofertar 02_18 | #VALUE! | .(b)
10_01_09 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE MÁS 4" | 6 | falta ofertar 02_19 | #VALUE! | .(c)
10_02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA
10_02_01 | Partida | M2. | FORMACIÓN BANCADA AISLADA | 5.99 | 0 | 0
10_02_02 | Partida | KG. | ACERO EN ESTRUCTURA/CERRAJERÍA | 1421.55 | 0 | 0
10_02_03 | Partida | UD. | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA M12x100 20/5 | 24 | 0 | 0
10_03 | Capítulo |  | EVACUACIÓN Y PAVIMENTOS
10_03_01 | Partida | ML. | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO 1000x130x150 mm | 7.5 | 0 | 0
10_03_02 | Partida | UD. | CANAL RECOGIDA VACIADOS GALVANIZADO | 2 | 0 | 0
10_04 | Capítulo |  | PAVIMENTOS
10_04_01 | Partida | M2. | PAVIMENTO POLIURETANO ANTIDESLIZANTE | 39.16 | 0 | 0 | .(d)
10_04_02 | Partida | M2. | REVESTIMIENTO POLIURETANO PUNTOS SINGULARES | 34.21 | 0 | 0 | .(e)
10_05 | Capítulo |  | CERRAJERÍA
10_05_01 | Partida | UD. | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 (800+350)x2030 mm | 1 | 0 | 0
10_05_02 | Partida | UD. | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 (850+850)x2030 mm | 1 | 0 | 0
10_06 | Capítulo |  | VENTILACIÓN
10_06_01 | Partida | ML. | TUBO CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm | 5.5 | 0 | 0
10_06_02 | Partida | UD, | REJILLA CONDUCTO CIRCULAR 425x225 mm | 2 | 0 | 0
10_06_03 | Partida | UD. | COLOCACIÓN EXTRACTOR RECUPERADO | 1 | 0 | 0
10_06_04 | Partida | UD. | MONTAJE Y PUESTA A PUNTO EXTRACTOR | 1 | 0 | 0
10_07 | Capítulo |  | FONTANERÍA
10_07_01 | Partida | UD. | GRUPO PRESION EDJ de 151m/h y 70 mca | 1 | 0 | 0
10_07_02 | Partida | UD. | COLECTOR ACERO GALV. ENTRADA PCI | 1 | 0 | 0
10_07_03 | Partida | UD. | COLECTOR ACERO GALV, ENTRADA AFS | 1 | 0 | 0
10_07_04 | Partida | UD. | COLECTOR ACERO GALV. ASPIRACION ALJIBE PCI | 1 | 0 | 0
10_07_05 | Partida | UD. | COLECTOR ACERO GALV. DE PRUEBAS PCI | 1 | 0 | 0
10_07_06 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN100 mm 4" | 54.8 | 0 | 0 | .(f)
10_07_07 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN150 mm 6" | 10.35 | 0 | 0 | .(g)
10_07_08 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN200 mm 8" | 7.15 | 0 | 0 | .(h)
10_07_09 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO GALV. 4" | 2 | falta ofertar 10_07_09 | #VALUE! | .(i)
10_07_10 | Partida | ML. | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA TUBO 4" | 10.35 | 0 | 0
10_07_11 | Partida | ML. | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA TUBO 6" | 10.35 | 0 | 0
10_07_12 | Partida | ML. | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA TUBO 8" | 20.9 | 0 | 0
10_07_13 | Partida | Ud. | VÁLVULA INOX. CORTE CON VOLANTE Y CAJA RED. 6" | 5 | 0 | 0
10_07_14 | Partida | UD. | VÁLVULA INOX. CORTE CON VOLANTE 4" | 2 | 0 | 0
10_08 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD
10_08_01 | Partida | UD. | MODIFICACIÓN CGBT SÓTANO EPR | 1 | 0 | 0
10_08_02 | Partida | ML. | ACOMETIDA ELECTRICA A GRUPO 4x70mm+1x35mm | 117.2 | 0 | 0
10_08_03 | Partida | ML. | LINEA ELÉCTRICA 0,6/1kV 3G1.5mm² Manguera | 144.8 | 0 | 0
10_08_04 | Partida | ML. | TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=32 mm | 144.8 | 0 | 0
10_08_05 | Partida | ML. | TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=63 mm | 117.2 | 0 | 0
10_08_06 | Partida | UD. | BLOQUE EMERGENCIA ESTANCO IP-66 LED 250 lm | 1 | falta ofertar 08_14 | #VALUE! | .(r)
10_08_07 | Partida | UD. | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD | 1 | 0 | 0
10_09 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
10_09_01 | Partida | UD. | COMPUERTA CORTAFUEGO D=315 mm | 2 | 0 | 0
10_09_02 | Partida | M2. | SELLADO IGNÍFUGO BANDEJAS ENTRE SECTORES | 4 | 0 | 0
10_09_03 | Partida | ML. | SELLADO ABRAZADERA INTUMESCENTE TUBOS | 12 | 0 | 0
10_09_04 | Partida | UD. | ALMOHADILLA INTUMESCENTE 300x170x30xmm. | 12 | 0 | 0
10_09_05 | Partida | UD. | ROCIADOR COLGANTE RESPUESTA NORMAL 1/2" BRONCE | 81 | 0 | 0
10_09_06 | Partida | ML. | TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1" DN25 | 107.4 | 0 | 0
10_09_07 | Partida | UD. | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1" | 3 | 0 | 0
10_10 | Capítulo |  | PINTURAS EPR
10_10_01 | Partida | M2. | PINTURA AL SILOXANO SILOX/JUNO | 192.35 | 0 | 0 | .(j)
10_10_02 | Partida | M2. | ESMALTE OXIRON LISO MATE AL AGUA | 25.84 | pdte ofertar 07_01 | #VALUE! | .(a)
|  |  | TOTAL CAPITULO 10 |  |  | #VALUE!
11 | Capítulo |  | MEDIDAS CORRECTORAS SALA BOMBEO AA SS
11_01 | Capítulo |  | DESMONTAJES AA SS
11_01_01 | Partida | UD. | LIMPIEZA Y RETIRADA MATERIALES OBSOLETOS | 3 | 0 | 0 | .(u)
11_01_02 | Partida | ML. | DEMOLICIÓN COMPLETA SUMIDERO LONGITUDINAL | 17.65 | falta ofertar 10_01_03 | #VALUE! | .(s)
11_01_03 | Partida | M2. | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 76.75 | 0 | 0
11_01_04 | Partida | M2. | LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS | 1.98 | falta ofertar 10_01_05 | #VALUE! | .(t)
11_01_05 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA SALA GRUPOS DE 1" A 4" | 126.2 | 0 | 0 | .(v)
11_01_06 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA SALA GRUPOS MÁS 4" | 30.6 | 0 | 0 | .(w)
11_02 | Capítulo |  | SANEAMIENTO AA SS
11_02_01 | Partida | m | CANALETA HORMIGÓN POLÍMERO REJ. FUNDICIÓN | 17.65 | 0 | 0
11_03 | Capítulo |  | PAVIMENTOS AA SS
11_03_01 | Partida | M2. | PAVIMENTO HORMIGÓN HA-30 CON ARMADURA e=8 cm | 76.75 | 0 | 0
11_03_02 | Partida | M2. | PAVIMENTO POLIURETANO ANTIDESLIZANTE | 76.75 | falta ofertar 10_04_01 | #VALUE! | .(d)
11_03_03 | Partida | M2. | REVESTIMIENTO POLIURETANO PUNTOS SINGULARES | 32.26 | falta ofertar 10_04_02 | #VALUE! | .(e)
11_04 | Capítulo |  | CERRAJERÍA AA SS
11_04_01 | Partida | UD. | PUERTA CANCELA ACERO MACIZO 90x200 cm | 1 | 0 | 0
11_05 | Capítulo |  | FONTANERÍA AA SS
11_05_01 | Partida | UD. | PUESTA A PUNTO Y LIMPIEZA GRUPO PRESIÓN | 4 | 0 | 0
11_05_02 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN100 mm 4" | 25 | falta ofertar 10_07_06 | #VALUE! | .(f)
11_05_03 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN150 mm 6" | 25 | falta ofertar 10_07_07 | #VALUE! | .(g)
11_05_04 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALV. DN200 mm 8" | 10 | falta ofertar 10_07_08 | #VALUE! | .(h)
11_05_05 | Partida | UD. | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA PN16 D=80 mm | 3 | 0 | 0 | .(k)
11_05_06 | Partida | UD. | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA PN16 D=100 mm | 9 | 0 | 0 | .(l)
11_05_07 | Partida | UD. | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA PN16 D=150 mm | 1 | 0 | 0
11_05_08 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm | 1 | 0 | 0 | .(m)
11_05_09 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm | 9 | 0 | 0 | .(n)
11_05_10 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=150 mm | 2 | 0 | 0
11_05_11 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=200 mm | 2 | falta ofertar 06_02_01 | #VALUE! | .(q)
11_05_12 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO GALV. 4" | 2 | falta ofertar 10_07_09 | #VALUE! | .(i)
11_05_13 | Partida | UD. | JUNTA TRANSICIÓN POLIETILENO/ACERO GALV. 8" | 1 | 0 | 0
11_05_14 | Partida |  | RECOLOCACIÓN CAUDALÍMETRO COLECTOR PRUEB. | 1 | 0 | 0
11_06 | Capítulo |  | PINTURAS AA SS
11_06_01 | Partida | M2. | PINTURA AL SILOXANO SILOX/JUNO | 94.45 | falta ofertar 10_10_01 | #VALUE! | .(j)
11_06_02 | Partida | M2. | ESMALTE OXIRON LISO MATE AL AGUA | 125.31 | pdte ofertar 07_01 | #VALUE! | .(a)
|  |  | TOTAL CAPITULO 11 |  |  | #VALUE!
12 | Capítulo |  | MEDIDAS CORRECTORAS SALA BOMBEO RNE
12_01 | Capítulo |  | DESMONTAJES RNE
12_01_01 | Partida | UD. | LIMPIEZA Y RETIRADA MATERIALES OBSOLETOS | 1 | falta ofertar 11_01_01 | #VALUE! | .(u)
12_01_02 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA SALA GRUPOS DE 1" A 4" | 28 | falta ofertar 11_01_05 | #VALUE! | .(v)
12_01_03 | Partida | ML. | DESMONTAJE TUBERÍA SALA GRUPOS MÁS 4" | 20 | falta ofertar 11_01_06 | #VALUE! | .(w)
12_01_04 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE 1" A 4" | 4 | falta ofertar 02_18 | #VALUE! | .(b)
12_01_05 | Partida | UD. | DESMONTAJE VÁLVULAS DE MÁS 4" | 1 | falta ofertar 02_19 | #VALUE! | .(c)
12_02 | Capítulo |  | FONTANERÍA RNE
12_02_01 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN80 mm 3" | 28 | 0 | 0
12_02_02 | Partida | ML. | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DN100 mm 4" | 20 | falta ofertar 10_07_06 | #VALUE! | .(f)
12_02_03 | Partida | UD. | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA PN16 D=80 mm | 1 | falta ofertar 11_05_05 | #VALUE! | .(k)
12_02_04 | Partida | UD. | VÁLVULA ANTIRRETORNO CLAPETA PN16 D=100 mm | 1 | falta ofertar 11_05_06 | #VALUE! | .(l)
12_02_05 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=80 mm | 2 | falta ofertar 11_05_08 | #VALUE! | .(m)
12_02_06 | Partida | UD. | VÁLVULA COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO D=100 mm | 1 | falta ofertar 11_05_09 | #VALUE! | .(n)
12_02_07 | Partida | ML. | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA D=80 mm. | 28 | 0 | 0
12_02_08 | Partida | ML. | COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA D=100 mm | 20 | 0 | 0
12_03 | Capítulo |  | PINTURAS RNE
12_03_01 | Partida | M2. | PINTURA AL SILOXANO SILOX/JUNO | 196.06 | falta ofertar 10_10_01 | #VALUE! | .(j)
12_03_02 | Partida | M2. | ESMALTE OXIRON LISO MATE AL AGUA | 10.32 | pdte ofertar 07_01 | #VALUE! | .(a)
|  |  | TOTAL CAPITULO 12 |  |  | #VALUE!
13 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
13_01 | Partida | UD. | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 13 |  |  | 0
14 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
14_01 | Partida | UD. | COSTE DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 14 |  |  | 0
15 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
15_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 15 |  |  | 0
16 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN FINAL
16_01 | Partida | UD. | DOCUMENTACIÓN FINAL CONTROL/GESTIÓN | 1 | 0 | 0
16_02 | Partida | UD. | DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 16 |  |  | 0
|  |  | TOTAL P.E.M. |  |  | #VALUE!
|  |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
|  |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
|  |  | TOTAL P.E.C. (Importe oferta) |  |  | #VALUE!
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.

## carga datos externos
FICHERO DE APOYO PARA CARGA DE IMPORTES A OFERTAR EN "B. Anexo I Tabla Desglose Precio". NO VALIDO PARA PRESENTACION DE OFERTAS
Código Anexo I | Código PRESTO | Ud | Resumen | CanPres | Pres OFERTADO | Observaciones
01_01 | 01.01 | UD. | LIMPIEZA/RETIRADA_ENSERES_EN_GALERÍAS | 1
02_01 | 02.01 | M2. | DEMOLICIÓN_Y_LEVANTADO_ACERA | 1250.58
02_02 | 02.02 | ML. | DEMOLICIÓN_Y_LEVANTADO_BORDILLO | 949
02_03 | 02.03 | M3. | DEMOLICIÓN_Y_LEVANTADO_PAVIMENTO_HORMIGÓN | 249.59
02_04 | 02.04 | M2. | DEMOLICIÓN_Y_LEVANTADO_PAVIMENTO_MBC | 753.09
02_05 | 02.05 | ML. | CORTE_PROFUNDO_PAVIMENTO | 1460.97
02_06 | 02.06 | m2 | DEMOLICIÓN_LOSA_HORMIGÓN | 134.75
02_07 | 02.07 | M3. | APERTURA_HUECOS_MURO_HORMIGÓN | 1.07
02_08 | 02.08 | UD. | DESMONTAJE_FAROLA_CON_BÁCULO_h=6_m | 9
02_09 | 02.09 | UD. | DESMONTAJE_POSTE_/_SEÑAL_h<3_m | 29
02_10 | 02.10 | UD. | DESMONTAJE_RED_ROCIADORES_SÓTANO_TVE | 1
02_11 | 02.11 | UD. | DESMONTAJE_RED_ROCIADORES_GARAJE_EPR | 3
02_12 | 02.12 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_GAS_EN_GALERÍA | 83.8
02_13 | 02.13 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_EN_GALERÍA_DE_1"_A_4" | 662.99
02_14 | 02.14 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_EN_GALERÍA_MÁS_4" | 361.7
02_15 | 02.15 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_ENTERRADA_DE_1"_A_4" | 501.52
02_16 | 02.16 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_ENTERRADA_MÁS_4" | 437
02_17 | 02.17 | ML. | RETIRADA_DE_COQUILLA_EN_MAL_ESTADO | 351.75
02_18 | 02.18 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_1"_A_4" | 12
02_19 | 02.19 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_MÁS_4" | 13
03_01 | 03.01 | m2 | RETIRADA_DE_CAPA_TERRENO_VEGETAL_A_MÁQUINA | 122.7
03_02 | 03.02 | m3 | EXCAVACIÓN_ZANJA_TIERRA_A_VERTEDERO | 1067.56
03_03 | 03.03 | m3 | COMPACTADO_FONDO_ZANJA_C/RANA | 1067.56
03_04 | 03.04 | m3 | RELLENO/COMPACTADO_ARENA_DE_RIO_EN_ZANJAS | 533.58
03_05 | 03.05 | m3 | RELLENO_EN_ZANJAS_CON_MATERIAL_DE_LA_EXCAVACIÓN | 533.78
03_06 | 03.06 | m3 | TRANSPORTE_VERTEDERO_10-20_km_CARGA_MANUAL | 725.82
04_01_01 | 04.01.01 | M2. | PAVIMENTO_BALDOSA_CEMENTO_IMITACIÓN_PIEDRA | 32.1
04_01_02 | 04.01.02 | M2. | PAVIMENTO_ADOQUÍN_HORMIGÓN_RECTO_COLOR | 53.4
04_01_03 | 04.01.03 | M2. | PAVIMENTO_LOSETA_CEMENTO_GRIS_15x15_cm | 1248.58
04_01_04 | 04.01.04 | ML. | BORDILLO_HORMIGÓN_MONOCAPA_GRIS_9-10x20_cm | 569.4
04_01_05 | 04.01.05 | ML. | BORDILLO_RECUPERADO_PIEDRA_NATURAL | 379.6
04_01_06 | 04.01.06 | M2. | HORMIGÓN_HP-35_EN_PAVIMENTOS_e=20_cm | 249.59
04_01_07 | 04.01.07 | M2. | CALZADA_FLEXIBLE_T2_EXPLANADA_E2_SUELO-CEMENTO | 753.09
04_01_08 | 04.01.08 | ML. | SELLADO_GRIETAS_EN_PAVIMENTO_BITUMINOSO | 1460.97
04_02_01 | 04.02.01 | UD. | ARQUETA_VÁLVULA_110x110x150_cm. | 12
04_02_02 | 04.02.02 | UD. | ARQUETA_LADRILLO_REGISTRO_63x51x70_cm | 2
04_02_03 | 04.02.03 | UD. | POZO_LADRILLO_REGISTRO_D=80_cm_h=1,50_m | 1
04_02_04 | 04.02.04 | ML. | TUBO_PVC_PARED_COMPACTA_JUNTA_ELÁSTICA | 15
04_02_05 | 04.02.05 | UD. | IMBORNAL_SIFÓNICO_DE_OBRA | 2
04_03_01 | 04.03.01 | M2. | LIMPIEZA_ZONAS_DETERIORADAS_HORMIGÓN | 40.15
04_03_02 | 04.03.02 | M2. | REPARACIÓN_SUPERFICIAL_HORMIGÓN_ARMADO | 25.53
04_03_03 | 04.03.03 | M3. | REPARACIÓN_PROFUNDA_HORMIGÓN_ARMADO | 3.21
04_03_04 | 04.03.04 | M2. | LOSA_HORMIGÓN_ARMADO_HA-35/B/20 | 134.75
04_03_05 | 04.03.05 | UD. | ANCLAJE_REDUCCIÓN_CONDUCCIÓN_AGUA | 1
04_03_06 | 04.03.06 | UD. | ANCLAJE_CODO_45º_CONDUCCIÓN_AGUA | 5
04_03_07 | 04.03.07 | UD. | ANCLAJE_CODO_90º_CONDUCCIÓN_AGUA | 4
04_03_08 | 04.03.08 | UD. | ANCLAJE_TE_CONDUCCIÓN_AGUA | 4
04_03_09 | 04.03.09 | UD. | ANCLAJE_VÁLVULA_COMPUERTA | 5
04_03_10 | 04.03.10 | UD. | ANCLAJE_ACERO_GALV._CONDUCCIÓN_AGUA | 20
04_03_11 | 04.03.11 | UD. | PROYECTO_TÉCNICO_CÁLCULO_ANCLAJES/LOSA | 1
04_04_01 | 04.04.01 | UD. | COLOCACIÓN_FAROLA_RECUPERADA | 9
04_04_02 | 04.04.02 | UD. | SEÑAL_CIRCULACIÓN_REFLEXIVA | 2
04_04_03 | 04.04.03 | UD. | COLOCACIÓN_SEÑAL_CIRCULACIÓN_RECUPERADA | 29
05_01 | 05.01 | UD. | DESMONTAJE_DE_HIDRANTE_EXISTENTE | 22
05_02 | 05.02 | UD. | COLOCACIÓN_HIDRANTE_RECUPERADO | 20
05_03 | 05.03 | UD. | HIDRANTE_COLUMNA_SECA_3_TOMAS_CONEXIÓN_4" | 14
05_04 | 05.04 | M3. | ANCLAJE_HORMIGÓN_CONDUCCIÓN_AGUA | 14.35
05_05 | 05.05 | UD. | SEÑALIZACIÓN_EXTERIOR_HIDRANTE | 42
05_06 | 05.06 | UD. | HORQUILLA_PROTECCIÓN_HIDRANTE | 36
05_07 | 05.07 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_HIDRANTE | 30
06_01_01 | 06.01.01 | ML. | TUBERÍA_ENTERRADA_HDPE100_PN16_DN=200_mm | 559.2
06_01_02 | 06.01.02 | ML. | TUBERÍA_ENTERRADA_HDPE100_PN16_DN=160_mm | 222.1
06_01_03 | 06.01.03 | ML. | TUBERÍA_ENTERRADA_HDPE100_PN16_DN=110_mm | 704.35
06_01_04 | 06.01.04 | ML. | TUBERÍA_AÉREA_HDPE100_PN16_DN=200_mm | 568.15
06_01_05 | 06.01.05 | ML. | TUBERÍA_AÉREA_HDPE100_PN16_DN=160_mm | 126.1
06_01_06 | 06.01.06 | ML. | TUBERÍA_AÉREA_HDPE100_PN16_DN=110_mm | 192.4
06_01_07 | 06.01.07 | UD. | LIRA_DILATACIÓN_HDPE100_PN16_DN=200_mm | 5
06_02_01 | 06.02.01 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=200_mm | 10
06_02_02 | 06.02.02 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=160_mm | 8
06_02_03 | 06.02.03 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=90_mm | 2
06_02_04 | 06.02.04 | UD. | VÁLVULA_VENTOSA_TRIFUNCIONAL_D=160_mm. | 4
06_03_01 | 06.03.01 | UD. | UNIÓN_TUBO_AÉREO_POLIETILENO_DN=200_mm. | 475
06_03_02 | 06.03.02 | UD. | UNIÓN_TUBO_AÉREO_POLIETILENO_DN=160_mm. | 109
06_03_03 | 06.03.03 | UD. | UNIÓN_TUBO_AÉREO_POLIETILENO_DN=110_mm. | 140
06_03_04 | 06.03.04 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_GALV._6" | 2
06_03_05 | 06.03.05 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_GALV._4" | 1
06_03_06 | 06.03.06 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_A | 7
06_03_07 | 06.03.07 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_B | 6
06_03_08 | 06.03.08 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_C | 3
06_03_09 | 06.03.09 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_D | 1
06_03_10 | 06.03.10 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_E | 1
06_03_11 | 06.03.11 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_F | 1
06_03_12 | 06.03.12 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_G | 3
06_03_13 | 06.03.13 | UD. | UNIÓN_EMBRIDADA_TRANSICIÓN_TIPO_HIDRANTE | 21
06_04_01 | 06.04.01 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=40_mm_TUBERÍA_DE_50_mm | 79.5
06_04_02 | 06.04.02 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=40_mm_TUBERÍA_DE_80_mm | 117.25
06_04_03 | 06.04.03 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=40_mm_TUBERÍA_DE_100_mm | 30
06_04_04 | 06.04.04 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=50_mm_TUBERÍA_DE_125_mm | 117.25
06_04_05 | 06.04.05 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=50_mm_TUBERÍA_DE_150_mm | 22.5
06_04_06 | 06.04.06 | ML. | COQUILLA_LANA_DE_VIDRIO_e=50_mm_TUBERÍA_DE_200_mm | 117.25
06_05_01 | 06.05.01 | DÍA | ALQUILER_MÁQUINA_CONGELACIÓN_TUBERÍAS | 60
06_05_02 | 06.05.02 | UD. | SOPORTE_ACERO_GALVANIZADO_TUBERÍA | 690
06_05_03 | 06.05.03 | ML. | ANGULAR_ACERO_GALV._L-60.8_mm_REMATE | 975.45
06_05_04 | 06.05.04 | ML. | REVESTIMIENTO_ANTICORROSIVO_TUBERÍAS | 50
07_01 | 07.01 | M2. | ESMALTE_OXIRON_LISO_MATE_AL_AGUA | 262.73
07_02 | 07.02 | UD. | SEÑAL_POLIESTIRENO_297x420mm.FOTOLUM. | 15
07_03 | 07.03 | UD. | SEÑAL_POLIESTIRENO_420X297mm._BANDEROLA | 12
07_04 | 07.04 | ML. | MARCA_VIAL_CONTINUA_ACRÍLICA_ACUOSA_20_cm | 475.8
07_05 | 07.05 | M2. | PINTURA_ACRÍLICA_ACUOSA_EN_CEBREADOS | 199.88
07_06 | 07.06 | M2. | PINTURA_ACRÍLICA_ACUOSA_EN_SÍMBOLOS | 10
08_01 | 08.01 | ML. | DESMONTAJE_INSTALACIÓN_ELÉCTRICA_GALERÍAS | 677
08_02 | 08.02 | UD. | ACTUACIONES_CUADRO_ALUMBRADO_VIDEOTECA | 1
08_03 | 08.03 | ML. | CANALIZACIÓN_TUBO_RÍGIDO_PVC_BLINDADO_D=32_mm | 126.5
08_04 | 08.04 | ML. | CANALIZACIÓN_TUBO_RÍGIDO_PVC_BLINDADO_D=40_mm | 429
08_05 | 08.05 | ML. | CANALIZACIÓN_TUBO_RÍGIDO_PVC_BLINDADO_D=63_mm | 495
08_06 | 08.06 | ML. | CABLEADO_CIRCUITO_MONOFÁSICO_3Gx4_mm2 | 1463
08_07 | 08.07 | ML. | CABLEADO_CIRCUITO_MONOFÁSICO_3G_2,5_mm2 | 275
08_08 | 08.08 | m | CABLEADO_CIRCUITO_INTERIOR_MONOFÁSICO_3x1,5_mm2 | 1309
08_09 | 08.09 | ML. | CABLEADO_CIRCUITO_MONOFÁSICO_1Gx1,5_mm2 | 2112
08_10 | 08.10 | UD. | BASE_DE_ENCHUFE_16A_ESTANCA_SUPERFICIE_IP-55 | 20
08_11 | 08.11 | UD. | PUNTO_LUZ_SENCILLO_ESTANCO_SUPERFICIE_IP-55 | 2
08_12 | 08.12 | UD. | PULSADOR_CON_LUZ_ESTANCO_SUPERFICIE_IP-55 | 22
08_13 | 08.13 | UD. | LUMINARIA_ESTANCA_DIFUSOR_POLIC._LED_3800_lm | 92
08_14 | 08.14 | UD. | BLOQUE_EMERGENCIA_ESTANCO_IP-66_LED_250_lm | 37
08_15 | 08.15 | UD. | TRAMITACIÓN_Y_LEGALIZACIÓN_INST._ELECTR._GALERIAS | 1
09_01 | 09.01 | UD. | DESMONTAJE_DE_VÁLVULA_DE_LLENADO | 6
09_02 | 09.02 | UD. | DESMONTAJE_TUBOS_ENTRADA/SALIDA_ALJIBE | 6
09_03 | 09.03 | UD. | VACIADO_DE_ALJIBES | 6
09_04 | 09.04 | M2. | LIMPIEZA_Y_DESINFECCIÓN_PARAMENTOS_ALJIBES | 1784.31
09_05 | 09.05 | UD. | REPARACIÓN_Y_LIMPIEZA_DE_BOCA_ACCESO | 4
09_06 | 09.06 | M2. | LIMPIEZA_ZONAS_DETERIORADAS_HORMIGÓN | 56.7 |  | ofertar en 04_03_01
09_07 | 09.07 | M2. | REPARACIÓN_SUPERFICIAL_HORMIGÓN_ARMADO | 32.4 |  | ofertar en 04_03_02
09_08 | 09.08 | M2. | REPARACIÓN_PROFUNDA_HORMIGÓN_ARMADO | 24.3
09_09 | 09.09 | M2. | APLICACIÓN_MORTERO_IMPERMEABILIZACIÓN_ALJIBES | 1784.31
09_10 | 09.10 | UD. | SISTEMA_LLENADO_Y_CONTROL_ALJIBE | 6
09_11 | 09.11 | UD. | BOMBEO_PROVISIONAL_DURANTE_OBRAS | 2
10_01_01 | 10.01.01 | UD. | DESMONTAJE_TUBERÍAS_SALA_GRUPOS_EPR | 1
10_01_02 | 10.01.02 | UD. | DESMONTAJE_CANAL_RECOGIDA_VACIADOS | 2
10_01_03 | 10.01.03 | ML. | DEMOLICIÓN_COMPLETA_SUMIDERO_LONGITUDINAL | 7.5
10_01_04 | 10.01.04 | UD. | APERTURA_HUECO_MURO_HORMIGÓN_D=350_MM. | 6
10_01_05 | 10.01.05 | M2. | LEVANTADO_CARPINTERÍA_METÁLICA_EN_MUROS | 6.41
10_01_06 | 10.01.06 | UD. | DESMONTAJE_EXTRACTOR_CON_RECUPERACIÓN | 1
10_01_07 | 10.01.07 | M2. | DEMOLICIÓN_BANCADA_GRUPO_PRESIÓN | 4.01
10_01_08 | 10.01.08 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_1"_A_4" | 3 |  | ofertar en 02_18
10_01_09 | 10.01.09 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_MÁS_4" | 6 |  | ofertar en 02_19
10_02_01 | 10.02.01 | M2. | FORMACIÓN_BANCADA_AISLADA | 5.99
10_02_02 | 10.02.02 | KG. | ACERO_EN_ESTRUCTURA/CERRAJERÍA | 1421.55
10_02_03 | 10.02.03 | UD. | ANCLAJE_MECÁNICO_HILTI_HSA_M12x100_20/5 | 24
10_03_01 | 10.03.01 | ML. | CANALETA_HORMIGÓN_POLÍMERO_1000x130x150_mm | 7.5
10_03_02 | 10.03.02 | UD. | CANAL_RECOGIDA_VACIADOS_GALVANIZADO | 2
10_04_01 | 10.04.01 | M2. | PAVIMENTO_POLIURETANO_ANTIDESLIZANTE | 39.16
10_04_02 | 10.04.02 | M2. | REVESTIMIENTO_POLIURETANO_PUNTOS_SINGULARES | 34.21
10_05_01 | 10.05.01 | UD. | PUERTA_CORTAFUEGOS_EI2-60_(800+350)x2030_mm | 1
10_05_02 | 10.05.02 | UD. | PUERTA_CORTAFUEGOS_EI2-60_(850+850)x2030_mm | 1
10_06_01 | 10.06.01 | ML. | TUBO_CHAPA_ACERO_GALVANIZADA_D=315_mm | 5.5
10_06_02 | 10.06.02 | UD, | REJILLA_CONDUCTO_CIRCULAR_425x225_mm | 2
10_06_03 | 10.06.03 | UD. | COLOCACIÓN_EXTRACTOR_RECUPERADO | 1
10_06_04 | 10.06.04 | UD. | MONTAJE_Y_PUESTA_A_PUNTO_EXTRACTOR | 1
10_07_01 | 10.07.01 | UD. | GRUPO_PRESION_EDJ_de_151m/h_y_70_mca | 1
10_07_02 | 10.07.02 | UD. | COLECTOR_ACERO_GALV._ENTRADA_PCI | 1
10_07_03 | 10.07.03 | UD. | COLECTOR_ACERO_GALV,_ENTRADA_AFS | 1
10_07_04 | 10.07.04 | UD. | COLECTOR_ACERO_GALV._ASPIRACION_ALJIBE_PCI | 1
10_07_05 | 10.07.05 | UD. | COLECTOR_ACERO_GALV._DE_PRUEBAS_PCI | 1
10_07_06 | 10.07.06 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN100_mm_4" | 54.8
10_07_07 | 10.07.07 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN150_mm_6" | 10.35
10_07_08 | 10.07.08 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN200_mm_8" | 7.15
10_07_09 | 10.07.09 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_GALV._4" | 2 |  | ofertar en 10_07_09
10_07_10 | 10.07.10 | ML. | COQUILLA_ESPUMA_ELASTOMÉRICA_TUBO_4" | 10.35
10_07_11 | 10.07.11 | ML. | COQUILLA_ESPUMA_ELASTOMÉRICA_TUBO_6" | 10.35
10_07_12 | 10.07.12 | ML. | COQUILLA_ESPUMA_ELASTOMÉRICA_TUBO_8" | 20.9
10_07_13 | 10.07.13 | Ud. | VÁLVULA_INOX._CORTE_CON_VOLANTE_Y_CAJA_RED._6" | 5
10_07_14 | 10.07.14 | UD. | VÁLVULA_INOX._CORTE_CON_VOLANTE_4" | 2
10_08_01 | 10.08.01 | UD. | MODIFICACIÓN_CGBT_SÓTANO_EPR | 1
10_08_02 | 10.08.02 | ML. | ACOMETIDA_ELECTRICA_A_GRUPO_4x70mm+1x35mm | 117.2
10_08_03 | 10.08.03 | ML. | LINEA_ELÉCTRICA_0,6/1kV_3G1.5mm²_Manguera | 144.8
10_08_04 | 10.08.04 | ML. | TUBO_RÍGIDO_PVC_ENCHUFABLE_D=32_mm | 144.8
10_08_05 | 10.08.05 | ML. | TUBO_RÍGIDO_PVC_ENCHUFABLE_D=63_mm | 117.2
10_08_06 | 10.08.06 | UD. | BLOQUE_EMERGENCIA_ESTANCO_IP-66_LED_250_lm | 1 |  | ofertar en 08_14
10_08_07 | 10.08.07 | UD. | TRAMITACIÓN_Y_LEGALIZACIÓN_INST._ELECTRICIDAD | 1
10_09_01 | 10.09.01 | UD. | COMPUERTA_CORTAFUEGO_D=315_mm | 2
10_09_02 | 10.09.02 | M2. | SELLADO_IGNÍFUGO_BANDEJAS_ENTRE_SECTORES | 4
10_09_03 | 10.09.03 | ML. | SELLADO_ABRAZADERA_INTUMESCENTE_TUBOS | 12
10_09_04 | 10.09.04 | UD. | ALMOHADILLA_INTUMESCENTE_300x170x30xmm. | 12
10_09_05 | 10.09.05 | UD. | ROCIADOR_COLGANTE_RESPUESTA_NORMAL_1/2"_BRONCE | 81
10_09_06 | 10.09.06 | ML. | TUBERÍA_INCENDIOS_ACERO_NEGRO_1"_DN25 | 107.4
10_09_07 | 10.09.07 | UD. | VÁLVULA_DE_ESFERA_LATÓN_PN28_1" | 3
10_10_01 | 10.10.01 | M2. | PINTURA_AL_SILOXANO_SILOX/JUNO | 192.35
10_10_02 | 10.10.02 | M2. | ESMALTE_OXIRON_LISO_MATE_AL_AGUA | 25.84 |  | ofertar en 07_01
11_01_01 | 11.01.01 | UD. | LIMPIEZA_Y_RETIRADA_MATERIALES_OBSOLETOS | 3
11_01_02 | 11.01.02 | ML. | DEMOLICIÓN_COMPLETA_SUMIDERO_LONGITUDINAL | 17.65 |  | ofertar en 10_01_03
11_01_03 | 11.01.03 | M2. | DEMOLICIÓN_SOLADO_BALDOSAS | 76.75
11_01_04 | 11.01.04 | M2. | LEVANTADO_CARPINTERÍA_METÁLICA_EN_MUROS | 1.98 |  | ofertar en 10_01_05
11_01_05 | 11.01.05 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_SALA_GRUPOS_DE_1"_A_4" | 126.2
11_01_06 | 11.01.06 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_SALA_GRUPOS_MÁS_4" | 30.6
11_02_01 | 11.02.01 | m | CANALETA_HORMIGÓN_POLÍMERO_REJ._FUNDICIÓN | 17.65
11_03_01 | 11.03.01 | M2. | PAVIMENTO_HORMIGÓN_HA-30_CON_ARMADURA_e=8_cm | 76.75
11_03_02 | 11.03.02 | M2. | PAVIMENTO_POLIURETANO_ANTIDESLIZANTE | 76.75 |  | ofertar en 10_04_01
11_03_03 | 11.03.03 | M2. | REVESTIMIENTO_POLIURETANO_PUNTOS_SINGULARES | 32.26 |  | ofertar en 10_04_02
11_04_01 | 11.04.01 | UD. | PUERTA_CANCELA_ACERO_MACIZO_90x200_cm | 1
11_05_01 | 11.05.01 | UD. | PUESTA_A_PUNTO_Y_LIMPIEZA_GRUPO_PRESIÓN | 4
11_05_02 | 11.05.02 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN100_mm_4" | 25 |  | ofertar en 10_07_06
11_05_03 | 11.05.03 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN150_mm_6" | 25 |  | ofertar en 10_07_07
11_05_04 | 11.05.04 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALV._DN200_mm_8" | 10 |  | ofertar en 10_07_08
11_05_05 | 11.05.05 | UD. | VÁLVULA_ANTIRRETORNO_CLAPETA_PN16_D=80_mm | 3
11_05_06 | 11.05.06 | UD. | VÁLVULA_ANTIRRETORNO_CLAPETA_PN16_D=100_mm | 9
11_05_07 | 11.05.07 | UD. | VÁLVULA_ANTIRRETORNO_CLAPETA_PN16_D=150_mm | 1
11_05_08 | 11.05.08 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=80_mm | 1
11_05_09 | 11.05.09 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=100_mm | 9
11_05_10 | 11.05.10 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=150_mm | 2
11_05_11 | 11.05.11 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=200_mm | 2 |  | ofertar en 06_02_01
11_05_12 | 11.05.12 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_GALV._4" | 2 |  | ofertar en 10_07_09
11_05_13 | 11.05.13 | UD. | JUNTA_TRANSICIÓN_POLIETILENO/ACERO_GALV._8" | 1
11_05_14 | 11.05.14 |  | RECOLOCACIÓN_CAUDALÍMETRO_COLECTOR_PRUEB. | 1
11_06_01 | 11.06.01 | M2. | PINTURA_AL_SILOXANO_SILOX/JUNO | 94.45 |  | ofertar en 10_10_01
11_06_02 | 11.06.02 | M2. | ESMALTE_OXIRON_LISO_MATE_AL_AGUA | 125.31 |  | ofertar en 07_01
12_01_01 | 12.01.01 | UD. | LIMPIEZA_Y_RETIRADA_MATERIALES_OBSOLETOS | 1 |  | ofertar en 11_01_01
12_01_02 | 12.01.02 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_SALA_GRUPOS_DE_1"_A_4" | 28 |  | ofertar en 11_01_05
12_01_03 | 12.01.03 | ML. | DESMONTAJE_TUBERÍA_SALA_GRUPOS_MÁS_4" | 20 |  | ofertar en 11_01_06
12_01_04 | 12.01.04 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_1"_A_4" | 4 |  | ofertar en 02_18
12_01_05 | 12.01.05 | UD. | DESMONTAJE_VÁLVULAS_DE_MÁS_4" | 1 |  | ofertar en 02_19
12_02_01 | 12.02.01 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALVANIZADO_DN80_mm_3" | 28
12_02_02 | 12.02.02 | ML. | TUBERÍA_ACERO_GALVANIZADO_DN100_mm_4" | 20 |  | ofertar en 10_07_06
12_02_03 | 12.02.03 | UD. | VÁLVULA_ANTIRRETORNO_CLAPETA_PN16_D=80_mm | 1 |  | ofertar en 11_05_05
12_02_04 | 12.02.04 | UD. | VÁLVULA_ANTIRRETORNO_CLAPETA_PN16_D=100_mm | 1 |  | ofertar en 11_05_06
12_02_05 | 12.02.05 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=80_mm | 2 |  | ofertar en 11_05_08
12_02_06 | 12.02.06 | UD. | VÁLVULA_COMPUERTA_CIERRE_ELÁSTICO_D=100_mm | 1 |  | ofertar en 11_05_09
12_02_07 | 12.02.07 | ML. | COQUILLA_ESPUMA_ELASTOMÉRICA_D=80_mm. | 28
12_02_08 | 12.02.08 | ML. | COQUILLA_ESPUMA_ELASTOMÉRICA_D=100_mm | 20
12_03_01 | 12.03.01 | M2. | PINTURA_AL_SILOXANO_SILOX/JUNO | 196.06 |  | ofertar en 10_10_01
12_03_02 | 12.03.02 | M2. | ESMALTE_OXIRON_LISO_MATE_AL_AGUA | 10.32 |  | ofertar en 07_01
13_01 | 13.01 | UD. | CONTROL_DE_CALIDAD | 1
14_01 | 14.01 | UD. | COSTE_DE_RESIDUOS | 1
15_01 | 15.01 |  | SEGURIDAD_Y_SALUD | 1
16_01 | 16.01 | UD. | DOCUMENTACIÓN_FINAL_CONTROL/GESTIÓN | 1
16_02 | 16.02 | UD. | DOCUMENTACIÓN_FINAL_OBRA | 1