## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF ESTA PAGINA ESTARA FIRMADA POR DECLARANTE(S)
“Depósitos de expansión circuitos frío y calor central térmica de Corona Prado del Rey "
Expediente n.º S/05617/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones incluidas como “ANEXO: Documentación técnica” en Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05617-2022 - Depósitos de expansión circuitos frío y calor central térmica de Corona Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | CTO. SEC. CALOR: 2 VASOS 1500 l/ud + MÓDULO BOMBA+ FUNCIÓN DESGASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
01_01 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Vaso de expansión principal de 1500 litros de acero timbrado resistente a la corrosión. Conexión de agua embridada o Roscada. Uso: instalaciones de calefacción y clima. Membrana recambiable según DIN4807. Temperatura máx. en continuo de la membrana 70 °C. Presión y temperatura de diseño máximas 10bar/120 °C. Incluida soportación. | 1 |  | 0
01_02 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Vaso de expansión Secundario de 1500 litros acero timbrado resistente a la corrosión. Conexión de agua embridada o Roscada Uso: instalaciones de calefacción y clima. Membrana recambiable según DIN4807. Temperatura máx. en continuo de la membrana 70 °C. Presión y temperatura de diseño máximas 10bar/120 °C. Incluida soportación. | 1 |  | 0
01_03 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Módulo de control mediante grupo de Bombeo con función Desgasificadora (incluidas electroválvula de agua, sonda de presión (agua), microprocesador y conexiones eléctricas). | 1 |  | 0
01_04 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Válvula motorizada para el rellenado + Válvula de alivio (cumpliendo RITE, IT 1.3.4.2.2). | 1 |  | 0
01_05 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Grupo de llenado automático con Desconector+ Vaciado visible manual conducido a desagüe existente (cumpliendo IT 1.3.4.2.3). | 1 |  | 0
01_06 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Contador de agua fría. | 1 |  | 0
01_07 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación válvula o válvulas de Seguridad debidamente tarada/s con descarga visible a desagüe existente. | 1 |  | 0
01_08 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación de Manómetro de gliceria + válvula de corte+lira en el lado del agua a altura mín de 1,2 metros. | 1 |  | 0
01_09 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Conjunto de mangueras (uniones flexibles) de conexión con llave de corte de seguridad entre grupo de bombeo y el vasos | 1 |  | 0
01_10 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Tubería de acero negro para conexión a tubería de 2" existente del sistema y ubicación según esquema de principio, incluso valvulería necesaria, con pp de accesorios de montaje, AISLAMIENTO (de espesor mínimo según IT 1.2.4.2.1)+ PROTECCIÓN ALUMINIO y pequeño material. Dejando espacios mínimos libres para uso y mantenimiento. | 1 |  | 0
01_11 | Partida | ud | Ud. Conexión eléctrica desde el cuadro de Clima de la sala (incluye línea de alimentación de sección adecuada, canaliación, protección diferencial, magnetotérmica y guardamotor) | 1 |  | 0
Total 01 |  |  |  | Total CL01: |  | 0
02 | Capítulo |  | CTO. FRÍO: 1 UD 1000 LITROS + MÓDULO BOMBA
02_01 | Partida | ud | Ud. Desmontaje de instalación de expansión existente + Suministro e instalación Vaso de expansión principal de 1000 litros de acero timbrado resistente a la corrosión. Conexión de agua embridada o Roscada. Uso: instalaciones de calefacción y clima. Membrana recambiable según DIN4807. Temperatura máx. en continuo de la membrana 70 °C. Presión y temperatura de diseño máximas 10bar/120 °C. Incluida soportación. | 1 |  | 0
02_02 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Módulo de control mediante grupo de Bombeo con función Desgasificadora (incluidas electroválvula de agua, sonda de presión (agua), microprocesador y conexiones eléctricas). | 1 |  | 0
02_03 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Válvula motorizada para el rellenado + Válvula de alivio (cumpliendo RITE, IT 1.3.4.2.2). | 1 |  | 0
02_04 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Grupo de llenado automático con Desconector+ Vaciado visible manual conducido a desagüe existente (cumpliendo IT 1.3.4.2.3). | 1 |  | 0
02_05 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Contador de agua fría. | 1 |  | 0
02_06 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación válvula o válvulas de Seguridad debidamente tarada/s con descarga visible a desagüe existente. | 1 |  | 0
02_07 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación de Manómetro de gliceria + válvula de corte+lira en el lado del agua a altura mín de 1,2 metros. | 1 |  | 0
02_08 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Conjunto de mangueras (uniones flexibles) de conexión con llave de corte de seguridad entre grupo de bombeo y el vasos | 1 |  | 0
02_09 | Partida | ud | Ud. Suministro e instalación Tubería de acero negro para conexión a tubería existente del sistema y ubicación según esquema de principio, incluso valvulería necesaria, con pp de accesorios de montaje, AISLAMIENTO (de espesor mínimo según IT 1.2.4.2.1)+ PROTECCIÓN ALUMINIO y pequeño material. Dejando espacios mínimos libres para uso y mantenimiento. | 1 |  | 0
02_10 | Partida | ud | Ud. Conexión eléctrica desde el cuadro de Clima de la sala (incluye línea de alimentación de sección adecuada, canaliación, protección diferencial, magnetotérmica y guardamotor) | 1 |  | 0
Total 02 | [5 empty] | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
03_01 | Partida | ud | Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada | 1 |  | 0
Total 03 | [5 empty] | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD Y PUESTA EN MARCHA
04_01 | Partida | ud | En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios. | 1 |  | 0
Total 04 | [5 empty] | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05_01 | Partida | ud | Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada. | 1 |  | 0
Total 05 | [5 empty] | 0
06 | Capítulo |  | IMPREVISTOS
06_01 | Partida | ud | Partida alzada a justificar para atender imprevistos (certificar trabajos) | 1 |  | 0
Total 06 | [5 empty] | 0
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  |  | GASTOS GENERALES | XX %
|  |  | BENEFICIO INDUSTRIAL | XX %
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (Total oferta) |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.