## Hoja1
S-05568-2022 - Remodelación instalación climatización fase II en SANT CUGAT DEL VALLÉS
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres (**) | ImpPres
02.01 | Partida | u | Desmontaje_de_caldera_y_accesorios,_transporte_y_entrega_en_centro_de_residuos | 3 |  | 0
02.02 | Partida | u | Desmontaje_de_climatizadores_y_elementos_accesorios,_transporte_y_entrega_a_gestor | 1 |  | 0
02.03 | Partida | u | Desmontaje_bomba_de_circulación_y_elementos_accesorios,_transporte_a_gestor | 1 |  | 0
02.04 | Partida | u | Desmontaje_de_instalacion_de_acs_centralizada | 1 |  | 0
02.05 | Partida | u | Desmontaje_de_estructura_de_enfriadora__antigua | 1 |  | 0
02.06 | Partida | u | Desmontaje_de_elementos_de_valvulería,_transporte_y_entrega_en_gestor | 1 |  | 0
02.07 | Partida | u | Desmontaje_de_tubería_de_acero_transporte_y_entrega_a_gestor | 1 |  | 0
02.08 | Partida | u | Desmontaje_conductos_de_climatización | 1 |  | 0
02.09 | Partida | u | Desmontaje_fancoils_y_elementos_accesorios | 1 |  | 0
02.10 | Partida | u | Desmontaje_radiadores_instalación | 1 |  | 0
02.11 | Partida | u | Equipo_de_climatización_portátil_tipo_spot_cooler_7_kW | 5 |  | 0
02.12 | Partida | u | Equipo_de_climatización_portátil_tipo_spot_cooler_15_kW | 2 |  | 0
02.13 | Partida | u | Desmontaje_de_elementos_y_accesorios_relativos_a_torre_de_refrigeración | 1 |  | 0
02.14 | Partida | u | Desmontajes_auxiliares_en_Sala_de_Máquinas | 1 |  | 0
03.01 | Partida | u | Calderas | 1 |  | 0
03.02 | Partida | u | Bombas_de_agua | 1 |  | 0
03.03 | Partida | u | Señalítica_informativa_sobre_las_instalaciones | 1 |  | 0
03.04 | Partida | u | Llenados,_manómetros,_puentes_manométricos,_termómetros,... | 1 |  | 0
03.05 | Partida | u | Vaso_de_expansión | 1 |  | 0
03.06 | Partida | u | Colector_general_de_calor | 1 |  | 0
03.07 | Partida | u | Colectores_PP-R | 1 |  | 0
03.08 | Partida | u | Chapa_de_aluminio | 1 |  | 0
03.09 | Partida | u | Reubicación_elementos_de_las_instalaciones | 1 |  | 0
03.10 | Partida | u | Instalación_para_producción_de_A.C.S. | 1 |  | 0
04.01.01.01 | Partida | u | Revestimiento_con_chapa_aluminio_de_tuberias | 1 |  | 0
04.01.01.02 | Partida | u | Aislamiento_termico_tuberías | 1 |  | 0
04.01.01.03 | Partida | u | Tubería_PP-R_SDR7.4_SERIE_3.2 | 1 |  | 0
04.01.01.04 | Partida | u | Tubería_PP-R_100_SDR11_SERIE_5 | 1 |  | 0
04.01.01.05 | Partida | u | Tubería_PP-R_RP_SDR17_SERIE_8 | 1 |  | 0
04.01.01.06 | Partida | u | Instalación_recogida_condensados_/_vaciados | 1 |  | 0
04.01.02.01 | Partida | u | Válvula_de_mariposa | 1 |  | 0
04.01.02.02 | Partida | u | Filtros | 1 |  | 0
04.01.02.03 | Partida | u | Manguito_antivibratorio | 1 |  | 0
04.01.02.04 | Partida | u | Válvula_de_retención | 1 |  | 0
04.01.02.05 | Partida | u | Válvula_de_compuerta_con_cierre_elástico_con_bridas | 1 |  | 0
04.01.03.01 | Partida | u | Válvula_de_corte_bola_hembra/hembra_con_mariposa | 1 |  | 0
04.01.03.02 | Partida | u | Valvula_de_equilibrado_dinámico | 1 |  | 0
04.01.03.03 | Partida | u | Actuadores_para_válvulas_de_equilibrado_dinámico | 1 |  | 0
04.01.03.04 | Partida | u | Actuador_proporcional_para_válvula_de_3_vías | 1 |  | 0
04.01.03.05 | Partida | u | Válvulas_3V | 1 |  | 0
04.01.04.01 | Partida | u | Válvulas_de_asiento | 1 |  | 0
04.01.04.02 | Partida | u | Manguitos | 4 |  | 0
04.01.04.03 | Partida | u | Válvulas_de_equilibrado_dinámico_con_actuador_proporcional | 1 |  | 0
04.01.04.04 | Partida | u | Válvulas_3V | 1 |  | 0
04.01.04.05 | Partida | u | Filtros_Y | 1 |  | 0
04.01.04.06 | Partida | u | Manguitos_antivibratorio | 1 |  | 0
04.02.01 | Partida | u | Fancoil_tipo_conductos_de_alta_presión | 1 |  | 0
04.02.02 | Partida | u | Fancoil_de_suelo | 1 |  | 0
04.02.03 | Partida | u | Fancoil_tipo_cassete | 1 |  | 0
04.02.04 | Partida | u | Fancoil_para_conductos | 1 |  | 0
04.02.05 | Partida | u | Climatizadores_/_Equipos_de_precisión | 1 |  | 0
04.02.06 | Partida | u | Sustitución_de_baterías_de_frío/calor | 1 |  | 0
04.02.07 | Partida | u | Roof_Top | 1 |  | 0
04.02.08 | Partida | u | Recuperador_de_Calor | 1 |  | 0
04.02.09 | Partida | u | Conjuntos_1x1_bomba_de_calor | 1 |  | 0
04.02.10 | Partida | u | Tubería_frigorífica_y_cableado_intercomunicación | 1 |  | 0
04.03.01 | Partida | u | Difusor_/_rejilla | 1 |  | 0
04.03.02 | Partida | u | Conducto_distribución_aire_lana_vidrio | 1 |  | 0
04.03.03 | Partida | u | Conducto_flexible_Flexiver_Clima | 1 |  | 0
04.03.04 | Partida | u | Conducto_rectangular_de_chapa_galvanizada | 1 |  | 0
04.03.05 | Partida | u | Conducto_circular_de_pared_simple_helicoidal_de_acero_galvanizado,_0,5_mm_de_espesor,_con_refuerzos | 1 |  | 0
04.03.06 | Partida | u | Tapa_de_registro_de_conducto_rectangular | 1 |  | 0
04.03.07 | Partida | u | Lona_flexible_antivibratoria | 1 |  | 0
04.03.08 | Partida | u | Extractores | 1 |  | 0
04.03.09 | Partida | u | Rejillas_de_aluminio_para_toma_de_aire_exterior | 1 |  | 0
05.01 | Partida | u | Extractores_en_línea_para_conductos | 1 |  | 0
05.02 | Partida | u | Rejillas_de_aluminio_para_toma_de_aire_exterior | 1 |  | 0
05.03 | Partida | u | Sensor_remoto_de_detección_de_gas_natural | 4 |  | 0
05.04 | Partida | u | Conexionado_de_central_de_alarma_de_la_sala_de_calderas_con_la_central_de_incendios_principal | 1 |  | 0
05.05 | Partida | u | Cable_bipolar | 1 |  | 0
05.06 | Partida | u | Sistema_de_detección_y_alarma_de_incendios | 1 |  | 0
05.07 | Partida | u | Señalización_de_equipos_contra_incendios,_evacuación,... | 1 |  | 0
05.08 | Partida | u | Compuertas_cortafuegos_FOK-EIS-120_con_bastidor_perimetral | 1 |  | 0
06.01 | Partida | u | Instalación_gas_para_calderas | 1 |  | 0
07.01.01 | Partida | u | Controlador_para_equipos_clima | 1 |  | 0
07.01.02 | Partida | u | Módulo_Expansión_para_controlador | 1 |  | 0
07.01.03 | Partida | u | Transformador_ACC/24VAC | 1 |  | 0
07.01.04 | Partida | u | Fuente_Alimentación | 1 |  | 0
07.01.05 | Partida | u | Controlador/Pasarela | 1 |  | 0
07.02.01 | Partida | u | Elementos_de_control_de_campo | 1 |  | 0
07.03.01 | Partida | u | Programación_y_Puesta_en_Marcha | 1 |  | 0
07.04.01 | Partida | u | Cuadros_control_y_accesorios | 1 |  | 0
07.04.02 | Partida | u | Switch | 1 |  | 0
07.04.03 | Partida | u | Medidores_de_energía_térmica | 1 |  | 0
07.04.04 | Partida | u | Buses_Comunicaciones | 1 |  | 0
07.04.05 | Partida | u | Cableado_instalación_control | 1 |  | 0
08.01.01 | Partida | u | Cuadros_eléctricos | 1 |  | 0
08.01.02 | Partida | u | Bloque_combinado_magnetotérmico+diferencial | 1 |  | 0
08.01.03 | Partida | u | Magnetotérmicos | 1 |  | 0
08.02.01 | Partida | u | Línea_eléctrica_Cobre_afumex | 1 |  | 0
08.02.02 | Partida | u | Bandeja_de_rejilla | 1 |  | 0
08.02.03 | Partida | u | Línea_eléctrica_para_contactos_libre_de_tensión | 1 |  | 0
08.03.01 | Partida | u | Luminarias_y_mecanismos | 1 |  | 0
08.04.01 | Partida | u | Monitorización_e_integración_de_interruptores_de_cuadro_eléctrico_con_pantalla_táctil | 1 |  | 0
09.01.01 | Partida | u | Acero_UNE-EN_10025_S275JR | 1 |  | 0
09.01.02 | Partida | u | Pavimento_de_rejilla_electrosoldada_antideslizante | 1 |  | 0
09.01.03 | Partida | u | Peldaño_recto_formado_por_rejilla_electrosoldada | 1 |  | 0
09.01.04 | Partida | u | Andamio_tubular_normalizado | 1 |  | 0
09.02.01 | Partida | u | Desmontaje,_acopio_y_montaje_de_falso_techo_registrable_de_paneles_de_fibras | 1 |  | 0
09.02.02 | Partida | u | Regeneración_de_placas_de_falso_techo | 1 |  | 0
09.02.03 | Partida | u | Sustitución_de_placas_existentes_de_falso_techo | 1 |  | 0
09.03.01 | Partida | u | Demolición_de_bancada_de_hormigón_armado, | 1 |  | 0
09.03.02 | Partida | u | Bancada_para_instalaciones_insonorizada | 1 |  | 0
09.03.03 | Partida | u | Corte_en_húmedo_de_muro_de_hormigón_armado,_con_hilo_diamantado | 1 |  | 0
09.03.04 | Partida | u | Hormigón_HM-20/B/20/I_fabricado_en_central_y_vertido_desde_camión,_para_formación_de_base_para_báculo. | 1 |  | 0
09.04.01 | Partida | u | Aplicación_manual_de_dos_manos_de_pintura_plástica | 1 |  | 0
09.04.02 | Partida | u | Revestimiento_decorativo_con_tablero_contrachapado_fenólico_de_10_mm_de_espesor | 1 |  | 0
09.05.01 | Partida | u | Luna_incolora,_de_4_mm_de_espesor,_fijada_sobre_carpintería_con_acuñado_mediante_calzos_de_apoyo_perimetrales_y_laterales | 1 |  | 0
09.05.02 | Partida | u | Muro_de_1/2_pie_de_espesor_de_fábrica,_de_ladrillo_cerámico_perforado_(panal) | 1 |  | 0
09.05.03 | Partida | u | Puerta_sala_de_calderas_a_patio | 1 |  | 0
09.06.01 | Partida | u | Zona_para_apoyo_de_maquinaria_en_cubierta_plana_no_transitable,_no_ventilada,_Deck_con_fijación_mecánica,_tipo_convencional,_pen | 1 |  | 0
09.06.02 | Partida | u | Pavimento_de_poliuretano_impermeable_y_antideslizante_sobre_baldosa_hidráulica | 1 |  | 0
09.06.03 | Partida | u | Desmontaje,_acopio_y_montaje_de_puertas | 1 |  | 0
09.06.04 | Partida | u | Demolición_de_partición_interior | 1 |  | 0
09.06.05 | Partida | u | Hoja_de_partición_interior_de_20cm_de_espesor_de_fábrica,_de_bloque_de_hormigón,_para_revestir | 1 |  | 0
09.06.06 | Partida | u | Reja_electrosoldada_metálica_formada_por_pletina_de_acero_galvanizado_y_varilla_separadora_de_sección_circular | 1 |  | 0
09.06.07 | Partida | u | Tratamiento_de_los_elementos_metálicos_deteriorados_por_óxido | 1 |  | 0
09.06.08 | Partida | u | Protección_metálica_para_actuadores_en_intemperie | 1 |  | 0
09.06.09 | Partida | PA | Contingencias | 1 |  | 0
09.06.10 | Partida | u | Limpieza_industrial_final_de_obra | 1 |  | 0
09.07.01 | Partida | u | Plataformas,_grúas,_vehículos_industriales | 1 |  | 0
(**) | No se incluyen en este detalle los capítulos 10 a 12, éstos últimos se obtienen por % fijo de la suma de los capítulos 02 a 09
Tampoco se incluye en este detalle el capítulo 1, redacción de proyecto, que deberá presupuestarse obligatoriamente en la oferta presentada.
NOTA: | ESTE DOCUMENTO NO ES UN MODELO VÁLIDO PARA PRESENTAR OFERTAS
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL DE CUMPLIMENTACION DE ANEXO I CONSULTESE FICHERO PDF DE INSTRUCCIONES