## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF FIRMADO POR DECLARANTE (S)
“ Obras de sustitución de falsos techos en edificio
Casa de la Radio, Prado del Rey ”
Expediente n.º S/06640/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-06640-2022 - Obras de sustitución de falsos techos en edificio Casa de la Radio, Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | m2 | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN, DESPEJE, DESPLAZAMIENTO Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 14997.97 |  | 0
| Otros |  | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO LISO S/RECUPERACIÓN | 4747.95 |  | 0
02_02 | Partida | m2 | DESMONTAJE S/RECUPERACIÓN FALSO TECHO REGISTRABLE | 3096.87 |  | 0
02_03 | Partida | m2 | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN PLACAS DE FALSO TECHO Y ESTRUCTURA | 7153.15 |  | 0
02_04 | Partida | m2 | DESCUELGUE Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES | 7028.67 |  | 0
02_05 | Partida | m2 | LIMPIEZA Y SANEADO CARA INFERIOR DE FORJADO | 2249.7 |  | 0
02_06 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE PERSIANAS CON RECUPERACIÓN | 330 |  | 0
02_07 | Partida | ud | DESMONTAJE PERSIANAS S/RECUPERACIÓN | 330 |  | 0
02_08 | Partida | m2 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE SUELO TÉCNICO CON RECUP. | 75.78 |  | 0
02_09 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE PANELES DE VIDRIO EN MAMPARA CON O SIN RECUP. | 41.76 |  | 0
| Otros |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
03_01 | Partida | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 14997.97 |  | 0
| Otros |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS
04_01 | Partida | m2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 6743.41 |  | 0
04_02 | Partida | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 600x600x25 mm PERFIL VISTO | 5455.01 |  | 0
04_03 | Partida | m2 | FALSO TECHO LISO PYL | 836.77 |  | 0
04_04 | Partida | m2 | FALSO TECHO ACUSTICO SUSPENDIDO | 1175.48 |  | 0
04_05 | Partida | ml | FAJA PERIMETRAL CON AISLAMIENTO EN FALSOS TECHOS | 9612.76 |  | 0
04_06 | Partida | m2 | TRASDOSADO FORJADO P.Y.L. SOBRE ESTRUCTURA | 12748.27 |  | 0
04_07 | Partida | m2 | MALLA GALLINERO SOBRE ESTRUCTURA | 2249.7 |  | 0
04_08 | Partida | ud | PLACAS NUEVAS FIBRA MINERAL 600X600X25 mm | 25 |  | 0
| Otros |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | FALSO TECHO ZONA HALL
05_01 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO LISO S/RECUPERACIÓN | 153.88 |  | 0
05_02 | Partida | m2 | FALSO TECHO LISO CONTINUO | 153.88 |  | 0
05_03 | Partida | m2 | TRASDOSADO FORJADO P.Y.L. SOBRE ESTRUCTURA | 153.88 |  | 0
05_04 | Partida | ud | DESCUELGUE DE INSTALACIONES | 6 |  | 0
05_05 | Partida | m2 | LIMPIEZA Y SANEADO CARA INFERIOR FORJADO | 153.88 |  | 0
05_06 | Partida | mes | ALQUILER ANDAMIO | 2 |  | 0
| Otros |  | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA MASTER P3
06_01 | Partida | m2 | FALSO TECHO DE PLACAS REGISTRABLES ECHOJAZZ DE 24 MM | 51.48 |  | 0
06_02 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C | 78.46 |  | 0
06_03 | Partida | m2 | RELLENO DE FIBRA DE POLIESTER BAJO SUELO TÉCNICO Y SOBRE FALSO TECHO | 229.6 |  | 0
06_04 | Partida | m2 | MOQUETA MODULAR | 39.8 |  | 0
06_05 | Partida | m2 | BARRERA FÓNICA | 20.27 |  | 0
06_06 | Partida | m2 | REV. ABS. ACUST. GEOM. PIRAMIDAL ESPUMA AUTOEXTINGUIBLE | 10.46 |  | 0
06_07 | Partida | m2 | REV. ABS. ACUST. GEOM. PLANA ESPUMA AUTOEXTINGUIBLE | 9.08 |  | 0
| Otros |  | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES SALA MASTER P3
07_01 | Partida | m2 | PANELADO CIEGO DE MAMPARA | 14.4 |  | 0
07_02 | Partida | m | ZÓCALO PERIMETRAL | 36.05 |  | 0
| Otros |  | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR SALA MASTER P3
08_01 | Partida | ud | AJUSTE DE PUERTA | 2 |  | 0
08_02 | Partida | m2 | MARCO DE ACRISTALAMIENTO Y VIDRIOS 6+6 Y 5+5 | 8.64 |  | 0
| Otros |  | Total 08 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | PINTURA, VINILADOS Y ACABADOS
09_01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES | 10603.41 |  | 0
09_02 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS VERTICALES | 25 |  | 0
09_03 | Partida | ud | INSTALACIÓN PERSIANA NUEVA | 330 |  | 0
| Otros |  | Total 09 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD, ALUMBRADO Y PCI
10_01 | Partida | ml | CABLEADO CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1 0,6/1 kV HASTA 3G2,5mm2 LIBRE HALÓGENOS | 530 |  | 0
10_02 | Partida | ud | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA EN FALSO TECHO | 1891 |  | 0
10_03 | Partida | ud | MONTAJE LUMINARIA LINEAL RECUPERADA | 92 |  | 0
10_04 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE LED UGR<19 | 1471.8 |  | 0
10_05 | Partida | ud | LUMINARIA EMPOTRABLE LED UGR<19 DALI | 333 |  | 0
10_06 | Partida | ud | REGULACIÓN POR APORTE DE LUZ NATURAL | 126 |  | 0
10_07 | Partida | ud | LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA | 363.6 |  | 0
10_08 | Partida | ud | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 280 |  | 0
10_09 | Partida | ud | DETECTOR DE INCENDIOS | 335 |  | 0
10_10 | Partida | ud | PROGRAMACION EN CENTRAL PCI NUEVOS PUNTOS | 1 |  | 0
10_11 | Partida | ud | INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL | 335 |  | 0
10_12 | Partida | ud | VERIFICACIÓN E INFORME DE ESTADO DE LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
| Otros |  | Total 10 |  |  | 0
11 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
11_01 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLAS/DIFUSORES RECUPERADOS | 488 |  | 0
11_02 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE FAN COIL EXISTENTE CON CAMBIO VALVULERÍA | 61 |  | 0
| Otros |  | Total 11 |  |  | 0
12 | Capítulo |  | PROTECCIÓN ESTRUCTURA
12_01 | Partida | m2 | PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA PINTURA IGNÍFUGA REI=90 | 2352 |  | 0
12_02 | Partida | m2 | PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METÁLICA MORTERO IGNÍFUGO R-90 | 1008 |  | 0
12_03 | Partida | m2 | TRATAMIENTO PREVIO DE PERFILES METÁLICOS CON PATOLOGÍAS DE OXIDACIÓN Y PÉRDIDA DE MASA | 1008 |  | 0
|  |  | Total 12 |  |  | 0
| Otros |  | suma capitulos 01 a 12 |  |  | 0
13 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
13_01 | Partida | ud | CONTROL DE CALIDAD (*) | 1% | 0 | 0
| Otros |  | Total 13 |  |  | 0
14 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
14_01 | Partida | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS (*) | 1% | 0 | 0
| Otros |  | Total 14 |  |  | 0
15 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
15_01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD (*) | 2% | 0 | 0
| Otros |  | Total 15 |  |  | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
|  |  | Gastos Generales XX % (**) | XX %
|  |  | Beneficio Industrial XX % (**) | XX %
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Partidas calculadas como porcentaje del total de capítulos 01 a 12 (ambos inclusive)
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo.:
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.