## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Obras de adecuación instalaciones de PCI en Edificio CORONA PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/00407/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR, sin oferta |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-00407-2023 - Obras de adecuación instalaciones de PCI en Edificio CORONA PRADO DEL REY
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | EXTINCIÓN ARCHIVO SONORO P4
01_01 | u | SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN RECUPERADO | 1 |  | 0
01_02 | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
01_03 | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 1 |  | 0
01_04 | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA RECUPERADA | 1 |  | 0
01_05 | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA RECUPERADO | 1 |  | 0
01_06 | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS RECUPERADA | 1 |  | 0
01_07 | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 12 |  | 0
01_08 | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 1 |  | 0
01_09 | u | INSTALACION NUEVA RED EN INSTALACIÓN DE GAS | 1 |  | 0
01_10 | u | REVISIÓN Y AJUSTE RED DE TUBERÍAS EN FORJADO | 2 |  | 0
01_11 | kg | RECARGA DE GAS FM200 EN CILINDRO EXISTENTE | 175 |  | 0
01_12 | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 4 |  | 0
01_13 | u | COMPUERTA CORTAFUEGOS 350x300 | 4 |  | 0
01_14 | u | TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO | 1 |  | 0
|  | Total 01 |  |  | 0
02 |  | EXTINCIÓN VIDEOTECA PS / PB / P1 / P2
02_01 | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 3 |  | 0
02_02 | u | CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI | 3 |  | 0
02_03 | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 96 |  | 0
02_04 | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 8 |  | 0
02_05 | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 8 |  | 0
02_06 | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA | 8 |  | 0
02_07 | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA | 8 |  | 0
02_08 | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 8 |  | 0
02_09 | u | SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS | 8 |  | 0
02_10 | kg | RECARGA GAS FM 200 EN CILINDRO EXISTENTE | 285 |  | 0
02_11 | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 46 |  | 0
02_12 | u | CONEXIONADO ELECTRICO Y DE CONTROL DE COMPUERTA CORTAFUEGOS EXISTENTE | 12 |  | 0
02_13 | u | REVISIÓN Y AJUSTE DE CIERRE DE PUERTAS (PESTILLO Y BAJO) | 14 |  | 0
02_14 | u | REVISIÓN Y AJUSTE RED DE TUBERÍAS EN FORJADO | 4 |  | 0
02_15 | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 12 |  | 0
02_16 | m² | PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN | 8 |  | 0
02_17 | u | TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO | 3 |  | 0
|  | Total 02 |  |  | 0
03 |  | VESTÍBULO ESTANCO ARCHIVO SONORO P4
03_01 | m2 | DESMONTAJE FALSO TECHO REGIST_ 600x600 mm | 3.85 |  | 0
03_02 | m2 | DESMONTAJE MAMPARA | 4.73 |  | 0
03_03 | m2 | PARTICIÓN INT_ 1 HOJA PANEL YESO 10 cm | 20.93 |  | 0
03_04 | m2 | FALSO TECHO ACH e=100 mm EI120 | 3.85 |  | 0
03_05 | u | PUERTA CORTAFUEGOS EI2-45 2 HOJAS | 2 |  | 0
03_06 | u | PUNTO LUZ DE ALUMBRADO | 1 |  | 0
03_07 | u | PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 | 1 |  | 0
03_08 | u | INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA | 1 |  | 0
03_09 | u | DOWNLIGHT P/EMPOTRAR LED 1100 lum | 1 |  | 0
03_10 | u | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA SUPERF_ LED 100 lm | 1 |  | 0
03_11 | u | SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 | 2 |  | 0
03_12 | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 10 |  | 0
03_13 | u | SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR | 2 |  | 0
03_14 | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA SEMIMATE ALTA CALIDAD | 20.93 |  | 0
03_15 | m | RODAPIE SIMILAR AL EXISTENTE | 7.9 |  | 0
03_16 | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 1 |  | 0
03_17 | u | TAPADO HUECOS EN PARAMENTOS PARA ESTANQUEIDAD DEL RECINTO | 1 |  | 0
|  | Total 03 |  |  | 0
04 |  | EXTINCIÓN ALMACÉN STEADY CAM PB
04_01 | u | CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1 |  | 0
04_02 | u | CONEXIÓN DE CENTRAL EXTINCIÓN A CENTRAL DETECCIÓN PCI | 1 |  | 0
04_03 | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 6 |  | 0
04_04 | u | PULSADOR DE PARO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
04_05 | u | PULSADOR DE DISPARO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
04_06 | u | SIRENA DE ALARMA ÓPTICO ACÚSTICA | 2 |  | 0
04_07 | u | CARTEL DE EXTINCIÓN DISPARADA | 2 |  | 0
04_08 | u | SEÑALIZACIÓN DE ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN EMERGENCIA | 2 |  | 0
04_09 | u | SUSTITUCIÓN DE PIROTÉCNICOS | 2 |  | 0
04_10 | kg | RECARGA GAS FM 200 EN CILINDRO EXISTENTE | 20 |  | 0
04_11 | u | RETIMBRADO DE CILINDRO HASTA 80L DE GAS FM 200 | 4 |  | 0
04_12 | u | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | 12 |  | 0
04_13 | u | SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR | 10 |  | 0
04_14 | m² | PANEL DE FIBROSILICATO PROMATEC-AD PARA CLIMATIZACIÓN | 2 |  | 0
04_15 | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA ESTANQUEIDAD | 1 |  | 0
04_16 | u | REVISIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE Y ANCLAJES A FORJADO | 1 |  | 0
04_17 | u | COMPUERTA CORTAFUEGO 350x200 mm | 1 |  | 0
04_18 | u | COMPUERTA CORTAFUEGO 600x300 mm | 1 |  | 0
|  | Total 04 |  |  | 0
05 |  | DESMONTAJE SALA APARATOS / CONTROL DIGITAL P4
05_01 | u | DESM_ CON REC_ SISTEMA DE BOTELLAS AUTÓNOMAS AUTOMÁTICAS EXTINCIÓN | 3 |  | 0
05_02 | u | DESM_ CON REC_ PULSADOR DE PARO / BLOQUEO EXTINCIÓN | 2 |  | 0
05_03 | u | DESM_ CON REC_ SIRENA ELECTRÓNICA INCENDIOS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA | 1 |  | 0
05_04 | u | DESM_ CON REC_ INDICADOR LUMINOSO ALARMA EXTINCIÓN DISPARADA | 1 |  | 0
05_05 | u | DESM_ CON REC_ CENTRAL DE EXTINCIÓN | 1 |  | 0
05_06 | u | DESM_ RED DE ROCIADORES DE GAS EXISTENTE | 9 |  | 0
|  | Total 05 |  |  | 0
06 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUENTES DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES
06_01 |  | REVISIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI EXISTENTE | 1 |  | 0
06_02 |  | INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA INDEPENDIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CENTRAL PCI | 2 |  | 0
|  | Total 06 |  |  | 0
07 |  | DESMONTAJE BOTELLAS RESTANTES
07_01 | u | REVISIÓN Y AJUSTE RETENEDORES PUERTAS RF | 32 |  | 0
07_02 | u | REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ERRÓNEA | 1 |  | 0
07_03 | u | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL | 8 |  | 0
07_04 | u | DESM_ BOTELLA AUTÓNOMA AUTOMÁTICA EXTINCIÓN | 4 |  | 0
|  | Total 07 |  |  | 0
08 |  | PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI
08_01 | u | MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN EN CENTRAL PCI SINTESSO | 2 |  | 0
08_02 | u | MODIFICACION PROGRAMACIÓN CENTRAL PCI NOTIFIER | 2 |  | 0
08_03 | u | ACTUALIZACIÓN DE IQVISION | 1 |  | 0
|  | Total 08 |  |  | 0
09 |  | PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES
09_01 | u | PRUEBAS Y DOCUMENTACION FINAL | 5 |  | 0
09_02 | u | TRAMITACIÓN OCA LEGALIZACIÓN PCI | 1 |  | 0
|  | Total 09 |  |  | 0
10 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
10_01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
|  | Total 10 |  |  | 0
11 |  | CONTROL DE CALIDAD
11_01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total 11 |  |  | 0
12 |  | SEGURIDAD Y SALUD
12_01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total 12 |  |  | 0
|  | PRESSUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (*) | XX %
|  | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA -TOTAL OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_