## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Adecuación aula para IRTVE y local de primeros auxilios en CT RTVE Andalucía"
Expediente n.º S/07437/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-07437-2022 - Adecuación aula para IRTVE y local de primeros auxilios en CT RTVE Andalucía
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
01.01 | m2 | LIMPIEZA BAJO SUELO TÉCNICO | 97.15 |  | 0
01.02 | m2 | LIMPIEZA BAJO FORJADO | 97.15 |  | 0
|  | Total 01 |  |  | 0
02 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02.01 | m2 | DEMOLICIÓN DE SUELO TÉNICO SIN RECUP. | 1 |  | 0
02.02 | m2 | DESMONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE SIN RECUP. | 97.15 |  | 0
02.03 | m2 | DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS EXISTENTES CON O SIN RECUP. | 106.97 |  | 0
02.04 | m2 | DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICA Y CABLEADO OBSOLETO | 97.15 |  | 0
02.05 | m2 | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | 97.15 |  | 0
02.06 | m2 | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE PCI | 97.15 |  | 0
|  | Total 02 |  |  | 0
03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
03.01 | m2 | MAMPARA CIEGA | 21.47 |  | 0
|  | Total 03 |  |  | 0
04 |  | PAVIMENTOS
04.01 | m2 | LIMPIEZA INDUSTRIAL SUELO TÉCNICO | 97.15 |  | 0
04.02 | m2 | RE-COLOCACIÓN PLACAS SUELO TÉCNICO EXISTENTE | 97.15 |  | 0
04.03 | m2 | SUELO TÉCNICO ESTRATIFICADO | 1 |  | 0
04.04 | ml | RODAPIÉ DE PVC | 40.01 |  | 0
04.05 | m2 | AJUSTE ESTRUCTURA SUELO TÉCNICO | 97.15 |  | 0
|  | Total 04 |  |  | 0
05 |  | FALSOS TECHOS
05.01 | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 97.15 |  | 0
05.02 | ud | PANELES ABSORBENTES EN FALSO TECHO | 10 |  | 0
|  | Total 05 |  |  | 0
06 |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
06.01 | m2 | DOBLE ACRISTALAMIENTO EN VENTANA | 1.6 |  | 0
|  | Total 06 |  |  | 0
07 |  | ELECTRICIDAD
07.01 | ml | LINEA ELECTRICA RZ1 0,6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 228 |  | 0
07.02 | ud | INTERRUPTOR COMBINADO MAGNETOTÉRMICO-DIFERENCIAL | 8 |  | 0
07.03 | ud | FORMACION ENCENDIDOS | 3 |  | 0
07.04 | ud | CONJUNTO PORTAMECANISMOS 3 TCRED+ 1R EMPOTRADO FALSO SUELO | 14 |  | 0
07.05 | ud | TOMA CORRIENTE SIMON ES3x4; T20 16A | 4 |  | 0
07.06 | ml | CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 40 |  | 0
07.07 | ud | CABLEADO PUNTO LUZ EMERGENCIA ES-4G1,5; T20 | 4 |  | 0
07.08 | ml | BANDEJA DE REJILLA BFR 200x60mm | 25 |  | 0
07.09 | ud | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
|  | Total 07 |  |  | 0
08 |  | ALUMBRADO
08.01 | ud | PANTALLA LED 60X60 | 24 |  | 0
08.02 | ud | LUMINARIA EMERGENCIA | 4 |  | 0
|  | Total 08 |  |  | 0
09 |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
09.01 | ud | FANCOIL CASSETTE 600x600 mm 2 TUBOS 4 KW / 5 KW 2 VÍAS | 4 |  | 0
09.02 | m | TUBERÍA PP-R CLIMA SDR11/SERIE5 D int. =20 mm + AISLAMIENTO | 17.2 |  | 0
03.11.07 | m | TUBERÍA PP-R CLIMA SDR11/SERIE5 Dint=25 MM + AISLAMIENTO | 8 |  | 0
09.04 | ud | TUBERÍA PP-R CLIMA SDR11/SERIE5 Dint=40 MM + AISLAMIENTO | 20 |  | 0
09.05 | ud | RECOGIDA DE CONDENSADOS FANCOILS | 1 |  | 0
09.06 | ud | CONTROLADOR IQeco32+ SONDA RD-WMB-T+CABLEADO+PROGRAMACION | 4 |  | 0
09.07 | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJILLAS/DISFUSORES RECUPERADOS | 2 |  | 0
09.08 | días | ALQUILER MÁQUINA CONGELACIÓN TUBERÍAS | 1 |  | 0
09.09 | ud | CONEXIONADO CON RED EXISTENTE | 1 |  | 0
09.10 | ud | TAPONADO DE TUBOS EN SERVICIO HASTA 2" | 2 |  | 0
09.11 | m2 | CONDUCTO FIBRA REPOSICIÓN EXISTENTES | 50 |  | 0
|  | Total 09 |  |  | 0
10 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
10.01 | ml | INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO 2x1,5-LHR BAJO TUBO RÍGIDO PVC | 10 |  | 0
10.02 | ud | INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN DETECTOR | 1 |  | 0
10.03 | ud | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C | 1 |  | 0
10.04 | ud | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 2 |  | 0
|  | Total 10 |  |  | 0
11 |  | SALA DE CURAS
11.01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS VERTICALES | 63.68 |  | 0
11.02 | ud | PLACAS FALSO TECHO | 1 |  | 0
11.03 | ud | LAVABO | 1 |  | 0
11.04 | ud | REPARACIÓN VENTANA | 2 |  | 0
11.05 | ud | REVISION DE LUMINARIAS EXISTENTES | 1 |  | 0
|  | Total 11 |  |  | 0
12 |  | LEGALIZACION Y DOCUMENTACION FINAL
12.01 | ud | DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA | 1 |  | 0
|  | Total 12 |  |  | 0
|  | Suma capítulos 1 a 12 |  |  | 0
13 |  | CONTROL DE CALIDAD
13.01 | % | CONTROL DE CALIDAD (*) | 1 | 0 | 0
|  | Total 13 |  |  | 0
14 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
14.01 | % | GESTIÓN DE RESIDUOS (*) | 1 | 0 | 0
|  | Total 14 |  |  | 0
15 |  | SEGURIDAD Y SALUD
15.01 | % | SEGURIDAD Y SALUD (*) | 2 | 0 | 0
|  | Total 15 |  |  | 0
|  | PRESSUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (**) | XX %
|  | Beneficio Industrial xx % (**) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA -TOTAL OFERTA |  |  | 0
(*) Los capítulos 13, 14 y 15 se obtienen como porcentaje fijo y predeterminado de la suma de las partidas a ejecutar (capítulos 1 a 12, ambos inclusive).
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
Firma de declarante(s) y fecha