## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN FIRMADO EN FORMATO PDF
“Adecuación pavimento exterior zona acceso peatones y trafico rodado en RTVE PAMPLONA"
Expediente n.º S/00885/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR, sin oferta |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
S-00885-2023 - Adecuación pavimento exterior zona acceso peatones y trafico rodado en RTVE PAMPLONA
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | ACCESO PEATONAL
01_01 | M2 | LEVANTADO BALDOSAS i/ DEMOLICION SOLERA DE HORMIGON | 37 |  | 0
Picado y levantado de baldosas hidraulicas situada en la entrada principal del edificio, efectuado por medios mecanicos con maquina miniexcavadora y/o manuales con martillo electrico, levantado de recrecidos de mortero y solera de hormigón hasta llegar a la losa de soporte (mínimo 15- 20 cm). Se incluye el corte con disco y fresado del pavimento existente si fuera necesario; así como la retirada de escombros a contenedor mediante dumper o pie de carga y llmpieza. Saneado y preparacion de la base para posterior hormigonado. Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares y limpieza de tajo. Unidad completamente terminada, incluyendo todos los medios materiales, incluso pequeño material auxiliar necesario,y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad. Se tendrá especial cuidado por si pasan canalizaciones por debajo.
Total 01.01 |  |  |  |  | 0
01_02 | M2 | SOLERA HORMIGON ARMADO | 37 |  | 0
Solera de hormigón armado de 12-15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/CR/B/20/IIa elaborado en central, con un contenido de fibras de polipropileno de refuerzo Masterfiber 246 de 4-5kg/m³ y vertido con bomba, y/o malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T6x2,20 UNE-EN10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso preparacion de la superficie, pendientes y panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación si fuera necesario. El hormigón se realizará en central y la dosificación en planta. La relación agua-cemento será de 0,45-0,50. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares, remates con el pavimento existente, etc. Totalmente terminada |  | Solera de hormigón armado de 12-15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/CR/B/20/IIa elaborado en central, con un contenido de fibras de polipropileno de refuerzo Masterfiber 246 de 4-5kg/m³ y vertido con bomba, y/o malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T6x2,20 UNE-EN10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso preparacion de la superficie, pendientes y panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación si fuera necesario. El hormigón se realizará en central y la dosificación en planta. La relación agua-cemento será de 0,45-0,50. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares, remates con el pavimento existente, etc. Totalmente terminada
Total 01.02 |  |  |  |  | 0
01_03 | M2 | BALDOSA HIDRAULICA GARBANCILLO 40X40 | 22 |  | 0
Suministro e instalacion de baldosa de garbancillo lavado o similar de 40x40cm, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento gris y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. |  | Suministro e instalacion de baldosa de garbancillo lavado o similar de 40x40cm, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento gris y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Total 01.03 |  |  |  |  | 0
01_04 | M2 | BALDOSA ARENISCA | 15 |  | 0
Suministro e instalacion de baldosa arenisca floresta o similar a la existente con mismas dimensiones (1,00 x 0.65 aprox), recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso limpieza, pequeño material y medios auxiliares, medido en superficie realmente ejecutada. Colocada en el perimetro previo a la escalera y laterales.
Toatal 01.04 |  |  |  |  | 0
01_05 | ud | REMATES Y LIMPIEZA | 1 |  | 0
Remates de pavimento con pavimento existente limpieza de tajos tras finalización de los trabajos.
Toatal 01.05 |  |  |  |  | 0
01_06 | ud | IMPREVISTOS | 1 |  | 0
Imprevistos surgidos durante la obra. partida a justificar con precios descompuestos.
Toatal 01.06 |  |  |  |  | 0
Total 01 |  |  |  |  | 0
2 |  | ACCESO TRÁFICO RODADO
02_01 | M2 | LEVANTADO BALDOSAS i/ DEMOLICION SOLERA DE HORMIGON | 30 |  | 0
Picado y levantado de baldosas hidraulicas situada en la entrada principal del edificio, efectuado por medios mecanicos con maquina miniexcavadora y/o manuales con martillo electrico, levantado de recrecidos de mortero y solera de hormigón hasta llegar a la losa de soporte (mínimo 15- 20 cm). Se incluye el corte con disco y fresado del pavimento existente si fuera necesario; así como la retirada de escombros a contenedor mediante dumper o pie de carga y llmpieza. Saneado y preparacion de la base para posterior hormigonado. Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares y limpieza de tajo. Unidad completamente terminada, incluyendo todos los medios materiales, incluso pequeño material auxiliar necesario,y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad. Se tendrá especial cuidado por si pasan canalizaciones por debajo.
Toatal 02.01 |  |  |  |  | 0
02_02 | M2 | SOLERA DE HORMIGON ARMADO | 30 |  | 0
Solera de hormigón armado de 12-15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/CR/B/20/IIa elaborado en central, con un contenido de fibras de polipropileno de refuerzo Masterfiber 246 de 4-5kg/m³ y vertido con bomba, y/o malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T6x2,20 UNE-EN10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso preparacion de la superficie, pendientes y panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación si fuera necesario. El hormigón se realizará en central y la dosificación en planta. La relación agua-cemento será de 0,45-0,50. Incluso p.p. de pequeño material, medios auxiliares, remates con el pavimento existente, etc. Totalmente terminada
Toatal 02.02 |  |  |  |  | 0
02_03 | M2 | BALDOSA HIDRAULICA 4T RAYADA 20X20 | 26 |  | 0
Suministro e instalacion de baldosa hidraulica de cemento 4T acabado superficiel en relieve rayada de 20x20cm igual a la existente, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/relleno de juntas con lechada de cemento gris y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.
Toatal 02.03 |  |  |  |  | 0
02_04 | M2 | BALDOSA ARENISCA | 4 |  | 0
Suministro e instalacion de baldosa arenisca floresta o similar a la existente con mismas dimensiones (1,00 x 0.65 aprox), recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso limpieza, pequeño material y medios auxiliares, medido en superficie realmente ejecutada. Colocada en el perimetro previo a la escalera y laterales.
Toatal 02.04 |  |  |  |  | 0
02_05 | UD | REMATES Y LIMPIEZA | 1 |  | 0
Remates de pavimento con pavimento existente limpieza de tajos tras finalización de los trabajos.
Toatal 02.05 |  |  |  |  | 0
02_06 | UD | IMPREVISTOS | 1 |  | 0
Imprevistos surgidos durante la obra. partida a justificar con precios descompuestos.
Toatal 02.06 |  |  |  |  | 0
Total 02 |  |  |  |  | 0
3 |  | GESTION DE RESIDUOS
03_01 | M2 | GESTION RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
Toatal 03.01 |  |  |  |  | 0
Total 03 |  |  |  |  | 0
4 |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | M2 | GESTION RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras y realizacion de nuevos pasos de peatones vallado y señalizado adecuadamente durante el transcurso de las obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
Toatal 04.01 |  |  |  |  | 0
Total 04 |  |  |  |  | 0
|  | PRESSUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (*) | XX %
|  | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA -TOTAL OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_