## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación colector saneamiento aguas pluviales en
Casa de la Radio PRADO DEL REY”
Expediente n.º S/01488/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completar Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3, sin incluir modificaciones.
modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01488-2023 - Adecuación colector saneamiento aguas pluviales en Casa de la Radio PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | GALERÍA Y COLECTOR
01_01 | Partida | ML | EXCAVACION GALERIA, MUROS Y BOVEDA | [5 empty] | 13 |  | 0
Excavación y realización de galería visitable mediante fábrica ladrillo macizo de 1 pie, con camoneo de doble rosca en su parte superior. Trabajos en mina realizados según normativa municipal vigente. Para ello, se realizará el picado de la tierra mediante un martillo neumático manual y otras herramientas o medios auxiliares necesarios, retirando el volumen excavado y posteriormente se ejecutarán las paredes y boveda mediante fábrica de ladrillo. Totalmente terminada. Incluso pequeño material y medios auxiliares.
|  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
01_02 | Partida | M2 | SOLERA HORMIGON Y CANALETA GRES VITRIFICADO | [5 empty] | 7.8 |  | 0
Solera de hormigón y canalización interior mediante suministro y colocación de canaleta en gres vitrificado de 1ª calidad de 300mm asentada sobre solera de hormigón y sellado de juntas con mortero de cemento 100% , Con realzado de aceras a ambos lados en hormigón, dando la pendiente necesaria, consiguiendo un correcto guiado de las aguas pluviales. El hormigonado de la solera se realizará en dos fases. En primer lugar se verterá una capa de espesor 20 cm aprox y posteriormente se verterá la segunda capa donde se formará la canaleta por donde discurrirán las aguas pluviales. En la ejecución de esta segunda capa se empleará un encofrado metálico para dar forma a la canaleta. El hormigón será vertido por medio camión hormigonera bombeándose por el pozo de trabajo hasta el tramo en ejecución. Totalmente terminado incluso pequeño material y medios auxiliares
|  |  |  | 0 | 13 | 0 | 0.6 | 7.8
01_03 | Partida | ML | ENFOSCADO Y BRUÑIDO MUROS Y BOVEDA | [5 empty] | 13 |  | 0
Enfoscándo y bruñido de muros de galería y boveda, mediante mortero de cemento y arena de río proporción 1/3 para su reforzamiento y una total impermeabilización. Incluso pequeño material y medios auxiliares.
|  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
01_04 | Partida | UD | CIERRE GALERIA LADRILLO 1/2 PIE | [5 empty] | 1 |  | 0
Construccion de muro de cierre de galería con ladrillo macizo de 1/2 pie de ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x12x9 cm, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado por ambas caras, según normativa municipal vigente. Incluso p/p de formación de huecos mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y elementos especiales. Totalmente terminada.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_05 | Partida | UD | RETIRADA DE COLECTOR EXISTENTE HUNDIDO | [5 empty] | 1 |  | 0
Retirada de colector existente hundido por medios manuales y gestion de residuos. Incluso pequeño material y medios auxialiares.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_06 | Partida | UD | CAMION CISTERNA BOMBEO AGUA | [5 empty] | 1 |  | 0
Alquiler de camión cisterna para achique y bombeo de agua durante la ejecución de los trabajos para obturar la linea existente y poder trabajar sin agua. Incluso medios auxiliares.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_07 | Partida | UD | REMATES Y LIMPIEZA | [5 empty] | 1 |  | 0
Remates y limpieza de tajos tras finalización de los trabajos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_08 | Partida | UD | IMPREVISTOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Imprevistos surgidos durante la obra. partida a justificar con precios descompuestos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
03_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad necesaria para trabajos en espacios confinados. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | Total 03 |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | Gastos Generales xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo: