## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Baterías para equipos SAI en sedes CRTVE"
Expediente n.º S/01724/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR, sin oferta |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
S-01724-2023 - Baterías para equipos SAI en sedes CRTVE
Código | NatC | Ud | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 | Capítulo |  | BATERIAS SAIs EPR
E01 | Partida | u | Suministro de 80 baterías para SAIs, de la marca Suministro de 80 baterías para SAIs, de la marca Enersys HX300FR, tecnología AGM (esterilla de vidrio absorbente) con VRLA (reguladas por válvula automática) y libres de mantenimiento diseñadas para aplicaciones de reserva, vida útil de 10 años, bajo nivel de auto descarga, 12V, 68Ah y corriente de cortocircuito de 3175 A o similar. EPREnersys HX300FR o similar. | 80 |  | 0
E02 | Partida | u | Montaje, pruebas de funcionamiento, reconfiguración de SAI | 1 |  | 0
E03 | Partida | u | Servicio de transporte y retirada baterías | 1 |  | 0
02 | Capítulo |  | BATERIAS SAIs LAS PALMAS
E01 | Partida | u | Suministro de 38 baterías para SAIs, de la marca Enersys HX420 AGM Data Safe, tecnología AGM (esterilla de vidrio absorbente) con VLRA (reguladas por válvula automática) y libres de mantenimiento diseñadas para aplicaciones de reserva, vida útil de 10 años, bajo nivel de auto descarga, 12V, 100 Ah y corriente de cortocircuito de 4225 A o similar. | 38 |  | 0
E02 | Partida | u | Montaje, pruebas de funcionamiento, reconfiguración de SAI | 1 |  | 0
E03 | Partida | u | Servicio de transporte y retirada baterías | 1 |  | 0
E04 | Partida | u | Sensor de temperatura de baterías (STB) | 1 |  | 0
TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.