## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Suministro y montaje batería de frio en climatizador 7.2 edificio Nuevas Edificaciones PRADO DEL REY "
Expediente n.º S/02912/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completar Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
S-02912-2023 - Suministro y montaje batería de frio en climatizador 7.2 edificio Nuevas Edificaciones PRADO DEL REY
Código | NatC | Ud | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01. | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN BATERIA CLIMATIZADOR 7.2
E01 | Mano de obra | u | mano de obra desmontaje instalación actual Desmontaje de tapas del climatizaddor así como desembridado de tuberías de conexión actual de batería de agua enfriada incluido cierre de llaves comprobación de estanqueidad de circuito etc. | 1 |  | 0
E02 | Partida | u | suministro de nueva batería 01 UD. BATERIA Cu-Al-FeZn P40AR 3R-48T-2400A-2.0pa 36C 3" 01 UD. Panel ciego (colectores batería)1-LC170-LD2 | 1 |  | 0
E03 | Mano de obra | u | mano de obra trabajos de montaje y ensamblado montaje de nueva batería en su climatizador correspondiente totalmente terminada y ensamblada | 1 |  | 0
E04 | Partida | u | serviicio de grua servicio de grua correspondiente para retirada de bateria averiada y montaje de la nueva incluidos permisos correspondientes etc | 1 |  | 0
E05 | Partida |  | puesta en marcha pruebas de estanqueidad con presurización y comprobación y puesta en marcha con protocolos de funcionamiento temperaturas i/r caudales etc | 1 |  | 0
E06 | Partida |  | reposición zona ajardinada reposición de zona de jardín afectada plantación de cesped y losetas de hormigón que pudieran resultar afectadas | 1 |  | 0
TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.