## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras de sustitución de enfriadoras CT RTVE TENERIFE”
Expediente n.º S/01618/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3, sin incluir modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones incluidas como “ANEXO: Documentación técnica” en Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01618-2023 - Obras de sustitución de enfriadoras CT RTVE TENERIFE
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01_01 | u | DESMONTAJE ENFRIADORAS EXISTENTES | 2 |  | 0
01_02 | u | APERTURA DE HUECOS EN TABIQUERÍA | 14 |  | 0
01_03 | u | DEMONTAJE DE BOMBA GEMELA IN LINE | 3 |  | 0
01_04 | u | DESMONTAJE DE LÍNEAS ELECTRICAS A BOMBAS | 6 |  | 0
01_05 | u | DESMONTAJE LINEAS ELECTRICAS A ENFRIADORAS | 3 |  | 0
01_06 | m2 | DESMONTAJE C/ RECUP. FALSO REGISTRABLE | 40 |  | 0
| otros | Total 01 |  |  | 0
02 |  | ESTRUCTURAS
02_01 | kg | ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO | 500 |  | 0
02_02 | m2 | IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS | 20 |  | 0
02_03 | m2 | TRAMEX | 4.6 |  | 0
| otros | Total 02 |  |  | 0
03 |  | VARIOS
03_01 | m2 | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO BLANCO CARA VISTA 40x10x20 cm | 1 |  | 0
03_02 | M2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 40 |  | 0
03_03 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO | 2 |  | 0
03_04 | m2 | PINTURA PLÁSTICA SOBRE TODO TIPO PARAMENTOS | 50 |  | 0
| otros | Total 03 |  |  | 0
04 |  | ELECTRICIDAD
04_01 | u | TRABAJOS EN CUADRO GENERAL CLIMATIZACION | 1 |  | 0
04_02 | u | TRABAJOS ADECUACION DIVERSOS CUADROS | 1 |  | 0
04_03 | u | TRABAJOS EN CGBT | 1 |  | 0
04_04 | u | BLOQUE VIGI 2X16A, 30 mA, Clase AC, 6 kA | 4 |  | 0
04_05 | m | LÍNEA ELÉCTRICA 3x95+ 50 mm² Cu RZ1 (AS) | 70 |  | 0
04_06 | m | LINEA ELECTRICA 4G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 54 |  | 0
04_07 | m | LINEA ELECTRICA 3G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 135 |  | 0
04_08 | m | LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) | 55 |  | 0
04_09 | m | TAPA BANDEJA 200 PG | 20.5 |  | 0
04_10 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 100x200 BYCRO | 28.5 |  | 0
04_11 | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm | 55 |  | 0
04_12 | m | TUBO ACEROFLEX LH DN20 | 4.8 |  | 0
04_13 | m | TAPA BANDEJA 150 PG | 30 |  | 0
04_14 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x150 BYCRO | 50 |  | 0
04_15 | u | LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD, TASAS, OCA | 1 |  | 0
| otros | Total 04 |  |  | 0
05 |  | CLIMATIZACIÓN
05_01 | u | ENFRIADORA CARRIER MODELO 30RBP 190R CON REC. CALOR | 1 |  | 0
05_02 | u | REUBICACIÓN ENFRIADORA EXISTENTE | 1 |  | 0
05_03 | u | BOMBA DOBLE EN LÍNEA SEDICAL MODELO SDM 80/190.1 - 2.2 KSV | 1 |  | 0
05_04 | u | BOMBA DOBLE EN LÍNEA SEDICAL MODELO SDM 80/270.1 - 3.0/K | 1 |  | 0
05_05 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN100 | 4 |  | 0
05_06 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN80 | 4 |  | 0
05_07 | u | MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN50 | 4 |  | 0
05_08 | u | VALVULA ANTIRETORNO DN80 | 2 |  | 0
05_09 | u | VÁLVULA MARIPOSA FE/INOX DN100 CON REDUCTOR | 2 |  | 0
05_10 | u | VÁLVULA MARIPOSA CON ACTUADOR DN100 | 2 |  | 0
05_11 | u | VÁLVULA MARIPOSA FE/INOX DN80 | 4 |  | 0
05_12 | u | VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10 | 4 |  | 0
05_13 | u | VALVULA REGULACION DN80 | 1 |  | 0
05_14 | u | FILTRO DN80 | 2 |  | 0
05_15 | u | PURGADOR 1/2 CON VALVULA | 6 |  | 0
05_16 | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 DN 100 AISLADA 60 mm | 80 |  | 0
05_17 | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2" AISLADA 40 mm | 8 |  | 0
05_18 | m2 | ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM | 59.62 |  | 0
05_19 | u | TRABAJOS ADECUACION BOMBAS G | 1 |  | 0
05_20 | u | TRABAJOS ADECUACION BOMBAS E | 1 |  | 0
05_21 | u | VASO EXPANSIÓN CALEFACCIÓN 300 litros | 1 |  | 0
05_22 | u | CONTADOR ENERGIA DN80 | 3 |  | 0
05_23 | u | CONTADOR ENERGIA DN40 | 1 |  | 0
05_24 | u | EQUIPO SPLIT 1X1 | 3 |  | 0
05_25 | u | RECUPERADOR VAM500 J8 | 1 |  | 0
05_26 | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 35.65 |  | 0
05_27 | u | REJILLA 225x125/AG/C1 | 6 |  | 0
05_28 | u | TERMÓMETRO ESFERA GLICERINA 80 mm | 6 |  | 0
05_29 | u | MANÓMETRO BAÑO GLICERINA 100 mm | 6 |  | 0
05_30 | u | CARTEL SEÑALIZADOR | 1 |  | 0
05_31 | u | SUSTITUCION SUMIDERO CUBIERTA | 1 |  | 0
05_32 | u | LEGALIZACION INSTALACION FRIGORIFICA | 1 |  | 0
05_33 | u | ALQUILER EQUIPO PORTATIL DE AIRE ACONDICIONADO | 4 |  | 0
05_34 | u | REJILLAS EXTERIORES 30X30 | 2 |  | 0
| otros | Total 05 |  |  | 0
06 |  | CONTROL DE INSTALACIONES
06_01 | u | INGENIERIA E INTEGRACION EQUIPOS CLIMATIZACION | 1 |  | 0
06_02 | u | PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN CONTROL | 1 |  | 0
06_03 | u | SONDA TEMPERATURA TUBERIA CON VAINA DE INMERSION | 1 |  | 0
06_04 | u | INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO DE CONTROL | 1 |  | 0
06_05 | u | CONTROLADOR PROGRAMABLE TONN-W02-81250-24 | 1 |  | 0
06_06 | u | MODULO EXPANSIÓN TONN RS485 | 1 |  | 0
06_07 | u | CUADRO DE CONTROL | 1 |  | 0
06_08 | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vcc-1.3a | 1 |  | 0
06_09 | u | CONTROLADOR IQ4E/192/BAC/230 | 1 |  | 0
06_10 | u | MÓDULO DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES 8UIO | 1 |  | 0
06_11 | u | MÓDULO DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES 8UI | 2 |  | 0
06_12 | u | MÓDULO DE 16 ENTRADAS DIGITALES 16DI | 4 |  | 0
06_13 | u | MÓDULO DE 8 SALIDAS DIGITALES 8D0 | 3 |  | 0
06_14 | u | RELÉ 12 Vcc | 4 |  | 0
06_15 | u | INTERRUPTOR PARO EMERGENCIA ENFRIADORAS | 1 |  | 0
06_16 | u | PASARELA INTEGRACION MODBUS CENTRAL ID NOTIFIER | 1 |  | 0
06_17 | u | INGENIERIA E INTEGRACION EQUIPOS PCI | 1 |  | 0
| otros | Total 06 |  |  | 0
07 |  | CONTROL DE CALIDAD
07_01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
| otros | Total 07 |  |  | 0
08 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
08_01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
| otros | Total 08 |  |  | 0
09 |  | SEGURIDAD Y SALUD
09_01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
| otros | Total 09 |  |  | 0
| otros | Total ejecución Material |  |  | 0
| otros | Gastos generales XX % (*) | XX %
| otros | Beneficio industrial XX % (*) | XX %
| otros | Total Ejecucion por contrata - IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.
La oferta deberá presentarse firmada en documento PDF.