## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF FIRMADO POR DECLARANTE (S)
“ Adecuación espacios en antiguos vestuarios
edificio A TORRESPAÑA ”
Expediente n.º S/00857/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR: falta desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones incluidas como “ANEXO: Documentación técnica” en Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-00857-2023 - Adecuación espacios en antiguos vestuarios edificio A TORRESPAÑA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 88 |  | 0
01_02 | Partida | m2 | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN | 40 |  | 0
01_03 | Partida | UD | VERIFICACIÓN E INFORME DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
Total 01 | [5 empty] | 0
02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | Partida | M2 | DESMONTAJE S/ RECUP. FALSO REGISTRABLE | 32 |  | 0
02_02 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO REGISTRABLE/ESCAYOLA | 120 |  | 0
02_03 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS | 56 |  | 0
02_04 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN PAVIMENTO CERÁMICO | 83 |  | 0
02_05 | Partida | ML | DESMONTAJE DE RODAPIÉ | 6 |  | 0
02_06 | Partida | UD. | DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICA CON RECUPERACION | 1 |  | 0
02_07 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN ALICATADOS | 99 |  | 0
02_08 | Partida | UD. | DESMONTAJE INSTALACION PCI | 1 |  | 0
02_09 | Partida | UD. | DESMONTAJE INSTALACIONES ESPECIALES | 1 |  | 0
02_10 | Partida | M2. | APERTURA HUECO PASO INSTALACIONES | 1 |  | 0
02_11 | Partida | UD. | DESMONTAJE PERSIANAS SIN RECUPERACIÓN | 5 |  | 0
02_12 | Partida | UD. | RETIRADA CARPINTERÍA SIN RECUPERACIÓN | 12 |  | 0
02_13 | Partida | M2 | CORTE Y LEVANTADO DE PAVIMENTO Y SOLERA PARA REPARACIÓN | 24 |  | 0
02_14 | Partida | UD. | DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | 3 |  | 0
02_15 | Partida | UD. | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | 12 |  | 0
02_16 | Partida | UD. | DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO SIN RECUPERACION | 1 |  | 0
02_17 | Partida | UD | APERTURA ZANJAS PARA TUBERIAS DE DESAGÜE INODOROS | 1 |  | 0
02_18 | Partida | UD | DESMONTAJE DE CALEFACCIÓN | 1 |  | 0
Total 02 | [5 empty] | 0
03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
03_01 | Partida | M2 | TB1-TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR AISLAM. MW 15A+70+15A c/400 mm | 34.5 |  | 0
03_02 | Partida | m2 | TB2-TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDRÓF. 1 CARA AISLAM. MW 15H1+70+15A c/400 mm | 33 |  | 0
03_03 | Partida | m2 | TA1-TRASDOSADO SEMIDIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm MAESTRA 30 mm c/600 mm | 54 |  | 0
03_04 | Partida | m2 | TA2-TRASDOSADO SEMIDIRECTO PYL PLACA HIDRÓF. 15 mm MAESTRA 30 mm c/400 mm | 21 |  | 0
03_05 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 136 |  | 0
03_06 | Partida | M2 | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO | 15 |  | 0
03_07 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
03_08 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
03_09 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIÓN PCI | 1 |  | 0
03_10 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. INST. ESPECIALES | 1 |  | 0
Total 03 | tot |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS, ALICATADOS, PAVIMENTOS
04_01 | Partida | M2 | PAVIMENTO VINILICO ACCZENT EXCELLENCE 80 | 62 |  | 0
04_02 | Partida | ML | RODAPIÉ O ZÓCALO DE ALUMINIO | 55 |  | 0
04_03 | Partida | M2 | PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO | 25 |  | 0
04_04 | Partida | M2 | REPOSICIÓN TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO | 4 |  | 0
04_05 | Partida | ML | ENCIMERA SILESTONE CON LAVABO | 3.2 |  | 0
04_06 | Partida | M2 | ALICATADO PORCELÁNICO RECTIFICADO | 78 |  | 0
04_07 | Partida | M2 | RECRECIDO 5 cm MORTERO IN SITU M-5 ARMADO P/SUELO FLOTANTE | 8 |  | 0
04_08 | Partida | M2 | SOLADO DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO | 12 |  | 0
Total 04 | tot |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS
05_01 | Partida | ML | FAJA/FOSA/TABICA PERIMETRAL CON AISLAMIENTO | 88.6 |  | 0
05_02 | Partida | M2 | F.T. FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 67.02 |  | 0
05_03 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDRÓFUGA 18 mm | 8.64 |  | 0
05_04 | Partida | M2 | AISLAMIENTO ACÚSTICO FALSO TECHO URSA TERRA PANEL ALUMINIO GOFRADO P2363 e=50 mm | 20 |  | 0
Total 05 | tot |  | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | PINTURA, VINILADOS Y ACABADOS
06_01 | Partida | M2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 179.3 |  | 0
Total 06 | tot |  | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
07_01 | Partida | u | PRECERCO PINO 90x30 mm 1H | 3 |  | 0
07_02 | Partida | u | PRECERCO PINO 90x30 mm 2H | 1 |  | 0
07_03 | Partida | u | PUERTA PASO CEREZO MOLDURA RECTA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE | 3 |  | 0
07_04 | Partida | u | PUERTA PASO 2H CEREZO MOLDURA RECTA 725 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE | 1 |  | 0
07_05 | Partida | UD | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 4 |  | 0
07_06 | Partida | m2 | VENTANA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL BASCULANTE SERIE ALTA 120x80 cm | 13 |  | 0
07_07 | Partida | UD | REMATES INTERIORES Y EXTERIORES DE CARPINTERIA METALICA | 5 |  | 0
Total 07 | tot |  | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS
08_01 | Partida | UD | ESPEJO MARCO ALUMINIO 1400x100 mm C/LED INCORPORADO | 2.8 |  | 0
08_02 | Partida | m2 | PERSIANA LAMAS METAL HORIZONTALES 25 mm | 5.82 |  | 0
Total 08 | tot |  | Total 08 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | CABLEADO ESTRUCTURADO
09_01 | Partida | ml | CABLE 4 PARES 6A NO APANTALLADO | 180 |  | 0
09_02 | Partida | ud | CERTIFICACIÓN FLUKE DEL CABLEADO | 1 |  | 0
09_03 | Partida | ud | TOMA RJ45 Cat.6A,10GX UTP EXT.Ref.6110G-... | 6 |  | 0
Total 09 | tot |  | Total 09 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD
10_01 | Partida | u | NUEVO CUADRO CE AS1R076 | 1 |  | 0
10_02 | Partida | m | LINEA ELECTRICA 3G4 mm² Cu RZ1 (AS) | 25 |  | 0
10_03 | Partida | m | LINEA ELECTRICA 4G1,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 41 |  | 0
10_04 | Partida | m | LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) | 153 |  | 0
10_05 | Partida | m | LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) | 35 |  | 0
10_06 | Partida | u | PULSADOR SENCILLO | 2 |  | 0
10_07 | Partida | u | TOMA FUERZA SCHUKO SENCILLO | 3 |  | 0
10_08 | Partida | u | TOMA FUERZA SCHUKO DOBLE | 4 |  | 0
10_09 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=16 mm | 35 |  | 0
10_10 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm | 47 |  | 0
10_11 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 40 |  | 0
10_12 | Partida | ud | BANDEJA PVC 60x150 mm | 2 |  | 0
Total 10 | tot |  | Total 10 |  |  | 0
11 | Capítulo |  | ALUMBRADO
11_01 | Partida | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA | 1 |  | 0
11_02 | Partida | u | MONTAJE DE LUMINARIA EMERGENCIA RECUPERADA | 6 |  | 0
11_03 | Partida | u | DOWNLIGH LED LD-90130 28 W | 8 |  | 0
11_04 | Partida | u | LUMINARIA EMPOTRADA 60X60 LIDERLUX LD-30009-LED | 10 |  | 0
11_05 | Partida | u | DETECTOR DE PRESENCIA | 3 |  | 0
Total 11 | tot |  | Total 11 |  |  | 0
12 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
12_01 | Partida | u | EQUIPO BOMBA DE CALOR | 1 |  | 0
12_02 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 6,35 AISLADA e 15,5 mm | 37 |  | 0
12_03 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 9,4 AISLADA e 15,5 mm | 21 |  | 0
12_04 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO 12,7 AISLADA e 16 mm | 16 |  | 0
12_05 | Partida | u | RECUPERADOR VAM350 J8 | 1 |  | 0
12_06 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 19 |  | 0
12_07 | Partida | ud | REJILLA 225x125/AG/C1 | 4 |  | 0
12_08 | Partida | u | EXTRACTOR SILENT DUAL | 2 |  | 0
12_09 | Partida | m | TUBO CIRCULAR PVC D=100 mm | 3 |  | 0
12_10 | Partida | m | TUBO PLÁSTICO FLEXIBLE D=100/102 mm | 3 |  | 0
12_11 | Partida | m | TAPA BANDEJA 150 PG | 12 |  | 0
12_12 | Partida | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x150 BYCRO | 18 |  | 0
12_13 | Partida | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x100 BYCRO | 9 |  | 0
Total 12 | tot |  | Total 12 |  |  | 0
13 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
13_01 | Capítulo |  | DETECCIÓN
13_01_01 | Partida | u | DETECTOR OPTICO ANALÓGICO NFXI-OPT | 5 |  | 0
13_01_02 | Partida | u | REPROGRAMACION CENTRAL INCENDIOS | 1 |  | 0
13_01_03 | Partida | u | INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO LHR 2X1 BAJO TUBO PVC RÍGIDO | 60 |  | 0
13_01_04 | Partida | u | INTEGRACION SEÑALES DETECCION (BMS) | 1 |  | 0
Total 13_1 | tot |  | Total 13.01 |  |  | 0
13_02 | Capítulo |  | EXTINCIÓN
13_02_01 | Partida | u | EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C | 1 |  | 0
Total 13_2 | tot |  | Total 13.02 |  |  | 0
13_03 | Capítulo |  | SEÑALIZACIÓN
13_03_01 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 2 |  | 0
Total 13_3 | tot |  | Total 13.03 |  |  | 0
Total 13 | tot |  | Total 13 |  |  | 0
14 | Capítulo |  | FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
14_01 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO DN15 mm 1/2" | 50 |  | 0
14_02 | Partida | m | TUBERÍA COBRE RECOCIDO ROLLO DN18 mm 5/8" | 50 |  | 0
14_03 | Partida | m | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA D=16-18 e=6 mm | 1 |  | 0
14_04 | Partida | m | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA D=16-18 e=25mm | 1 |  | 0
14_05 | Partida | m | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA D=13-15 e=6 mm | 1 |  | 0
14_06 | Partida | m | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA D=13-15 e=25mm | 1 |  | 0
14_07 | Partida | u | VÁLVULA DE PASO 18 mm 1/2" MANDO REDONDO | 4 |  | 0
14_08 | Partida | u | TERMO ELÉCTRICO ACS 30-35 l | 1 |  | 0
14_09 | Partida | m | TUBERÍA PVC 20 mm JUNTA PEGADA | 5 |  | 0
14_10 | Partida | m | TUBERÍA DESAGÜE CLIMATIZACIÓN PVC FLEXIBLE D=20/25 mm | 15 |  | 0
14_11 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 48 |  | 0
14_12 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | 48 |  | 0
TotaL 14 | tot |  | Total 14 |  |  | 0
15 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS
15_01 | Partida | u | INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO | 2 |  | 0
15_02 | Partida | u | GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR REPISA GAMA MEDIA/ALTA | 2 |  | 0
15_03 | Partida | u | DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO | 2 |  | 0
Total 15 | tot |  | Total 15 |  |  | 0
16 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
16_01 | Partida |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
Total 16 | tot |  | Total 17 |  |  | 0
17 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
17_01 | Partida | UD. | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
17_02 | Partida | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES DEMOLICIÓN | 35 |  | 0
17_03 | Partida | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES CONSTRUCCIÓN | 10 |  | 0
Total 17 | tot |  | Total 18 |  |  | 0
18 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
18_01 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Total 18 | tot |  | Total 19 |  |  | 0
| tot |  | Total PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
|  |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
|  |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
| tot |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo.: