## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación del Centro Emisor ALCOLETGE LLEIDA"
Expediente n.º S/03906/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completar Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3, sin incluir modificaciones.
modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-03906-2023 - Adecuación del Centro Emisor ALCOLETGE LLEIDA
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS EXTERIORES EN CUBIERTA Y FACHADA
01_01 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA Y CANALON | [5 empty] | 120.81 |  | 0
Suministro y colocación de una torre de andamio de aluminio para poder acceder a cubierta y realizar los trabajos . Se procederá a la cubrición de la parte interior del habitáculo y se procederá a la limpieza exhaustiva de la superficie por medio de hidrolimpiadora de agua a presión eliminando moho líquenes y partes mal adheridas al soporte, sacando los lodos y restos extraídos. Impermeabilizacion de cubierta mediante poliurea de Danosa, mediante el siguiente proceso: - Tratamiento de puntos singulares y remates perimetrales mediante suministro y colocación de banda butílica, sellado con masilla de poliuretano y/o formación de medias cañas con mortero de reparación, según proceda. - Aplicación de imprimación Danoprimer PU2K, para aumentar la adherencia del soporte, con un consumo aproximado de 0,3 kg/m2, aplicado con air-less o rodillo. - Aplicación de poliurea pura bicomponente Danocoat 250 mediante proyección en caliente, con un consumo de 2,0 kg/m2 y un espesor de capa de 1,5-2 mm. DANOCOAT® 250 es una membrana aromática, de poliurea 100% pura, de dos componentes, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, que cura en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia química y a la abrasión. Es una membrana versátil, apta para la impermeabilización, el revestimiento y protección de diversos tipos de soporte contra impactos, desgaste o abrasión. DANOCOAT® 250 se aplica mediante un equipo de proyección a alta presión y alta temperatura. Dispone de Evaluación Técnica Europea (E.T.E., antiguo DITE) Nº 17/0401 llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja conforme a la guía de la ETAG 005, partes 1 y 6, para Vida útil W3 (25 años), con carga de uso P4, zona climática S y pendiente de cubierta S1-S4. - Aplicación de resina de poliuretano alifático, resistente a la intemperie y a rayos UV, Danocoat PAS 700 con un consumo de 0,3 kg/m2. Incluido espolvoreo de árido con efecto antideslizante. - Colocacion de paragravillas y sustitucion de sumideros en mal estado si fuera necesario Incluso p.p. de carga y descarga de materiales, ejecución de encuentros y puntos singulares, cortes, replanteo, limpieza, juntas y elementos puntuales a impermeabilizar y medios auxiliares. Medida la superficie en horizontal. NOTA: En las zonas en las que no sea posible la proyección por la configuración de las instalaciones de cubierta, se aplicará poliurea de aplicación en frío Danocoat M o colocación de lámina compatible, según corresponda. Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares, limpieza, remates, pequeño material auxiliar necesario y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad. Se tendrá en cuenta el desmontaje de algun elemento de la estructura existente si fuera necesario para el montaje de la cubrición de lamas de aluminio
01_02 | Partida | ML | SELLADO DE PANELES DE FACHADA | [5 empty] | 55 |  | 0
Se procederá al corte por medios manuales del sellado existente, posterior extracción de la masilla. Limpieza del soporte suministro y colocacion de fondo de junta y posterior sellado con mástico de poliuretano. Se prevee el sellado en todo los paneles verticales . Incluso p.p de pequeño material y medios auxiliares.
01_03 | Partida | M2 | PINTADO DE FACHADA | [5 empty] | 194 |  | 0
Se procederá a la cubrición de soporte posterior limpieza y desempolvado de la superficie. Se procederá a la limpieza con hidrolimpiadora de agua a presión , masillado de perforaciones y oquedades y posterior aplicación de una capa de imprimación como puente de anclaje y adherencia con fijador tipo Fixaquim con un rendimiento de 0.250 kg/m2 y posterior aplicación de dos capas cruzadas de elastómero con un rendimiento de 0.500 kg/m2 . Marca Titan o similar Incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
01_04 | Partida | PA | IMPREVISTOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Imprevistos surgidos durante la obra. Partida a justificar con precios descompuestos.
| Otros | [6 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | TRABAJOS INTERIORES
02_01 | Partida | UD | REPARACION Y SELLADO DE PARAMENTOS VERTICALES | [5 empty] | 1 |  | 0
Se procederá al rascado de paramentos sacando las partes mal adheridas y limpieza de la superficie. Posterior sellado por el interior del panel prefabricado en las zonas que lo precisen y masillado a modo de reparación de la grietas y fisuras mediante enfoscado con mortero de cemento, picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero de cemento M-5 a buena vista, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor.
02_02 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES | [5 empty] | 201 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos verticales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
02_03 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS HORIZONTALES | [5 empty] | 80 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos horizontales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
02_04 | Partida | UD | PINTADO DE PUERTAS SENCILLAS A DOBLE CARA | [5 empty] | 3 |  | 0
Cubrición de la zona , lijado del soporte y desempolvado del mismo y posterior parcheo de las zonas desnudas de revestimiento y posterior aplicación de dos capas de pintura cruzadas. 0.90 x 2.10. Incluso p.p de medios auxiliares y pequeño material
02_05 | Partida | UD | PINTADO DE PUERTAS DOBLES A DOBLE CARA | [5 empty] | 2 |  | 0
Cubrición de la zona , lijado del soporte y desempolvado del mismo y posterior parcheo de las zonas desnudas de revestimiento y posterior aplicación de dos capas cruzadas. 1.80 x 2.10. Incluso p.p de medios auxiliares y pequeño material
| Otros | [6 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | TRABAJOS DEPOSITO DE AGUA
03_01 | Partida | UD | IMPERMEABILIZACION DEPOSITO | [5 empty] | 1 |  | 0
Se procederá al vaciado del depóstio de agua y extracción de los lodos existentes asi como limpieza profunda. Reparación de paramentos que presentan falta de material, sellado de juntas y grietas, y posterior impermeabilización del depósito con sistema de liner flotante sobre el soporte. Se contempla un volumen aprox de 1.5 m3. incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
03_02 | Partida | UD | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA | [5 empty] | 1 |  | 0
Suministro y colocación de una bomba de agua con un caudal de 18.000 litros/hora con un máximo de elevación de 8 metros y carcasa de acero inoxidables. Se contempla su colocación en el interior conectando a la instalación existente; así como desmontaje de la existente. incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
[8 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
04_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
[8 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05_01 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
[8 empty] | Total 05 |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | Gastos Generales xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.