## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras remodelación de la Infraestructura de
Alta Tensión Prado del Rey "
Expediente n.º S/02437/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3, sin incluir modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02437-2023 - Remodelación infraestructura de Alta Tensión PRADO DEL REY
Código | Ud | Resumen (a) | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | REFORMA DE INFRAESTRUCTURA EXTERIOR ALIMENTACION EN MT 20 KV
01.01 |  | REFORMA INFRAESTRUCTURA IBERDROLA
01.01.01 |  | DESMONTAJE Y DESVIOS INFRAESTRUCTURA
01.01.01.01 | ud | Desmontaje apoyo metálico de celosia existente | 3 |  | 0
01.01.01.02 | m | Desmontaje LAMT existente | 247 |  | 0
01.01.01.03 | m | Desmontaje LSMT existente | 190 |  | 0
01.01.01.04 | ud | Desmontaje y nuevo vallado y desvios cableado | 1 |  | 0
|  | Total 01.01.01 |  |  | 0
01.01.02 |  | NUEVOS TENDIDOS LSMT's
01.01.02.01 |  | INST. LSMT DE COMPAÑIA
01.01.02.01.01 | m | LSMT 20 kV 3x240mm² Al HEPRZ1 | 365 |  | 0
01.01.02.01.02 | m | Manguera FFOO armada, 32 fibras tipo monomodo | 365 |  | 0
01.01.02.01.03 | m | TC 160/C exento halogenos UNE 50086 | 1095 |  | 0
01.01.02.01.04 | m | Multitubo MTT 3x40mm | 365 |  | 0
01.01.02.01.05 | m | Placa cable electrico PPC 250/1000 + CINTA | 365 |  | 0
01.01.02.01.06 | ud | Arqueta tipo IB | 8 |  | 0
01.01.02.01.07 | ud | Reposicion y reconexion de servicios afectados | 1 |  | 0
01.01.02.01.08 | ud | Descargo IB | 2 |  | 0
01.01.02.01.09 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
01.01.02.01.10 | ud | Ensayos y mediciones para megado LSMT | 1 |  | 0
01.01.02.01.11 | ud | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
01.01.02.01.12 | ud | Documentacion IB para LSMT | 1 |  | 0
01.01.02.01.13 | ud | Arqueta de tipo IB | 8 |  | 0
|  | Total 01.01.02.01 |  |  | 0
01.01.02.02 |  | OBRA CIVIL ZANJA LSMT COMPAÑIA
01.01.02.02.01 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 438 |  | 0
01.01.02.02.02 | m | Demolición de bordillos | 730 |  | 0
01.01.02.02.03 | m³ | Excavación zanja con retroexcavadora | 200.75 |  | 0
01.01.02.02.04 | m³ | Relleno y compactado de zanja con tierras propias | 91.25 |  | 0
01.01.02.02.05 | m³ | Relleno y compactado de zanja con arena | 91.25 |  | 0
01.01.02.02.06 | m³ | Relleno zanja hormigon | 18.25 |  | 0
01.01.02.02.07 | m² | Solado de baldosas de hormigon exterior | 318 |  | 0
01.01.02.02.08 | m² | Pavimento de adoquines de hormigón | 120 |  | 0
01.01.02.02.09 | m | Bordillo prefabricado de hormigón exterior. | 730 |  | 0
|  | Total 01.01.02.02 |  |  | 0
|  | Total 01.01.02 |  |  | 0
01.01.03 |  | NUEVO CD I-DE
01.01.03.01 |  | CENTRO DE DISTRIBUCION I-DE
01.01.03.01.01 | ud | Centro de transformación prefabricado, PFU-4 | 1 |  | 0
01.01.03.01.02 | ud | Celdas compactas, Ormazabal, CGMCOSMOS-3L1A | 2 |  | 0
01.01.03.01.03 | ud | Armario de Automatización Principal ACC STAR | 2 |  | 0
01.01.03.01.04 | ud | Armario auxiliar AUC | 2 |  | 0
01.01.03.01.05 | ud | Armario de comunicaciones ACOM-I-GPRS, interconexion y antena. | 2 |  | 0
01.01.03.01.06 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/630A | 4 |  | 0
01.01.03.01.07 | ud | Instalaciones auxiliares Centro de Transformacion | 1 |  | 0
01.01.03.01.08 | ud | Señalización peligro electrico | 1 |  | 0
01.01.03.01.09 | ud | Elementos de maniobra y proteccion | 1 |  | 0
01.01.03.01.10 | ud | Equipotencial Centro de transformación | 1 |  | 0
01.01.03.01.11 | ud | PAT de Protección | 1 |  | 0
01.01.03.01.12 | ud | Medicion de pat. Vpaso y Vcontacto. Incluido documento medicion | 1 |  | 0
01.01.03.01.13 | ud | Descargo IB: LSMT exterior | 1 |  | 0
01.01.03.01.14 | pa | Revision y certificacion OCA | 1 |  | 0
01.01.03.01.15 | pa | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
|  | Total 01.01.03.01 |  |  | 0
01.01.03.02 |  | OBRA CIVIL PILOTAJE RTVE
01.01.03.02.01 |  | Estudio geotecnico
01.01.03.02.01.01 | ud | Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) | 1 |  | 0
01.01.03.02.02 |  | Cimentaciones
01.01.03.02.02.01 |  | Movimiento de tierras
01.01.03.02.02.01.01 | m² | Desbroce y limpieza de terreno | 28 |  | 0
01.01.03.02.02.01.02 | m³ | Excavación zapatas, zanjas y/o encepados | 10.38 |  | 0
01.01.03.02.02.01.03 | m³ | Excavación vaciado a máquina terrenos compactos | 19.21 |  | 0
01.01.03.02.02.02 |  | Regularización
01.01.03.02.02.02.01 | m² | Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, | 20.76 |  | 0
01.01.03.02.02.03 |  | Encepados
01.01.03.02.02.03.01 | m³ | Encepado de grupo de pilotes de hormigón armado. | 10.38 |  | 0
01.01.03.02.02.04 |  | Pilotaje
01.01.03.02.02.04.01 | m | Pilote de hormigón armado, barrenado sin entubación, diámetro 35 | 144 |  | 0
01.01.03.02.03 |  | Estructuras
01.01.03.02.03.01 |  | Hormigón armado
01.01.03.02.03.01.01 | m³ | Pilar circular de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa | 0.3 |  | 0
01.01.03.02.03.01.02 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm. | 50 |  | 0
|  | Total 01.01.03.02 |  |  | 0
|  | Total 01.01.03 |  |  | 0
|  | Total 01.01 |  |  | 0
01.02 |  | ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 | pa | Seguridad y Salud | 1 |  | 0
|  | Total 01.02 |  |  | 0
01.03 |  | GESTION DE RESIDUOS
01.03.01 | pa | Gestion de residuos | 1 |  | 0
|  | Total 01.03 |  |  | 0
|  | Total 01 |  |  | 0
02 |  | REFORMA DE INFRAESTRUCTURA INTERIOR ALIMENTACION EN MT 20 KV
02.01 |  | REFORMA INFRAESTRUCTURA ABONADO
02.01.01 |  | DESMONTAJE INFRAESTRUCTURA
02.01.01.01 | ud | Desmontaje apoyo metálico de celosia existente | 3 |  | 0
02.01.01.02 | m | Desmontaje LAMT existentes | 180 |  | 0
02.01.01.03 | ud | Desmontaje CT de obra civil existente | 1 |  | 0
02.01.01.04 | ud | Desmontaje instalaciones de MT del CT "color" existente | 1 |  | 0
02.01.01.05 | m | Desmontaje LSMT existente | 60 |  | 0
02.01.01.06 | ud | Desmontaje CS RNE tipo Iberdrola existente | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.01 |  |  | 0
02.01.02 |  | ALIMENTADORES: LSMT 20 kV 3x1x240 mm² Cu
02.01.02.01 |  | INST. LSMT 20 kV 3x240mm² Cu DE ABONADO
02.01.02.01.01 | m | LSMT 20 kV 3x240mm² Cu HEPRZ1 | 240 |  | 0
02.01.02.01.02 | m | TC 160/C exento halogenos UNE 50086 | 360 |  | 0
02.01.02.01.03 | m | Manguera FFOO armada, 32 fibras tipo monomodo | 120 |  | 0
02.01.02.01.04 | m | Multitubo MTT 3x40mm | 120 |  | 0
02.01.02.01.05 | m | Placa cable electrico PPC 250/1000 + CINTA | 120 |  | 0
02.01.02.01.06 | ud | Arqueta de tipo IB | 4 |  | 0
02.01.02.01.07 | ud | Reposicion y reconexion de servicios afectados | 3 |  | 0
02.01.02.01.08 | ud | Descargo IB | 2 |  | 0
02.01.02.01.09 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.02.01.10 | ud | Ensayos y mediciones para megado LSMT | 1 |  | 0
02.01.02.01.11 | ud | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.02.01 |  |  | 0
02.01.02.02 |  | OBRA CIVIL ZANJA LSMT 3x1x240 Cu ABONADO
02.01.02.02.01 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 24 |  | 0
02.01.02.02.02 | m² | Demolición fresado y corte de pavimento asfaltico existente | 108 |  | 0
02.01.02.02.03 | m³ | Excavación zanja con retroexcavadora | 66 |  | 0
02.01.02.02.04 | m³ | Relleno y compactado de zanja con tierras propias | 42.9 |  | 0
02.01.02.02.05 | m³ | Relleno zanja hormigon | 23.1 |  | 0
02.01.02.02.06 | m² | Pavimento exterior: Asfaltado para viales | 108 |  | 0
02.01.02.02.07 | m² | Muro BHO 40x20x12 c/HM-20 | 6.35 |  | 0
02.01.02.02.08 | m³ | Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado | 0.2 |  | 0
02.01.02.02.09 | m² | Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20. | 0.1 |  | 0
02.01.02.02.10 | m² | Pavimento exterior: Adoquin de hormigon (aceras) | 24 |  | 0
|  | Total 02.01.02.02 |  |  | 0
|  | Total 02.01.02 |  |  | 0
02.01.03 |  | INST. CONTROL GENERAL: LICENCIAS, PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA
02.01.03.01 | ud | Suministro de Licencias (software) | 1 |  | 0
02.01.03.02 | ud | Suministros de equipos (hardware) | 1 |  | 0
02.01.03.03 | ud | Configuración Sist. Automatización Anillo MT (Easergy T300) | 1 |  | 0
02.01.03.04 | ud | Reles protección (programacion): Estudio y configuracion | 1 |  | 0
02.01.03.05 | ud | Sistema Control Eléctrico (PSO). Programacion | 1 |  | 0
02.01.03.06 | ud | Pruebas Sistema Control y Protección. Puesta en Marcha. | 1 |  | 0
02.01.03.07 | ud | Curso de Formación | 1 |  | 0
02.01.03.08 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 120 |  | 0
|  | Total 02.01.03 |  |  | 0
02.01.04 |  | NUEVO CENTRO ENTREGA, MEDIDA Y DE REPARTO (CEMR)
02.01.04.01 |  | CENTRO ENTREGA, MEDIDA Y DE REPARTO (CEMR)
02.01.04.01.01 | ud | Centro de transformación prefabricado, tipo modular | 1 |  | 0
02.01.04.01.02 | ud | Celda de Linea 24 kV/630A/20A | 4 |  | 0
02.01.04.01.03 | ud | Celda de interruptor automatico disyuntor 24 kV/630A/20kA | 4 |  | 0
02.01.04.01.04 | ud | Celda de medida GBC2C 24 kV/630A/20kA | 2 |  | 0
02.01.04.01.05 | ud | Celda de proteccion para auxiliares 24 kV/630A/20kA | 1 |  | 0
02.01.04.01.06 | m | Cableado de puente en MT Celda - Trafo HEPRZ1 3x50mm² Cu | 20 |  | 0
02.01.04.01.07 | ud | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 2,5 kW | 1 |  | 0
02.01.04.01.08 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/630A | 6 |  | 0
02.01.04.01.09 | ud | Instalaciones auxiliares para CEMR | 1 |  | 0
02.01.04.01.10 | ud | Señalización peligro electrico | 1 |  | 0
02.01.04.01.11 | ud | Elementos de maniobra y proteccion | 1 |  | 0
02.01.04.01.12 | ud | Equipotencial Centro de transformación | 1 |  | 0
02.01.04.01.13 | ud | PAT de Protección | 1 |  | 0
02.01.04.01.14 | ud | Medicion de pat. Vpaso y Vcontacto. Incluido documento medicion | 1 |  | 0
02.01.04.01.15 | ud | Extintor 89B | 2 |  | 0
02.01.04.01.16 | ud | Descargo: LSMT | 1 |  | 0
02.01.04.01.17 | pa | Revision y certificacion OCA | 1 |  | 0
02.01.04.01.18 | pa | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
02.01.04.01.19 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.04.01 |  |  | 0
02.01.04.02 |  | CONTROL EN CEMR
02.01.04.02.01 | ud | Switch 8TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.04.02.02 | ud | Easergy T-300 4L | 1 |  | 0
02.01.04.02.03 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.04.02.04 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 245 |  | 0
02.01.04.02.05 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 220 |  | 0
02.01.04.02.06 | m | Cable FO OM4 multimodo | 160 |  | 0
|  | Total 02.01.04.02 |  |  | 0
02.01.04.03 |  | OBRA CIVIL DESMONTE DEL TERRENO
02.01.04.03.01 |  | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01.04.03.01.01 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACION
02.01.04.03.01.01.01 | m³ | Excavación de terreno de más de 2 m de profundidad, en cualquier | 1319.2 |  | 0
02.01.04.03.01.01.02 | ud | Apuntalamiento torre para realizar trabajos de desmonte | 1 |  | 0
02.01.04.03.01.01.03 | m² | Demolición capa hormigon y corte pavimento asfaltico existente | 11 |  | 0
02.01.04.03.01.01.04 | m³ | Demolicion muro hormigon contencion tierras | 27 |  | 0
02.01.04.03.01.01.05 | ud | Desvio instalaciones | 1 |  | 0
02.01.04.03.01.02 |  | NIVELACION
02.01.04.03.01.02.01 | m² | Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, | 372 |  | 0
02.01.04.03.01.02.02 | m² | Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor | 372 |  | 0
02.01.04.03.02 |  | URBANIZACION INTERIOR DE LA PARCELA
02.01.04.03.02.01 |  | MUROS DE CONTENCION
02.01.04.03.02.01.01 | m³ | Muro de contención de tierras de superficie plana | 26.9 |  | 0
02.01.04.03.02.01.02 | m² | Montaje y desmontaje en una cara del muro, encofrado una cara | 89.68 |  | 0
02.01.04.03.03 |  | FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
02.01.04.03.03.01 |  | CONTINUOS DE HORMIGON
02.01.04.03.03.01.01 | m² | Pavimento continuo de hormigón impreso de 5 cm de espesor, | 372 |  | 0
|  | Total 02.01.04.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.04 |  |  | 0
02.01.05 |  | NUEVO CT Nº 5 DE 2.500 kVA's (COLOR)
02.01.05.01 |  | CT Nº 5 DE 2.500 kVA's
02.01.05.01.01 |  | INST. ELECTRICA EN MT.
02.01.05.01.01.01 | ud | Celda de Linea 24 kV/400A/16A | 2 |  | 0
02.01.05.01.01.02 | ud | Celda de Remonte 24 kV/400A/16A | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.03 | ud | Celda de interruptor automatico disyuntor 24 kV/400A/16A | 3 |  | 0
02.01.05.01.01.04 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/400A | 2 |  | 0
02.01.05.01.01.05 | ud | Transformador de 1.250 kVA's 24KV, SECO | 2 |  | 0
02.01.05.01.01.06 | m | Cableado de puente en MT Celda - Trafo HEPRZ1 3x50mm² Cu | 50 |  | 0
02.01.05.01.01.07 | ud | Señalización peligro electrico | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.08 | ud | Elementos de maniobra y proteccion | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.09 | ud | Equipotencial Centro de transformación | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.10 | ud | PAT de Protección | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.11 | ud | PAT de Servicio | 2 |  | 0
02.01.05.01.01.12 | ud | Medicion de pat. Vpaso y Vcontacto. Incluido documento medicion | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.13 | ud | Arqueta de tipo IB | 4 |  | 0
02.01.05.01.01.14 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.15 | pa | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
02.01.05.01.01.16 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.05.01.01 |  |  | 0
02.01.05.01.02 |  | INST. ELECTRICA EN BT.
02.01.05.01.02.01 | ud | Nuevo CGBT CT Nº 5 (color) | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.02 | m | Cable unipolar RZ1-K(AS), 0,6/1 kV de 1x240mm² Cu | 8790 |  | 0
02.01.05.01.02.03 | m | Cable unipolar RZ1-K(AS), 0,6/1 kV de 1x150mm² Cu | 740 |  | 0
02.01.05.01.02.04 | m | Cable unipolar RZ1-K(AS), 0,6/1 kV de 1x120mm² Cu | 190 |  | 0
02.01.05.01.02.05 | m | Cable unipolar RZ1-K(AS), 0,6/1 kV de 1x95mm² Cu | 185 |  | 0
02.01.05.01.02.06 | m | Circuito trifasico RZ1-K (AS) 0'6/1kV 4x25+16TTmm² Cu | 135 |  | 0
02.01.05.01.02.07 | m | TC 160/C exento halogenos UNE 50086 | 3080 |  | 0
02.01.05.01.02.08 | m | Placa cable electrico PPC 250/1000 + CINTA | 355 |  | 0
02.01.05.01.02.09 | ud | Arqueta de tipo IB | 12 |  | 0
02.01.05.01.02.10 | ud | Batería automática de condensadores, 298 kVAr | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.11 | ud | Grupo electrógeno de 650 kVA's | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.12 | ud | Depósito de gasoil, de superficie, colocado en el interior | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.13 | ud | Punto luz sencillo de superficie, estanco (IP54) | 2 |  | 0
02.01.05.01.02.14 | ud | Base enchufe 2P+T superficie, estanca (IP54), 16A, 2'5mm² | 6 |  | 0
02.01.05.01.02.15 | ud | Luminaria tipo pantalla 57W LED, estanca | 6 |  | 0
02.01.05.01.02.16 | ud | Luminaria de emergencia, superficie 8 W y 250 lumenes | 4 |  | 0
02.01.05.01.02.17 | m | Circuito trifasico RZ1-K (AS) 0'6/1kV 5x10mm² Cu | 25 |  | 0
02.01.05.01.02.18 | ud | Cuadro auxilliar para CT Nº5 (color) | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.19 | m | Circuito trifasico RZ1-k (AS) 0'6/1kV 4x2'5mm² | 40 |  | 0
02.01.05.01.02.20 | m | Circuito monofasico RZ1-k (AS) 0'6/1kV 3x2'5mm² Cu | 350 |  | 0
02.01.05.01.02.21 | m | Circuito monofasico RZ1-K (AS) 0'6/1kV 3x1,5mm² Cu | 70 |  | 0
02.01.05.01.02.22 | m | Tubo plastico rigido 40mm -LH- | 25 |  | 0
02.01.05.01.02.23 | m | Tubo plastico rigido 25mm -LH- | 640 |  | 0
02.01.05.01.02.24 | m | Bandeja metalica 400x60, tipo escala | 50 |  | 0
02.01.05.01.02.25 | m | Conduccion de puesta tierra con conductor de cobre desnudo 35mm² | 50 |  | 0
02.01.05.01.02.26 | ud | Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud | 4 |  | 0
02.01.05.01.02.27 | ud | Conducción puesta tierra 50mm² Ac | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.28 | ud | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 2,5 kW | 1 |  | 0
02.01.05.01.02.29 | pa | Legalizacion Inst. Electrica BT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.05.01.02 |  |  | 0
02.01.05.01.03 |  | INST. PROTECCION CONTRA INCENDIOS
02.01.05.01.03.01 | Ud | Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio | 1 |  | 0
02.01.05.01.03.02 | ud | Extintor 89B | 2 |  | 0
02.01.05.01.03.03 | ud | Instatalacion de deteccion de incendios | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.05.01.03 |  |  | 0
02.01.05.01.04 |  | INST. SANEAMIENTO
02.01.05.01.04.01 | m | Colector enterrado de saneamiento de 110 diametro | 40 |  | 0
02.01.05.01.04.02 | ud | Sumidero sifónico de PVC. | 3 |  | 0
02.01.05.01.04.03 | m³ | Excavación zanja con medios manuales | 4 |  | 0
02.01.05.01.04.04 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 6 |  | 0
02.01.05.01.04.05 | m² | Demolición fresado y corte de pavimento asfaltico existente | 2 |  | 0
02.01.05.01.04.06 | m³ | Relleno y compactado de zanja con tierras propias | 2.4 |  | 0
02.01.05.01.04.07 | m³ | Relleno zanja hormigon | 1.6 |  | 0
|  | Total 02.01.05.01.04 |  |  | 0
02.01.05.01.05 |  | INST. CONTROL EN CT Nº 5
02.01.05.01.05.01 | ud | Switch 8TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.05.01.05.02 | ud | Easergy T-300 2L | 1 |  | 0
02.01.05.01.05.03 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.05.01.05.04 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 210 |  | 0
02.01.05.01.05.05 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 160 |  | 0
02.01.05.01.05.06 | m | Cable FO OM4 multimodo | 120 |  | 0
|  | Total 02.01.05.01.05 |  |  | 0
|  | Total 02.01.05.01 |  |  | 0
02.01.05.02 |  | OBRA CIVIL CASETA CT Nº 5
02.01.05.02.01 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 97.5 |  | 0
02.01.05.02.02 | m³ | Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, | 19.5 |  | 0
02.01.05.02.03 | m³ | Excavación zapatas, zanjas y/o encepados | 2.86 |  | 0
02.01.05.02.04 | m³ | Zapata de cimentación de hormigón armado. | 2.86 |  | 0
02.01.05.02.05 | m³ | Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25 | 8.32 |  | 0
02.01.05.02.06 | m² | Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, | 22.3 |  | 0
02.01.05.02.07 | kg | Acero S275JR en pilares, | 2063 |  | 0
02.01.05.02.08 | kg | Acero S275JR en vigas, | 4338.61 |  | 0
02.01.05.02.09 | ud | Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm | 2 |  | 0
02.01.05.02.10 | ud | Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado | 4 |  | 0
02.01.05.02.11 | m² | Cerramiento fachada formado por paneles alveolares prefabricados | 157.5 |  | 0
02.01.05.02.12 | m² | Losa de placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, | 101.64 |  | 0
02.01.05.02.13 | m² | Impermeabilización bit memb monocapa autpr adh | 101.64 |  | 0
02.01.05.02.14 | ud | Puerta exterior de acero galvanizado de dos hojas, 1840x2045 mm | 3 |  | 0
02.01.05.02.16 | ud | Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación | 5 |  | 0
02.01.05.02.17 | m³ | Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, compactacion | 12.25 |  | 0
02.01.05.02.18 | m² | Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, | 24.5 |  | 0
02.01.05.02.19 | m² | Hoja particion int. fábrica de ladrillo cerámico para revestir | 36.5 |  | 0
02.01.05.02.20 | ud | Arqueta registrable | 38 |  | 0
02.01.05.02.21 | m² | Apertura de hueco y sellado | 2 |  | 0
02.01.05.02.22 | m² | Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 30 cm. | 10.5 |  | 0
02.01.05.02.23 | m2 | Pavimento de rejilla electrosoldada | 53.25 |  | 0
02.01.05.02.24 | kg | Acero en estructura escalera HEB 120 | 4 |  | 0
02.01.05.02.25 | m | Rejilla elecrosoldada para peldañeado escalera. | 1 |  | 0
02.01.05.02.26 | m | Acero en barandilla de escalera y plataforma. | 2 |  | 0
02.01.05.02.27 | kg | Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados | 2020.27 |  | 0
|  | Total 02.01.05.02 |  |  | 0
02.01.05.03 |  | OBRA CIVIL ZANJA LSBT DESDE CGBT
02.01.05.03.01 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 98.35 |  | 0
02.01.05.03.02 | m² | Demolición fresado y corte de pavimento asfaltico existente | 125.4 |  | 0
02.01.05.03.03 | m³ | Excavación zanja con retroexcavadora | 225.25 |  | 0
02.01.05.03.04 | m³ | Relleno y compactado de zanja con tierras propias | 100.69 |  | 0
02.01.05.03.05 | m³ | Relleno zanja hormigon | 122.94 |  | 0
02.01.05.03.06 | m² | Pavimento exterior: Adoquin de hormigon (aceras) | 98.35 |  | 0
02.01.05.03.07 | m² | Pavimento exterior: Asfaltado para viales | 125.4 |  | 0
02.01.05.03.08 | m | Canalizacion cruce con la galeria existente | 2 |  | 0
|  | Total 02.01.05.03 |  |  | 0
02.01.05.04 |  | OBRA CIVIL CT "COLOR" EXISTENTE
02.01.05.04.01 | ud | Punto de acceso al CT "color" existente | 1 |  | 0
02.01.05.04.02 | ud | Trabajos auxiliares en obra civil | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.05.04 |  |  | 0
|  | Total 02.01.05 |  |  | 0
02.01.06 |  | REFORMA CT NCT EXISTENTE
02.01.06.01 |  | CT NCT EXISTENTE
02.01.06.01.01 | ud | Retirada celdas existentes en CT NCT | 1 |  | 0
02.01.06.01.02 | ud | Celda de Linea 24 kV/400A/16A | 2 |  | 0
02.01.06.01.03 | ud | Celda de Remonte 24 kV/400A/16A | 1 |  | 0
02.01.06.01.04 | ud | Celda de interruptor automatico disyuntor 24 kV/400A/16A | 8 |  | 0
02.01.06.01.05 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/400A | 2 |  | 0
02.01.06.01.06 | m | Cableado de puente en MT Celda - Trafo HEPRZ1 3x50mm² Cu | 140 |  | 0
02.01.06.01.07 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.06.01.08 | ud | Suministro Grupos electrogenos para cambio celdas MT en CT NCT | 1 |  | 0
02.01.06.01.09 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.06.01 |  |  | 0
02.01.06.02 |  | CONTROL EN CT NCT EXISTENTE
02.01.06.02.01 | ud | Switch 14TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.06.02.02 | ud | Easergy T-300 2L | 1 |  | 0
02.01.06.02.03 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.06.02.04 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 685 |  | 0
02.01.06.02.05 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 340 |  | 0
02.01.06.02.06 | m | Cable FO OM4 multimodo | 180 |  | 0
|  | Total 02.01.06.02 |  |  | 0
02.01.06.03 |  | OBRA CIVIL EN CT NCT EXISTENTE
02.01.06.03.01 | ud | Punto de acceso al CT NCT existente | 2 |  | 0
02.01.06.03.02 | ud | Trabajos auxiliares en obra civil | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.06.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.06 |  |  | 0
02.01.07 |  | REFORMA CT EPR EXISTENTE
02.01.07.01 |  | CT EPR EXISTENTE
02.01.07.01.01 | ud | Retirada celdas existentes en CT EPR | 1 |  | 0
02.01.07.01.02 | ud | Celda de Linea 24 kV/400A/16A | 2 |  | 0
02.01.07.01.03 | ud | Celda de Remonte 24 kV/400A/16A | 1 |  | 0
02.01.07.01.04 | ud | Celda de interruptor automatico disyuntor 24 kV/400A/16A | 4 |  | 0
02.01.07.01.05 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/400A | 2 |  | 0
02.01.07.01.06 | m | Cableado de puente en MT Celda - Trafo HEPRZ1 3x50mm² Cu | 60 |  | 0
02.01.07.01.07 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.07.01.08 | ud | Suministro Grupos electrogenos para cambio celdas MT en CT EPR | 1 |  | 0
02.01.07.01.09 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.07.01 |  |  | 0
02.01.07.02 |  | CONTROL EN CT EPR EXISTENTE
02.01.07.02.01 | ud | Switch 8TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.07.02.02 | ud | Easergy T-300 2L | 1 |  | 0
02.01.07.02.03 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.07.02.04 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 105 |  | 0
02.01.07.02.05 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 220 |  | 0
02.01.07.02.06 | m | Cable FO OM4 multimodo | 120 |  | 0
|  | Total 02.01.07.02 |  |  | 0
02.01.07.03 |  | OBRA CIVIL CT EPR EXISTENTE
02.01.07.03.01 | ud | Punto de acceso al CT EPR existente | 1 |  | 0
02.01.07.03.02 | ud | Trabajos auxiliares en obra civil | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.07.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.07 |  |  | 0
02.01.08 |  | AMPLIACION CT PRODUCCION 1 (NNEE) EXISTENTE
02.01.08.01 |  | CT PRODUCCION 1 (NNEE) EXISTENTE
02.01.08.01.01 | ud | Celda de Linea 24 kV/400A/16A | 1 |  | 0
02.01.08.01.02 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/400A | 2 |  | 0
02.01.08.01.03 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.08.01.04 | ud | Suministro Grupos electrogenos para cambio celdas MT en CT NNEE | 1 |  | 0
02.01.08.01.05 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.08.01 |  |  | 0
02.01.08.02 |  | CONTROL EN CT PRODUCCION 1 (NNEE) EXISTENTE
02.01.08.02.01 | ud | Switch 8TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.08.02.02 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.08.02.03 | ud | Pasarela de comunicacion Modbus RTU a Modbus TCP/IP | 1 |  | 0
02.01.08.02.04 | ud | Cambio de interfaz comunicaciones | 1 |  | 0
02.01.08.02.05 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 105 |  | 0
02.01.08.02.06 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 100 |  | 0
02.01.08.02.07 | m | Cable FO OM4 multimodo | 80 |  | 0
|  | Total 02.01.08.02 |  |  | 0
02.01.08.03 |  | OBRA CIVIL CT PRODUCCION 1 (NNEE) EXISTENTE
02.01.08.03.01 | ud | Trabajos auxiliares en obra civil | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.08.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.08 |  |  | 0
02.01.09 |  | REFORMA CT CASA DE LA RADIO (RNE) EXISTENTE
02.01.09.01 |  | CT RNE EXISTENTE
02.01.09.01.01 | ud | Retirada celdas existentes en CT RNE | 1 |  | 0
02.01.09.01.02 | ud | Celda de Linea 24 kV/400A/16A | 2 |  | 0
02.01.09.01.03 | ud | Celda de Remonte 24 kV/400A/16A | 1 |  | 0
02.01.09.01.04 | ud | Celda de interruptor automatico disyuntor 24 kV/400A/16A | 5 |  | 0
02.01.09.01.05 | ud | Juego de 3 conectores 24kV/400A | 2 |  | 0
02.01.09.01.06 | m | Cableado de puente en MT Celda - Trafo HEPRZ1 3x50mm² Cu | 80 |  | 0
02.01.09.01.07 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.09.01.08 | ud | Suministro Grupos electrogenos para cambio celdas MT en CT RNE | 1 |  | 0
02.01.09.01.09 | ud | Secuencia de maniobra: Desconexion y conexion de LSMT | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.09.01 |  |  | 0
02.01.09.02 |  | CONTROL EN CT RNE EXISTENTE
02.01.09.02.01 | ud | Switch 8TX/2FX-MM (multimodo) | 1 |  | 0
02.01.09.02.02 | ud | Easergy T-300 2L | 1 |  | 0
02.01.09.02.03 | ud | HMI LOCAL | 1 |  | 0
02.01.09.02.04 | m | Cable UTP 4 pares Cat 6+ | 105 |  | 0
02.01.09.02.05 | m | Cableado eléctrico 2x1 mm² apantallado | 250 |  | 0
02.01.09.02.06 | m | Cable FO OM4 multimodo | 120 |  | 0
|  | Total 02.01.09.02 |  |  | 0
02.01.09.03 |  | OBRA CIVIL CT RNE EXISTENTE
02.01.09.03.01 | ud | Punto de acceso al CT RNE existente | 1 |  | 0
02.01.09.03.02 | ud | Trabajos auxiliares en obra civil | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.09.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.09 |  |  | 0
02.01.10 |  | NUEVO ANILLO LSMT 20 kV 3x1x240 mm² Al
02.01.10.01 |  | ANILLO LSMT ABONADO
02.01.10.01.01 | m | LSMT 20 kV 3x240mm² Al HEPRZ1 | 1800 |  | 0
02.01.10.01.02 | m | TC 160/C exento halogenos UNE 50086 | 1800 |  | 0
02.01.10.01.03 | m | Placa cable electrico PPC 250/1000 + CINTA | 1800 |  | 0
02.01.10.01.04 | ud | Arqueta de tipo IB | 38 |  | 0
02.01.10.01.05 | ud | Reposicion y reconexion de servicios afectados | 1 |  | 0
02.01.10.01.06 | ud | Revision y certificacion OCA RD 88/2005 | 1 |  | 0
02.01.10.01.07 | ud | Ensayos y mediciones para megado LSMT | 1 |  | 0
02.01.10.01.08 | ud | Control de calidad. Libro mantenimiento | 1 |  | 0
|  | Total 02.01.10.01 |  |  | 0
02.01.10.02 |  | CONTROL EN EL ANILLO LSMT
02.01.10.02.01 | m | Manguera FFOO armada, 32 fibras tipo monomodo | 1800 |  | 0
02.01.10.02.02 | m | Cable FO OM4 multimodo | 1800 |  | 0
02.01.10.02.03 | m | Multitubo MTT 3x40mm | 1800 |  | 0
|  | Total 02.01.10.02 |  |  | 0
02.01.10.03 |  | OBRA CIVIL ZANJA ANILLOS ABONADO
02.01.10.03.01 | m² | Demolición de pavimento existente incluso corte | 148 |  | 0
02.01.10.03.02 | m² | Demolición fresado y corte de pavimento asfaltico existente | 326 |  | 0
02.01.10.03.03 | m³ | Excavación zanja con retroexcavadora | 474 |  | 0
02.01.10.03.04 | m³ | Relleno y compactado de zanja con tierras propias | 284.4 |  | 0
02.01.10.03.05 | m³ | Relleno zanja hormigon | 189.6 |  | 0
02.01.10.03.06 | m² | Pavimento exterior: Asfaltado para viales | 407.5 |  | 0
02.01.10.03.07 | m² | Pavimento exterior: Adoquin de hormigon (aceras) | 185 |  | 0
02.01.10.03.08 | m² | Pavimento exterior: Cesped en zonas verdes | 20 |  | 0
02.01.10.03.09 | m | Canalizacion cruce con la galeria existente | 10.5 |  | 0
02.01.10.03.10 | m² | Pintura para paso peatones, aparcamiento, señalizacion trafico | 196 |  | 0
02.01.10.03.11 | m² | Mampara acustica | 50 |  | 0
|  | Total 02.01.10.03 |  |  | 0
|  | Total 02.01.10 |  |  | 0
|  | Total 02.01 |  |  | 0
02.02 |  | ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
02.02.01 | pa | Seguridad y Salud | 1 |  | 0
|  | Total 02.02 |  |  | 0
02.03 |  | GESTION DE RESIDUOS
02.03.01 | pa | Gestion de residuos | 1 |  | 0
|  | Total 02.03 |  |  | 0
|  | Total 02 |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (b) | XX %
|  | Beneficio Industrial xx % (b) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(a) Las abreviaturas “MT” incluidas en este detalle de mediciones corresponden a “Alta Tensión”
(b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.