## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“ Obras para división del autocontrol para creación
de nueva unidad control/locutorio en CT RTVE País Vasco”
Expediente n.º S/04528/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completar Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas_
S-04528-2023 - Obras para división del autocontrol para creación de nueva unidad control/locutorio en CT RTVE País Vasco
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
BI01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
BI01_01 | Partida | M2. | RETIRADA ENSERES INTERIOR DEL LOCAL | 10.78 |  | 0
BI01_02 | Partida | M2. | ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES | 21.55 |  | 0
BI01_03 | Partida | M2. | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE | 21.55 |  | 0
|  |  | TOTAL 01 |  |  | 0
BI02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
BI02_01 | Partida | M2. | DESMONTAJE C/ RECUP. EMPANELADO MADERA | 7.02 |  | 0
BI02_02 | Partida | ML. | CORTE EMPANELADO MADERA PERFORADA | 4.2 |  | 0
BI02_03 | Partida | M2. | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 14.72 |  | 0
BI02_04 | Partida | M2. | DESMONTAJE C/ RECUP. AISLAMIENTO | 7.02 |  | 0
BI02_05 | Partida | M2. | DESMONTAJE C/RECUP. LOSETAS MOQUETA | 21.55 |  | 0
BI02_06 | Partida | M2. | DESMONTAJE C/RECUP. SUELO TÉCNICO | 6.84 |  | 0
BI02_07 | Partida | M2. | DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICA | 21.55 |  | 0
BI02_08 | Partida | M2. | DESMONTAJE INSTALACIONES ESPECIALES | 21.55 |  | 0
|  |  | TOTAL 02 |  |  | 0
BI03 | Capítulo |  | DIVISIONES INTERIORES Y AYUDAS
BI03 | Partida | M2. | TABIQUERÍA SECA PYL FONIC 110/400 MM. | 5.89 |  | 0
BI03_02 | Partida | M2. | TABICA AISLANTE LANA MINERAL FORRO ALUMINIO | 0.25 |  | 0
BI03_03 | Partida | M2. | COLOCACIÓN EMPANELADO RECUPERADO | 7.02 |  | 0
BI03_04 | Partida | UD. | AYUDAS ALBAÑ. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
BI03_05 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
BI03_06 | Partida | UD. | AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIÓN PCI | 1 |  | 0
BI03_07 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑ. INST. ESPECIALES | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 03 |  |  | 0
BI04 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA
BI04_01 | Partida | UD. | SOPORTE ESTRUCTURAL PUERTA VIDRIERA | 1 |  | 0
BI04_02 | Partida | M2. | MAMPARA DOBLE VIDRIO LAMINAR | 2.71 |  | 0
BI04_03 | Partida | UD. | PUERTA DOBLE VIDRIO ACÚSTICA 1H 800x2300 | 1 |  | 0
BI04_04 | Partida | UD. | ESTRUCTURA SOPORTE MONITOR ACERO INOX. | 4 |  | 0
BI04_05 | Partida | UD. | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 04 |  |  | 0
BI05 | Capítulo |  | PAVIMENTOS
BI05_01 | Partida | ML. | TAPAJUNTAS SUELOS PERFIL ALUMINIO 80 mm. | 1.8 |  | 0
BI05_02 | Partida | M2. | COLOCACIÓN DE SUELO TÉCNICO RECUPERADO | 6.84 |  | 0
BI05_03 | Partida | M2. | COLOCACIÓN PAVIMENTO MOQUETA RECUP. | 10.15 |  | 0
BI05_04 | Partida | M2. | VINILO AUTOPORTANTE LOSETAS 50x50 cm | 11.25 |  | 0
BI05_05 | Partida | M2. | LIMPIEZA BAJO SUELO TÉCNICO | 21.55 |  | 0
|  |  | TOTAL 05 |  |  | 0
BI06 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS
BI06_01 | Partida | M2. | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-15 | 4.68 |  | 0
BI06_02 | Partida | M2. | FALSO TECHO YESO LAMINADO PERFORADO | 10.58 |  | 0
|  |  | TOTAL 06 |  |  | 0
BI07 | Capítulo |  | ACONDICIONMIENTO ACÚSTICO
BI07_01 | Partida | M2. | REVESTIMIENTO ACÚSTICO TABLERO RANURADO/PERFORADO | 2.42 |  | 0
BI07_02 | Partida | M2. | REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C | 5.48 |  | 0
BI07_03 | Partida | M2. | AISLAMIENTO ISOVER ARENA e=50 mm | 5 |  | 0
BI07_04 | Partida | M2. | COLOCACIÓN AISLAMIENTO RECUPERADO | 10.52 |  | 0
BI07_05 | Partida | ML. | SELLADO ACÚSTICO VISOR/MAMAPARA | 1.8 |  | 0
BI07_06 | Partida | ML. | SELLADO ACÚSTICO EMPANELADO/MAMAPARA | 7.76 |  | 0
BI07_07 | Partida | UD. | TAPA REGISTRO EN REVESTIMIENTO ACÚSTICO | 13 |  | 0
|  |  | TOTAL 07 |  |  | 0
BI08 | Capítulo |  | ACABADOS Y PINTURAS
BI08_01 | Partida | M2. | PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE | 27.94 |  | 0
|  |  | TOTAL 08 |  |  | 0
BI09 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
BI09_01 | Partida | UD. | PIAS DPN VIGI 2X16A 30 mA | 1 |  | 0
BI09_02 | Partida | ML. | CABLE 3xG2,5 mm2, APANTALLADO RC4Z1-K1 (AS) 0,6/1KV | 25 |  | 0
BI09_03 | Partida | ML. | LINEA ELECTRICA RZ1 0,6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 25 |  | 0
BI09_04 | Partida | ML. | CIRCUITO ALUMBRADO | 50 |  | 0
BI09_05 | Partida | ML. | TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO D=25 mm | 100 |  | 0
BI09_06 | Partida | UD | PASOS EN "Z" PASO INSTALACIONES | 5 |  | 0
BI09_07 | Partida | ML. | CANALETA DE SUPERFICIE PVC EXTERIOR 40X100 | 8.25 |  | 0
BI09_08 | Partida | ML | CANALETA PERIMETRAL ALUMINIO 100x60mm | 8.25 |  | 0
BI09_09 | Partida | UD. | FORMACION ENCENDIDOS | 1 |  | 0
BI09_10 | Partida | UD. | PULSADOR ENCENDIDO MESA CONTROLES | 1 |  | 0
BI09_11 | Partida | UD. | BASE ENCHUFE SCHUCO | 1 |  | 0
BI09_12 | Partida | UD | TOMA PASACABLES | 1 |  | 0
BI09_13 | Partida | UD. | DESPLAZAMIENTOS CAJAS PUESTOS TRABAJO | 1 |  | 0
BI09_14 | Partida | UD. | COLOCACIÓN MECANISMO SENCILLO RECUPERADO | 1 |  | 0
BI09_15 | Partida | UD. | MONTAJE Y CONEXION. ELEMENTO RECUPERADO ELECT. | 24 |  | 0
BI09_16 | Partida | UD. | LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA | 1 |  | 0
BI09_17 | Partida | UD. | DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE | 6 |  | 0
BI_0918 | Partida | UD. | PRUEBAS Y CERTIFICADO INST. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 09 |  |  | 0
BI10 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN
BI10_01 | Partida | UD. | DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE SONDA | 1 |  | 0
BI10_02 | Partida | M2. | ADAPTACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 10 |  |  | 0
BI11 | Capítulo |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
BI11_01 | Partida | UD. | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 1 |  | 0
BI11_02 | Partida | UD. | DETECTOR INCENDIOS IDEM EXISTENTE | 1 |  | 0
BI11_03 | Partida | UD. | INSTALACIÓN LAZO ANALÓGICO TUBO PVC FLEXIBLE | 10 |  | 0
BI11_04 | Partida | UD. | REPROGRAMACION CENTRAL INCENDIOS | 1 |  | 0
BI11_05 | Partida | UD. | INTEGRACION SEÑALES DETECCION (BMS) | 1 |  | 0
BI11_06 | Partida | UD. | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 1 |  | 0
0
BI12 | Capítulo |  | COMUNICACIONES
BI12_01 | Partida | ML. | CABLE 4 PARES 6A NO APANTALLADO | 280 |  | 0
BI12_02 | Partida | UD. | TOMA RJ45 DOBLE DE SUPERFICIE | 4 |  | 0
BI12_03 | Partida | ML. | CABLEADO COAXIAL Cu 1,13 mm 75 Ohm PVC | 15 |  | 0
BI12_04 | Partida | UD | TOMA TV/FM/FI | 1 |  | 0
BI12_05 | Partida | UD. | MONTAJE Y CONEXION. ELEMENTO RECUPERADO COMUN. | 18 |  | 0
BI12_06 | Partida | ML. | TENDIDO MANGUERAS AUDIO | 10 |  | 0
|  |  | TOTAL 12 |  |  | 0
BI13 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
BI13_01 | Partida | UD. | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL 13 |  |  | 0
BI14 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
BI14_01 | Partida | UD. | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL 14 | 0
BI15 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
BI15_01 | Partida | UD. | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
BI15_02 | Partida | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES DEMOLICIÓN | 6 |  | 0
BI15_03 | Partida | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES CONSTRUCCIÓN | 12 |  | 0
[5 empty] | TOTAL15 | 0
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | [5 empty] | 0
|  |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
|  |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA - IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo.
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas_