## Hoja1
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Montaje protecciones contra electrocución avifauna en líneas
eléctricas alta tensión C.E. EL PALMAR VALENCIA ”
Expediente n.º S/03712/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª | [6 empty] | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | error, falta importe TOTAL OFERTA |  |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.
B. Desglose Precio:
| Código | Nat | Ud | Resumen |  | Cantidad | Precio Unitario | Importe
| 1 | Capítulo |  | PROTECCCIÓN LÍNEA AT CENTRO EMISOR EL PALMAR
| 01.01 | Partida | UD | PROTECCIÓN POSTE ALTA TENSIÓN |  | 18 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de protección de la avifauna para poste de alta tensión según RD 1432/2008. Incluyendo protecciones en líneas, puentes, seccionadores, autoválvulas:
- Cubierta para forrado de conductores
- Forro de grapas de amarre y suspensión
- Forro de conectores cuña a presión
- Forro protección seccionadores unipolares
- Cubierta para forrado de puentes
- Protección disco aislante de seccionadores
- Protección autoválvulas
- Incluso todas aquellas protecciones no indicadas pero que sean necesarias para cumplir la normativa.
El trabajo se realizará en frío, sin trabajos en tensión, realizándose las gestiones correspondientes con la compañía eléctrica para cortes y descargos. Incluso sustitución de aislador en caso de rotura del mismo al realizar los trabajos. Incluso todo aquello necesario para la realización de los trabajos. Incluso gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos. Incluyendo: señalización, EPIs (casco, guantes, botas de seguridad,...), protección colectivas,...Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos a desarrollar según RD 1627/1997.
[5 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
Fdo:
El documento Anexo I deberá presentarse firmado en formato PDF.