## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Instalación grupo bombeo agua sanitaria en RTVE SANTIAGO DE COMPOSTELA"
Expediente n.º S/05719/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completar Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3, sin incluir modificaciones.
modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-05719-2023 - Instalación grupo bombeo agua sanitaria en RTVE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | GRUPO BOMBEO
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE ELEMENTOS INSTALACIÓN | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de bomba y elementos necesarios de la instalación para montaje del nuevo equipos (bomba, bridas, tuberías,...).
01_02 | Partida | UD | EQUIPO BOMBEO | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de bombeo de la marca Espa, modelo CKE2 MULTI VE121 4 o similar con las siguientes características técnicas: - Caudal unitario 12 m3/h - Caudal total 24 m3/h - Altura de 60 mca - Potencia 5,5 kW - Velocidad 2.900 rpm - Tensión 400 V - Frecuencia 50 Hz - Protección IP 44 Incluso mano de obra y pequeño material de instalación. Incluso puesta en marcha por marca o SAT del equipo instalado.
01_03 | Partida | UD | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 |  | 0
Ud. Instalación eléctrica necesaria para montaje de la nueva bomba, incluyendo aquellos elementos que permitan su correcto funcionamiento. Incluso nueva aparamenta de protección del equipo de la marca Schneider, ABB o Siemens. Incluso nuevo cableado eléctrico de la sección adecuado. Rotulación de elementos. Incluyendo mano de obra y pequeño material.
01_04 | Partida | UD | ADECUACIÓN TUBERÍAS | 1 |  | 0
Ud. Instalación de tubería de acero negro / plástica necesaria para montaje de la nueva bomba, incluyendo aquellos elementos que permitan su correcto funcionamiento. Incluso aquellos elementos que se requieran (bridas, tornillos,...). Incluyendo mano de obra y pequeño material.
01_05 | Partida | UD | IMPREVISTOS | 1 |  | 0
PA. Imprevistos surgidos durante la obra. Partida a justificar con precios descompuestos.
Total 01 | [5 empty] | 0
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
Total 02 | [5 empty] | 0
03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
03_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
Total 03 | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | [5 empty] | 0
|  |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
|  |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
PRESUPUESTO EJECUIÓN CONTRATA - IMPORTE OFERTA | [5 empty] | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.