## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Higienización sistemas climatización edificios
CRTVE en Comunidad de Madrid”
Expediente n.º S/06465/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de servicios del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-06465-2023 - Higienización sistemas climatización edificios CRTVE en Comunidad de Madrid
Código | Nat | Ud | Resumen | N | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo | UD | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN
01_01 | Partida | UD | HIGIENIZACIÓN EDIFICIO RNE. PRADO DEL REY |  |  | 1 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos desde la UTA hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las unidades terminales (incluso fancoils). La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Limpieza y desinfección de UTAs y equipos interiores. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Tomas de muestras para corroborar la eficacia y alcance de la limpieza y desinfección. UTAs y conductos. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | UTA 4 Redacción Radio | 1 | 1
[5 empty] | Total 01.01 |  |  | 0
01_02 | Partida | UD | HIGIENIZACIÓN EDIFICIO A TORRESPAÑA |  |  | 3 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos desde la UTA hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las unidades terminales (incluso fancoils). La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Limpieza y desinfección de UTAs y equipos interiores. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Tomas de muestras para corroborar la eficacia y alcance de la limpieza y desinfección. UTAs y conductos. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | UTA 11 Planta 1_Redacción derecha | 1 | 1
|  |  | UTA 12 Planta 0_Control Central | 1 | 1
|  |  | UTA 13 Planta 1_Redacción izquierda | 1 | 1
[5 empty] | Total 01.02 |  |  | 0
01_03 | Partida | UD | HIGIENIZACIÓN EDIFICIO TEATRO MONUMENTAL |  |  | 1 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos desde la UTA hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las unidades terminales (incluso fancoils). La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Limpieza y desinfección de UTAs y equipos interiores. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Tomas de muestras para corroborar la eficacia y alcance de la limpieza y desinfección. UTAs y conductos. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | Rooftop | 1 | 1
[5 empty] | Total 01.03 |  |  | 0
01_04 | Partida | UD | HIGIENIZACIÓN iRTVE CORO |  |  | 7 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos desde la UTA hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las unidades terminales (incluso fancoils). La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Limpieza y desinfección de UTAs y equipos interiores. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Tomas de muestras para corroborar la eficacia y alcance de la limpieza y desinfección. UTAs y conductos. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | UTA 2 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 3 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 4 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 5 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 6 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 7 Sala de Ensayos | 1 | 1
|  |  | UTA 8 Sala de Ensayos | 1 | 1
[5 empty] | Total 01.04 |  |  | 0
01_05 | Partida | UD | HIGIENIZACIÓN iRTVE EDIFICIO FORMACIÓN |  |  | 2.1 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos desde la UTA hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las unidades terminales (incluso fancoils). La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Limpieza y desinfección de UTAs y equipos interiores. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Tomas de muestras para corroborar la eficacia y alcance de la limpieza y desinfección. UTAs y conductos. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | Rooftop 1 Aula Principal | 1 | 1
|  |  | Rooftop 2 Aula Principal | 1 | 1
|  |  | Fancoil 14 Aseo Caballeros | 0.1 | 0.1
[5 empty] | Total 01.05 |  |  | 0
01_06 | Partida |  | HIGIENIZACIÓN PERIMETRALES 3ª Y 5ª PLANTA TORRESPAÑA |  |  | 1.5 |  | 0
Ud. Higienización instalación climatización, incluyendo: - Limpieza y desinfección de todas las líneas de conductos perimetrales hasta la salida a la rejilla o difusor de aire. Incluyendo todas las derivaciones. La desinfección se realizará con sustancias homologadas para los trabajos a realizar, según proceda ( hipoclorito sódico, biocidas homologados, ozono...). - Registros de acero galvanizado con cierre estanco de presión. - Informe técnico sobre la adecuación del tratamiento de limpieza y desinfección a los criterios de la Norma UNE 100012 Higienización de sistemas de climatización.
|  |  | Red de Conductos perimetrales planta 3ª (Este y Oeste) | 1 | 1
|  |  | Red de Conductos perimetrales planta 5ª (Este) | 0.5 | 0.5
[5 empty] | Total 01.06 |  |  | 0
01_07 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES |  |  | 1 |  | 0
Ud. Medios auxiliares (escaleras, plataforma,...), para la realización de los trabajos. Protección de la zona de trabajo con plásticos o materiales similares, y limpieza posterior para que quede como estaba previamente a su realización. (Esta partida a los trabajos a realizar en todos los edificios: Prado, Torrespaña e iRTVE)
[5 empty] | Total 01.07 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL OFERTA |  |  | 0
(*) NOTA:Todas las partidas que componen esta oferta se presentarán valoradas. En caso de no indicarse importe en alguna/s de ellas, se considerarán ofertadas a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de servicios del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.