## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
"Adecuación cubierta de almacén instalaciones en RTVE LOGROÑO LA RIOJA "
Expediente n.º S/07447/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 3500 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-07447-2023 Adecuación cubierta de almacén instalaciones en RTVE LOGROÑO LA RIOJA
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | ___N___ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
01_01 | Partida | M2 | LIMPIEZA CUBIERTA Y PREPARACION DEL SOPORTE | [6 empty] | 470 |  | 0
Suministro y colocación de una torre de andamio de aluminio para poder acceder a cubierta y realizar los trabajos. Se procederá a la cubrición de la parte interior del habitáculo y se procederá a la limpieza exhaustiva de la superficie por medio de hidrolimpiadora de agua a presión eliminando moho líquenes y partes mal adheridas al soporte, sacando los lodos y restos extraídos, incluyendo la limpieza de los canalones. Preparacion del soporte mediante retirada de espurma de poliuretano antigua hasta descubrir la espuma en buen estado de conservación; limpieza y preparación. Se inlcuyen en esta partida los medios auxiliares y pequeño material, así como la colocacion de placas de XPS o similar para no pisar directamente en la placa de fibrocemento a la hora de ralizar los trabajos y evitar roturas o caídas de personas. Medida la superficie en horizontal.
01_02 | Partida | M2 | AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIURETANO | [6 empty] | 470 |  | 0
Proyección de espuma de poliuretano de un espesor 3 cm, de una densidad de 150kg/m3, hasta dejar el soporte completamente aislado y preparado para la impermeabilizacion. Se inlcuyen en esta partida los medios auxiliares tales como andamio de aluminio para acceder a cubierta y poder realizar los trabajos y pequeño material, así como la colocacion de placas de XPS o similar para no pisar directamente en la placa de fibrocemento a la hora de ralizar los trabajos y evitar roturas o caídas de personas. Medida la superficie en horizontal.
01_03 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA POLIUREA | [6 empty] | 470 |  | 0
Impermeabilizacion de cubierta mediante poliurea de Danosa, segun el siguiente proceso: - Tratamiento de puntos singulares y remates perimetrales mediante suministro y colocación de banda butílica, sellado con masilla de poliuretano y/o formación de medias cañas con mortero de reparación, según proceda. - Aplicación de imprimación base epoxi, Danoprimer PU2K, para aumentar la adherencia del soporte, con un consumo aproximado de 0,3 kg/m2, aplicado con air-less o rodillo. - Aplicación de poliurea pura bicomponente Danocoat 250 mediante proyección en caliente, con un consumo de 2,5 kg/m2 y un espesor de capa de 2 mm, creando una membrana impermeabilizante totalmente continua y estanca. DANOCOAT® 250 es una membrana aromática, de poliurea 100% pura, de dos componentes, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, que cura en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia química y a la abrasión. Es una membrana versátil, apta para la impermeabilización, el revestimiento y protección de diversos tipos de soporte contra impactos, desgaste o abrasión. DANOCOAT® 250 se aplica mediante un equipo de proyección a alta presión y alta temperatura. Dispone de Evaluación Técnica Europea (E.T.E., antiguo DITE) Nº 17/0401 llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja conforme a la guía de la ETAG 005, partes 1 y 6, para Vida útil W3 (25 años), con carga de uso P4, zona climática S y pendiente de cubierta S1-S4. - Aplicación de resina de poliuretano alifático bicomponente de altas prestaciones, resistente a la intemperie y a rayos UV, Danocoat PAS 700 con un consumo de 0,3 kg/m2, formando un revestimiento estanco continuo, de facil limpieza y mantenimiento, resistente al crecimiento de hongos y musgos. En color blanco para disminuir la absorción de calor de la uralita. Incluido espolvoreo de árido con efecto antideslizante. - Colocacion de paragravillas y sustitucion de sumideros en mal estado si fuera necesario Incluso p.p. de carga y descarga de materiales, ejecución de encuentros y puntos singulares, cortes, replanteo, limpieza, juntas y elementos puntuales a impermeabilizar y medios auxiliares. Medida la superficie en horizontal. NOTA: En las zonas en las que no sea posible la proyección por la configuración de las instalaciones de cubierta, se aplicará poliurea de aplicación en frío Danocoat M o colocación de lámina compatible, según corresponda. - impermeabilizacion de canalones Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares tales como andamio en fachada para acceder a cubierta, limpieza, remates, pequeño material auxiliar necesario y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad, así como la colocacion de placas de XPS o similar para no pisar directamente en la placa de fibrocemento a la hora de ralizar los trabajos y evitar roturas o caídas de personas Medida la superficie en horizontal.
01_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | [6 empty] | 1 | 3500 | 3500
Trabajos adicionales necesarios para la impermeabilización o saneado de paramentos de petos de cubierta o de fachada, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos
| Otros | [7 empty] | Total 01 |  |  | 3500
02 | Capítulo |  | TRABAJOS INTERIORES Y FACHADA
02_01 | Partida | UD | REPARACION Y SANEADO DE PARAMENTOS FACHADA | [6 empty] | 1 |  | 0
Se procederá al rascado de paramentos sacando las partes mal adheridas y limpieza de la superficie. Posterior sellado por el interior en las zonas que lo precisen y masillado a modo de reparación de la grietas y fisuras mediante enfoscado con mortero de cemento, picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero de cemento M-5 a buena vista, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares
02_02 | Partida | M2 | PINTADO DE FACHADA | [6 empty] | 247.95 |  | 0
Se procederá a la cubrición de soporte, posterior limpieza y desempolvado de la superficie. Se procederá a la limpieza con hidrolimpiadora de agua a presión , masillado de perforaciones y oquedades y posterior aplicación de una capa de imprimación como puente de anclaje y adherencia con fijador tipo Fixaquim con un rendimiento de 0.250 kg/m2 y posterior aplicación de dos capas cruzadas de elastómero con un rendimiento de 0.500 kg/m2 . Marca Titan o similar, incluso tratamiento antihumedad. Incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
|  |  |  | Perimetro fachada longitudinal | 2 | 35 | 0 | 3.5 | 245
|  |  |  | A descontar |  |  |  |  | 0
|  |  |  | - Elementos metalicos (lamas y puertas) | 0 | -3.77 | 0 | 3.5 | -13.2 |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | -4.07 | 0 | 3.5 | -14.25
[5 empty] | 0 | -4.33 | 0 | 3.5 | -15.16
[5 empty] | 0 | -3.61 | 0 | 3.5 | -12.64
|  |  |  | - Puertas metalicas | 2 | -4 | 0 | 2.5 | -20
[5 empty] | 1 | -4 | 0 | 3.2 | -12.8
|  |  |  | Fachadas laterales | 2 | 13 | 0 | 3.5 | 91
02_03 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES | [6 empty] | 105 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos verticales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|  |  |  | Cuarto de bombas | 30 | 0 | 0 | 3.5 | 105
02_04 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS HORIZONTALES | [6 empty] | 60 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos horizontales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|  |  |  | Techo cuarto de bombas | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
02_05 | Partida | M2 | PINTADO DE ELEMENTOS METALICOS | [6 empty] | 73.33 |  | 0
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta o elemntos metalicos exteriores.Incluso lijado previo y limpieza de la superficie.
|  |  |  | Lamas fachada | 0 | 3.77 | 0 | 1.2 | 4.524
[5 empty] | 0 | 4.07 | 0 | 1.2 | 4.884
[5 empty] | 0 | 4.33 | 0 | 1.2 | 5.196
[5 empty] | 0 | 3.61 | 0 | 1.2 | 4.332
|  |  |  | Puertas |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 2 | 0 | 2.8 | 16.8
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 2.8 | 11.2
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 3.2 | 6.4
|  |  |  | varios | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
02_06 | Partida | UD | INSTALACION DE LINEA DE VIDA | [6 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalacion de linea de vida instalada en la fachada del edificio, que recorra la cubierta en toda su longitud para poder limpiar canalones y la propia cubierta. La línea de vida se fijará a la fachada por medio de anclajes químicos de M12 específicos para ello. Esta línea de vida será HOMOLOGADA y CERTIFICADA con respecto a la normativa UNE 796. La línea de vida contempla las siguientes características por lo que garantiza una correcta seguridad y operatividad. - Carro de traslación para paso continuo en piezas intermedias para 2 trabajadores. -Estará correctamente señalizada a nivel del acceso donde se indicarán los siguientes datos: a) Numero de serie que identifica la línea de vida; b) Modelo de línea de vida; c) Fecha de la primera puesta en servicio; d) Numero de personas que pueden intervenir simultáneamente sobre la línea de vida -En cada uno de los extremos del cable se fijarán unos precintos con la numeración de serie, que deberá coincidir con la del sistema. - Estará equipada con un regulador - absorbedor de energía con testigo de caída. - El cable de acero inoxidable de 8 mm de diámetro 7x19+0. - Tanto los anclajes intermedios como los extremos son de acero inoxidable incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
03_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
[9 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
| Otros | [7 empty] | Total 04 |  |  | 0
| Otros | [7 empty] | Presupuesto Ejecución Material |  |  | 3500
[9 empty] | Gastos Generales xx % (**) | XX %
| Otros | [7 empty] | Beneficio Industrial xx % (**) | XX %
| Otros | [7 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 3500
(*) el importe de la partida 01_04 es fijo e invariable, debe ser mantenido en desglose de precio y sumado en el total de la oferta.
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6 % de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.