## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Nuevos almacenes y camerinos en planta sótano 1 Edificio A TORRESPAÑA"
Expediente n.º S/07386/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3, sin incluir modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
S-07386-2023 - Nuevos almacenes y camerinos en planta sótano 1 Edificio A TORRESPAÑA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO | 53.31 |  | 0
01_02 | Partida | ud | REVISION Y COMPROBACION ESTADO ACTUAL INSTALACIONES | 1 |  | 0
|  |  | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | Partida | m2 | DESMONTAJE S/ RECUP. FALSO TECHO REGISTRABLE | 215 |  | 0
02_02 | Partida | m2 | LEVANTADO S/ RECUP. DE PAVIMENTOS PEGADOS | 295 |  | 0
02_03 | Partida | m2 | DESMONTAJE C/RECUPERACION FALSO TECHO REGISTRABLE | 653.62 |  | 0
02_04 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS | 118.85 |  | 0
02_05 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE VISOR | 2.54 |  | 0
02_06 | Partida | m | DESMONTAJE GUARDAVIVOS | 5.3 |  | 0
02_07 | Partida | ud | TALADRO DE D=400MM | 2 |  | 0
02_08 | Partida | m2 | DESMONTAJE MAMPARAS | 43.2 |  | 0
02_09 | Partida | m2 | DESMONTAJE PUERTAS | 67.56 |  | 0
02_10 | Partida | m2 | DESMONTAJE FALSO SUELO | 247.6 |  | 0
02_11 | Partida | m2 | APERTURA HUECO EN PARAMENTOS VERTICALES CUALQUIER TIPO | 8.32 |  | 0
02_12 | Partida | m2 | DEMOLICION BANCADAS | 34.6 |  | 0
02_13 | Partida | m2 | PICADO RECRECIDO | 1 |  | 0
02_14 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA | 177.84 |  | 0
02_15 | Partida | m | DESMONTAJE Y MONTAJE BARANDILLA | 2.5 |  | 0
02_16 | Partida | ud | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN ZONA ACTUACION | 1 |  | 0
02_17 | Partida | ud | DESMONTAJE Y TRASLADO CE ARMARIO OKKEN Nº 1 | 1 |  | 0
02_18 | Partida | ud | DESMONTAJE Y TRASLADO CE ARMARIO OKKEN Nº 2 | 1 |  | 0
02_19 | Partida | ud | TRASLADO FILTRO ARMONICOS Nº 3 | 2 |  | 0
02_20 | Partida | ud | TRASLADO SAI Nº4 | 3 |  | 0
02_21 | Partida | ud | TRASLADO GESTOR RESIDUOS BATERIAS Nº15 | 140 |  | 0
02_22 | Partida | ml | DESMONTAJE TUBERIAS | 792 |  | 0
|  |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS
03_01 | Partida | m2 | SELLADO REGISTRABLE DE PASOS DE BANDEJAS DE CABLES. ALMOHADILLAS INTUMESCENTES HILTI CFS-CU | 5.6 |  | 0
03_02 | Partida | m2 | SELLADO HUECOS CABLES ESPUMA EI 90 | 9.6 |  | 0
03_03 | Partida | m2 | SELLADO HUECO INSTALACIÓN MORTERO EI-120 | 10 |  | 0
|  |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04_01 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR (2x15A)+48-35H+(2x15A) c/400 mm AISL. MW | 116.92 |  | 0
04_02 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5 | 39.15 |  | 0
04_03 | Partida | m2 | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO BLANCO DOS CARAS VISTAS 40x20x20 cm | 34.6 |  | 0
04_04 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA DOBLE RESIS. FUEGO EI-120 AISL. MW (2x15F)+48-35H+(2x15F) c/400 mm | 47.1 |  | 0
04_05 | Partida | m2 | TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL RESIS. FUEGO EI-90 AISLAM. MW (3x15F)+70 c/400 mm | 78 |  | 0
04_06 | Partida | m2 | TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR AISLAM. MW 15A+70+15A c/400 mm | 4.8 |  | 0
04_07 | Partida | ud | AYUDAS ALBAÑILERIA A LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
|  |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
05_01 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 293.34 |  | 0
05_02 | Partida | m2 | CHAPADO PARAMENTOS VERTICALES | 27.44 |  | 0
05_03 | Partida | m2 | PROTECC. INCENDIO FORJADO / LOSA MORTERO IGNÍFUGO R-120 | 501.5 |  | 0
05_04 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 293.34 |  | 0
|  |  | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS
06_01 | Partida | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD | 234.87 |  | 0
06_02 | Partida | ml | FAJA /TABICA LISA CARTÓN-YESO | 296.21 |  | 0
06_03 | Partida | m2 | MONTAJE FALSO TECHO ANTERIORMENTE RECUPERADO | 653.62 |  | 0
06_04 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A | 20 |  | 0
06_05 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO SILICATO CÁLCICO CORTAFUEGO EI-120 - 2x25 mm | 1.92 |  | 0
06_06 | Partida | ml | TABICA LISA CARTÓN-YESO H=1.20M | 13.55 |  | 0
|  |  | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | PAVIMENTOS
07_01 | Partida | ml | ZÓCALO PERIMETRAL | 163.7 |  | 0
07_02 | Partida | m2 | RECRECIDO MORTERO RÁPIDO NIVELACIÓN | 295 |  | 0
07_03 | Partida | m2 | PAVIMENTO VINILICO | 91.6 |  | 0
07_04 | Partida | ml | TIRA CAMBIO DE PAVIMENTO | 4.1 |  | 0
07_05 | Partida | m2 | PINTURA PAVIMENTO | 175.76 |  | 0
|  |  | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR
08_01 | Partida | ud | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 22 |  | 0
08_02 | Partida | ud | PUERTA ACRISTALADA MAMPARA | 8 |  | 0
08_03 | Partida | m2 | PANELADO ARMARIO | 8.75 |  | 0
08_04 | Partida | m2 | MAMPARA CIEGA | 78.26 |  | 0
08_05 | Partida | m2 | MAMPARA ACRISTALADA | 2.58 |  | 0
08_06 | Partida | ud | PUERTA SENCILLA EI CON ÓCULO | 3 |  | 0
08_07 | Partida | ud | PUERTA DOBLE EI CON ÓCULO | 4 |  | 0
08_08 | Partida | ud | PUERTA DOBLE HOJAS ASIMETRICAS EI | 1 |  | 0
08_09 | Partida | ud | PUERTA LISA SUELO/TECHO 1H 825x2100 | 1 |  | 0
08_10 | Partida | ud | PUERTA LISA SUELO/TECHO 2H 1150x2100 | 1 |  | 0
08_11 | Partida | ud | PUERTA LISA SUELO/TECHO 2H 1150X2100 ASIMETRICAS | 1 |  | 0
|  |  | Total 08 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | CERRAJERÍA
09_01 | Partida | ml | ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE | 4 |  | 0
09_02 | Partida | ud | REJILLA EXTERIOR | 2 |  | 0
09_03 | Partida | kg | ACERO EN ESTRUCTURA/CERRAJERÍA | 451.68 |  | 0
|  |  | Total 09 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | SISTEMAS DE ALMACENAJE Y ACABADOS
10_01 | Partida | ml | SISTEMA ALMACENAJE | 433.29 |  | 0
10_02 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 40 CM DE ANCHO | 4.25 |  | 0
10_03 | Partida | ml | BANDEJA METALICA 60 CM DE ANCHO | 13.6 |  | 0
10_04 | Partida | ml | BALDAS PARAMENTOS VERTICALES | 30.65 |  | 0
10_05 | Partida | ml | PERCHERO LINEAL | 29.95 |  | 0
10_06 | Partida | ud | GANCHO PERCHERO | 2 |  | 0
10_07 | Partida | ud | ESPEJO | 7 |  | 0
|  |  | Total 10 |  |  | 0
11 | Capítulo |  | PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICOS
11_01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 699.74 |  | 0
11_02 | Partida | m2 | VINILO ADHESIVO CON IMPRESION DIGITAL | 28 |  | 0
|  |  | Total 11 |  |  | 0
12 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD
12_01 | Partida | ud | DESPLAZAMIENTO DE MECANISMOS | 5 |  | 0
12_02 | Partida | ud | CUADRO SECUNDARIO DE SCHNEIDER ELECTRIC | 1 |  | 0
12_03 | Partida | ml | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 564.5 |  | 0
12_04 | Partida | ml | LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm² Cu H07Z1-K (AS) LIBRE HALÓGENOS | 103 |  | 0
12_05 | Partida | ml | LINEA ELECTRICA 3G1.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 145 |  | 0
12_06 | Partida | ml | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm | 765 |  | 0
12_07 | Partida | ud | DETECTOR DE PRESENCIA 180 º | 1 |  | 0
12_08 | Partida | ud | RETRANQUEO DE LÍNEA ELÉCTRICA | 1 |  | 0
12_09 | Partida | ud | PULSADOR GAMA BÁSICA | 10 |  | 0
12_10 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA | 21 |  | 0
12_11 | Partida | ud | CONMUTADOR GAMA BÁSICA | 4 |  | 0
12_12 | Partida | ud | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC | 3 |  | 0
12_13 | Partida | ud | BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC | 10 |  | 0
12_14 | Partida | ud | LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA, TASAS, EICI | 1 |  | 0
|  |  | Total 12 |  |  | 0
13 | Capítulo |  | ALUMBRADO
13_01 | Partida | ud | LUMINARIA 60x60 LD-30009 LED59 IRC90 59W 4000K (neutra) | 37 |  | 0
13_02 | Partida | ud | LUMINARIA 60x60 LD-50009 LED59 IRC90 59W 4000K (neutra) - SUPERFICIE | 1 |  | 0
13_03 | Partida | ud | LUMINARIA 60x60 LD-30009 LED38 38W 3000K (cálida) | 16 |  | 0
13_04 | Partida | ud | LUMINARIA 60x60 LD-30009 LED45 45W 4000K (neutra) | 2 |  | 0
13_05 | Partida | ud | LUMINARIA 60x60 LD-30009 LED38 38W 4000K (neutra) | 12 |  | 0
13_06 | Partida | ud | LUMINARIA lineal LD-50109 LED36 36W 4000K (neutra) | 1 |  | 0
13_07 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L SUPERFICIE | 7 |  | 0
13_08 | Partida | ud | LUMINARIA DE EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA | 19 |  | 0
|  |  | Total 13 |  |  | 0
14 | Capítulo |  | CABLEADO ESTRUCTURADO
14_01 | Partida | ml | CABLE 4 PARES 6A NO APANTALLADO | 100 |  | 0
14_02 | Partida | ud | MONTAJE DE ANTENA WIFI | 1 |  | 0
|  |  | Total 14 |  |  | 0
15 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
15_01 | Partida | ud | FAN-COIL CASSETTE CARRIER 42GW 209D | 3 |  | 0
15_02 | Partida | ud | FAN-COIL CONDUCTOS CARRIER 42NL339CE | 1 |  | 0
15_03 | Partida | ud | RECUPERADOR DE CALOR LUYMAR UR-1200-EC | 1 |  | 0
15_04 | Partida | ud | CAJON BATERÍA AGUA CALIENTE | 1 |  | 0
15_05 | Partida | ud | CAJON BATERIA AGUA FRÍA | 1 |  | 0
15_06 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 1200x400 MOTORIZADA 24V | 1 |  | 0
15_07 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 1100x450 MOTORIZADA 24V | 2 |  | 0
15_08 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 900x600 MOTORIZADA 24V | 1 |  | 0
15_09 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 250X250 MOTORIZADA 24V | 2 |  | 0
15_10 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 250X200 MOTORIZADA 24V | 2 |  | 0
15_11 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200X200 MOTORIZADA 24V | 5 |  | 0
15_12 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200X150 MOTORIZADA 24V | 2 |  | 0
15_13 | Partida | ud | COMPUERTA CORTAFUEGOS 200X100 MOTORIZADA 24V | 3 |  | 0
15_14 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 213 |  | 0
15_15 | Partida | m2 | PANEL LANA MINERAL ULTIMATE | 102 |  | 0
15_16 | Partida | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO VAINA DESLIZANTE | 3 |  | 0
15_17 | Partida | ud | REJILLA REGULABLE DE 225X125 RETORNO | 14 |  | 0
15_18 | Partida | ud | REJILLA REGULABLE DE 225X125 IMPULSION | 12 |  | 0
15_19 | Partida | ml | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=100/102 mm AISLADO | 3 |  | 0
15_20 | Partida | ml | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO | 3 |  | 0
15_21 | Partida | ud | REGULADOR CAUDAL VFL/ 80 | 1 |  | 0
15_22 | Partida | ud | REGULADOR CAUDAL VFL/ 150 | 1 |  | 0
15_23 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2448 D=8" | 140 |  | 0
15_24 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=6" | 60 |  | 0
15_25 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=4" | 12 |  | 0
15_26 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3" | 70 |  | 0
15_27 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2 1/2" | 152 |  | 0
15_28 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=2" | 12 |  | 0
15_29 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2" | 10 |  | 0
15_30 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4" | 128 |  | 0
15_31 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1" | 56 |  | 0
15_32 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=3/4" | 66 |  | 0
15_33 | Partida | ml | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1/2" | 16 |  | 0
15_34 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=32 mm | 20 |  | 0
15_35 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=25 mm | 20 |  | 0
15_36 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN15, e=25 mm | 16 |  | 0
15_37 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN20, e=25 mm | 66 |  | 0
15_38 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN25, e=25 mm | 56 |  | 0
15_39 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN32, e=30 mm | 128 |  | 0
15_40 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN40, e=30 mm | 10 |  | 0
15_41 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN50, e=30 mm | 12 |  | 0
15_42 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN65, e=30 mm | 152 |  | 0
15_43 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN80, e=30 mm | 70 |  | 0
15_44 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN100 e=40 mm | 12 |  | 0
15_45 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA ACERO DN150, e=40 mm | 60 |  | 0
15_46 | Partida | m2 | AISLAMIENTO PLANCHA EN ROLLO DE 40 mm espesor | 105.95 |  | 0
15_47 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN25, e=25 mm | 20 |  | 0
15_48 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN32, e=25 mm | 20 |  | 0
15_49 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA HASTA 2 1/2" | 2 |  | 0
15_50 | Partida | ud | TRABAJOS ADECUACION TUBERIAS CIRCUITO 24-25 | 1 |  | 0
|  |  | Total 15 |  |  | 0
16 | Capítulo |  | PROTECCION CONTRAINCENDIOS
16_01 | Partida | ud | B.I.E. 25mmx20m. ABATIBLE | 2 |  | 0
16_02 | Partida | m | TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1" | 4 |  | 0
16_03 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC | 2 |  | 0
16_04 | Partida | ud | RETENEDOR PUERTA CORTAFUEGOS DIRECTO A PARED | 9 |  | 0
16_05 | Partida | ud | RETENEDOR PUERTA CORTAFUEGOS CON TUBO DISTANCIADOR | 2 |  | 0
16_06 | Partida | ud | MODULO CONTROL RETENEDOR PUERTA CORTAFUEGOS | 7 |  | 0
16_07 | Partida | ud | FUENTE DE ALIMENTACIÓN HLSPS | 1 |  | 0
16_08 | Partida | ud | SIRENA ANALOG. CON FLASH TRANSPARENTE WSS-PC-I02 | 1 |  | 0
16_09 | Partida | ud | PULSADOR DE ALARMA ANALÓG. REARM. M5A-RP02FF-N026-41 | 2 |  | 0
16_10 | Partida | ud | DETECTOR OPTICO ANALÓGICO NFXI-OPT | 36 |  | 0
16_11 | Partida | ud | MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 2 ENTRADAS M720 | 18 |  | 0
16_12 | Partida | ud | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 14 |  | 0
16_13 | Partida | ml | INST. LAZO ANALÓGICO LHR 2X1,5 BAJO TUBO PVC FLEXIBLE | 500 |  | 0
16_14 | Partida | ud | PROGRAMACION CENTRAL INCENDIOS | 1 |  | 0
|  |  | Total 16 |  |  | 0
17 | Capítulo |  | CONTROL INSTALACIONES CLIMATIZACION
17_01 | Capítulo |  | CONTROLADORES Y PASARELAS CUADROS DE CONTROL PRINCIPALES
17_01_01 | Partida | Ud | IQE32/P/BAC/NOSTRATEGY/230 | 4 |  | 0
|  |  | Total 17.01 |  |  | 0
17_02 | Capítulo |  | EQUIPO DE CAMPO
17_02_01 | Partida | Ud | Válvula lineal PICV V5004TY10202200 | 8 |  | 0
17_02_02 | Partida | Ud | Actuador proporcional M7410E | 8 |  | 0
17_02_03 | Partida | Ud | Sonda de temperatura con Display RD-WMB-T | 4 |  | 0
|  |  | Total 17.02 |  |  | 0
17_03 | Capítulo |  | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
17_03_01 | Partida | Ud | Programación y Puesta en Marcha | 1 |  | 0
|  |  | Total 17.03 |  |  | 0
17_04 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELECTRICA, CUADROS CONTROL Y BUSES COMUNICACIONES
17_04_01 | Partida | Ud | Instalación Eléctrica y Cableado | 1 |  | 0
|  |  | Total 17.04 |  |  | 0
|  |  | Total 17 |  |  | 0
18 | Capítulo |  | CONTROL INSTALACIONES PCI
18_01 | Partida | ud | INTEGRACION SEÑALES DETECCION PCI (BMS) | 1 |  | 0
|  |  | Total 18 |  |  | 0
19 | Capítulo |  | FONTANERIA Y SANEAMIENTO
19_01 | Partida | ml | TUBERÍA DESAGÜE LAVABO PVC D=40 mm | 6 |  | 0
19_02 | Partida | ml | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA PPR DN16 e=6mm | 5 |  | 0
19_03 | Partida | ml | AISLAMIENTO PARA TUBERÍA PPR DN16 e=25mm | 5 |  | 0
19_04 | Partida | ud | VÁLVULA CORTE RECTA UNIÓN RÁPIDA 16 mm C/MANETA | 2 |  | 0
19_05 | Partida | ud | PILA DE LAVABO DE DIMENSIONES 450X610X250 mm | 1 |  | 0
19_06 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=50 mm | 20 |  | 0
19_07 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=40 mm | 20 |  | 0
19_08 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=32 mm | 12 |  | 0
19_09 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=25 mm | 10 |  | 0
19_10 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=20 mm | 5 |  | 0
19_11 | Partida | ml | TUBERÍA POLIPROPILENO (PP) PN20 D=16 mm | 10 |  | 0
19_12 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN50, e=9 mm | 20 |  | 0
19_13 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN40, e=9 mm | 20 |  | 0
19_14 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN32, e=9 mm | 12 |  | 0
19_15 | Partida | ml | AISLAMIENTO TUBERIA PPR DN20, e=9 mm | 5 |  | 0
|  |  | Total 19 |  |  | 0
|  |  | suma cap.01 a 19 |  |  | 0
20 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
20_01 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD (#) | 0.59% | 0 | 0
|  |  | Total 20 |  |  | 0
21 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
21_01 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS (#) | 0.96% | 0 | 0
|  |  | Total 21 |  |  | 0
22 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
22_01 | Partida | u | Seguridad y salud (#) | 1.42% | 0 | 0
|  |  | Total 22 |  |  | 0
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (**)
Beneficio Industrial xx % (**)
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Si alguna partida de esta columna tiene valor cero, se considerará ofertada a coste cero para CRTVE
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
( # ) Partidas calculadas como porcentaje del total de capítulos 01 a 09 (ambos inclusive), deberán incluirse en oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.