MEMORIA JUSTIFICATIVA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

Detectadas las deficiencias en el estado de las pasarelas de mantenimiento de los edificios Corporación, Corona y Nuevos Estudios en el Centro de Producción de Prado del Rey, y los edificios A y B del Centro de Producción de Torrespaña, se determina la necesidad de adecuar a normativa algunos elementos que por su antigüedad han quedado fuera de los límites de seguridad para el personal de mantenimiento y limpieza, por lo que dichos trabajos no se realizan convenientemente, afectando al progresivo deterioro y a la imagen de los edificios en general.

Se resume a continuación las actuaciones a realizar:

- Centro de Producción Prado del Rey

EDIFICIO CORONA

-	Sustitución parcial barandilla y suplemento con nuevo pasamanos en todas las pasarelas

-	Nueva barandilla igual a la existente en planta cubierta

EDIFICIO NUEVOS ESTUDIOS

-	Suplemento al cierre de la malla con línea de vida y complemento al suelo con elemento más tupido en la pasarela.

EDIFICIO CORPORACIÓN (EPR-PRADO DEL REY)

-	Sustitución parcial de barandilla

-	Nuevos accesos a pasarelas de mantenimiento en vestíbulos de entrada

•	Centro de Producción de Torrespaña

EDIFICIO A

-	Sustitución de la pasarela y de la barandilla, al no contar con el ancho mínimo necesario ni la altura mínima.

EDIFICIO B

-	Sustitución completa de barandilla por no cumplir la altura mínima.

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS

Para la ejecución de obras es necesaria la contratación de una empresa especializada en el sector de la construcción, y concretamente especialistas en cubiertas, actividad no ejercida por la Corporación RTVE.

LOTES DE LA CONTRATACIÓN

Dada la posibilidad de ejecutar con total independencia las actuaciones en Prado del Rey y Torrespaña, y para facilitar una mayor concurrencia de empresas, se propone la división del expediente en dos lotes de contratación:

LOTE 1: ADECUACIÓN PASARELAS DE MANTENIMIENTO CENTRO DE PRODUCCIÓN TORRESPAÑA

LOTE 2: ADECUACIÓN PASARELAS DE MANTENIMIENTO CENTRO DE PRODUCCIÓN PRADO DEL REY.

EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

El presupuesto de la obra de 381.346,96 €, está aprobado y contempla esta contratación en las siguientes órdenes de inversión:

I301110P5125 TORRE: Pasarelas mantenimiento:  393401.

I301110P5968   PRADO: Pasarelas mantenimiento: 393402.

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO SIN IVA |
| --- | --- |
| LOTE 1 ADECUACIÓN PASARELAS TORRESPAÑA | 137.044,16 € |
| LOTE 2 ADECUACIÓN PASARELAS PRADO DEL REY | 244.302,80 € |

No existe comparativa posible con un contrato anterior, pues el objeto del contrato no había sido contratado por RTVE con anterioridad.