## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Adecuación Unidad Informativa RNE TARRAGONA"
Expediente n.º S/00341/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 2647.06 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-00341-2024 - Adecuación Unidad Informativa RNE TARRAGONA
Código | Nat | Ud | Resumen | N | Longitud | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01_01 | Partida | M2 | PROTECCION Y DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO |  |  |  |  | 290 |  | 0
Protección con plásticos y/o lonas de las zonas y del mobiliario, despeje, movimiento y traslado de mobiliario y demás enseres existentes dentro de la zona de actuacion, por medios manuales, para posibilitar los trabajos en fases y permitir que el personal de CRTVE pueda realizar su trabajo durante la obra. incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño matrial y limpieza.
|  |  | Area de actuación | 290 | 0 | 0 | 290
01_02 | Partida | ML | DESMONTAJE PERSIANAS |  |  |  |  | 7.6 |  | 0
Desmontaje de estores y/o persianas sin recuperación, con medios manuales. Incluso p/p de embalaje de protección y acopio en obra o traslado y acopio en almacén en cualquier punto del recinto de Prado del Rey para su reutilización en la misma obra. I. p.p. de traslado ida y vuelta a lugar de acopio; y p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.
|  |  | Archivo sonoro | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
01_03 | Partida | UD | LIMPIEZA DE OBRA |  |  |  |  | 1 |  | 0
Limpieza de obra después de cada actuación que se realice para dejar la zona operativa para permitir la entrada a los trabajadores de RTVE. La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de materiales, ni polvo. Incluso medios auxiliares.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | tot |  |  |  |  | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | PINTURAS, CARPINTERÍA Y REVESTIMIENTOS
02_01 | Partida | M2 | FIJACION MOQUETA EXISTENTE |  |  |  |  | 30.35 |  | 0
Fijación de moqueta existente instalada de forma provisional, para dejarla de forma definitiva. Incluso medios auxilaires, pequeño material y desmontaje de las zonas que proceda si fuera necesario.
|  |  | Locutorio 1 (suelo) | 9.6 | 0 | 0 | 9.6
|  |  | Locutorio 1 (perimetro) | 0 | 13 | 0.5 | 6.5
|  |  | Locutorio 2 (suelo) | 8.5 | 0 | 0 | 8.5
|  |  | Locutorio 2 (perímetro) | 0 | 11.5 | 0.5 | 5.75
02_02 | Partida | UD | SUSTITUCION PIEZA PAVIMENTO VINILICO |  |  |  |  | 1 |  | 0
Sustitución de pieza de pavimento vinilico existente en el suelo del control 1, desmontado previamente de la zona de racks del perímetro del control 3 e instalación en el control 1. Incluso p.p. de preparacion de soporte, pequeño material y medios auxiliares.
|  |  | Control 1 | 1 | 0 | 0 | 1
02_03 | Partida | M2 | PREPARACION Y PINTADO HUMEDADES EN PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES |  |  |  |  | 29.415 |  | 0
Preparación y pintado de paramentos verticales mediante la aplicación a rodillo o pistola tipo airless, a una altura de trabajo inferior a 3 m, de una capa pintura plástica mate ecológica de copolímeros vinílicos diluida al 10%, como capa selladora y dos capas de acabado con pintura plástica mate ecológica de copolímeros vinílicos de interiores color blanco roto RAL-9010 o a definir por la propiedad, previa protección del mobiliario, puertas, ventanas y pavimento, con plástico o cartón. Incluso repercusión de elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
|  |  | Humedades administrador | 0 | 12.16 | 2.8 | 34.048
|  |  | - A descontar puertas | 0 | -1.3 | 2.05 | -2.665
|  |  |  | 0 | -0.96 | 2.05 | -1.968
02_04 | Partida | M2 | PREPARACION Y PINTADO HUMEDADES EN PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES |  |  |  |  | 8.4 |  | 0
Preparación y pintado de paramentos horizontales mediante la aplicación a rodillo o pistola tipo airless, a una altura de trabajo inferior a 3 m, de una capa pintura plástica mate ecológica de copolímeros vinílicos diluida al 10%, como capa selladora y dos capas de acabado con pintura plástica mate ecológica de copolímeros vinílicos de interiores color blanco roto RAL-9010 o a definir por la propiedad, previa protección del mobiliario, puertas, ventanas y pavimento, con plástico o cartón. Incluso repercusión de elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
|  |  | Humedades techos |  |  |  | 0
|  |  | Archivo sonoro | 8.4 | 0 | 0 | 8.4
02_05 | Partida | UD | RESTAURACION DE CARPINTERIA DE FACHADA (PUERTAS DE MADERA) |  |  |  |  | 7 |  | 0
Restauración de las puertas de madera de la carpintería de la fachada consistente en: - Retirada de aquellas piezas de madera que se encuentran afectadas por la humedad o que presenten cualquier deficiencia que afecte a la integridad de la misma. Posterior reposición con maderas coníferas incluyendo la sustitución de los junquillos afectados. - Rascado y cepillado por medios manuales de las superficies, eliminando salientes y partes sueltas. Posterior lijado manual y/o mecánico con diferentes grános de lijas hasta obtener una superficie texturizada y sana. - Enmasillado de irregularidades, desconchones, roces y desperfectos generales mediante masilla de reparación de resinas acrílicas y fibra. Posterior lijado y limpieza. - Por la cara interior se procederá a la aplicación de dos capas cruzadas con esmalte acrílico ecológico con conservantes anti-moho de interiores. Acabado satinado. Color a definir por la propiedad. - Por la cara exterior se procederá a la aplicación de dos capas cruzadas de un lasur a poro abierto a base de resinas acrílicas con pigmentos de colores transparentes, hidrófugo y alta resistencia a los rayos ultravioletas. Color a determinar. - Revisión y sustitución si procede de juntas de presión
|  |  | Direccion | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redaccion | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Mantenimiento | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Administrador | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 3 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Control 3 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Archivo sonoro | 1 | 0 | 0 | 1
02_06 | Partida | UD | RESTAURACION DE CARPINTERIA DE FACHADA (VENTANAS) |  |  |  |  | 16 |  | 0
Restauración de las ventanas de madera de la carpintería de la fachada consistente en: - Retirada de aquellas piezas de madera que se encuentran afectadas por la humedad o que presenten cualquier deficiencia que afecte a la integridad de la misma. Posterior reposición con maderas coníferas incluyendo la sustitución de los junquillos afectados. - Rascado y cepillado por medios manuales de las superficies, eliminando salientes y partes sueltas. Posterior lijado manual y/o mecánico con diferentes grános de lijas hasta obtener una superficie texturizada y sana. - Enmasillado de irregularidades, desconchones, roces y desperfectos generales mediante masilla de reparación de resinas acrílicas y fibra. Posterior lijado y limpieza. - Por la cara interior se procederá a la aplicación de dos capas cruzadas con esmalte acrílico ecológico con conservantes anti-moho de interiores. Acabado satinado. Color a definir por la propiedad. - Por la cara exterior se procederá a la aplicación de dos capas cruzadas de un lasur a poro abierto a base de resinas acrílicas con pigmentos de colores transparentes, hidrófugo y alta resistencia a los rayos ultravioletas. Color a determinar. - Revisión y sustitución si procede de juntas de presión
|  |  | Redaccion | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  | Control 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Archivo sonoro | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  | Servicio tecnico | 3 | 0 | 0 | 3
02_07 | Partida | M2 | SUSTITUCION DE PERSIANAS DE MADERA |  |  |  |  | 3 |  | 0
- Sustitución de persiana enrollable de lamas de madera de 37 mm de altura o similar, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, para instalación en cajón básico (monoblock existente), equipada con eje, discos, cápsulas y todos sus accesorios, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluye la retirada de la existente
|  |  | Archivo sonoro | 0 | 3 | 0 | 3
02_08 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) |  |  |  |  | 1 | 2647.06 | 2647.06
Trabajos adicionales necesarios para la impermeabilizacion, restauracion de carpintería y saneado y pintura de paramentos, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habra que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_09 | Partida | UD | SHUKO UNIPOLAR SIMON 31 BLANCO |  |  |  |  | 2 |  | 0
Suministro e instalación de base de enchufe de las siguientes características: - TIPO: Base enchufe con t.t. lateral - MONTAJE: Empotrado en canaleta, mamapra, tabique o revestimiento. - MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente. - CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2. - CONDUCCION: Tubo flexible de M20 libre de halogenos . Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  | Locutorio 3 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Cabina cronicas | 1 | 0 | 0 | 1
|  | tot |  |  |  |  | Total 02 |  |  | 2647.06
03 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION PATIO
03_01 | Partida | M2 | LIMPIEZA SOPORTE IMPERMEABILIZACION PATIO |  |  |  |  | 105 |  | 0
Preparación del soporte de impermeabilización de la terraza del patio interior formado por un pavimento de baldosas ceramicas de 14 x 28 cm mediante el empleo de una pulidora satélite con disco de diamante a 220v, eliminando musgo, suciedad incustrada y restos de eflorescencias salinas, así como garantizar una adecuada apertura de poro de la pieza cerámica.Incluso pequeñomaterial y medios auxiliares
|  |  | Patio interior | 105 | 0 | 0 | 105
03_02 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACION PATIO INTERIOR CON POLIUREA |  |  |  |  | 105 |  | 0
- Suministro y aplicación de una doble capa de una impriamción epoxi o poliuretano bicomponente en función del soporte o época del año, embebiendo un matt de fibra de vidrio de 150 gr/m2 armando los puntos singulares de la terraza, con un consumo aproximado en todo el proceso de 0,650 kg/m2., como capa selladora y pormotora de adherencia química, para la posterior recepción de la membrana impermeable del sistema. - Formación de membrana de impermeabilización de cubierta mediante la aplicación de forma homogenea de una membrana de 1,5 mm a base de poliurea bicomponente, con un consumo de 2,3 kg/m2 de Danosa. - Con el soporte impermeabilizado se procederá a la aplicación de una capa doble cruzada con poliuretano alifático con un rendimiento de 0,350 kg/m2, como capa de protección del sistema frente a la intemperie. Color teja. Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares, limpieza, remates, pequeño material auxiliar necesario.
|  |  | Patio interior | 105 | 0 | 0 | 105
03_03 | Partida | M2 | IMPERMEABLIZACION CUARTO INSTALACIONES LAMINA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA |  |  |  |  | 20 |  | 0
- Preparación del soporte de impermeabilización mediante el corte y extracción en proyección horizontal y/o vertical de la lámina de impermeabilización gofrada en aluminio existente. Posterior suministro y aplicación de una capa de imprimación asfáltica base disolvente, aplicada a rodillo. - Suministro y colocación de sistema bicapa adherido de láminas asfálticas formado por una 1 ª lámina no protegida, de betún elatómero SBS, de elevado punto de reblandecimiento, con armadura de fieltro de fibra de vidrio tipo LBM-40-FV, debidamente solapada entre sí y adherida en su totalidad a fuego al soporte de impermeabilización. Posterior colocación de una 2ª lámina de superficie protegida, de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliester reforzado de alto gramaje tipo LBM-50-G/FP, con autoprotección mineral color gris oscuro, debidamente solapada entre sí y adherida en su totalidad a fuego. Incluso remonte del sistema en paramento vertical hasta una altura de 20 cm incluyendo un perfil de remate de acero galvanizado de 75 mm y 2 pliegues, debidamente fijado al paramento y sellado por su parte superior con masilla de poliuretano elástica color gris.
|  |  | Cuarto instalaciones | 20 | 0 | 0 | 20
03_04 | Partida | UD | SUSTITUCION PIEZAS ZOCALO EN MAL ESTADO |  |  |  |  | 1 |  | 0
Sustitución de piezas de zocalo/rodapie de patio interior que se encuentren rotas o en mal estado, incluso mortero de agarre, pequeño material y medios auxiliares.
|  |  | Patio interior | 1 | 0 | 0 | 1
03_05 | Partida | M2 | REPARACION Y SANEADO DE PARAMENTO EXTERIOR EN PATIO |  |  |  |  | 43 |  | 0
Se procederá al rascado de paramentos sacando las partes mal adheridas y limpieza de la superficie. Posterior sellado por el interior en las zonas que lo precisen y masillado a modo de reparación de la grietas y fisuras mediante enfoscado con mortero de cemento, picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero de cemento M-5 a buena vista, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
|  |  | Muro patio interior | 0 | 11 | 2 | 22
|  |  | Pared caseta instalaciones | 0 | 10.5 | 2 | 21
03_06 | Partida | M2 | PINTURA DE PARAMENTO VERTICAL EXTERIOR PATIO |  |  |  |  | 43 |  | 0
Se procederá a la cubrición de soporte, posterior limpieza y desempolvado de la superficie. Se procederá a la limpieza con hidrolimpiadora de agua a presión , masillado de perforaciones y oquedades y posterior aplicación de una capa de imprimación como puente de anclaje y adherencia con fijador tipo Fixaquim con un rendimiento de 0.250 kg/m2 y posterior aplicación de dos capas cruzadas de elastómero con un rendimiento de 0.500 kg/m2 . Marca Titan o similar, incluso tratamiento antihumedad. Incluso p.p. de medios auxiliares y pequeño material.
|  |  | Muro patio interior | 0 | 11 | 2 | 22
|  |  | Pared caseta instalaciones | 0 | 10.5 | 2 | 21
|  | tot |  |  |  |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
04_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | tot |  |  |  |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | tot |  |  |  |  | Total 05 |  |  | 0
|  | tot |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 2647.06
[7 empty] | Gastos Generales xx % (**) | 13 %
[7 empty] | Beneficio Industrial xx % (**) | 6 %
|  | tot |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 2647.06
(*) El importe de la partida 02.08 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 1 a 12. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.