## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación cubierta Edificio Marconi Centro Emisor ARGANDA DEL REY MADRID"
Expediente n.º S/01913/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 6500 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3, sin incluir modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
S-01913-2024 - Adecuación cubierta Edificio Marconi Centro Emisor ARGANDA DEL REY MADRID
Código | Nat | Ud | Resumen | ___N___ | Longitud | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
01.01 | Partida | M2 | LIMPIEZA CUBIERTA Y PREPARACION DEL SOPORTE |  |  |  | 1419 |  | 0
Limpieza superficial de cubierta con sopladora y/o hidrolavadora, para limpieza de cualquier partícula de polvo y suciedad, restos de vegetacion, eliminando partes mal adheridas al soporte, sacando los lodos y restos extraídos, incluyendo la limpieza de los sumideros. Retirada de impermeabilizacion en las zonas en las que no se encuentre bien adherida al soporte y petos y retirada de impermebailizacion que no sea compatible con la poliurea; dejando la superficie en perfecto estado para su aplicacion. Se inlcuyen en esta partida los medios auxiliares y pequeño material. Medida la superficie en horizontal.
|  |  | Superficie cubierta | 1419 | 0 | 1419
01.02 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACION CUBIERTA POLIUREA |  |  |  | 1419 |  | 0
Impermeabilizacion de cubierta mediante poliurea de Danosa, segun el siguiente proceso: - Tratamiento de puntos singulares y remates perimetrales mediante suministro y colocación de banda butílica, sellado con masilla de poliuretano y/o formación de medias cañas con mortero de reparación, según proceda. - Aplicación de imprimación base epoxi, Danoprimer PU2K, para aumentar la adherencia del soporte, con un consumo aproximado de 0,3 kg/m2, aplicado con air-less o rodillo. - Aplicación de poliurea pura bicomponente Danocoat 250 mediante proyección en caliente, con un consumo de 2,5 kg/m2 y un espesor de capa de 2 mm, creando una membrana impermeabilizante totalmente continua y estanca. DANOCOAT® 250 es una membrana aromática, de poliurea 100% pura, de dos componentes, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, que cura en pocos segundos; para una impermeabilización con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia química y a la abrasión. Es una membrana versátil, apta para la impermeabilización, el revestimiento y protección de diversos tipos de soporte contra impactos, desgaste o abrasión. DANOCOAT® 250 se aplica mediante un equipo de proyección a alta presión y alta temperatura. Dispone de Evaluación Técnica Europea (E.T.E., antiguo DITE) Nº 17/0401 llevada a cabo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja conforme a la guía de la ETAG 005, partes 1 y 6, para Vida útil W3 (25 años), con carga de uso P4, zona climática S y pendiente de cubierta S1-S4. - Aplicación de resina de poliuretano alifático bicomponente de altas prestaciones, resistente a la intemperie y a rayos UV, Danocoat PAS 700 con un consumo de 0,3 kg/m2, formando un revestimiento estanco continuo, de facil limpieza y mantenimiento, resistente al crecimiento de hongos y musgos. En color blanco para disminuir la absorción de calor de la uralita. Incluido espolvoreo de árido con efecto antideslizante. - Colocacion de paragravillas y sustitucion de sumideros en mal estado si fuera necesario Incluso p.p. de carga y descarga de materiales, ejecución de encuentros y puntos singulares, cortes, replanteo, limpieza, juntas y elementos puntuales a impermeabilizar y medios auxiliares. Medida la superficie en horizontal. NOTA: En las zonas en las que no sea posible la proyección por la configuración de las instalaciones de cubierta, se aplicará poliurea de aplicación en frío Danocoat M o colocación de lámina compatible, según corresponda. - impermeabilizacion de peto perimetral
Incluso p.p de medidas de proteccion, medios auxiliares tales como andamio en fachada para acceder a cubierta, limpieza, remates, pequeño material auxiliar necesario y medios humanos necesarios para la ejecución de la unidad, así como la colocacion de placas de XPS o similar para no pisar directamente en la placa de fibrocemento a la hora de ralizar los trabajos y evitar roturas o caídas de personas Medida la superficie en horizontal.
|  |  | Superficie cubierta | 1419 | 0 | 1419
01.03 | Partida | UD | MODIFICACION SUMIDEROS |  |  |  | 20 |  | 0
Modificación de sistema de evacuación de aguas pluviales en cubierta inlcuyendo retirada de cazoleta actual y tapado de hueco; apertura de calo en forjado fuera de la cámara ventilada; suministro e instalación de nueva cazoleta / sumidero de diámetro similar al existente, recibida con mortero de reparación, y conexionado a la bajante existente.
|  |  |  | 20 | 0 | 20
01.04 | Partida | UD | PARAGRAVILLAS |  |  |  | 20 |  | 0
Suministro e instalacion de paragravillas para nuevo sumideros, para evitar que se cuelen elementos o animales que puedan atascar las bajantes. Incluso pequeño material.
|  |  |  | 20 | 0 | 20
01.05 | Partida | ML | REPARACION Y SANEADO DE PETO PERIMETRAL |  |  |  | 198 |  | 0
Se procederá al rascado de paramentos sacando las partes mal adheridas y limpieza de la superficie. Posterior sellado por el interior en las zonas que lo precisen y masillado a modo de reparación de la grietas y fisuras mediante enfoscado con mortero de cemento, picado del revestimiento con medios manuales, aplicación de mortero de cemento M-5 a buena vista, reforzado con malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de espesor. Incluso p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  | Perimetro cubierta | 0 | 198 | 198
01.06 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) |  |  |  | 1 | 6500 | 6500
Trabajos adicionales necesarios para la impermeabilización o saneado de paramentos de petos de cubierta o de fachada, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| Otros |  |  |  |  | Total 01 |  |  | 6500
02 | Capítulo |  | TRABAJOS INTERIORES
02.01 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES |  |  |  | 700 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos verticales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. Incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|  |  |  | 700 | 0 | 700
02.02 | Partida | M2 | PINTADO DE PARAMENTOS HORIZONTALES |  |  |  | 400 |  | 0
Cubrición de superficies, masillado y posterior pintado de paramentos horizontales mediante dos capas con pintura plástica de color claro acabado mate, textura lisa, mano de fondo y dos manos cruzadas. incluso medios auxiliares y pequeño material. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|  |  |  | 400 | 0 | 400
02.03 | Partida | M2 | SANEADO DE PARAMENTOS INTERIORES |  |  |  | 75 |  | 0
Saneado de paramentos interiores afectados por humedades, mediante rascado o picado de la superficie, alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura lisa o con textura picada o gotelé, mediante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcanzar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una mayor adherencia. Dejando la superficie lista para pintar.
|  |  |  | 75 | 0 | 75
02.04 | Partida | UD | APERTURA Y CIERRE DE HUECO PARA CONEXION SUMIDEROS |  |  |  | 20 |  | 0
Apertura y cierre de hueco por el interior para conexión de sumideros. Incluso medios auxiliares y pequeño material.
|  |  |  | 20 | 0 | 20
| Otros |  |  |  |  | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
03.01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| Otros |  |  |  |  | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| Otros |  |  |  |  | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
05.01 | Partida |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa para garantizar y certificar los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, incluyendo pruebas de estanqueidad y servicio de las cubiertas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación de cubierta previo taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24-48 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100% de la superficie probada. Incluso emisión del informe de la prueba.y certificado de la instalación.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| Otros |  |  |  |  | Total 05 |  |  | 0
| Otros |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 6500
| Otros |  |  |  |  | Gastos Generales XX % (**) | 13 %
| Otros |  |  |  |  | Beneficio Industrial XX % (**) | 6 %
| Otros |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 6500
(*) El importe de la partida 01.06 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.