## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
Material técnico para reparaciones de equipos climatización PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/04042/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Completa Tabla Desglose |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3, sin incluir modificaciones.
modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-04042-2024 - Material técnico para reparaciones de equipos climatización PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Material | UD | 1 ACTUADOR ELECTRICO SIEMENS BPZ:SAX61.03 | 1 |  | 0
1 ACTUADOR ELECTRICO SIEMENS BPZ:SAX61.03 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * Actuador electrico para valvulas de regulacion . Marca Siemens * Modelo: SAX61.03 . * Par; 800Nw * Mando manual incorporado . Regulacion proporcional. Señal demando : 0 - 10 vcc./ 4-20mA * Para valvulas de 20 mm de recorrido . * Alimentacion 24/50 * Tipo S55150-A100
02 | Material | UD | fancoil EAC fhv 640/2T6/MS | 1 |  | 0
caudal 10200 m3h p disponible 200 pa cap frig 63 kw caud agua l/h 10964 pot elec abs 1.52 kw intens elec abs 4,08 A
03 | Material | UD | riello MOTOR 1BT 60-45-3V NA. ADAPTADORES Y RODETES | 3 |  | 0
04 | Material | UD | fancoil carrier 42gw400 | 2 |  | 0
Tamaño 400 Sistema en funcionamiento Calefacción y refrigeración de 4 tuberías Motoventilador AC Modelo Difusor de 4 vías Filtro G1 / ISO coarse > 30 %
05 | Material | UD | Acoplamiento uneflex T-4 hh para taper 1610 | 1 |  | 0
06 | Material | UD | Actuadores SIEMENS skc 62 | 2 |  | 0
07 | Material | UD | ventiladores ziehl rh 45m VDK.4F.1R (107724E) | 5 |  | 0
08 | Material | UD | VÁLVULA ASIENTO VLE132-32.16 y MOTOR ESBE ALF 264 | 4 |  | 0
09 | Material | UD | VASO EXPANSIÓN CALEF WAFT: | 1 |  | 0
10 | Material | UD | ACTUADOR SIEMENS HIDRÁULICO 2800N 40MM 0,10V N-MUE+ SIEMENS VÁLVULA 3 VÍAS PN10 DN150 KVS400 40MM | 1 |  | 0
11 | Material | UD | ACTUADOR SIEMENS SAX61.03 24V/50HZ 0 10VCC+ SIEMENS VÁLVULA 3 VÍAS PN16, DN80, 20 MM DE | 1 |  | 0
12 | Material | UD | ACTUADOR MECÁNICO PARA VÁLVULA AB-QM AME 435QM | 1 |  | 0
13 | Material | UD | VENTILADOR CENTRÍFUGO DE BAJA PRESIÓN S&P CBP-18/18 | 1 |  | 0
14 | Material | UD | Turbina Daikin - Fan Rotor FTKS25DVM + Wire Harness + DC FAN MOTOR KFD-280-40-8K 40 W | 1 |  | 0
15 | Material | UD | Sonda de nivel | 1 |  | 0
- LF-1; 0...0,4 bar; 4 … 20 mA (presión). - 2-hilos ATEX @ DC 9...30 V. - ±1,0% del fondo de escala. - -10...+50°C. - 5 metros PUR. - Carcasa y sensor de acero inoxidable 316L. - Gas Zona 0 y 1 (1G, 2G) 4...20 mA: U+ marrón, U- azul; malla-gris. - Prueba de funcionamiento realizada en fábrica: Test Report incluido. - Especificaciones según hoja técnica: LM 40.04. |  |  | - LF-1; 0...0,4 bar; 4 … 20 mA (presión). - 2-hilos ATEX @ DC 9...30 V. - ±1,0% del fondo de escala. - -10...+50°C. - 5 metros PUR. - Carcasa y sensor de acero inoxidable 316L. - Gas Zona 0 y 1 (1G, 2G) 4...20 mA: U+ marrón, U- azul; malla-gris. - Prueba de funcionamiento realizada en fábrica: Test Report incluido. - Especificaciones según hoja técnica: LM 40.04.
TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.