## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Migración cuadros de control y medida en sistema producción agua de climatización RNE BARCELONA"
Expediente n.º S/06520/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-06520-2024 Migración cuadros de control y medida en sistema producción agua de climatización RNE BARCELONA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | Migración del cuadro de control de la SE 60504 RTVE
01_01 | Partida | UD | Fuente de alimentación AC/DC | 1 |  | 0
Modelo 6EP1333-2BA20 Siemens FTE.ALIM.SITOP PSU100S 24V/5A 120- o similar
01_02 | Partida | UD | CPU PLC | 1 |  | 0
Modelo 6ES7214-1AG40-0XB0 Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 14E/10S o similar Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
01_03 | Partida | UD | Módulo de entrada analógica 4AI | 1 |  | 0
Modelo 6ES7231-4HF32-0XB0 Siemens S7-1200 SM1231 4 ENT.ANA 0-10V/0-2 o similar
01_04 | Partida | UD | Módulo de entrada analógica 8AI | 1 |  | 0
Modelo 6ES7231-4HF32-0XB0 Siemens S7-1200 SM1231 8 ENT.ANA 0-10V/0-2 o similar
01_05 | Partida | UD | Módulo 4AI/ 2AO | 1 |  | 0
Modelo 6ES7234-4HE32-0XB0 Siemens S7-1200 SM1234 4 EA/2 AO+/-10V o similar
01_06 | Partida | UD | Panel de control con software de código abierto | 1 |  | 0
Modelo 6AV2123-2GB03-0AX0 Siemens KTP700 BASIC PANEL 7" PROFINET o similar
01_07 | Partida | UD | Módulo de comunicación | 1 |  | 0
Modelo 6ES7241-1AH32-0XB0 Siemens S7-1200 CM1241 RS232, SUB D FREEPO o similar
01_08 | Partida | M2 | Switch gestionable IE | 1 |  | 0
Modelo 6GK5206-2BS00-2AC2 Siemens SCALANCE XC206-2 6XRJ-45 2XSFP LAY o similar
01_09 | Partida | UD | Transceptor de fibra óptica | 1 |  | 0
Modelo 6GK5991-1AD00-8AA0 Siemens SCALANCE-X SFP991-1 1X LC o similar
01_10 | Partida | UD | Relay PW3 | 1 |  | 0
Modelo RELAY M-BUS MASTER o similar
01_11 | Partida | M2 | Asistencia por migración del sistema de control | 1 |  | 0
01_12 | Partida | UD | Caudalímetro electromagnético de frio | 1 |  | 0
Modelo Promag W 10, 5WBB50, DN50 2" 5WBB50-P6X2/0 (5WBB50-AAEDEBKA0AHD5K0AA1+EBLK) o similar
01_13 | Partida | UD | Integrador de frio | 1 |  | 0
Suministro de integrador modelo Kamstrup Multical 603 incluyendo el módulo de alimentación 220 Vac, soporte pared y tarjeta de comunicaciones Mbus o similar Incluye certificado Juego de 2 sondas de bolsillo con 5m cable, ø 5,8 mm sin vaina Incluye certificado
01_14 | Partida | UD | Caudalímetro electromagnético de calor | 1 |  | 0
Modelo ProcessMaster FEP631 Electromagnetic Flowmeter system, integral mount FEP631.Y0.S1.0032.D4.T1.B.1.S.0.A.70.A.2.G0.A-DR0.DS0.C0...CMA.CRA.J6.CWY..K0.MW.MS0.CR0.SMA.NC1.NFS.RCD.SC0.TC.TK1.TV2.V0 o similar
01_15 | Partida | UD | Integrador de calor | 1 |  | 0
Suministro de integrador modelo Kamstrup Multical 603 incluyendo el módulo de alimentación 220 Vac, soporte pared y tarjeta de comunicaciones Mbus o similar Juego de 2 sondas de bolsillo con 5m cable, ø 5,8 mm sin vaina Incluye certificado
01_16 | Partida | UD | Aislamiento térmico flexible | 1 |  | 0
Aislamiento Armaflex o similar incluyendo parte proporcional de accesorios, adhesivo y nueva tornillería del caudalímetro de calor.
01_17 | Partida | UD | Aislamiento térmico flexible | 1 |  | 0
Aislamiento Armaflex o similar incluyendo parte proporcional de accesorios, adhesivo y nueva tornillería del caudalímetro de frío.
01_18 | Partida | UD | Prueba de presión a 16 bares | 1 |  | 0
Prueba de presión a 16 bares durante dos horas para la comprobación de la estanqueidad de la instalación
| Otros |  | Total 01 |  |  | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
GASTOS GENERALES (XX%) (**)
BENEFICIO INDUSTRIAL (XX%) (**)
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – TOTAL IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.