## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación cubiertas en RTVE Torrespaña "
Expediente n.º S/05516/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05516-2024 - Adecuación cubiertas en RTVE Torrespaña
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
C.ED.A.T.01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
C.ED.A.T.01.01 | Partida | m2 | REVISIÓN, RETIRADA ENSERES, PROTECCIONES Y CANALIZACIONES EN ZONA ACTUACIÓN | 4099.22 |  | 0
C.ED.A.T.01.02 | Partida | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA | 168.01 |  | 0
C.ED.A.T.01.03 | Partida | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN | 2771.63 |  | 0
C.ED.A.T.01.04 | Partida | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | 3057.61 |  | 0
C.ED.A.T.01.05 | Partida | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE | 2771.63 |  | 0
C.ED.A.T.01.06 | Partida | u | DEMOLICIÓN DE PASOS DE INSTALACIONES | 8 |  | 0
C.ED.A.T.01.07 | Partida | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. | 40 |  | 0
C.ED.A.T.01.08 | Partida | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA | 40 |  | 0
C.ED.A.T.01.09 | Partida | m | LEVANTADO DE ALBARDILLA CON/SIN RECUPERACIÓN | 503.24 |  | 0
C.ED.A.T.01.10 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE CERRAJERÍA | 11 |  | 0
C.ED.A.T.01.11 | Partida | m2 | LEVANTADO DE SOLADO TRAMEX CON/SIN RECUPERACIÓN | 159.57 |  | 0
C.ED.A.T.01.12 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 474.95 |  | 0
C.ED.A.T.01.13 | Partida | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 1280 |  | 0
C.ED.A.T.01.14 | Partida | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 485.43 |  | 0
C.ED.A.T.01.15 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE LOSA FILTRÓN SIN RECUPERACIÓN | 279.72 |  | 0
C.ED.A.T.01.16 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE LOSA FILTRON CON RECUPERACIÓN | 148.07 |  | 0
C.ED.A.T.01.17 | Partida | u | CORTE Y ELEVACIÓN DE CARRIL GONDOLA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.01.18 | Partida | u | PICADO DE DADOS DE CARRIL GÓNDOLA | 180 |  | 0
C.ED.A.T.01.19 | Partida | m | CORTE HORMIGÓN CON DISCO e=30 cm | 7.2 |  | 0
C.ED.A.T.01.20 | Partida | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS A MANO | 3 |  | 0
C.ED.A.T.01.21 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE VIDRIOS Y MARCO PERIMETRAL | 111.65 |  | 0
C.ED.A.T.01.22 | Partida | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. SUELO TECNICO | 120 |  | 0
C.ED.A.T.01.23 | Partida | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS SUELO TECNICO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.01.24 | Partida | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES LINEALES DE VENTANA | 25 |  | 0
C.ED.A.T.01.25 | Partida | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES | 10 |  | 0
C.ED.A.T.01.26 | Partida | u | DESMONTAJE DE REJILLAS | 20 |  | 0
C.ED.A.T.01.27 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 180 |  | 0
C.ED.A.T.01.28 | Partida | ud | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 81 |  | 0
C.ED.A.T.01.29 | Partida | ud | DESMONTAJE DE DETECTORES | 5 |  | 0
C.ED.A.T.01.30 | Partida | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 200 |  | 0
C.ED.A.T.01.31 | Partida | m² | LIMPIEZA DE HORMIGÓN MEDIANTE PROYECCIÓN EN SECO DE MATERIAL ABRASIVO | 386.25 |  | 0
C.ED.A.T.01.32 | Partida | m | LEVANTADO DE CHAPA PERIMETRAL DE CUBIERTA | 186.08 |  | 0
C.ED.A.T.01.33 | Partida | m2 | FRESADO Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 338.85 |  | 0
C.ED.A.T.01.34 | Partida | m2 | GRANALLADO Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 1 |  | 0
C.ED.A.T.01.35 | Partida | m2 | RETIRADA DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 1160.14 |  | 0
C.ED.A.T.01.36 | Partida | m² | DESMONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN | 1938.17 |  | 0
C.ED.A.T.01.37 | Partida | ud | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE | 40 |  | 0
C.ED.A.T.01.38 | Partida | m | CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN | 286.01 |  | 0
C.ED.A.T.01.39 | Partida | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 2000 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.01 |  |  | 0
C.ED.A.T.02 | Capítulo |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
C.ED.A.T.02.01 | Partida | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA | 1879.92 |  | 0
C.ED.A.T.02.02 | Partida | m3 | CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA | 139.89 |  | 0
C.ED.A.T.02.03 | Partida | m3 | CRIBADO, LIMPIEZA Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EXISTENTE EN CUBIERTA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.02.04 | Partida | m2 | PASILLO DE LOSA FILTRÓN 50X50 CM + XPS 40 MM GRIS (e=75 mm) | 371.6 |  | 0
C.ED.A.T.02.05 | Partida | m2 | COLOCACIÓN DE LOSA FILTRÓN RECUPERADA | 148.07 |  | 0
C.ED.A.T.02.06 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 2999.01 |  | 0
C.ED.A.T.02.07 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO | 404.96 |  | 0
C.ED.A.T.02.08 | Partida | ud | CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA | 40 |  | 0
C.ED.A.T.02.09 | Partida | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE | 40 |  | 0
C.ED.A.T.02.10 | Partida | ud | PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX | 40 |  | 0
C.ED.A.T.02.11 | Partida | m2 | CUBIERTA PLANA AJARDINADA | 73.45 |  | 0
C.ED.A.T.02.12 | Partida | m2 | CONSOLIDACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN PREVIAMENTE GRANALLADA | 338.85 |  | 0
C.ED.A.T.02.13 | Partida | m2 | REPARACIÓN E IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN | 338.85 |  | 0
C.ED.A.T.02.14 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA | 338.85 |  | 0
C.ED.A.T.02.15 | Partida | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE | 13.5 |  | 0
C.ED.A.T.02.16 | Partida | m² | AISLAMIENTO XPS 40 MM | 1 |  | 0
C.ED.A.T.02.17 | Partida | m² | AISLAMIENTO XPS 50 MM | 1 |  | 0
C.ED.A.T.02.18 | Partida | m² | AISLAMIENTO XPS 80 MM | 1 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.02 |  |  | 0
C.ED.A.T.03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
C.ED.A.T.03.01 | Partida | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA | 2205.06 |  | 0
C.ED.A.T.03.02 | Partida | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN | 3467.24 |  | 0
C.ED.A.T.03.03 | Partida | m2 | REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA | 300 |  | 0
C.ED.A.T.03.04 | Partida | m2 | REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE | 1 |  | 0
C.ED.A.T.03.05 | Partida | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 755.58 |  | 0
C.ED.A.T.03.06 | Partida | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 27.15 |  | 0
C.ED.A.T.03.07 | Partida | m2 | TABIQUE PLACA DE CEMENTO LIGERA PARA EXTERIOR | 111.65 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.03 |  |  | 0
C.ED.A.T.04 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
C.ED.A.T.04.01 | Partida | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 485.43 |  | 0
C.ED.A.T.04.02 | Partida | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 717.19 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.04 |  |  | 0
C.ED.A.T.05 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
C.ED.A.T.05.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 474.95 |  | 0
C.ED.A.T.05.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 | 350.93 |  | 0
C.ED.A.T.05.03 | Partida | m2 | MONTAJE DE PLACAS F.T. RETIRADAS Y ACOPIADAS | 1280 |  | 0
C.ED.A.T.05.04 | Partida | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.05.05 | Partida | m2 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE ESTRATIFICADO | 120 |  | 0
C.ED.A.T.05.06 | Partida | m2 | MONTAJE DE SUELO TECNICO ESTRATIFICADO RECUPERADO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.05.07 | Partida | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.05.08 | Partida | m2 | BALDOSA DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.05.09 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN | 188.85 |  | 0
C.ED.A.T.05.10 | Partida | m2 | SOLADO PARA EXTERIOR GRAN FORMATO | 967.18 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.05 |  |  | 0
C.ED.A.T.06 | Capítulo |  | CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
C.ED.A.T.06.01 | Partida | m2 | REPARACIÓN, AJUSTE Y SELLADO DE LUCERNARIOS | 94.94 |  | 0
C.ED.A.T.06.02 | Partida | m | MONTAJE Y NIVELADO DE CARRIL GÓNDOLA | 155 |  | 0
C.ED.A.T.06.03 | Partida | ud | POSICIONAMIENTO GÓNDOLA A PASARELA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.04 | Partida | ud | PERFIL DE RODADURA - PASARELA METÁLICA GÓNDOLA | 2 |  | 0
C.ED.A.T.06.05 | Partida | m | ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO | 442.35 |  | 0
C.ED.A.T.06.06 | Partida | m2 | SOLADO DE TRAMEX | 50 |  | 0
C.ED.A.T.06.07 | Partida | m2 | MONTAJE DE TRAMEX RECUPERADO | 159.57 |  | 0
C.ED.A.T.06.08 | Partida | m | MONTAJE DE ALBARDILLA RECUPERADA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.09 | Partida | ud | ESCALERA DE MANTENIMIENTO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.10 | Partida | ud | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.11 | Partida | kg | ACERO EN CERRAJERÍA | 100 |  | 0
C.ED.A.T.06.12 | Partida | m | BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO | 39.61 |  | 0
C.ED.A.T.06.13 | Partida | m2 | CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 0,6 mm I/REMATES | 300 |  | 0
C.ED.A.T.06.14 | Partida | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 2H 150x210 cm | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.15 | Partida | m2 | VIDRIO PLANITHERM 4S BAJO EMISIVO Y CON CONTROL SOLAR. 6/16/4+4.2 | 3.15 |  | 0
C.ED.A.T.06.16 | Partida | m2 | VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+5 mm | 1 |  | 0
C.ED.A.T.06.17 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE CERRAMIENTO DE LAMAS | 168.33 |  | 0
C.ED.A.T.06.18 | Partida | m2 | FORRADO/CHAPADO ACERO GALVANIZADO LACADO e=1,5 mm | 30 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.06 |  |  | 0
C.ED.A.T.07 | Capítulo |  | PINTURAS Y ACABADOS
C.ED.A.T.07.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 1689.79 |  | 0
C.ED.A.T.07.02 | Partida | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 1166.96 |  | 0
C.ED.A.T.07.03 | Partida | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO Y CERRAJERÍA | 1438.53 |  | 0
C.ED.A.T.07.04 | Partida | m | LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.07.05 | Partida | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. | 18 |  | 0
C.ED.A.T.07.06 | Partida | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA | 18 |  | 0
C.ED.A.T.07.07 | Partida | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 25 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.07 |  |  | 0
C.ED.A.T.08 | Capítulo |  | REPARACIÓN DE FACHADAS
C.ED.A.T.08.01 | Partida | m2 | REPARACIÓN DE MURO CORTINA | 4079.68 |  | 0
C.ED.A.T.08.02 | Partida | m2 | REMATE SUP. PANEL COMPOSITE | 191.73 |  | 0
C.ED.A.T.08.03 | Partida | m | SELLADO DE PREFABRICADOS DE FACHADA | 1336.95 |  | 0
C.ED.A.T.08.04 | Partida | m2 | LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 2129.21 |  | 0
C.ED.A.T.08.05 | Partida | m | SELLADO DE VENTANAS | 840.88 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.08 |  |  | 0
C.ED.A.T.09 | Capítulo |  | INSTALACIONES
C.ED.A.T.09.01 | Partida | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 100 |  | 0
C.ED.A.T.09.02 | Partida | u | PANEL LUZERNA NORMALIT 60X60 37W | 50 |  | 0
C.ED.A.T.09.03 | Partida | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 11 |  | 0
C.ED.A.T.09.04 | Partida | u | DOWNLIGTH ELIT EL24TB | 8 |  | 0
C.ED.A.T.09.05 | Partida | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 81 |  | 0
C.ED.A.T.09.06 | Partida | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 20 |  | 0
C.ED.A.T.09.07 | Partida | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO | 10 |  | 0
C.ED.A.T.09.08 | Partida | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 20 |  | 0
C.ED.A.T.09.09 | Partida | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 50 |  | 0
C.ED.A.T.09.10 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO | 50 |  | 0
C.ED.A.T.09.11 | Partida | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 10 |  | 0
C.ED.A.T.09.12 | Partida | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.13 | Partida | u | REPROGRAMACION CENTRAL | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.14 | Partida | u | ENTRONQUE TUBERÍA GENERAL DE AGUA | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.15 | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 S DN15 (20mm ext-16,2mm int) | 25 |  | 0
C.ED.A.T.09.16 | Partida | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 MF DN 50 (63mm ext-51,4mm int) | 25 |  | 0
C.ED.A.T.09.17 | Partida | u | GRIFO DE BALDEO | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.18 | Partida | u | INSTALACIÓN DE RIEGO DE CUBIERTAS | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.19 | Partida | ud | REPARACIÓN DE BAJANTE | 1 |  | 0
C.ED.A.T.09.20 | Partida | m | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN | 10 |  | 0
C.ED.A.T.09.21 | Partida | m | BAJANTE VISTA DE PVC | 10 |  | 0
C.ED.A.T.09.22 | Partida | m | BAJANTE DE PVC | 10 |  | 0
C.ED.A.T.09.23 | Partida | u | VENTILACIONES EN CUBIERTA | 1 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.09 |  |  | 0
C.ED.A.T.10 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
C.ED.A.T.10.01 | Partida | u | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS | 40 |  | 0
C.ED.A.T.10.02 | Partida | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 22 |  | 0
C.ED.A.T.10.03 | Partida | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS CON INUNDACIÓN | 21 |  | 0
C.ED.A.T.10.04 | Partida | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO DE FACHADAS | 10 |  | 0
C.ED.A.T.10.05 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.10 |  |  | 0
C.ED.A.T.11 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
C.ED.A.T.11.01 | Partida | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.11 |  |  | 0
C.ED.A.T.12 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
C.ED.A.T.12.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  |  | Total C.ED.A.T.12 |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA-IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.