## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Suministro dispositivos interconexión de protocolos red comunicaciones CPP PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/01015/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a suministrar e instalar (si procede) con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | Falta Desglose Precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato, incluyendo los años de posibles prórrogas, en su caso.
Las proposiciones económicas no podrán superar valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación anual, prevalecerá el importe del precio unitario de cada unidad, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de componentes incluidos en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01015-2025 - Suministro dispositivos interconexión de protocolos red comunicaciones CPP PRADO DEL REY
Código | NatC | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
CAPÍTULO UNICO | Capítulo |  | PASARELAS
TONN8100 | Partida | UD | CONTROLADOR PARA INTEGRACIONES 100 | 1 |  | 0
Ud. Suministro de controlador para integraciones Trend TONN 8 TONN-W02-8100-24 Trend Open Network Node, Módulo Wifi, 2 Zonas, licencia de 100 puntos Proxy, de Niágara 4 de la marca Trend o similar. Incluso drivers para funcionamiento con scada IQVision de Trend y funcionamiento con todo tipo de protocolos. Se certifica la unidad real suministrada.
TONN8500 | Partida | UD | CONTROLADOR PARA INTEGRACIONES 500 | 6 |  | 0
Ud. Suministro de controlador para integraciones Trend TONN 8 TONN-W02-8500-24 Trend Open Network Node, Módulo Wifi, 2 Zonas, licencia de 500 puntos Proxy, de Niágara 4 de la marca Trend o similar. Incluso drivers para funcionamiento con scada IQVision de Trend y funcionamiento con todo tipo de protocolos. Se certifica la unidad real suministrada.
TONN81250 | Partida | UD | CONTROLADOR PARA INTEGRACIONES 1250 | 4 |  | 0
Ud. Suministro de controlador para integraciones Trend TONN 8 TONN-W02-81250-24 Trend Open Network Node, Módulo Wifi, 2 Zonas, licencia de 1250 puntos Proxy, de Niágara 4 de la marca Trend o similar. Incluso drivers para funcionamiento con scada IQVision de Trend y funcionamiento con todo tipo de protocolos. Se certifica la unidad real suministrada.
TONN85000 | Partida | UD | CONTROLADOR PARA INTEGRACIONES 5000 | 3 |  | 0
Ud. Suministro de controlador para integraciones Trend TONN 8 TONN-W02-85000-24 Trend Open Network Node, Módulo Wifi, 2 Zonas, licencia de 5000 puntos Proxy, de Niágara 4 de la marca Trend o similar. Incluso drivers para funcionamiento con scada IQVision de Trend y funcionamiento con todo tipo de protocolos. Se certifica la unidad real suministrada.
TCP2RS | Partida | UD | CONVERSOR MODBUS | 2 |  | 0
Ud. Suministro de conversor marca CIRCUTOR o similar modelo TCP2RS+ para el cambio de protocolo Modbus 485 a Modbus TCP con montaje carril DIN y conexión HTTPS y TLS 1.2. Se certifica la unidad real suministrada.
FUAL24 | Partida | UD | FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V | 16 |  | 0
Ud. Suministro de fuente de alimentación Omron o similar de 24 voltios DC con 1,7A o superior. Montaje en carril DIN. Se certifica la unidad real suministrada.
|  |  | TOTAL IMPORTE OFERTA |  |  | 0
Fdo.:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de componentes detallados en Anexo de Pliego Técnico.
El documento Anexo I deberá presentarse firmado en formato PDF.