## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación parcial muro perimetral Centro Emisor Las Rozas MADRID”
Expediente n.º S/03232/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03232-2025 - Adecuación parcial muro perimetral Centro Emisor Las Rozas MADRID
Código | Nat | Ud | Resumen | ___N___ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | m3 | DESBROCE TERRENO DESARBOLADO SIN TRANSPORTE | [5 empty] | 120 |  | 0
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.
|  |  | TRASDOS MURO | 1 | 40 | 3 | 0 | 120
01_02 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO >1/2 PIE A MÁQUINA SIN TRANSP | [5 empty] | 24 |  | 0
Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie macizo, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y NTE ADD-13.
|  |  | MURO EXISTENTE | 1 | 40 | 0.3 | 2 | 24
01_03 | Partida | m3 | DEMOLICIÓN CIMIENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA SIN TRANSPORTE | [5 empty] | 24 |  | 0
Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, (encepados) etc., con máquina retrocargadora con martillo rompedor, hasta una profundidad de un mínimo de 0,50 m por debajo de la cota más baja de relleno o desmonte; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
|  |  | MURO EXISTENTE | 1 | 40 | 1 | 0.6 | 24
01_04 | Partida | m | DESMONTAJE DE VALLA SIMPLE TORSION h<3 m SIN REUTILIZACIÓN | [5 empty] | 40 |  | 0
Desmontaje de malla de simple torsión de altura menor de 3 m, formada por postes y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, incluso corte manual previo de alambrada, apilando los materiales a pie de tajo para transporte a vertedero (no incluido). Medición de longitud realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301.
|  |  | VALLA EXISTENTE | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
01_05 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN TERRENO TRÁNSITO SIN TRANSPORTE | [5 empty] | 180 |  | 0
Excavación en vaciado o bataches en terreno de tránsito en hastiales, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
|  |  | TRASDOS MURO | 1 | 40 | 4.5 | 0 | 180
01_06 | Partida | m2 | DEMOLICION DE ACERA A MÁQUINA | [5 empty] | 40 |  | 0
Demolición y levantado de aceras de adoquín/baldosa con solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, a máquina, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 105/2008.
|  |  | ACERA EXISTENTE | 1 | 40 | 1 | 0 | 40
|  | t | [5 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | EJECUCION MURO
02_01 | Partida | m3 | EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO ACOPIO OBRA | [5 empty] | 24 |  | 0
Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, por medios mecánicos en zanjas de una anchura < 4 m y profundidad < 2 m, incluso carga directa sobre camión y transporte a lugar de acopio dentro de la obra a una distancia < 5 km, para su posterior utilización. Incluida la compactación del fondo de excavación.
|  |  | CIMENTACION | 1 | 40 | 1 | 0.6 | 24
02_02 | Partida | m2 | ENCOFRADO EN CIMIENTO DE MURO | [5 empty] | 80 |  | 0
Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado. Terminado.
|  |  | CIMENTACION | 2 | 40 | 0 | 0 | 80
02_03 | Partida | m2 | HORMIGÓN LIMPIEZA CIMENTACIÓN HM-20/B/40/XC2 o XC3 - e=10 cm | [5 empty] | 50 |  | 0
Hormigón de limpieza HM-20/B/40/XC2 o XC3 en cimientos de muros, en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  | CIMENTACION | 1 | 40 | 1.25 | 0 | 50
02_04 | Partida | m3 | HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-30/B/20/XC2 o XC3 | [5 empty] | 25 |  | 0
Hormigón HA-30/B/20/XC2 o XC3 en cimentación de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  | CIMENTACION | 1 | 40 | 1.25 | 0.5 | 25
02_05 | Partida | m2 | ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS HORMIGÓN ARMADO | [5 empty] | 160 |  | 0
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
|  |  | MURO | 2 | 40 | 2 | 0 | 160
02_06 | Partida | m3 | HORMIGÓN ALZADO MURO HA-30/B/20/XC2 o XC3 | [5 empty] | 20 |  | 0
Hormigón HA-30/B/20/XC2 o XC3 en alzados de muros de hormigón armado, incluso vibrado y curado, totalmente terminado. Incluida la colocación de pasatubos para formación de mechinales para la salida de agua.
|  |  | MURO | 1 | 40 | 0.25 | 2 | 20
02_07 | Partida | kg | ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD | [5 empty] | 3350.77 |  | 0
Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en zapatas y alzados de muros. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
|  |  | MEDICION AUXILIAR | 1 | 3350.77 | 0 | 0 | 3350.77
02_08 | Partida | m3 | RELLENO EN TRASDÓS DE MURO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN | [5 empty] | 180 |  | 0
Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación superior al 95%. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.332.
|  |  | TRASDOS MURO | 1 | 40 | 4.5 | 0 | 180
02_09 | Partida | m | MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/16 h=2,00 m | [5 empty] | 40 |  | 0
Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 42 mm de diámetro, parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida parte superior con dos filas de alambre de espino (según modelo de valla existente).
|  |  | NUEVA VALLA | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
02_10 | Partida | m | TUBERÍA DRENAJE PVC CORRUGADO DOBLE CIRCULAR SN4 DN=160 mm | [5 empty] | 40 |  | 0
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 160 mm y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre solera de hormigón en masa HNE-20/P/20 central de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo, con compactación mayor al 75% y cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, el tapado posterior de las zanjas, ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  | DRENAJE MURO | 1 | 40 | 0 | 0 | 40
02_11 | Partida | m2 | PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm | [5 empty] | 17.5 |  | 0
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  | ACOMETIDA SANEAMIENTO | 1 | 35 | 0.5 | 0 | 17.5
02_12 | Partida | m2 | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO COLOR 12x6x7 cm | [5 empty] | 2.5 |  | 0
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color similar al existente, de forma rectangular de dimensiones similares al existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm, colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
|  |  | REPARACION | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 2.5
02_13 | Partida | u | AYUDAS A LA ALBAÑILERIA (*) | [5 empty] | 1 | 5045.6 | 5045.6
Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la adecuación del muro perimetral, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir. Incluido p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | t | [5 empty] | Total 02 |  |  | 5045.6
03 | Capítulo |  | GESTION RESIDUOS
03_01 | Partida | m3 | CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD MAQ/CAM. ESCOMBRO LIMPIO | [5 empty] | 72.8 |  | 0
Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
|  |  | DEMOLICION MURO | 1.3 | 24 | 0 | 0 | 31.2
|  |  | DEMOLICION CIMENTACION | 1.3 | 24 | 0 | 0 | 31.2
|  |  | DEMOLICION ACERA | 1.3 | 40 | 0 | 0.2 | 10.4
03_02 | Partida | m3 | CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE MATERIAL DESBROCE CARGA M | [5 empty] | 15.6 |  | 0
Carga y transporte de material de desbroce al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
|  |  | DESBROCE | 1.3 | 40 | 3 | 0.1 | 15.6
|  | t | [5 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | Partida | m | VALLA ENREJADO GALVANIZADO | [5 empty] | 80 |  | 0
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
|  |  |  | 1 | 80 | 0 | 0 | 80
04_02 | Partida | u | TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS | [5 empty] | 100 |  | 0
Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo,
|  |  |  | 1 | 100 | 0 | 0 | 100
04_03 | Partida | u | ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2 | [5 empty] | 1 |  | 0
Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
04_04 | Partida | mes | CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA | [5 empty] | 5 |  | 0
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
04_05 | Partida | u | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE | [5 empty] | 5 |  | 0
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D. 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
04_06 | Partida | u | PAR GUANTES LONA | [5 empty] | 5 |  | 0
Par de guantes de lona protección estándar. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
04_07 | Partida | u | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | [5 empty] | 5 |  | 0
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | t | [5 empty] | Total 04 |  |  | 0
|  | t | [5 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 5045.6
| t | t |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  |  |  | 13 %
| t | t |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  |  |  | 6 %
| t | t |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA | [6 empty] | hay partidas sin ofertar
(*) Si se ofertan precios unitarios con importe CERO se consideran ofertados SIN COSTE para CRTVE. Si hay precios unitarios sin importe, la oferta no será válida.
(**) El importe de la partida 02.13 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta. Si se detallan importes de Gastos Generales (G.G.) y/o Beneficio Industrial (B.I.) en columna ImpPres, la partida 02_13 se ofertará por 4.240 €., si no se detallan importes en (a) o (b) 02_13 se ofertará por 5.045,6 €, (13 % G.G. y 6% B.I. incluidos), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % G.G. y B.I. distintos a los indicados, 02_13 se incrementará según los porcentajes aplicados al resto de la oferta.
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
|  |  |  | CanPres | Pres
02_13 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 4240
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
02_13 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 5045.6 | 5045.6
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
02_13 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 4240 | 4240
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
02_13 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 4240 + XX % + YY % | 4240 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
02_13 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 4876 | 4876 | 4876 = 4240 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
MUY IMPORTANTE:
SI SE DETALLA UN ALGUN % DIFERENTE COMO INCLUIDO EN CADA PARTIDA DEBEN CUMPLIMENTARSE OBLIGATORIAMENTE
LOS % DE AMBAS CELDAS VERDES, SI NO SE COMPLETAN AMBOS LA FORMULA NO AJUSTARÁ CORRECTAMENTE LA PARTIDA FIJA