## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras renovación integral cubierta edificio almacén CT RTVE LOGROÑO LA RIOJA"
Expediente n.º S/02102/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar tabla desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02102-2025 - Obras renovación integral cubierta edificio almacén CT RTVE LOGROÑO LA RIOJA
Código | Ud | Resumen |  | CanPres | Pres (**) | ImpPres
RCFAI.01 |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
RCFAI.01.01 | m2 | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO, PROTECCIÓN Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO |  | 553.75 |  | 0
RCFAI.01.02 | m2 | PROTECCIÓN DE ZONAS COLINDANTES AL ÁREA DE INTERVENCIÓN |  | 293.76 |  | 0
RCFAI.01.03 | ud | CUBIERTA ANDAMIO PROVISIONAL |  | 1 |  | 0
RCFAI.01.04 | m2 | DESMONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO |  | 484.38 |  | 0
RCFAI.01.05 | m | DESMONTAJE DE CANALÓN |  | 70.2 |  | 0
RCFAI.01.06 | m | DESMONTAJE DE BAJANTE |  | 34.3 |  | 0
RCFAI.01.07 | m | LIMPIEZA Y SANEADO DE PERFILES DE ESTRUCTURA |  | 455.78 |  | 0
RCFAI.01.08 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO |  | 55.61 |  | 0
RCFAI.01.09 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO |  | 1 |  | 0
RCFAI.01.10 | m2 | DEMOLICIÓN FÁBRICA CERÁMICA REVESTIDA A AMBAS CARAS |  | 17.15 |  | 0
RCFAI.01.11 | m2 | PICADO REVOCO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA VERTICALES C/MARTILLO |  | 82.42 |  | 0
RCFAI.01.12 | m | DESMONTAJE DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN |  | 159.96 |  | 0
RCFAI.01.13 | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO |  | 717.75 |  | 0
RCFAI.01.14 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS |  | 65 |  | 0
RCFAI.01.15 | u | DESMONTAJE DE DETECTORES, PULSADORES Y SIRENAS |  | 21 |  | 0
RCFAI.01.16 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN ELECTRICA |  | 7 |  | 0
RCFAI.01.17 | ud | DESMONTAJE DE LAZO Y CANALIZACIÓN DE PCI |  | 7 |  | 0
RCFAI.01.18 | u | DESMONTAJE DE MECANISMOS |  | 14 |  | 0
RCFAI.01.19 | m2 | DEMOLICIÓN DE BALDOSA EN CUBIERTA DE EDIFICIO PPAL |  | 16 |  | 0
RCFAI.01.20 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN |  | 77.01 |  | 0
RCFAI.01.21 | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA |  | 132.32 |  | 0
RCFAI.01.22 | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE |  | 77.01 |  | 0
RCFAI.01.23 | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. |  | 2 |  | 0
RCFAI.01.24 | m2 | RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA |  | 77.01 |  | 0
RCFAI.01.25 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA |  | 7.7 |  | 0
RCFAI.01.26 | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA |  | 2 |  | 0
RCFAI.01.27 | m² | DEMOLICIÓN DE TRASDOSADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO |  | 47.75 |  | 0
RCFAI.01.28 | m2 | DESMONTAJE DE CERRAJERÍA |  | 91.16 |  | 0
RCFAI.01.29 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES |  | 60.18 |  | 0
RCFAI.01.30 | m2 | FIJACIONES PROVISIONALES DE INSTALACIONES NO DESMONTABLES |  | 484.38 |  | 0
RCFAI.01.31 | ud | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE |  | 12 |  | 0
RCFAI.01.32 | m | CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN |  | 85.98 |  | 0
RCFAI.01.33 | u | DESMONTAJE DE LÍNEA DE VIDA CON RECUPERACIÓN |  | 1 |  | 0
RCFAI.01.34 | m | DESMONTAJE DE COLECTOR COLGADO |  | 4 |  | 0
RCFAI.01.35 | ud | DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN |  | 7 |  | 0
| t | Total RCFAI.01 |  |  |  | 0
RCFAI.02 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
RCFAI.02.01 | m² | CUBIERTA INCLINADA DECK CON IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA BICAPA |  | 484.38 |  | 0
RCFAI.02.02 | u | LIMPIEZA, AJUSTE, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE BUZONES |  | 10 |  | 0
RCFAI.02.03 | m | CANALÓN OCULTO DE ALUMINIO LACADO |  | 19.27 |  | 0
RCFAI.02.04 | m | CANALÓN DE ALUMINIO LACADO |  | 48.48 |  | 0
RCFAI.02.05 | m2 | CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PIR 80 mm |  | 10.81 |  | 0
RCFAI.02.06 | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA |  | 77 |  | 0
RCFAI.02.07 | m3 | CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA |  | 10.75 |  | 0
RCFAI.02.08 | m3 | CRIBADO, LIMPIEZA Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EXISTENTE EN CUBIERTA |  | 9.15 |  | 0
RCFAI.02.09 | m2 | PASILLO DE LOSA FILTRÓN 50X50 CM + XPS 40 MM GRIS (e=75 mm) |  | 19 |  | 0
RCFAI.02.10 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO |  | 165.81 |  | 0
RCFAI.02.11 | ud | CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA |  | 2 |  | 0
RCFAI.02.12 | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE |  | 2 |  | 0
RCFAI.02.13 | ud | PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX |  | 2 |  | 0
RCFAI.02.14 | m | SELLADO DE FISURAS CON MASILLA DE POLIURETANO |  | 5 |  | 0
| t | Total RCFAI.02 |  |  |  | 0
RCFAI.03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
RCFAI.03.01 | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA |  | 77 |  | 0
RCFAI.03.02 | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN |  | 77 |  | 0
RCFAI.03.03 | m2 | REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA |  | 20 |  | 0
RCFAI.03.04 | m2 | REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE |  | 77 |  | 0
RCFAI.03.05 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA |  | 61.46 |  | 0
RCFAI.03.06 | m2 | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P MORTERO M-5 |  | 17.15 |  | 0
RCFAI.03.07 | u | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES |  | 1 |  | 0
| t | Total RCFAI.03 |  |  |  | 0
RCFAI.04 |  | REVESTIMIENTOS
RCFAI.04.01 | m2 | MORTERO MONOCAPA |  | 10 |  | 0
RCFAI.04.02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 |  | 219.04 |  | 0
RCFAI.04.03 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO |  | 395.43 |  | 0
| t | Total RCFAI.04 |  |  |  | 0
RCFAI.05 |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
RCFAI.05.01 | m2 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN |  | 25 |  | 0
RCFAI.05.02 | m2 | F.TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 ARMSTRONG 60x60cm P.V. 24 mm BOARD |  | 30 |  | 0
RCFAI.05.03 | m2 | FALSO TECHO LISO DE CARTÓN YESO SUSPENDIDO |  | 12.43 |  | 0
RCFAI.05.04 | m2 | FALSO TECHO REGIST. FIBRA MADERA 1200x600x25 mm PERFIL VISTO |  | 55.19 |  | 0
RCFAI.05.05 | m2 | MONTAJE DE PLACAS F.T. RETIRADAS Y ACOPIADAS |  | 1 |  | 0
RCFAI.05.06 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO |  | 1 |  | 0
| t | Total RCFAI.05 |  |  |  | 0
RCFAI.06 |  | PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
RCFAI.06.01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES |  | 157.68 |  | 0
RCFAI.06.02 | m2 | ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRAJERÍA |  | 1600.39 |  | 0
RCFAI.06.03 | m2 | PINTURA PLASTICA SOBRE MORTERO DE CEMENTO |  | 793.24 |  | 0
RCFAI.06.04 | m2 | ESMALTE SATINADO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA |  | 1 |  | 0
RCFAI.06.05 | m | ESMALTE MOLDURA 10 a 20 cm |  | 1 |  | 0
RCFAI.06.06 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR |  | 941.84 |  | 0
RCFAI.06.07 | m | LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO |  | 1 |  | 0
| t | Total RCFAI.06 |  |  |  | 0
RCFAI.07 |  | CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA
RCFAI.07.01 | ud | AJUSTE Y FIJACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR |  | 13 |  | 0
RCFAI.07.02 | ud | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA |  | 1 |  | 0
RCFAI.07.03 | m | ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO |  | 159.96 |  | 0
RCFAI.07.04 | u | MONTAJE DE LÍNEA DE VIDA RECUPERADA |  | 1 |  | 0
RCFAI.07.05 | kg | ACERO EN CERRAJERÍA |  | 100 |  | 0
RCFAI.07.06 | m2 | MONTAJE DE CERRAJERÍA |  | 91.16 |  | 0
| t | Total RCFAI.07 |  |  |  | 0
RCFAI.08 |  | INSTALACIONES
RCFAI.08.01 | u | INSTALACIÓN ELECTRICA Y CANALIZACIÓN |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.02 | u | MONTAJE DE MECANISMO RECUPERADO |  | 14 |  | 0
RCFAI.08.03 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.04 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA |  | 65 |  | 0
RCFAI.08.05 | u | LUMINARIA ESTANCA LED LIDERLUX LD-20000 LED 24. |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.06 | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.07 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT 60X60 37W |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.08 | m | LUMINARIA LINEAL LINEALUCE LED |  | 8 |  | 0
RCFAI.08.09 | ud | INSTALACIÓN DETECCIÓN INCENDIOS Y CANALIZACION |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.10 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR/PULSADOR/SIRENA |  | 20 |  | 0
RCFAI.08.11 | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.12 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.13 | u | DETECTOR DE INCENDIOS |  | 7 |  | 0
RCFAI.08.14 | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.15 | u | REPROGRAMACION CENTRAL |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.16 | ud | REPARACIÓN DE BAJANTE |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.17 | m | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.18 | m | BAJANTE VISTA DE PVC |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.19 | m | BAJANTE DE PVC |  | 34.3 |  | 0
RCFAI.08.20 | ud | LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE FANCOIL |  | 1 |  | 0
RCFAI.08.21 | m | COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=90 mm |  | 2 |  | 0
RCFAI.08.22 | m | COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=110 mm |  | 2 |  | 0
RCFAI.08.23 | m | COLECTOR COLGADO PVC SERIE B/BD D=125 mm |  | 2 |  | 0
RCFAI.08.24 | ud | INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y CANALIZACION |  | 7 |  | 0
| t | Total RCFAI.08 |  |  |  | 0
RCFAI.09 |  | ROTULACIÓN Y VINILADOS
RCFAI.09.01 | m2 | RÓTULO |  | 8 |  | 0
RCFAI.09.02 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. |  | 5 |  | 0
RCFAI.09.03 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM. |  | 5 |  | 0
RCFAI.09.04 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA |  | 5 |  | 0
| t | Total RCFAI.09 |  |  |  | 0
| t |  |  |  | suma capítulos 1-9 | 0
RCFAI.10 |  | CONTROL DE CALIDAD | % |  | (#) | (#)
C.ED.A.T.10.01 | u | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS |  | 12 |  | 0
C.ED.A.T.10.02 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN |  | 6 |  | 0
C.ED.A.T.10.03 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS CON INUNDACIÓN |  | 2 |  | 0
C.ED.A.T.10.04 | u | CONTROL DE CALIDAD (#) | 0.0041257 | 1 | 0 | 0
| t | Total RCFAI.10 |  |  |  | 0
RCFAI.11 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  | (#) | (#)
C.ED.A.T.11.01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN |  | 1 |  | 0
| t | Total RCFAI.11 |  |  |  | 0
RCFAI.12 |  | SEGURIDAD Y SALUD | %
C.ED.A.T.12.01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD (#) | 0.024479 | 1 | 0 | 0
| t | Total RCFAI.12 |  |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  |  | 0
Gastos Generales xx % (a)
Beneficio Industrial yy % (b)
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
( # ) El precio de partidas C.ED.A.T.10.04 y C.ED.A.T.12.01 se obtiene según % fijo e invariable de cada partida sobre importe de “suma cap.1-9” y deberá incluirse en oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.