## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación puntual red saneamiento Unidad Informativa RTVE MALAGA”
Expediente n.º S/02424/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02424-2025 - Adecuación puntual red saneamiento Unidad Informativa RTVE MALAGA
Código | Nat | Ud | Resumen | _N_ | Longitud | Cantidad | CanPres | Pres (**) | ImpPres
CAPITULO 01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | Partida | PA | TRABAJOS PREPARATORIOS DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCION |  |  |  | 1 |  | 0
Trabajos preparatorios consistentes en reconocimiento de los trabajos, preparación de medios auxiliares y de seguridad y salud para los operarios, protección elementos circundantes que no serán intervenidos, carpinterías, mobiliario, etc.., antes del inicio de los trabajos. Incluye p.p de medios auxiliares. Medido como partida alzada.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_02 | Partida | u | DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE VIDRIO |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje con medios manuales de puerta corredera de vidrio ubicada entre la puerta cancela y el interior del edificio, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y manteniendo especial cuidado para su posterior colocación al finalizar las obras. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los herrajes, por empresa especializada. Medido como unidad completa de obra.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_03 | Partida | m2 | DESMONTAJE DE SUELO TÉCNICO REGISTRABLE |  |  |  | 16 |  | 0
Desmontaje de suelo técnico registrable formado por baldosas apoyadas sobre soportes regulables, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior colocación. Con p.p de medios auxiliares *Nota: debido a que la zona de trabajo es un lugar concurrido, el suelo se debe montar y desmontar en cada jornada laboral, dejando la zona libre de obstáculos durante el transcurso el dia. Jornadas laborales: 5 dias en horario nocturno de 19:00hs a 6:00hs. Medida la superficie realmente ejecutada.
|  |  |  | 16 | 0 | 16
01_04 | Partida | PA | ILUMINACIÓN DE OBRA |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y colocación de luminaria con dos focos durante las jornadas laborales para una correcta visión de la zona de actuación. Medido como partida alzada.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_05 | Partida | UD | CAMION DE DESATOROS |  |  |  | 2 |  | 0
Contratación de camión de desatoros para el desatascado y limpieza de arqueta de dimensiones 2,50x2,50x2,50 aproximadamente en horario indicado por RTVE. Incluyendo la limpieza de la tubería hasta el pozo de conexión con la red general en el exterior. I/ operarios y mano de obra.
|  |  | Días | 2 | 0 | 2
01_06 | Partida | PA | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y colocación de electrobomba sumergible para la extracción constante de fluídos durante los dias de trabajo para mantener la zona despejada y limpia de residuos. Electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia de 0,5 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 30 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Duración de los trabajos: 5 dias Incluye el desmontaje de la misma luego de terminar los trabajos. Medido como partida alzada.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_07 | Partida | PA | AYUDA OPERARIO |  |  |  | 1 |  | 0
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la rehabilitación de la instalación de saneamiento formada por: sistema de evacuación, con un grado de complejidad medio, en edificio, incluida p/p de elementos comunes y las medidas de protección personales y colectivas del operario. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Jornada laboral: 5 dias en horario nocturno - 19:00hs - 6:00hs. Medido como partida alzada.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_08 | Partida | UD | DESMONTAJE DE BOMBA |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje total del sistema de bombeo instalado en la arqueta de saneamiento. Incluyendo las bombas, recorrido de tubos y unión con el tubo de salida sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Con p.p de medios auxiliares. Medido como unidad completa de obra.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_09 | Partida | UD | PICADO PARA REGISTRO DE ARQUETA A4 |  |  |  | 1 |  | 0
Picado de pavimento continuo de hormigón para registrar arqueta oculta, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso p.p. de medios auxiliares, limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
01_10 | Partida | UD | LIMPIEZA DE ARQUETAS |  |  |  | 3 |  | 0
|  |  | Arqueta A1 | 1 | 0 | 1
|  |  | Arqueta A2 | 1 | 0 | 1
|  |  | Arqueta A4 | 1 | 0 | 1
01_11 | Partida | UD | PROTECCION DE MOBILIARIO |  |  |  | 2 |  | 0
Protección con plásticos y/o lonas, despeje, movimiento y traslado de mobiliario y demás enseres existentes dentro de la zona de actuacion, por medios manuales, para posibilitar los trabajos de picado y limpieza de arquetas y que no afecte al normal funcionamiento del personal de CRTVE teniendo en cuenta que la emisora tiene que seguir emitiendo. incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación y limpieza.
|  |  | Arqueta 4 | 1 | 0 | 1
|  |  | Arqueta 1 y 2 | 1 | 0 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 01 |  |  | 0
CAPITULO 02 | Capítulo |  | REPARACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO
02_01 | Partida | M2 | TABIQUE DE 1/2 PIE |  |  |  | 5 |  | 0
Partida de obra consistente en la construcción de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p de medios auxiliares. Medido la superficie real ejectuda.
|  |  |  | 2 | 2.5 | 5
02_02 | Partida | M | TUBO PVC PARED ESTRUCTURADA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 550mm |  |  |  | 2.7 |  | 0
Suministro y colocación de colector de saneamiento de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 550 mm y de unión por junta elástica. Apoyado sobre los tabiques de 1/2 pie construidos anteriomente. Incluyendo sellado de uniones con sellador hidroexpansivo marca SIKA o similar. Con p.p. de medios auxiliares. Medido la longitud instalada con sus piezas especiales.
|  |  |  | 1 | 2.7 | 2.7
02_03 | Partida | M | ENCAMISADO CON MANGA CONTINUA |  |  |  | 10 |  | 0
Rehabilitación de conducción de saneamiento mediante encamisado con manga continua de poliester reversible autoportante polimerizada con agua, incluido el by-pass de caudal de agua residual circulante y los aportes de acometidas, así como la limpieza e inspección inmediatamente antes de la introducción de la manga.
|  |  |  | 1 | 10 | 10
02_04 | Partida | UD | REHABILITACION ARQUETA REGISTRO |  |  |  | 3 |  | 0
Rehabilitacion de arqueta reparando fábrica de ladrillo cerámico macizo en mal estado, de medio pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, repaso baje arqueta con formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón hacia salida, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, terminado con p.p. de medios auxiliares. Incluye la excavación, carga de tierras sobre contenedor sobre contenedor y el relleno perimetral posterior
|  |  | Arqueta A1 | 1 | 0 | 1
|  |  | Arqueta A2 | 1 | 0 | 1
|  |  | Arqueta A4 | 1 | 0 | 1
02_05 | Partida | UD | ANULACIÓN DE ARQUERA DE REGISTRO |  |  |  | 1 |  | 0
Anulación de arqueta de registro de 2,5 X 2,5 X 2,5 con mortero / hormigón, una vez probada la red de saneamiento.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
02_06 | Partida | UD | TAPA ESTANCA ARQUETA A4 PARA DEJARLA REGISTRABLE |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de tapa de registro de arqueta estanca en acero galvanizado o similar, incluso marco con goma EPDM para garantizar su correcta estanqueidad. incluso pequeño material, perfectamente rematada y estanca.
|  |  | Arqueta 4 | 1 | 0 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 02 |  |  | 0
CAPITULO 03 | Capítulo |  | VARIOS
03_01 | Partida | UD | LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | 1 |  | 0
Limpieza total de la zona de trabajo, mediante equipo de limpieza.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
03_02 | Partida | UD | MONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE VIDRIO |  |  |  | 1 |  | 0
Montaje de puerta corredera de vidrio ubicada entre la puerta cancela y en el interior del edificio, con ajustes de la misma. El precio incluye los accesorios y herrajes nececesarios, por empresa especializada. Medido como unidad de obra completa.
|  |  |  | 0 | 1 | 1
03_03 | Partida | M2 | MONTAJE DE SUELO TÉCNICO REGISTRABLE |  |  |  | 16 |  | 0
Montaje de suelo técnico registrable desmontado una vez finalizados los trabajos.
|  |  |  | 16 | 0 | 16
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA (*) |  |  |  | 1 | 1575 | 1575
Ayudas y trabajos adicionales necesarios para la adecuación de la red de saneamiento, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 03 |  |  | 1575
CAPITULO 04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04_01 | Partida | u | INSPECCIÓN CON CÁMARA |  |  |  | 1 |  | 0
Control de calidad, consistente en la verificación del sistema con cámara. Medido como unidad ejecutada.
|  |  |  | 1 | 1 | 1
04_02 | Partida | u | CERTIFICADO DE ESTANQUEIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
Control de calidad, con emisión de certificado de la estanqueidad de la operación efectuada. Medido como unidad ejecutada.
|  |  |  | 1 | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 04 |  |  | 0
CAPITULO 05 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
05_01 | Partida | PC | EGR SEGUN RD 105/08 |  |  |  | 1 |  | 0
Gestión integral de resíduos procedentes de la obra, con gestión integral y certificado de vertedero. Medido como partida completa, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento.
|  |  |  | 1 | 0 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 05 |  |  | 0
CAPITULO 06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
06_01 | Partida | PA | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Medidas de seguridad y salud, para dotación de EPIS y medidas de protección colectiva necesarias para el trabajo proyectado. Medido como partida completa.
|  |  |  | 1 | 1 | 1
| t |  |  |  |  | Total CAPITULO 06 |  |  | 0
| t |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 1575
[6 empty] | Gastos Generales xx % (a) | 13 %
[6 empty] | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 %
[6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) El importe de la partida 03.04. es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.Si la oferta incluye un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial no desglosado en (a) y (b) se ofertará por 1.575,00, si no se emplean estos % el importe de la partida 03.04 se calculará incluyendo los mismos % empleados para el resto de partidas.
(**) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 06. Las ofertas con partidas SIN IMPORTE UNITARIO se consideran NO válidas. En caso de incluirse alguna partida con IMPORTE CERO se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
|  |  |  | CanPres | Pres
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 1323.53
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 1575 | 1575
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 1323.53 | 1323.53
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 1323,53 + XX % + YY % | 1323,53 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_04 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES (*) | 1 | 1522.0595 | 1522.06 | 1522,06 = 1323,53 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
NOTA MUY IMPORTANTE:
SI SE INCLUYEN EN CADA PARTIDA UNOS PORCENTAJES DIFERENTES AL 13 % GASTOS GENERALES Y/O 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL
DEBEN CUMPLIMENTARSE LOS DOS PORCENTAJES UTILIZADOS EN CELDAS VERDES CORRESPONDIENTES (AUNQUE ALGUNO
DE ELLOS SEA COINCIDENTE CON LOS INDICADOS, SI NO SE CUMPLIMENTAN LOS DOS % EL CALCULO DE LA PARTIDA FIJA NO SERA CORRECTO