## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras aposentamiento o adecuación funcional en oficinas de Madrid "
Expediente n.º S/02616/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  |  | DP número
calle/plaza | [6 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
| Código | Ud | Resumen |  | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
| 01 | u | ACTUACIONES PREVIAS
| 01_01 | m² | DESPEJE, DESPLAZAMIENTO Y/O RETIRADA DE MOBILIARIO |  | 97.67 |  | 0
| 01_02 | m² | PROTECCIÓN MOBILIARIO EXISTENTE |  | 97.67 |  | 0
|  |  | Total 01 |  |  |  | 0
| 02 | u | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
| 02_01 | m² | DESMONTAJE MAMPARA SIN RECUPERACIÓN |  | 16.48 |  | 0
| 02_02 | m² | DESMONT. BALDOSAS SUELO TÉCNICO CON RECUP. |  | 25.2 |  | 0
| 02_03 | m² | DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO SIN RECUP. |  | 1.8 |  | 0
| 02_04 | m² | DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO CON RECUP. |  | 25.56 |  | 0
| 02_05 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS |  | 15 |  | 0
|  |  | Total 02 |  |  |  | 0
| 03 | u | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
| 03_01 | m² | MAMPARA CIEGA |  | 36.07 |  | 0
| 03_02 | m² | MAMPARA MIXTA DOBLE VIDRIO 6+6 |  | 11.8 |  | 0
| 03_03 | m² | BARRERA FONICA EN FALSO TECHO Y BAJO SUELO TECNICO |  | 19.55 |  | 0
| 03_04 | m | CIERRE MAMPARA ALUMINIO SOBRE MUEBLE FANCOIL |  | 3 |  | 0
| 03_05 | m² | AYUDAS ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD |  | 97.67 |  | 0
|  |  | Total 03 |  |  |  | 0
| 04 | u | PAVIMENTOS
| 04_01 | m² | MONTAJE BALDOSAS SUELO TÉCNICO RECUP |  | 25.2 |  | 0
|  |  | Total 04 |  |  |  | 0
| 05 | u | FALSOS TECHOS
| 05_01 | m² | PLACAS FALSO TECHO FIBRA MINERAL |  | 2.16 |  | 0
| 05_02 | m² | MONTAJE PLACAS FALSO TECHO RECUPERADAS |  | 25.56 |  | 0
|  |  | Total 05 |  |  |  | 0
| 06 | u | PINTURA Y ACABADOS
| 06_01 | m² | PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS PREVIAMENTE PINTADOS |  | 5 |  | 0
| 06_02 | m² | ESMALTE SATINADO SOBRE MADERA |  | 1 |  | 0
|  |  | Total 06 |  |  |  | 0
| 07 | u | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
| 07_01 | u | PUERTA EN MAMPARA CIEGA 50 MM |  | 4 |  | 0
| 07_02 | u | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS |  | 4 |  | 0
|  |  | Total 07 |  |  |  | 0
| 08 | u | ELECTRICIDAD
| 08_01 | u | MECANISMO SENCILLO |  | 4 |  | 0
| 08_02 | u | DESPLAZAMIENTO DE MECANISMOS |  | 1 |  | 0
| 08_03 | u | FORMACIÓN ENCENDIDOS |  | 5 |  | 0
| 08_04 | u | DESPLAZAMIENTOS CAJAS PUESTOS TRABAJO |  | 6 |  | 0
|  |  | Total 08 |  |  |  | 0
| 09 | u | ALUMBRADO
| 09_01 | u | LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA |  | 6 |  | 0
| 09_02 | u | PANTALLA LED 60X60 |  | 16 |  | 0
| 09_03 | u | DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EN FALSO TECHO |  | 1 |  | 0
|  |  | Total 09 |  |  |  | 0
| 10 | u | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
| 10_01 | u | REJILLA RETORNO ATAG 325x225 |  | 3 |  | 0
| 10_02 | u | LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE INDUCTOR O FANCOIL |  | 3 |  | 0
| 10_03 | u | DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN SONDA TEMPERATURA |  | 1 |  | 0
| 10_04 | m2 | CONDUCTO DE FIBRA REPOSICIÓN/MODIFICACIÓN EXISTENTES |  | 3.2 |  | 0
| 10_05 | u | DESPLAZAMIENTO DE FANCOIL DE TECHO |  | 1 |  | 0
|  |  | Total 10 |  |  |  | 0
| 11 | u | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| 11_01 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR |  | 2 |  | 0
| 11_02 | u | DETECTOR DE INCENDIOS IDEM EXISTENTES |  | 3 |  | 0
| 11_03 | u | INTEGRACIÓN Y PROGRAMACIÓN EQUIPO CENTRAL DETECCION INCENDIOS |  | 1 |  | 0
|  |  | Total 11 |  |  |  | 0
[5 empty] | suma capítulos 1-11 |  | 0
| 12 |  | CONTROL DE CALIDAD (#) | %
| 12_01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1% | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 12 |  |  |  | 0
| 13 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS (#) | %
| 13_01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1% | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 13 |  |  |  | 0
| 14 |  | SEGURIDAD Y SALUD (#) | %
| 14_01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 2% | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 14 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 0
|  |  | Gastos Generales xx % (*) |  |  |  | 0
|  |  | Beneficio Industrial xx % (*) |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL CONTRATO |  |  |  | 0
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
Fdo: