## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
Autómatas para grupos electrógenos Cantabria
Expediente n.º S/02664/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02664-2025 - Autómatas para grupos electrógenos Cantabria
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
01 | Partida |  | Reparación GE CT RTVE Camargo Cantabria
01_01 | Partida | u | Automáta programable | 1 |  | 0
Ud. autmatismos programable DEEPSEA DSE7320 o Similar. Características: Modo de encendido configurable• Retardo por falla de MPU ID de MSC dentro de la anulación de GenComm de PLC• Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas• Múltiples idiomas de pantalla• Navegación de menú con cinco teclas• Indicación de alarmas en LCD• Texto e imágenes de encendido personalizables• Compatibilidad con expansión DSENet• Función de registro de datos• Editor interno de PLC• Función para deshabilitar protecciones• Totalmente configurable mediante PC usando comunicación USB, RS232 y RS485• Configuración desde el panel frontal con protección PIN• Modo de ahorro de energía• Detección y protección de generador trifásico• Detección y protección de red (utilidad) trifásica • Control automático de transferencia de carga (solo DSE7320 MKII)• Monitoreo de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf)• Monitoreo de corriente y potencia de red (kW, kvar, kVA, pf) (solo DSE7320 MKII)• Alarmas de sobrecarga de kW y kvar y de potencia inversa• Protección contra sobrecorriente• Protección contra carga desequilibrada• Protección independiente contra fallas a tierra• Control de interruptores mediante botones en el panel• • 6 salidas de CC configurables• 2 salidas de relé libres de voltaje configurables• 6 entradas analógicas/digitales configurables• Soporte para sensores de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA• 8 entradas digitales configurables• Salidas configurables de carga ficticia en 5 etapas y reducción de carga• Detección de velocidad por CAN, MPU y frecuencia del alternador en una variante• Reloj en tiempo real• Control manual y automático de la bomba de combustible• Funciones de pre-calentamiento y post-calentamiento del motor• Programador de tiempo de funcionamiento del motor• Control de ralentí del motor para arranque y parada• Monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo de combustible• Uso simultáneo de puertos de comunicación RS232 y RS485• Standby mutuo dual verdadero usando RS232 o RS485 para balance preciso de horas de motor• Soporte MODBUS RTU con páginas MODBUS configurables• Mensajería avanzada por SMS • Capacidad de arranque y parada mediante mensajes SMS• 3 alarmas de mantenimiento configurables• Software de PC sin licencia• Clasificación IP65 (con junta suministrada) • Los módulos deben poder integrarse en sistemas de gestión de edificios (BMS) usando MODBUS RTU DIMENSIONES TOTALES245 mm x 184 mm x 51 mm,
01_02 | Partida | u | Chapa de acero adaptación automatismo DSE7320 | 1 |  | 0
ud. chapa de acero inoxidable adaptación a cuadro eléctrico existente para nueva placa de medidas adecuadas
01_03 | Partida | u | Cargador de baterías 24 V 5 A | 1 |  | 0
ud. cargador baterias
01_04 | Partida | u | Pequeño material auxiliar | 1 |  | 0
01_05 | Partida | u | Confriguraciónn y Puesta en marcha | 1 |  | 0
ud. programación autómata y resto de señales externas, puesta en marcha y comprobación de todas las magnitudes, incluye entrega a la propiedad de toda la documentación manuales y planos de señales del autómata así como los parámetros de funcionamiento.
|  |  | TOTAL CAPITULO 1 |  |  | 0
02 | Partida |  | Reparación GE CT RTVE El Rostrio
02_01 | Partida | u | Automáta programable | 1 |  | 0
|  |  | Ud. autmatismos programable DEEPSEA DSE7320 o Similar. Características: Modo de encendido configurable• Retardo por falla de MPU ID de MSC dentro de la anulación de GenComm de PLC• Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas• Múltiples idiomas de pantalla• Navegación de menú con cinco teclas• Indicación de alarmas en LCD• Texto e imágenes de encendido personalizables• Compatibilidad con expansión DSENet• Función de registro de datos• Editor interno de PLC• Función para deshabilitar protecciones• Totalmente configurable mediante PC usando comunicación USB, RS232 y RS485• Configuración desde el panel frontal con protección PIN• Modo de ahorro de energía• Detección y protección de generador trifásico• Detección y protección de red (utilidad) trifásica • Control automático de transferencia de carga (solo DSE7320 MKII)• Monitoreo de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf)• Monitoreo de corriente y potencia de red (kW, kvar, kVA, pf) (solo DSE7320 MKII)• Alarmas de sobrecarga de kW y kvar y de potencia inversa• Protección contra sobrecorriente• Protección contra carga desequilibrada• Protección independiente contra fallas a tierra• Control de interruptores mediante botones en el panel• • 6 salidas de CC configurables• 2 salidas de relé libres de voltaje configurables• 6 entradas analógicas/digitales configurables• Soporte para sensores de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA• 8 entradas digitales configurables• Salidas configurables de carga ficticia en 5 etapas y reducción de carga• Detección de velocidad por CAN, MPU y frecuencia del alternador en una variante• Reloj en tiempo real• Control manual y automático de la bomba de combustible• Funciones de pre-calentamiento y post-calentamiento del motor• Programador de tiempo de funcionamiento del motor• Control de ralentí del motor para arranque y parada• Monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo de combustible• Uso simultáneo de puertos de comunicación RS232 y RS485• Standby mutuo dual verdadero usando RS232 o RS485 para balance preciso de horas de motor• Soporte MODBUS RTU con páginas MODBUS configurables• Mensajería avanzada por SMS • Capacidad de arranque y parada mediante mensajes SMS• 3 alarmas de mantenimiento configurables• Software de PC sin licencia• Clasificación IP65 (con junta suministrada) • Los módulos deben poder integrarse en sistemas de gestión de edificios (BMS) usando MODBUS RTU DIMENSIONES TOTALES245 mm x 184 mm x 51 mm, |  |  | 0
02_02 | Partida | u | Chapa de acero adaptación automatismo DSE7320 | 1 |  | 0
ud. chapa de acero inoxidable adaptación a cuadro eléctrico existente para nueva placa de medidas adecuadas
02_03 | Partida | u | Cargador de baterías 24 V 5 A | 1 |  | 0
ud. cargador baterias
02_04 | Partida | u | Pequeño material auxiliar | 1 |  | 0
02_05 | Partida | u | Confriguraciónn y Puesta en marcha | 1 |  | 0
ud. programación autómata y resto de señales externas, puesta en marcha y comprobación de todas las magnitudes, incluye entrega a la propiedad de toda la documentación manuales y planos de señales del autómata así como los parámetros de funcionamiento.
|  |  | TOTAL CAPITULO 2 |  |  | 0
|  |  | TOTAL OFERTADO |  |  | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_ Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida_