## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Obras sustitución y reubicación equipos climatización en cubierta edificio Centro Territorial BALEARES”
Expediente n.º S/03996/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar tabla desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADA EN FORMATO PDF
S-03996-2025 - Obras sustitución y reubicación equipos climatización en cubierta edificio Centro Territorial BALEARES
CODIGO | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | u | PROTECCIÓN RACKS ÁREA DE INTERVENCIÓN | 1 |  | 0
01_02 | u | IDENTIFICACIÓN INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS A DESMONTAR | 1 |  | 0
01_03 | u | DESVÍO DE BAJANTE PLUVIALES PATIO | 1 |  | 0
01_04 | u | DESVIO INSTALACIONES EXISTENTES | 1 |  | 0
| t | Total 01 |  |  | 0
02 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | ud | DESMONTAJE INSTALACIONES | 1 |  | 0
02_02 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 56.41 |  | 0
02_03 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 1 |  | 0
02_04 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. SUELO TECNICO | 1 |  | 0
02_05 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS SUELO TECNICO | 1 |  | 0
02_06 | m2 | DIAMANTADO Y LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA | 60 |  | 0
02_07 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 1 |  | 0
02_08 | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES | 107.5 |  | 0
02_09 | u | PICADO DE DADOS DE LADRILLO REVESTIDO | 18 |  | 0
02_10 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE BANCADAS EN CUBIERTA | 3.6 |  | 0
02_11 | m | LEVANTADO DE ALBARDILLA CON/SIN RECUPERACIÓN | 5 |  | 0
02_12 | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 12.45 |  | 0
02_13 | m2 | DESMONTAJE DE CERRAMIENTO METÁLICO | 22.12 |  | 0
02_14 | m2 | LEVANTADO DE SOLADO TRAMEX CON/SIN RECUPERACIÓN | 4 |  | 0
02_15 | u | DESMONTAJE MATERIAL DIFUSION | 10 |  | 0
02_16 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 50 |  | 0
02_17 | ud | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 5 |  | 0
02_18 | ud | DESMONTAJE DE ELEMENTOS PCI | 5 |  | 0
02_19 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 100 |  | 0
| t | Total 02 |  |  | 0
03 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
03_01 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIURETANO | 60 |  | 0
03_02 | m2 | REPOSICIÓN IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA | 15 |  | 0
| t | Total 03 |  |  | 0
04 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
04_01 | u | APERTURA DE HUECOS | 12 |  | 0
04_02 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 21 |  | 0
04_03 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 1 |  | 0
04_04 | u | AYUDAS ALBAÑILERIA A LAS INSTALACIONES | 1 |  | 0
| t | Total 04 |  |  | 0
05 |  | REVESTIMIENTOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
05_01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 1 |  | 0
05_02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 107.5 |  | 0
05_03 | m | ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO | 5 |  | 0
05_04 | m | COLOCACIÓN ALBARDILLA / VIERTEAGUAS | 3 |  | 0
| t | Total 05 |  |  | 0
06 |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
06_01 | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 56.41 |  | 0
06_02 | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 | 1 |  | 0
06_03 | m2 | MONTAJE DE PLACAS F.T. RETIRADAS Y ACOPIADAS | 1 |  | 0
06_04 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 1 |  | 0
06_05 | m2 | SUELO TÉCNICO REGISTRABLE ESTRATIFICADO | 1 |  | 0
06_06 | m2 | MONTAJE DE SUELO TECNICO ESTRATIFICADO RECUPERADO | 1 |  | 0
06_07 | m2 | AJUSTE Y FIJACIÓN DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
06_08 | m2 | BALDOSA DE SUELO TÉCNICO | 1 |  | 0
06_09 | m2 | SOLADO EXTERIOR DE BALDOSA | 12.45 |  | 0
| t | Total 06 |  |  | 0
07 |  | INSONORIZACION
07_01 | m2 | PANTALLA ACUSTICA | 52.64 |  | 0
07_02 | m2 | FORMACIÓN BANCADA AISLADA ANTIVIBRATORIA | 21.28 |  | 0
07_04 | ud | INFORME ACUSTICO | 2 |  | 0
| t | Total 07 |  |  | 0
08 |  | PINTURAS Y ACABADOS
08_01 | m2 | POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN | 74.8 |  | 0
08_02 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 50 |  | 0
08_03 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 107.5 |  | 0
08_04 | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO Y CERRAJERÍA | 52.64 |  | 0
| t | Total 08 |  |  | 0
09 |  | ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
09_01 | m | LINEA ELECTRICA 5G10 mm Cu RZ1 (AS) | 180.4 |  | 0
09_02 | m | LINEA ELECTRICA 5G6 mm Cu RZ1 (AS) | 93.5 |  | 0
09_03 | m | LINEA ELECTRICA 3G6 mm² Cu RZ1 (AS) | 118.8 |  | 0
09_04 | m | LINEA ELECTRICA 3G2,5 mm² Cu RZ1 (AS) | 58.3 |  | 0
09_05 | m | TUBO ACERO ECOFLEX DN 29 | 6.25 |  | 0
09_06 | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=20 mm | 58.3 |  | 0
09_07 | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 94.8 |  | 0
09_08 | ud | PROTECCION 4X40A PARA CGBT | 1 |  | 0
09_09 | ud | PROTECCION 2X32A y DIFERENCIAL DE 2X40A 30mA PARA CGBT | 2 |  | 0
09_10 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 5 |  | 0
09_11 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W | 1 |  | 0
09_12 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 1 |  | 0
09_13 | u | CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA INSTALADOR | 1 |  | 0
09_14 | m | BANDEJA DE REJILLA 35x60 mm C7 | 44 |  | 0
| t | Total 09 |  |  | 0
10 |  | CLIMATIZACIÓN
10_01 | u | ALQUILER EQUIPO PORTATIL DE AIRE ACONDICIONADO 7,3 kW FRIO | 4 |  | 0
10_02 | kg | RECUPERACIÓN CARGA REFRIGERANTE 410A Y ACEITE | 53.7 |  | 0
10_03 | u | UNIDAD EXTERIOR REYQ18U | 1 |  | 0
10_04 | u | UNIDAD EXTERIOR REYQ16U | 1 |  | 0
10_05 | u | UNIDAD EXTERIOR RXYQ10U | 1 |  | 0
10_06 | u | UNIDAD EXTERIOR RXYSQ4TV9 | 2 |  | 0
10_07 | u | UNIDAD INTERIOR FXSQ80A | 3 |  | 0
10_08 | u | UNIDAD INTERIOR FXAQ63A | 2 |  | 0
10_09 | u | MANDO BRC1D52 | 5 |  | 0
10_10 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D= 34,92 mm (1 3/8") | 64.05 |  | 0
10_11 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D= 28,6 mm (1 1/8") | 94.5 |  | 0
10_12 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D= 22,2mm (7/8") | 97.65 |  | 0
10_13 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RÍGIDO D= 19,06 mm(3/4") | 67.2 |  | 0
10_14 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO RIGIDO D=15,9mm (5/8") | 140.18 |  | 0
10_15 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=12,7 mm (1/2") | 10.5 |  | 0
10_16 | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO D=9,52 mm (3/8") | 205.28 |  | 0
10_17 | m | KIT JUNTAS REFNET BHFQ23P907A | 1 |  | 0
10_18 | m | KIT JUNTAS REFNET KHRQ23M75T | 2 |  | 0
10_19 | m | KIT JUNTAS REFNET KHRQ22M20T | 1 |  | 0
10_20 | m | KIT JUNTAS REFNET KHRQ22M29T | 1 |  | 0
10_21 | ud | VALVULA BOLA PARA REFRIGERANTE 1 1/8" (28,6 mm) | 3 |  | 0
10_22 | ud | VALVULA BOLA PARA REFRIGERANTE 7/8" (22,2 mm) | 3 |  | 0
10_23 | ud | VALVULA BOLA PARA REFRIGERANTE 1/2" (12,7 mm) | 3 |  | 0
10_24 | m | AISLAMIENTO tubería de 35 mm diametro exterior e=32 mm | 60.9 |  | 0
10_25 | m | AISLAMIENTO tubería de 28 mm diametro exterior e = 32 mm | 59.85 |  | 0
10_26 | m | AISLAMIENTO tubería de 22 mm diametro exterior e=25 mm | 93.45 |  | 0
10_27 | m | AISLAMIENTO tubería de 20 mm diametro exterior e= 25 mm | 64.05 |  | 0
10_28 | m | AISLAMIENTO tubería de 15 mm diametro exterior e=25 mm | 95.03 |  | 0
10_29 | m | AISLAMIENTO tubería de 12 mm diametro exterior e=19 mm | 69.3 |  | 0
10_30 | m | AISLAMIENTO tubería de 10 mm diametro exterior e=19 mm | 143.85 |  | 0
10_31 | m | AISLAMIENTO tuberia de 15 mm diametro exterior e=13 mm | 38.85 |  | 0
10_32 | m | AISLAMIENTO tuberia de 12 mm diametro exterior e= 9 mm | 4.2 |  | 0
10_33 | m | AISLAMIENTO tuberia de 10 mm diametro exterior e= 9 mm | 44.1 |  | 0
10_34 | m | BANDEJA CHAPA PERFORADA100x500 | 21 |  | 0
10_35 | m | BANDEJA CHAPA PERFORADA 100x300 | 8 |  | 0
10_36 | m | BANDEJA CHAPA PERFORADA 100x200 | 3 |  | 0
10_37 | m | BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm C7 | 66 |  | 0
10_38 | m | CANAL METÁLICO CIEGO 200x500 GC | 32 |  | 0
10_39 | m | CANAL METÁLICO CIEGO 200x400 GC | 12 |  | 0
10_40 | m | CANAL METÁLICO CIEGO 200x300 GC | 34 |  | 0
10_41 | m | CANAL METÁLICO CIEGO 200x200 GC | 3 |  | 0
10_42 | m | TAPA CIEGA METALICA GC 500x3 | 21 |  | 0
10_43 | m | TAPA CIEGA METALICA GC 300x3 | 8 |  | 0
10_44 | m | TAPA CIEGA METALICA GC 200x3 | 3 |  | 0
10_45 | ud | SOPORTES MONTAJE ELEVADO BANDEJAS | 100 |  | 0
10_46 | kg | SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE 410A Y ACEITE | 25.37 |  | 0
10_47 | ud | PUESTA EN MARCHA EQUIPOS | 1 |  | 0
10_48 | m2 | TERMINACION DE TUBERIAS CON ALUMINIO | 1 |  | 0
10_49 | ud | ANALISIS ESTADO REFRIGERANTE EN EQUIPOS EXISTENTES | 1 |  | 0
10_50 | u | MONTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN | 10 |  | 0
10_51 | u | CERTIFICADO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN POR INSTALADOR | 1 |  | 0
| t | Total 10 |  |  | 0
11 |  | CONTROL DE INSTALACIONES CLIMATIZACION
11_01 | u | PROGAMACION CONTROL | 1 |  | 0
11_02 | u | LISTADO Y CHEQUEO PUNTOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  | 0
11_03 | u | CABLEADO DE CONTROL | 1 |  | 0
| t | Total 11 |  |  | 0
12 |  | PCI
12_01 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DE MATERIAL DE DETECCIÓN | 10 |  | 0
| t | Total 12 |  |  | 0
13 |  | MEDIOS AUXILIARES ESPECIALES
13_01 | ud | GRUA AUTOPROPULSADA 250TN | 2 |  | 0
13_02 | ud | TRABAJOS VERTICALES | 1 |  | 0
| t | Total 13 |  |  | 0
14 |  | CONTROL DE CALIDAD
14_01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
14_02 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 2 |  | 0
14_03 | u | PRUEBAS DE ADHERENCIA MEDIANTE EXTRACCIÓN | 1 |  | 0
| t | Total 14 |  |  | 0
15 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
15_01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
| t | Total 15 |  |  | 0
16 |  | SEGURIDAD Y SALUD
16_01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
| t | Total 16 |  |  | 0
| t | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (a)
Beneficio Industrial yy % (b)
| PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
( # ) El precio de partidas C.ED.A.T.10.04 y C.ED.A.T.12.01 se obtiene según % fijo e invariable de cada partida sobre importe de “suma cap.1-9” y deberá incluirse en oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.