## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Demolición interior locales anexos a Unidad Informativa RTVE MALAGA”
Expediente n.º S/03233/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADA EN FORMATO PDF
S-03233-2025 - Demolición interior locales anexos a Unidad Informativa RTVE MALAGA
Código | Nat | Ud | Resumen | ___N___ | Longitud | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES LOCALES
01_01 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE MOBILIARIO |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de mobiliario con medios manuales, acopio de materiales para su retirada. incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta primera | 575 | 0 | 0 | 575
01_02 | Partida | ML | DESMONTAJE ESTORES Y PERSIANAS |  |  |  |  | 97 |  | 0
Desmontaje y retirada de estores y/o persianas sin recuperación, con medios manuales. Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido del material no recuperado. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación, andamiaje y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 0 | 12 | 0 | 12
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera | 0 | 85 | 0 | 85
0
01_03 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE CARTELERÍA |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de carterlería de proteccion contra incendios o similar, con medios manuales, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta primera | 575 | 0 | 0 | 575
01_04 | Partida | UD | DEMOLICION DE JARDINERA |  |  |  |  | 1 |  | 0
Demolición de jardinera, incluida la retirada de tierra y restos vegetales o lo que se encuentre en su interior, con medios manuales o mecanicos, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera | 1 | 0 | 0 | 1
01_05 | Partida | M2 | DESMONTAJE EXTINTORES |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de extintores, con medios manuales, incluso p.p de medios auxiliares, medios elevación, pequeño material, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta primera | 575 | 0 | 0 | 575
01_06 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE MAMPARA |  |  |  |  | 141.9 |  | 0
Desmontaje de mampara y carpintería de madera existente sin recuperación. incluso desmontaje de vidrios, puertas abatibles, ventanas, visores, retirada de elementos de fijación, herrajes, tapado de agujeros. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Control Central | 0 | 5.65 | 4 | 22.6
|  |  | Locutorio 2 | 0 | 3.6 | 4 | 14.4
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Direccion | 0 | 5.4 | 2.46 | 13.28
|  |  | Redacción | 0 | 2.4 | 2.46 | 5.9
|  |  |  | 0 | 5.43 | 2.46 | 13.36
|  |  | Habilitado | 0 | 5.47 | 2.46 | 13.46
|  |  | Administrador | 0 | 1.72 | 2.46 | 4.23
|  |  |  | 0 | 1.1 | 2.46 | 2.71
|  |  |  | 0 | 5 | 2.46 | 12.3
|  |  | Administración | 0 | 7.1 | 2.46 | 17.47
|  |  | Informativos | 0 | 6.37 | 2.46 | 15.67
|  |  |  | 0 | 2.15 | 2.46 | 5.29
|  |  |  | 0 | 0.5 | 2.46 | 1.23
01_07 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO O ESCAYOLA |  |  |  |  | 39.75 |  | 0
Demolición de falso techo continuo de cartón-yeso o plancha lisa de escayola, madera o de cualquier tipo, i. estructura oculta de cuelgue de acero galvanizado, caña, estopa o de cualquier tipo. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso luminarias integradas en el mismo y todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo que no vayan a ser reutilizados (instalaciones en desuso, etc). Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Aseos | 17.75 | 0 | 0 | 17.75
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Aseos | 22 | 0 | 0 | 22
01_08 | Partida | M2 | DESMONTAJE FALSO TECHO REGISTRABLE i/ PERFILERÍA SIN RECUPERACION |  |  |  |  | 523.15 |  | 0
Desmontaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, incluso retirada de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso p.p. de descuelgue y desconexionado de todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Pasillo entrada | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 20
|  |  | Despacho junto a control central | 0.5 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50
|  |  | Control central | 0.75 | 0 | 0 | 17.25 | 23
|  |  | Locutorio 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 31.70
|  |  | Locutorio 2 | 0.75 | 0 | 0 | 16.5 | 22
|  |  | Control 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 22.90
|  |  | Aire acondicionado | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  | Pasillo controles-locutorios | 0 | 0 | 0 | 28 | 28
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Direccion | 0 | 0 | 0 | 18.71 | 18.71
|  |  | Redacción | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39.70
|  |  | Habilitado | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 30.14
|  |  | Despacho junto a habilitado | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 15.63
|  |  | Despacho junto aseos | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 17.04
|  |  | Emisiones | 0.75 | 0 | 0 | 15.34 | 20.45
|  |  | Administrador | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.40
|  |  | Adminitración | 0.75 | 0 | 0 | 24.75 | 33
|  |  | Informativos | 0.75 | 0 | 0 | 49.31 | 65.75
|  |  | Redactor jefe | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 12.93
|  |  | Pasillo | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
|  |  | Cabina 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.20
|  |  | Cabina 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.90
01_09 | Partida | UD | DESMONTAJE CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  |  | 36 |  | 0
Desmontaje de puertas en tabiques y mamparas incluidos cercos, precercos, hojas, tapajuntas, y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Control central | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Armario pasillo | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Armario control 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Aire acondicionado | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Aseo masculino | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Aseo femenino | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Hueco escalera | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Direccion | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redaccion | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Habilitado | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Despachos junto a habilitado | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Aseo masculino | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Aseo femenino | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Emisiones | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Administrador | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Adminitracion | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Informativos | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Redactor jefe | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Cabina 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Cabina 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Armarios pasillo | 5 | 0 | 0 | 5
01_10 | Partida | M2 | DEMOLICION TABIQUE 1/2 PIE |  |  |  |  | 392.14 |  | 0
Demolición de tabique de fabrica de ladrillo de 1/2 pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Pasillo entrada | 0 | 5.72 | 4 | 22.88
|  |  |  | 0 | 7.87 | 4 | 31.48
|  |  | Control central | 0 | 4.5 | 4 | 18
|  |  | Aseo masculino | 0 | 14.45 | 4 | 57.8
|  |  |  | 0 | 5.8 | 4 | 23.2
|  |  | Asdeo femenino | 0 | 11.35 | 4 | 45.4
|  |  |  | 0 | 5.7 | 4 | 22.8
|  |  | Aire acondicionado | 0 | 4.13 | 4 | 16.52
|  |  |  | 0 | 4 | 4 | 16
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Direccion | 0 | 3.55 | 2.46 | 8.73
|  |  | Redacción | 0 | 2 | 2.46 | 4.92
|  |  |  | 0 | 1.28 | 2.46 | 3.15
|  |  |  | 0 | 3.23 | 2.86 | 9.24
|  |  | Despacho junto a habilitado | 0 | 3.35 | 2.86 | 9.58
|  |  |  | 0 | 5.95 | 2.86 | 17.02
|  |  |  | 0 | 1.77 | 2.86 | 5.06
|  |  |  | 0 | 1 | 2.86 | 2.86
|  |  |  | 0 | 1.75 | 2.86 | 5.01
|  |  | Emisiones | 0 | 5 | 2.86 | 14.3
|  |  |  | 0 | 4.6 | 2.86 | 13.16
|  |  |  | 0 | 2.15 | 2.86 | 6.15
|  |  |  | 0 | 0.5 | 2.86 | 1.43
|  |  | Cabina 1 | 0 | 1.65 | 2.86 | 4.72
|  |  |  | 0 | 2.35 | 2.86 | 6.72
|  |  | Cabina 2 | 0 | 2.1 | 2.86 | 6.01
|  |  | *Varios | 20 | 0 | 0 | 20
01_11 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN TABIQUE 1 PIE |  |  |  |  | 198 |  | 0
Demolición de tabique de fabrica de ladrillo de 1 pie, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Locutorio 1 | 0 | 24.65 | 4 | 98.6
|  |  | Locutorio 2 | 0 | 19.85 | 4 | 79.4
|  |  | *Varios | 20 | 0 | 0 | 20
01_12 | Partida | M2 | DEMOLICION SOLADO ASEO |  |  |  |  | 39.75 |  | 0
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Aseos Planta baja | 17.75 | 0 | 0 | 17.75
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Aseos Planta primera | 22 | 0 | 0 | 22
01_13 | Partida | M2 | DESMONTAJE PAVIMENTOS PEGADOS |  |  |  |  | 8.1 |  | 0
Demolición de pavimento pegado de cualqueir tipo y retirada del mismo con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Cabina 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
|  |  | Cabina 2 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
01_14 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA DE HORMIGON |  |  |  |  | 8.1 |  | 0
Demolición de solera de hormigón con medios manuales o mecanicos, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, la base soporte. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Cabina 1 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2
|  |  | Cabina 2 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
01_15 | Partida | M2 | DEMOLICION REVESTIMIENTOS ACUSTICOS |  |  |  |  | 89.5 |  | 0
Demolición de revestimientos de cualquier tipo, por medios manuales, en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, remates perimetrales de madera, pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Medido la superficie realmente demolida, descontando todos los huecos.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Conrol central | 0 | 5.62 | 1.5 | 8.43
|  |  |  | 0 | 7.35 | 1.5 | 11.03
|  |  |  | 0 | 4.42 | 1.5 | 6.63
|  |  |  | 0 | 3.43 | 1.5 | 5.15
|  |  | Locutorio 1 | 0 | 24.62 | 1.5 | 36.93
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Cabina 1 | 0 | 7.22 | 1.5 | 10.83
|  |  | Cabina 2 | 0 | 7 | 1.5 | 10.5
01_16 | Partida | M2 | DEMOLICION ALICATADO ASEO |  |  |  |  | 316.08 |  | 0
Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Aseo masculino | 0 | 14.45 | 4 | 57.8
|  |  |  | 0 | 5.8 | 4 | 23.2
|  |  | Asdeo femenino | 0 | 11.35 | 4 | 45.4
|  |  |  | 0 | 5.7 | 4 | 22.8
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Aseo masculino | 0 | 16.9 | 4 | 67.6
|  |  |  | 0 | 5.6 | 4 | 22.4
|  |  | Aseo femenino | 0 | 13.92 | 4 | 55.68
|  |  |  | 0 | 5.3 | 4 | 21.2
01_17 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE VISORES Y AISLAMIENTO INTERIOR |  |  |  |  | 7.2 |  | 0
Desmontaje de visores y aislamiento en interior de los mismos. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Control Central-Locutorio 1 | 0 | 2.1 | 1 | 2.1
|  |  | Locutorio 2- Control 2 | 0 | 1.85 | 1 | 1.85
|  |  | Control 2 | 0 | 3.25 | 1 | 3.25
01_18 | Partida | UD | DESMONTAJE DE PUERTAS ACUSTICAS Y CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  | 4 |  | 0
Desmontaje de puertas acusticas y carpintería metálica, incluso herrajes, premarco, estructura y marco inferior. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Control 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Control central | 1 | 0 | 0 | 1
01_19 | Partida | UD | DESMONTAJE DE PUERTAS DE VIDRIO 2 HOJAS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje de puerta de vidrio de dos hojas, incluso herrajes y marco o estructura auxiliar. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Pasillo | 1 | 0 | 0 | 1
01_20 | Partida | UD | DESMONTAJE PUERTA ACCESO LOCAL |  |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje de puerta de acceso a local. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada. Totalmente desmontado.
|  |  | Local 2 | 1 | 0 | 0 | 1
01_21 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE INSTALACION CLIMATIZACION S/RECUPERACION |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de climatización sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como difusores de aire, accesorios, sondas, termostatos, etc. incluso retirada de material, carga sobre contenedor, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_22 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICIDAD S/RECUPERACION |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de electricidad sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, luminarias, etc. incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_23 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE INSTALACION VOZ DATOS/AUDIO S/RECUPERACION |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje de instalación de voz-datos y audio sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, etc. incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_24 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE INSTALACION PCI S/RECUPERACION |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje de instalación proteccion contra incendios sin recuperación, en paramentos horizontales y verticales, empotradas o en superficie, por medios manuales y / o mecánicos, incluso desconexiones, contemplando todos los elementos tales como cableado, entubado, cajas de registro, mecanismos, canaletas, accesorios, etc. incluso acopio en obra para su reutilización, retirada de material sobrante a vertedero, carga, retirada y transporte a vertedero y canon de vertido. limpieza y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_25 | Partida | M2 | DESMONTAJE INSTALACION FONTANERÍA |  |  |  |  | 39.75 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de instalación de tuberia de agua caliente y fria, incluso llaves de corte, mecanismos, taponado de las mismas, anulacion de la instalación a salida de contador, etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 17.75 | 0 | 0 | 17.75
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera | 22 | 0 | 0 | 22
01_26 | Partida | M2 | DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO |  |  |  |  | 39.75 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de instalación de saneamiento, incluso desagües de pvc, tuberías, anulacion y tapado de desagües etc. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 17.75 | 0 | 0 | 17.75
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera | 22 | 0 | 0 | 22
01_27 | Partida | UD | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS I/GRIFERIA |  |  |  |  | 18 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de aparatos sanitarios, incluso grifería y mecanismos, desagües y desconexión de las redes de agua y de evacuación. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Lavabo | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Inodoro | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Urinario | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Pileta | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Termo | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Lavabo | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  | Inodoro | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Urinario | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | Termo | 1 | 0 | 0 | 1
01_28 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE CUADROS ELECTRICOS |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de desmontaje y retirada de cuadros eléctricos, incluso cableado, protecciones y acometida. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_29 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE EQUIPOS CLIMATIZACION |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de Desmontaje de equipos de climatización, tanto interiores y exteriores, incluyendo la retirada de lineas de alimentación y refrigerante, conexiones, conductos, canalizaciones, etc. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_30 | Partida | UD | DESMONTAJE ESPEJO Y ACCESORIOS ASEOS |  |  |  |  | 4 |  | 0
Desmontaje y retirada de espejo y accesorios de aseos, incluyendo fijaciones y pequeño material. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Aseo femenino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Aseo masculino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Aseo femenino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Aseo masculino | 1 | 0 | 0 | 1
01_31 | Partida | UD | DESMONTAJE ENCIMERA ASEOS |  |  |  |  | 4 |  | 0
Desmontaje de encimera de aseos, incluyendo fijaciones y pequeño material. Incluso retirada de escombros en sacos o carretillas y evacuación a nivel de calle, por medios manuales o mecánicos, carga sobre camión pequeño o contenedor, con p.p. de servicio de entrega y recogida de contenedor, transporte al vertedero, canon de vertido y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja |  |  |  | 0
|  |  | Aseo femenino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Aseo masculino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera |  |  |  | 0
|  |  | Aseo femenino | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Aseo masculino | 1 | 0 | 0 | 1
01_32 | Partida | M2 | LIMPIEZA INTEGRAL DE OBRA |  |  |  |  | 878 |  | 0
Limpieza integral de obra una vez finalizada la demolición. La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de materiales, ni polvo. Incluso medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
01_33 | Partida | M2 | APLICACION DE RATICIDA E INSECTICIDA EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES |  |  |  |  | 878 |  | 0
Aplicación de raticida e insecticida en el interior de edificios.La partida incluye materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta alta | 575 | 0 | 0 | 575
| t | [5 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | DESMONTAJE LAMAS FIBROCEMENTO FACHADA
02_01 | Partida | UD | DESMONTAJE Y RETIRADA DE LAMAS DE FIBROCEMENTO |  |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje y retirada de lamas de fibrocemento/uralita situadas en fachada a modo de persianas pasaroles, sin afectar a la carpintería ni a los elementos constructivos a los cuales se encuentran sujetos. Incluso parte proporcional de medios manuales, canon de vertido y transporte a vertedero. Caseta especial para el riesgo de amianto, EPIS desechables obligarorios y homologados para el personal encagado de su manipulación, almacenaje, paletizado y embolsado en plástico de forma adecuada y homologada segun RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Se pedirá documentación de la entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_02 | Partida | UD | VALLADO SECTORIZADO DE LA ZONA DE ACTUACION |  |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de vallado de sectorización de la zona de actuación.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_03 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES PARA RETIRADA DE LAMAS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Medios auxiliares para poder retirar las lamas de fachada de fibrocemento mediante elevador o similar.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_04 | Partida | UD | DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | 1 |  | 0
Redacción de documentación admnisitrativa (Plan de Trabajo) y presentación ante la Autoridad Laboral competente del Plan específico para la retirada de amianto, tomas y análisis de muestras ambientales, recuento de particulas por laboratorio autorizado conforme a la normativa vigente R.D. 396/2006 de 31 de Marzo .
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_05 | Partida | UD | DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 1 |  | 0
Desmontaje y retirada de la estructura metálica que sostiene las lamas de fibrocemento. Incluso medios auxialires y pequeño material
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_06 | Partida | UD | LIMPIEZA PARAMENTO EXTERIOR |  |  |  |  | 1 |  | 0
Limpieza de paramento exterior de fachada una vez desmontadas y retiradas las lamas de fibrocemento y su estructura auxiliar. Incluidos medios auxiliares
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
02_07 | Partida | UD | REPARACION SUPERFICIAL DE PARAMENTO REVOCADO EXTERIOR, ARRANQUE Y REPICADO DE REVESTIMIENTO |  |  |  |  | 1 |  | 0
Reparación superficial de paramento revocado vertical exterior, con arranque y repicado de revestimientos rebozado existente en mal estado, con medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor, enfoscado a buena vista con mortero sin aditivos, mixto 1:2:10 elaborado en obra, con acabado fratasado y pintado con pintura de exteriro de fachda igual a la existente con 2 capas. La partida incluye medios auxiliares, materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Partida de obra totalmente ejecutada. Alcance: Extrados - Se estima el 30% de la totalidad de la superficie del elemento constructivo.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA Y CERRAJERÍA
03_01 | Partida | M2 | REPARACION ENFOSCADO O ENYESADO EN PARAMENTO VERTICAL U HORIZONTAL |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusion en m2 de reparación de paramentos con mortero o yeso a buena vista sobre paramento vertical interior, hasta 3,00 m de altura,. Criterio de medición: m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT. La medición no descuenta huecos de menos de 2m2. La partida incluye medios auxiliares (andamios, en su caso), materiales, mano de obra, y todos los elementos necesarios para la su correcta ejecución. Partida de obra totalmente ejecutada. Alcance: Se estima el 30% de la totalidad de la superficie de cada local.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta primera | 575 | 0 | 0 | 575
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) |  |  |  |  | 1 | 5950 | 5950
Trabajos adicionales necesarios para la demolición, restauracion de carpintería y saneado y pintura de paramentos, incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos de cerrajería. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habra que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
03_03 | Partida | M2 | TRASDOSADO CARTON YESO 130/400 70+A+15+15 |  |  |  |  | 30 |  | 0
Trasdosado de cartón-yeso Pladur o equivalente de 15 mm. de espesor, a un lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes Pladur o equivalente (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y canales Pladur o equivalente (elementos horizontales), dando un ancho total de trasdosado terminado de 100 mm. Incluso p.p. de materiales PLADUR o equivalente: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo. Incluso banda adhesiva de neopreno en encuentro con paños de vidrio de carpintería exterior como junta y para ocultar interior de tabique a través del vidrio totalmente terminado. Alma con lana de roca de 100 kg/m3 y de 70 a 80 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN, ATEDY y requisitos del CTE-DB HR. Totalmente terminado. Incluso tratamiento de juntas ejecutado en ambas capas de las dobles placas de cartón yeso. Medida la superficie realmente ejecutada, deduciendo todos los huecos. Resistencia al fuego exigido al sistema EI-120.
|  |  | * Varios | 30 | 0 | 0 | 30
03_04 | Partida | M2 | RECRECIDO MORTERO RAPIDO NIVELACION |  |  |  |  | 139.75 |  | 0
Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm, aplicado para un espesor de 10 mm, previa imprimación por dispersión con polímero acrílico, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso p.p. de limpieza, medios de elevación y medios auxiliares.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja aseos | 17.75 | 0 | 0 | 17.75
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta primera aseos | 22 | 0 | 0 | 22
|  |  | Varios | 100 | 0 | 0 | 100
03_05 | Partida | M2 | PINTURA PLASTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES |  |  |  |  | 300 |  | 0
Suministro y aplicación de dos manos de pintura plastica al agua, mate, para interior, sobre paramentos verticales, lisa color S-500 o color a elegir por la Propiedad, sin disolventes, libre de olores. Incluido la preparación de la superficie y limpieza de la zona de trabajo. Aplicación de una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua si las superficies son muy porosas, aplicación de fondo con pintura plástica diluida, plastecido de desperfectos e imperfecciones, lijado y limpieza del polvillo generado, dos manos de acabado final aplicada con rodillo o pistola. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
|  |  | Varios | 300 | 0 | 0 | 300
03_06 | Partida | M2 | TAPADO DE HUECO EN TECHO O PARED |  |  |  |  | 878 |  | 0
Repercusión por m2 de tapado de huecos en techo o fachada de hasta 1 m2 de mortero de cemento o de cerámica y enyesado. La partida incluye medios auxiliares (andamios en su caso). Todo incluido, materiales, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Partida de obra totalmente terminada.
|  |  | Local 1 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 238 | 0 | 0 | 238
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 65 | 0 | 0 | 65
|  |  | Planta primera | 575 | 0 | 0 | 575
03_07 | Partida | UD | PUERTA METALICA ACCESO LOCAL |  |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, fijo lateral, fijo superior, premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra y tapajuntas. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Medios auxiliares ypequeño material incluido
|  |  | Local 2 |  |  |  | 0
|  |  | Planta baja | 1 | 0 | 0 | 1
03_08 | Partida | UD | MONTAJE EXTINTORES |  |  |  |  | 1 |  | 0
Montaje de extintores en zonas indicadas por mantenedor, incluso anclaje y cartelería.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 03 |  |  | 5950
04 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
04_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
04_02 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Gestión de residuos peligrosos y transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados, cualquiera que sea su distancia y emisión de certificados de transporte. Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. Incluso, limpieza, medios auxiliares, medios de elevación, permisos, autorizaciones, e informe de actuación así como carga y transporte de residuos tóxicos y peligrosos a gestor autorizado o vertedero homologado, cualquiera que sea su distancia, canon de gestión de residuos peligrosos, emisión de certificados de transporte y gestión de residuos peligrosos e impuestos pertinentes.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 05 |  |  | 0
| t | [5 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 5950
t | t |  | Gastos Generales xx % (**) |  |  |  |  | 13 %
t | t |  | Beneficio Industrial yy % (**) |  |  |  |  | 6 %
t | t |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA | [6 empty] | hay partidas sin ofertar
(*) El importe de la partidapartida 03.02 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta. Si los precios unitarios se ofertan sin Gastos Generales (G.G.) y/o Beneficio Industrial (B.I.) incluidos la partida 03.02 se ofertará por 5.000,00 €., si no se detallan importes en (a) o (b) 03.02 se ofertará por 5.950,00 €, (13 % G.G. y 6% B.I. incluidos), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % G.G. y B.I. distintos a los indicados, 03.02 se incrementará según los porcentajes aplicados al resto de la oferta.
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 05. En caso de incluirse alguna partida con importe cero se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
|  |  |  | CanPres | Pres
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | 1 | 5000
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | 1 | 5950 | 5950
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | 1 | 5000 | 5000
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | 1 | 5000 + XX % + YY % | 5000 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
|  |  |  | CanPres | Pres | ImpPres
03_02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | 1 | 5750 | 5750 | 5750 = 5000 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
MUY IMPORTANTE:
SI SE DETALLA UN ALGUN % DIFERENTE COMO INCLUIDO EN CADA PARTIDA DEBEN CUMPLIMENTARSE OBLIGATORIAMENTE
LOS % DE AMBAS CELDAS VERDES, SI NO SE COMPLETAN AMBOS LA FORMULA NO AJUSTARÁ CORRECTAMENTE LA PARTIDA FIJA