## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución Bomba Fecales 3 EPR Prado del Rey "
Expediente n.º S-04478-2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR:no debe superar 8,300 € |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Desglose
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
A S-04478-2025 - Sustitución Bomba Fecales 3 EPR Prado del Rey (NV)
CÓDIGO | Capítulo | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE PRESUPUESTADO
01.01 | Capítulo |  | HIDRÁULICA
01_01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE BOMBA A SUSTITUIR |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación hidráulica existente en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la formas (bomba, tuberías, válvulas y elementos auxiliares). Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
01_01_02 | Partida | UD | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NUEVA BOMBA |  | 1 |  | 0
Ud. Instalación nueva bomba trituradora en pozo de fecales. Incluye: - adaptación de la bancada y soportación al suelo, - adaptación de tubería (Incluso sustitución de tramo de tubería, si fuera necesario), bridas, juntas y elementos de conexión bomba tubería, elemetos de conexión/desconexión rápida e izado. Incluye p.p. de piezas y pequeño material, tornillería, soportación, juntas, productos o materiales para estanqueidad, varilla de soldadura. - conexionado de alimentación eléctrica (incluso sustitución tramo desde bomba al cuadro eléctrico , sustitución de guardamotor en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de piezas, conducciones, bandejas, elementos de señalización y pequeño material. - conexionado de boyas y elementos de control. - medios auxiliares de izado o de cualquier otro tipo. - Revisión en su totalidad de la tuberia, realizando pruebas de estanqueidad y esfuerzo. - Puesta en marcha con recogida de datos y medidas eléctricas (voltaje, intensidad, potencia), comprobación y regulación de protecciones eléctricas, comprobación visual de funcionamiento hidráulico. Totalmente instalado y comprobado el buen funcionamiento.
01_01_03 | Partida | UD | BOMBA NUEVA |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de unidad Moto-Bomba hidráulica Trituradora sumergible Chopper para instalación en pozo de fecales. Con las siguientes características (o similares): - Motor: P1:6,7 kW, P2: 6 kW, 4P, 400V, trifásico en jaula de ardilla, 50Hz, In:13.6A, 1450 rpm, tipo cable:10G1.5 (H07RN8-F, 10 m longitud),; cat IE3; proteción IP68; aisl. estátor: clase H; auto-refrigerado; arranque estrella/triángulo; factor de servicio:1.3 - Bomba: hidráulica, salida descarga DN100 (mm), tipo de impulsor: chopper (trituradora), tamaño impulsor: 3; junta mecánica líquido: SiC-SiC-NBR, junta mecánica motor: SiC-C-NBR, anillos tóricos (juntas exteriores): NBR; Curva (50Hz): Q: 20 l/s, H: 10 m - Rodamientos con lubricación permanente (50.000 horas) - Eje: acero inoxidable (Inox. 1.4021 (AISI 420)) - Asa de izado: Inox. 1.4401 (AISI 316) - Tornillería: Inox. 1.4401 (AISI 316) - Alojamiento motor: Fundición gris EN-GJL-250 - Voluta: Fundición gris EN-GJL-250 - Impulsor: Fundición gris EN-GJS-600-3 - Placa base: Fundición gris EN-GJL-300 - Pedestal: (fundición gris EN-GJL-250), incluida tornillería. - Pintura: 2k Epoxy 120 micras - Peso: 170 kg. Incluso todo aquel material que sea necesario para su correcto funcionamiento. Incluso puesta en marcha por el fabricante del equipo.
|  |  |  | Total 01.01 | 1 |  | 0
01_02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
01_02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | Total 01.02 | 1 |  | 0
01_03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
01_03_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  |  | Total 01.03 | 1 |  | 0
01_04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
01_04_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  |  | Total 01.04 | 1 |  | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  |  | 0
| Otros |  | Gastos Generales xx % (a)
| Otros |  | Beneficio Industrial yy % (b)
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
( # ) El precio de partidas C.ED.A.T.10.04 y C.ED.A.T.12.01 se obtiene según % fijo e invariable de cada partida sobre importe de “suma cap.1-9” y deberá incluirse en oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.