## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución vidrios en fachada Centro Territorial RTVE Santiago de Compostela"
Expediente n.ºS-04598-2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR:no debe superar 8,310 € |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en la solicitud de oferta.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Desglose
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04598-2025 - Sustitución vidrios en fachada Centro Territorial RTVE Santiago de Compostela
CÓDIGO | Capítulo | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE PRESUPUESTADO
01.01 | Capítulo
01.01 | Partida | UD | DESMONTAJE VIDRIOS | 7 |  | 0
Ud. Desconexionado y paletizado de 4 cilindros de extinción y dejarlos preparados para transporte, incluso mano de obra y material de palitazado (palets, flejes...)
01.02 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 1 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 2,2 x 1,7 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.03 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 2 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 2,5 x 1,8 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.04 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 3 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 1,2 x 1,6 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.05 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 4 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo stadip 6+6 acabado en color. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 6mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB). De dimensiones aproximadas 1,7 x 0,8 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.06 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 5 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 baja emisión, acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 1 x 1,7 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.07 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 6 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 baja emisión, acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 2,4 x 1,7 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.08 | Partida | UD | VIDRIO TIPO 7 | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de vidrio en fachada tipo climalit 3+3 / 6 / 5 baja emisión, acabado bronce. Vidrio laminado de seguridad formado por 2 lunas de 3mm unidas mediante lámina de butiral de polivinilo (PVB), 6 mm de cámara de aire, y lámina de vidrio monolítico de 5 mm. De dimensiones aproximadas 1 x 1,7 m. Incluso desmontaje de vidrio a sustituir y montaje del nuevo y todos los accesorios necesarios para ello. Incluso mano de obra.
01.09 | Partida | UD | MEDIOS ELEVACIÓN | 1 |  | 0
Ud. Medios de elevación adecuados para realización de trabajos: desmontaje y montaje de vidrios. Aproximadamente altura de 8 m.
01.10 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo:
- Instalaciones de bienestar.
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
01.11 | Partida | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo:
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.
- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales.
- Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia.
- Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental
01.12 | Partida | UD | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada al control de la calidad al ejecutar los trabajos, comprendiendo:
- Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa e indicaciones de la DF, de acuerdo con lo especificado en el expediente , para garantizar y certificar: los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, así como la comprobación y legalización de las instalaciones, con p.p. de mano de obra, redacción del plan de control de calidad, coordinación de los trabajos, toma de datos, redacción de informes, materiales necesarios.
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| Otros |  | Gastos Generales xx % (a)
| Otros |  | Beneficio Industrial yy % (b)
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.