## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Reparación daños en UI RTVE VIGO por rotura tubería"
Expediente n.º S-04660-2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR:no debe superar 10.359,75 € |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Desglose
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04660-2025 - Reparación daños en UI RTVE VIGO por rotura tubería
CÓDIGO | Capítulo | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ESTIMADA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE PRESUPUESTADO
1 | Capítulo |  | LOTE ÚNICO
01.01 | Partida | M2 | DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO I/AISLAMIENTO | 13 |  | 0
Desmontaje de placas de falso techo registrable de 0,60 x 0,60 m de fibra mineral, por medios manuales, incluso retirada de aislamiento de fibra de poliester deteriorado, Incluso p.p. de descuelgue y desconexionado de todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.
01.02 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE MOQUETA | 13 |  | 0
Desmontaje de pavimento existente pegado tipo moqueta, incluso accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
01.03 | Partida | UD | DESMONTAJE DOWNLIGHTS | 2 |  | 0
Desmontaje de luminarias tipo downlight existentes, incluso cableado . Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
01.04 | Partida | UD | DESMONTAJE LUMINARIA EMERGENCIA | 1 |  | 0
Desmontaje de luminarias de emergencia existente, incluso cableado. Incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares.
01.05 | Partida | M2 | MOQUETA MODULAR MILLIKEN FORMWORK 2.0. FWK 169 SASH | 13 |  | 0
Suministro e instalación de moqueta modular de las siguientes características
- Formato en baldosas de 457,2mmx457,2mm.
- Densidad de fibra de 590 gr./m2, altura de pelo de 3 mm., una altura total de 8.4 mm.,bucle nivelado de nylon 100% de tipo 6.6 , con una base de poliuretano almohadillado reciclado en un 85%, modelo Formwork KST Miliken o similar.
- Protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n UNE-13501).
- Protección de la suciedad Milliguard Plus, tratamiento anti-microbial y antiestática permanente garantizado de por vida, y garantía de desgaste de 10 años Incluso p.p de replanteo, presentación, cortes, remates y medios auxiliares. Incluso regularización del soporte si fuera necesario
01.06 | Partida | M2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL PERLA OP 1.00 600x600m I/PERFILERIA VISTA 24mm | 13 |  | 0
Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equivalente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja perimetral a fachada, cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos de remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue. Incluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Totalmente montado y terminado según documentación gráfica. Medido lo realmente ejecutado.
01.07 | Partida | UD | SUSTITUCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE | 1 |  | 0
Sustitución de equipo interior Split 2x1 con control de condensación, Serie M de DAIKIN con tecnología Inverter, modelo TXM71M, formado por ud. exterior de sistema partido bomba de calor modelo 2MXM50M y unidad interior de pared de expansión directa con refrigerante R32, modelo FTXM35N en color blanco mate. (SOLO HAY QUE SUSTITUIR LA UNIDAD INTERIOR). Eficiencia energética A+++/A++, con un consumo de 1,19 Kw/hora en frío y 1,37 Kw/hora en calor. Unidad exterior de 5 KW con 2 unidades internas de 3,5 Kw.
Incorpora tecnología Flash Streamer, que combina aire acondicionado con la función de purificación de aire. Sensor inteligente de doble función, que detecta la presencia de personas dirigiendo el aire para evitar que incida directamente sobre las mismas, y en caso de no presencia, activar la función de ahorro de energía o apagado.
- Control remoto y termostato para la unidad interior.
- Incluyendo ml necesarios de circuito frigorífico 2 tubos si fuera necesario
- Incluyendo bomba de drenaje.
- Cableado de fuerza y control entre las unidades si fuera necesario
Totalmente instalada, incluso panel decorativo, carga de refrigerante y tubería de conexión entre unidad exterior e interior según fabricante,soporte mediante perfiles metálicos a pared para la unidad exterior, incluso parte proporcional de pasamuros, taladros y conexiones a las redes, conexión de bandeja de condensados con bajantes de saneamiento con manguitos antivibratorios, realizada mediante tubería de las mismas características que la existente DN25 y sifón de botella en la conexión a bajante más cercana, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje, y conexionado eléctrico e hidráulico.Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
Se incluye el desmontaje de la máquina actual que está fuera de servicio.
01.08 | Partida | UD | DOWNLIGHT ELIT EL24TB | 2 |  | 0
Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo ELIT EL24TB de Normalit o equivalente de las siguientes características:
- TIPO: Downlight redondo.
- Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado.
- Resistente a los rayos UVA y a la corrosión.
- Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión.
- Difusor Cristal transparente.
- Acabado blanco.
- UGR<19
- IP 54
- IK 07
- Diámetro 230 mm y 105 mm de altura.
- 2050 lm
- 4000 K de temperatura
- 11,8 W de potencia
- 0,8 kg de peso
- 60000 horas de vida útil L70F10
- 0,95 Factor d potencia
- 92,8% de Rendimiento
- CRI 80
Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
01.09 | Partida | UD | LUMINARIA EMERGENCIA FA-200L NORMALUX | 1 |  | 0
Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente:
Serie Extraplana.
Modelo FA-200L
Flujo luminoso: 220 lm.
Autonomía 1 h.
Modo de funcionamiento No permanente.
Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio)
Fuente de luz Led.
Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh
IP 42.
IK 04.
Versión Inteligente Autotest.
Acabado Blanco.
Difusor Opal.
Cuerpo de policarbonato
Alimentación 230V 50/60 Hz.
Dimensiones 325 x 134 x 36 mm.
Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.
Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo tubo de M16 y accesorios.
Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
01.10 | Partida | UD | SUSTITUCION TOMAS ELECTRICAS Y VOZ DATOS | 1 |  | 0
Sustitución de 2 tomas de corriente simples y una doble formato SAI y una toma RJ45. Incluso desmontaje de las existentes deterioradas. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcionando.
01.11 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA | 1 |  | 0
Ayudas de albañilería a justificar.
01.12 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo:
- Señalización.
- Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.).
- Protecciones colectivas y botiquín.
- Mano de obra de seguridad.
Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
01.13 | Partida | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo:
- Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa.
- Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales.
- Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia.
- Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| Otros |  | Gastos Generales xx % (a)
| Otros |  | Beneficio Industrial yy % (b)
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.