## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
Renovación cubierta edificio Asuntos Sociales PRADO DEL REY
Expediente n.º S/04483/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Desglose de precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04483-2025 - Renovación cubierta edificio Asuntos Sociales PRADO DEL REY
Código | Ud | Resumen | CANTIDAD PREVISTA | Importe unitario ofertado | TOTAL Ofertado
C_AS_01 |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
C_AS_01_01 | m2 | REVISIÓN, RETIRADA ENSERES, PROTECCIONES Y CANALIZACIONES EN ZONA ACTUACIÓN | 2145.74 |  | 0
C_AS_01_02 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA SIN RECUPERACIÓN | 171.54 |  | 0
C_AS_01_03 | m3 | RETIRADA DE GRAVA EXISTENTE EN CUBIERTA CON REC. Y ACOPIO EN CUBIERTA | 1 |  | 0
C_AS_01_04 | m2 | RETIRADA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA | 1712.44 |  | 0
C_AS_01_05 | m2 | PICADO Y RETIRADA DE MORTERO DE PROTECCIÓN | 1712.44 |  | 0
C_AS_01_06 | m2 | RETIRADA CAPAS IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA | 2401.16 |  | 0
C_AS_01_07 | m2 | PICADO Y RETIRADA FORMACIÓN PENDIENTE | 1712.44 |  | 0
C_AS_01_08 | u | DEMOLICIÓN PASOS INSTALACIONES | 2 |  | 0
C_AS_01_09 | u | DESMONTADO DESAGÜE CUBIERTA | 20 |  | 0
C_AS_01_10 | u | CAJEADO ZONA DESAGÜES 60x60 CM. | 20 |  | 0
C_AS_01_11 | m | LEVANTADO DE ALBARDILLA CON O SIN RECUPERACIÓN | 10 |  | 0
C_AS_01_12 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 468.48 |  | 0
C_AS_01_13 | m2 | DESMONTAJE CON O SIN RECUP. PLACAS FALSO TECHO | 1 |  | 0
C_AS_01_14 | m2 | PICADO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 66.75 |  | 0
C_AS_01_15 | m2 | PICADO ENFOSCADOS CEMENTO PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES | 349.44 |  | 0
C_AS_01_16 | m2 | PICADO DE MONOCAPA | 519.69 |  | 0
C_AS_01_17 | m2 | DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS | 25.54 |  | 0
C_AS_01_18 | m | DESMONTAJE DE CANALÓN | 82.21 |  | 0
C_AS_01_19 | m | LIMPIEZA DE CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_AS_01_20 | m | ELIMINACIÓN DE CORROSIÓN Y PINTURA RICA EN ZINC EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_AS_01_21 | m | ELIMINACIÓN DE ANTIGUOS REVESTIMIENTOS/IMPERMEABILIZACIONES EN CANALONES METÁLICOS | 1 |  | 0
C_AS_01_22 | m | DESMONTAJE DE BAJANTE EXTERIOR VISTA | 8 |  | 0
C_AS_01_23 | ud | LIMPIEZA DE SUMIDERO Y BAJANTE | 32 |  | 0
C_AS_01_24 | m | CORTE Y PICADO DE FABRICA REVESTIDA PARA ALOJAR IMPERMEABILIZACIÓN | 698.86 |  | 0
C_AS_01_25 | m2 | DESMONTAJE ELEMENTOS DE PASO/ESCALERAS | 6.79 |  | 0
C_AS_01_26 | m2 | LEVANTADO DE TRAMEX CON RECUPERACIÓN | 53.29 |  | 0
C_AS_01_27 | m2 | LEVANTADO DE CHAPA | 35.83 |  | 0
C_AS_01_28 | m2 | LEVANTADO CARPINTERÍA METÁLICA EN MUROS A MANO | 15.41 |  | 0
C_AS_01_29 | m2 | DESMONTAJE DE VIDRIOS Y MARCO PERIMETRAL | 11.4 |  | 0
C_AS_01_30 | m2 | RETIRADA DE LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 7.99 |  | 0
C_AS_01_31 | m2 | LEVANTADO DE MOSQUITERAS SIN RECUPERACIÓN | 18 |  | 0
C_AS_01_32 | m2 | LEVANTADO CERRAJERÍA | 103.9 |  | 0
C_AS_01_33 | m | LEVANTADO PERFILES DE CERRAJERÍA | 64.9 |  | 0
C_AS_01_34 | m² | DESMONTAJE DE COBERTURA DE PANEL SANDWICH | 21 |  | 0
C_AS_01_35 | m | LEVANTADO DE PASAMANOS | 1 |  | 0
C_AS_01_36 | m | LEVANTADO BARANDILLAS A MANO | 117.67 |  | 0
C_AS_01_37 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES | 1 |  | 0
C_AS_01_38 | u | DESMONTAJE DE DIFUSORES LINEALES | 1 |  | 0
C_AS_01_39 | u | DESMONTAJE DE REJILLAS | 2 |  | 0
C_AS_01_40 | m2 | DESMONTAJE DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN | 153.29 |  | 0
C_AS_01_41 | u | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 18 |  | 0
C_AS_01_42 | u | DESMONTAJE DE DETECTORES | 3 |  | 0
C_AS_01_43 | m2 | DESMONTAJE CON Y SIN RECUP. INSTALACIONES EN PARAM. VERTICALES Y HORIZONTALES | 200 |  | 0
C_AS_01_44 | u | RETIRADA DE MÁQUINA DE EXTRACCIÓN | 2 |  | 0
C_AS_01_45 | m2 | LIMPIEZA SOBRE SOPORTES METÁLICOS | 241.52 |  | 0
C_AS_01_46 | m | DESMONTAJE DE CHIMENEA DINAK | 6 |  | 0
C_AS_01_47 | m | DESMONTAJE DE AISLAMIENTO Y FORRADO DE ALUMINIO DE TUBERÍAS DE CLIMA | 50 |  | 0
C_AS_01_48 | m | RETIRADA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES FUERA DE SERVICIO | 50 |  | 0
C_AS_01_49 | m³ | RETIRADA DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE JARDINERAS | 98.52 |  | 0
|  | Total C.AS.01 |  |  | 0
C_AS_02 |  | AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
C_AS_02_01 | m2 | CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE PARA ACABADO EN GRAVA | 1729.59 |  | 0
C_AS_02_02 | m3 | CAPA DE PROTECCIÓN GRAVA 20/40 mm EN CUBIERTA | 171.23 |  | 0
C_AS_02_03 | m3 | CRIBADO, LIMPIEZA Y EXTENDIDO DE GRAVILLA EXISTENTE EN CUBIERTA | 1 |  | 0
C_AS_02_04 | m2 | PASILLO TÉCNICO DE LOSA FILTRÓN | 421.75 |  | 0
C_AS_02_05 | m2 | PASILLO TÉCNICO SBS PFV 5KG | 69.78 |  | 0
C_AS_02_06 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA DE LÁMINA ASFÁLTICA | 318.52 |  | 0
C_AS_02_07 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PETO | 786.58 |  | 0
C_AS_02_08 | ud | CONEXIONADO DE SUMIDERO A CUBIERTA | 23 |  | 0
C_AS_02_09 | ud | SUMIDERO SIFÓNICO AUTOLIMPIABLE | 23 |  | 0
C_AS_02_10 | ud | PARAGRAVILLAS DE ACERO INOX | 23 |  | 0
C_AS_02_11 | m | SELLADO JUNTA CONSTRUCCIÓN | 10 |  | 0
C_AS_02_12 | m | CANALÓN CHAPA GALVANIZADA | 82.21 |  | 0
C_AS_02_13 | m | CANALÓN COLAMINADO EN FPO | 1 |  | 0
C_AS_02_14 | m | REPARACIÓN DE CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA | 1 |  | 0
C_AS_02_15 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE | 331.38 |  | 0
C_AS_02_16 | m² | AISLAMIENTO XPS 40 MM | 1 |  | 0
C_AS_02_17 | m² | AISLAMIENTO XPS 50 MM | 1 |  | 0
C_AS_02_18 | m² | AISLAMIENTO XPS 80 MM | 1 |  | 0
C_AS_02_19 | m² | IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS | 270.77 |  | 0
C_AS_02_20 | m2 | BASE DE ASFALTO LIQUIDO | 21.71 |  | 0
|  | Total C.AS.02 |  |  | 0
C_AS_03 |  | ALBAÑILERÍA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
C_AS_03_01 | m2 | REPOSICIÓN FORMACIÓN PENDIENTE CUBIERTA | 1729.59 |  | 0
C_AS_03_02 | m2 | FORMACIÓN CAPA REGULARIZACIÓN | 2042.52 |  | 0
C_AS_03_03 | m2 | REPENDIENTEADO Y RECRECIDO DE CUBIERTA | 1 |  | 0
C_AS_03_04 | m2 | REPASO Y LIMPIEZA DE SOPORTE | 1 |  | 0
C_AS_03_05 | m | FORMACIÓN ESCOCIA BASE LÁMINA | 787.01 |  | 0
C_AS_03_06 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 P | 21.94 |  | 0
C_AS_03_07 | m2 | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 1P | 80.06 |  | 0
C_AS_03_08 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 P | 1 |  | 0
C_AS_03_09 | m2 | FÁBRICA LADRILLO HUECO SENCILLO | 1 |  | 0
C_AS_03_10 | u | DADOS DE APOYO PARA INSTALACIONES | 25 |  | 0
C_AS_03_11 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/F/12/XC2 | 1 |  | 0
C_AS_03_12 | m2 | REPARACIÓN DE FISURAS EN CERRAMIENTO/MURO/PETO DE HORMIGÓN | 30 |  | 0
C_AS_03_13 | m | REPARACIÓN DE FISURA EN PETO DE LADRILLO | 10 |  | 0
C_AS_03_14 | m | REPARACIÓN DE GRIETA EN PETO DE LADRILLO | 10 |  | 0
C_AS_03_15 | m | REPARACIÓN GRIETA EN MURO DE HORMIGÓN | 10 |  | 0
C_AS_03_16 | m2 | CERRAMIENTO DE HUECOS DE FORJADO | 2 |  | 0
C_AS_03_17 | u | ANCLAJE BARRA ACERO CORRUGADO | 80 |  | 0
C_AS_03_18 | m2 | AYUDAS ALBAÑILERÍA | 2019.91 |  | 0
|  | Total C.AS.03 |  |  | 0
C_AS_04 |  | REVESTIMIENTOS, PREFABRICADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS
C_AS_04_01 | m2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 66.75 |  | 0
C_AS_04_02 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 | 349.44 |  | 0
C_AS_04_03 | m2 | MONOCAPA | 519.69 |  | 0
C_AS_04_04 | m | ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO | 1 |  | 0
C_AS_04_05 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE MORTERO | 100 |  | 0
C_AS_04_06 | m2 | REPARACIÓN DE GRIETA EN REVESTIMIENTO DE YESO | 30 |  | 0
|  | Total C.AS.04 |  |  | 0
C_AS_05 |  | FALSOS TECHOS Y PAVIMENTOS
C_AS_05_01 | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL 60x60x25 P.V | 468.48 |  | 0
C_AS_05_02 | m2 | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13 | 1 |  | 0
C_AS_05_03 | m2 | MONTAJE DE PLACAS RETIRADAS Y ACOPIADAS | 36 |  | 0
C_AS_05_04 | m2 | PLACAS DE FALSO TECHO | 0.72 |  | 0
C_AS_05_05 | m2 | FALSO TECHO REGISTRABLE ACABADO EN VINILO | 159.87 |  | 0
C_AS_05_06 | m | LIMPIEZA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 391.42 |  | 0
C_AS_05_07 | m2 | REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN | 3.93 |  | 0
C_AS_05_08 | m2 | SOLADO DE EXTERIOR ANTIDESLIZANTE | 22.19 |  | 0
|  | Total C.AS.05 |  |  | 0
C_AS_06 |  | CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
C_AS_06_01 | kg | ACERO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 10 |  | 0
C_AS_06_02 | kg | ACERO GALVANIZADO ELABORADO EN CERRAJERÍA | 1407.63 |  | 0
C_AS_06_03 | m2 | FORRADO/CHAPADO ACERO GALVANIZADO LACADO e=1,5 mm | 9.09 |  | 0
C_AS_06_04 | u | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA E1 | 1 |  | 0
C_AS_06_05 | u | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA E2 | 1 |  | 0
C_AS_06_06 | u | ESCALERA FIJA CON PROTECCIÓN DE ESPALDA E3 | 1 |  | 0
C_AS_06_07 | u | ESCALERA FIJA SIN PROTECCIÓN DE ESPALDA E4 | 1 |  | 0
C_AS_06_08 | u | ESCALERA FIJA SIN PROTECCIÓN DE ESPALDA E5 | 1 |  | 0
C_AS_06_09 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA-PLETINA 30X30/ 30X2 Y 30X2 | 9.31 |  | 0
C_AS_06_10 | m2 | SOLADO DE TRAMEX PLETINA VARILLA 30X30 / 30X2 Y 5 MM | 1 |  | 0
C_AS_06_11 | m | PELDAÑO DE TRAMEX | 39.8 |  | 0
C_AS_06_12 | m2 | MONTAJE DE TRAMEX RECUPERADO | 53.29 |  | 0
C_AS_06_13 | m² | CHAPA LAGRIMADA | 1 |  | 0
C_AS_06_14 | m | PELDAÑO DE CHAPA LAGRIMADA | 1 |  | 0
C_AS_06_15 | m2 | CHAPA GALVANIZADA PERFORADA ABOCARDADA | 32.77 |  | 0
C_AS_06_16 | m | PELDAÑO DE CHAPA PERFORADA ABOCARDADA | 28.84 |  | 0
C_AS_06_17 | m | MONTAJE DE ALBARDILLA RECUPERADA | 1 |  | 0
C_AS_06_18 | m | ALBARDILLA / VIERTEAGUAS DE ACERO GALVANIZADO+LACADO | 299.73 |  | 0
C_AS_06_19 | m | BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO | 130.39 |  | 0
C_AS_06_20 | m | BARANDILLA DE ACERO LACADO | 1 |  | 0
C_AS_06_21 | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 2H 190x210 cm | 2 |  | 0
C_AS_06_22 | u | PUERTA PRACTICABLE ALUMINIO LACADO COLOR RPT 70 mm 2H 200x210 cm + FIJO | 1 |  | 0
C_AS_06_23 | m2 | VIDRIO PLANITHERM 4S BAJO EMISIVO Y CON CONTROL SOLAR. 6/16/4+4.2 | 15.41 |  | 0
C_AS_06_24 | m2 | VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+5 mm | 1 |  | 0
C_AS_06_25 | m2 | MOSQUITERA FIJA MARCO ALUM. MALLA FIBRA VIDRIO | 18 |  | 0
C_AS_06_26 | m2 | REPARACIÓN, AJUSTE Y SELLADO DE LUCERNARIOS | 105.06 |  | 0
C_AS_06_27 | m2 | CHAPA DE ACERO LACADO | 1 |  | 0
C_AS_06_28 | m | BABERO DE CHAPA | 51.78 |  | 0
C_AS_06_29 | m2 | MARQUESINA POLICARBONATO | 25.6 |  | 0
|  | Total C.AS.06 |  |  | 0
C_AS_07 |  | PINTURAS Y ACABADOS
C_AS_07_01 | m2 | PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. | 222 |  | 0
C_AS_07_02 | m2 | PINTURA AL PLIOLITE EXTERIOR | 861.82 |  | 0
C_AS_07_03 | m2 | PROTECCIÓN Y PINTURA DE ELEMENTOS DE ACERO Y CERRAJERÍA | 241.52 |  | 0
C_AS_07_04 | m | LIMPIEZA Y PINTURA DE PERFILERÍA DE FALSO TECHO | 391.42 |  | 0
C_AS_07_05 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM. | 10 |  | 0
C_AS_07_06 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420X297mm. BANDEROLA | 10 |  | 0
C_AS_07_07 | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 5 |  | 0
|  | Total C.AS.07 |  |  | 0
C_AS_08 |  | REPARACIÓN DE FACHADAS
C_AS_08_01 | m2 | REPARACIÓN DE MURO CORTINA | 109.8 |  | 0
C_AS_08_02 | m | SELLADO DE PREFABRICADOS DE FACHADA | 159.9 |  | 0
C_AS_08_03 | m2 | LÁMINA DE PROTECCIÓN SOLAR | 10.99 |  | 0
C_AS_08_04 | m | SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR | 1519.12 |  | 0
C_AS_08_05 | u | SELLADO DE HUECO PASAMUROS PARA TENSORES DEL ENCOFRADO | 1000 |  | 0
|  | Total C.AS.08 |  |  | 0
C_AS_09 |  | INSTALACIONES
C_AS_09_01 | m | LINEA ELECTRICA 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS | 200 |  | 0
C_AS_09_02 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT. 600X600. 32W | 1 |  | 0
C_AS_09_03 | u | PANEL LUZERNA AVANT NORMALIT 1200X600 64W | 1 |  | 0
C_AS_09_04 | u | LUMINARIA DE EMERGENCIA FA-200 L NORMALUX | 1 |  | 0
C_AS_09_05 | u | DOWNLIGTH ELIT EL24TB | 1 |  | 0
C_AS_09_06 | u | LUMINARIA ESTANCA LED LIDERLUX LD-20000 LED 24. | 10 |  | 0
C_AS_09_07 | u | MONTAJE DE LUMINARIA RECUPERADA | 18 |  | 0
C_AS_09_08 | m | TUBO CORRUGADO M50 LIBRE DE HALOGENOS | 100 |  | 0
C_AS_09_09 | m | CANALIZACIÓN TUBO ACEROFLEX D=50 mm | 100 |  | 0
C_AS_09_10 | m | CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 100 |  | 0
C_AS_09_11 | u | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO | 10 |  | 0
C_AS_09_12 | m | CANALETA 400x100 mm TIPO REJIBAND | 40 |  | 0
C_AS_09_13 | m | CANALETA 200x100 mm TIPO REJIBAND | 40 |  | 0
C_AS_09_14 | u | SOPORTES PARA INSTALACIONES | 50 |  | 0
C_AS_09_15 | u | SOPORTE PORTERÍA PARA INSTALACIONES | 50 |  | 0
C_AS_09_16 | m2 | AISLAMIENTO CONDUCTOS ROLL ALU3 45 mm | 37.29 |  | 0
C_AS_09_17 | m2 | AISLAMIENTO TUBERÍAS | 37.29 |  | 0
C_AS_09_18 | m2 | LÁMINA CHAPA DE ALUMINIO | 37.29 |  | 0
C_AS_09_19 | m | MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE TUBERÍAS | 50 |  | 0
C_AS_09_20 | u | MONTAJE DE DIFUSOR RECUPERADO | 1 |  | 0
C_AS_09_21 | u | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 2 |  | 0
C_AS_09_22 | m2 | CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO e=1,0 mm | 1 |  | 0
C_AS_09_23 | m2 | CONDUCTO CHAPA e=1,0 mm, AISLADO e=20MM | 161.29 |  | 0
C_AS_09_24 | m2 | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER A2 NETO | 1 |  | 0
C_AS_09_25 | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO | 19 |  | 0
C_AS_09_26 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=125MM | 1 |  | 0
C_AS_09_27 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=250MM | 1 |  | 0
C_AS_09_28 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=355MM | 1 |  | 0
C_AS_09_29 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=450MM | 1 |  | 0
C_AS_09_30 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=560MM | 1 |  | 0
C_AS_09_31 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=800MM | 1 |  | 0
C_AS_09_32 | m | CONDUCTO CIRCULAR CHAPA GALVANIZADA D=1000MM | 1 |  | 0
C_AS_09_33 | u | DETECTOR DE INCENDIOS | 2 |  | 0
C_AS_09_34 | u | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 2 |  | 0
C_AS_09_35 | u | VERIFICACIÓN CENTRAL DE INCENDIOS Y REPROGRAMACION | 1 |  | 0
C_AS_09_36 | u | REPROGRAMACION CENTRAL | 1 |  | 0
C_AS_09_37 | u | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 10 |  | 0
C_AS_09_38 | u | REPARACIÓN DE BAJANTE | 2 |  | 0
C_AS_09_39 | m | BAJANTE VISTA DE FUNDICIÓN | 26.4 |  | 0
C_AS_09_40 | m | BAJANTE VISTA DE PVC | 1 |  | 0
C_AS_09_41 | m | BAJANTE DE PVC | 1 |  | 0
C_AS_09_42 | u | VENTILACIONES EN CUBIERTA | 1 |  | 0
C_AS_09_43 | m | CHIMENEA DINAK | 6 |  | 0
C_AS_09_44 | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 S DN15 (20mm ext-16,2mm int) | 68.71 |  | 0
C_AS_09_45 | m | TUB.POLIPROPILENO S5/SDR-11 MF DN 50 (63mm ext-51,4mm int) | 68.71 |  | 0
C_AS_09_46 | u | ENTRONQUE TUBERÍA GENERAL DE AGUA | 1 |  | 0
C_AS_09_47 | u | GRIFO DE BALDEO | 2 |  | 0
|  | Total C.AS.09 |  |  | 0
C_AS_10 |  | JARDINERIA
C_AS_10_01 | m³ | APORTE DE TIERRA VEGETAL | 98.52 |  | 0
C_AS_10_02 | m2 | ESPECIES VEGETALES | 65.67 |  | 0
C_AS_10_03 | m2 | PLANTAS Y ARBUSTOS | 65.67 |  | 0
C_AS_10_04 | u | RIEGO POR GOTEO | 1 |  | 0
|  | Total C.AS.10 |  |  | 0
C_AS_11 |  | CONTROL DE CALIDAD
C_AS_11_01 | u | FUNCIONAMIENTO DESAGÜES CUBIERTAS | 20 |  | 0
C_AS_11_02 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS SIN INUNDACIÓN | 1 |  | 0
C_AS_11_03 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO CUBIERTAS CON INUNDACIÓN | 10 |  | 0
C_AS_11_04 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD Y SERVICIO DE FACHADAS | 2 |  | 0
C_AS_11_05 | u | PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CANALONES | 1 |  | 0
C_AS_11_06 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total C.AS.11 |  |  | 0
C_AS_12 |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
C_AS_12_01 | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
|  | Total C.AS.12 |  |  | 0
C_AS_13 |  | SEGURIDAD Y SALUD
C_AS_13_01 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 0.02 |  | 0
|  | Total C.AS.13 |  |  | 0
|  | Total PEM |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
Total ofertado |  |  |  |  | 0