## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Instalación puerta de apertura rápida SANT CUGAT"
Expediente n.º S/05868/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 1000 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05868-2025 - Instalación puerta de apertura rápida SANT CUGAT
Código | Nat | Ud | DESCRIPCIÓN | cantidad | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN PUERTA
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE ELEMENTOS INSTALACIÓN | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de puerta y elementos necesarios de la instalación para montaje de nueva puerta. Incluso marco o premarco de sujeción de puerta. Incluso traslado residuos a vertedero.
01_02 | Partida | UD | PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE 4800x5800 mm | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de puerta rápida enrollable de la marca Assa Abloy ALBANY HS8010P o similar, para aplicaciones exteriores de tamaño medio y un tráfico intenso. Estructura de acero galvanizado. Sellado de estanqueidad perfecto. Motor equipado con inversor de frecuencia. Movimiento Totalmente Inducido (Unique door drive technology) sin ninguna barra o sistemas de tensión, mediante la conducción activa de la lona a lo largo del ciclo de apertura y cierre. Resistencia a la carga de viento: Clase 4 (1000 N/m²), en puertas de hasta 4000 x 5500 mm. Clase 3 (700 N/m²), en puertas de mayores dimensiones. Seguridad Fotocélulas en las columnas laterales. Banda inferior de seguridad flexible, equipada con tecnología wireless. Absorción de impactos Break-away con tecnología autorreparable sin intervención del operario. Conforme con la norma EN13241-1. Ancho hueco luz aproximado (mm): 5737 Altura hueco luz aproximado (mm): 4810 Espacio superior: 1000 Lado lateral izquierdo: 1000 Lado lateral derecho: 1000 Profundidad: 1000 Idioma manual instalación: Español Tipo de lona: Standard curtain Color de lona: Rojo RAL 3000 Cubierta de postes laterales: Acero galvanizado (grande) Cubierta de tambor: Acero galvanizado (grande) Cubierta motor: Acero galvanizado (grande) Caja de maniobras: Caja de control estándar Voltaje: Monofásico 230V Situación del motor: Derecha Botonera con 2 botones: Botonera con 2 botones Canaleta 30*30 L=2000mm: Si Señalización puerta abierta Premarco 120x80 mm de acero galvanizado Length: 5200 Premarco 80x80 mm de acero galvanizado Length: 4600 Fijación al muro: Acero galvanizado Incluido: • Colocación de las guías en el hueco luz • Conexionado de la caja de maniobras al motor • Plataforma auxiliar elevadora para instalación • Cableado bajo canaleta de PVC • Estructura en "U" anclada al premarco mediante angulares cada 500mm, tal como indica el fabricante en su ficha técnica. Instalación y puesta en marcha incluyendo mano de obra y desplazamiento del personal técnico, así como ajustes y verificaciones. Incluso mano de obra y pequeño material de instalación.
01_03 | Partida | UD | PREMARCO ACERO GALVANIZADO | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de premarco tubular de acero galvanizado de dimensiones 120x80 mm, sobre el que se fija mediante angulares la estructura en "U" de la puerta, a instalar en perímetro puerta. incluso pequeño material y medios auxiliares.
01_04 | Partida | UD | TRABAJOS ELÉCTRICOS | 1 |  | 0
Ud. Instalación eléctrica necesaria para montaje de puerta, incluyendo aquellos elementos que permitan su correcto funcionamiento. Incluso nueva aparamenta de protección del equipo de la marca Schneider, ABB o Siemens. Incluso nuevo cableado eléctrico de la sección adecuado. Rotulación de elementos. Incluyendo mano de obra y pequeño material.
01_05 | Partida | UD | INSTALACIÓN LAZOS MAGNÉTICOS | 1 |  | 0
Ud. Instalación de lazos magnéticos en interior y exterior, para buen funcionamiento de la puerta. Incluyendo cable para lazo magnético. Incluyendo la realización o ampliación de las rozas para la realización de los mismos y su correcto acabado.
01_06 | Partida | PA | AYUDAS PARA REALIZACIÓN TRABAJOS | 1 | 1000 | 1000
PA.Posibles trabajos necesarios no contemplados. A justificar. El importe de la presente partida no se puede minusvalorar por ser una "partida alzada", incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos varios. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. En el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
TOTAL CAPÍTULO 1 | [5 empty] | 1000
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
TOTAL CAPÍTULO 2 | [5 empty] | 0
03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
03_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización de la obras. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada
TOTAL CAPÍTULO 3 | [5 empty] | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04_01 | Partida | UD | CONTROL CALIDAD | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
TOTAL CAPÍTULO 4 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 1000
|  |  | Gastos Generales xx % (**) | 13 %
|  |  | Beneficio Industrial xx % (**) | 6 %
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA-IMPORTE OFERTA |  |  | 1000
(*) La partida 01_06 es una partida fija no licitable
(**) Cuando no se indiquen otras cantidades en la columna G, se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.