## Anexo I pag 1 oferta L1
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“S-04307-2025 - Obras para legalización de instalación baja tensión
y alumbrado exterior CENTRO EMISOR ARGANDA DEL REY”
Expediente n.º S/04307/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes de
Lote 1 : | Obras para legalización de instalación eléctrica Baja tensión de edificios
es de | revisar tabla desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
Se presenta una oferta conjunta por los lotes 1 y 2, de forma que si todos ellos fueran adjudicados el precio ofertado se reduciría (con un máximo de dos decimales) en todos los conceptos en los siguientes porcentajes:
descuento Lote 1 (%) :
descuento Lote 2 (%) :
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anx I Tabla Desglose Precio L1
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADA EN FORMATO PDF
S-04307-2025 - Obras para legalización de instalación baja tensión y alumbrado exterior CENTRO EMISOR ARGANDA DEL REY
Lote 1: | Obras para legalización de instalación eléctrica Baja tensión de edificios
Orden | Ud | Descripción | Cantidad | Precio | Importe (**)
1 |  | Líneas Subterraneas BT
1_1 |  | DESMONTAJE
1_1_1 | m | Desmontaje de acometida edificio | 320 |  | 0
1_1_2 | Ud | Demolición de arqueta. | 30 |  | 0
1_1_3 | Ud | Desmontaje de cuadro eléctrico. | 2 |  | 0
|  | Total capítulo 1.1 (Euros) |  |  | 0
1_2 |  | CANALIZACIONES
1_2_1 | m | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 1x95mm2 | 1 |  | 0
1_2_2 | m² | Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. | 50 |  | 0
1_2_3 | m² | Meseta de chapa estampada en canalización. | 50 |  | 0
1_2_4 | m | CANALIZACIÓN 50x105 cm CALZADA 4x160 mm | 200 |  | 0
1_2_5 | Ud | Arqueta de conexión eléctrica. | 6 |  | 0
1_2_6 | m | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. 5x35mm2 | 170 |  | 0
|  | Total capítulo 1.2 (Euros) |  |  | 0
1_3 |  | TOMA DE TIERRA
1_3_1 | Ud | Toma de tierra con pica. | 5 |  | 0
1_3_2 | m | Conductor de tierra. | 12 |  | 0
1_3_3 | m³ | Excavación de zanjas, con medios mecánicos. | 7.5 |  | 0
1_3_4 | m³ | Relleno de zanjas. | 7.5 |  | 0
|  | Total capítulo 1.3 (Euros) |  |  | 0
1_4 |  | ACTUACION CGBT
1_4_1 | ud | Actuación CGBT. | 1 |  | 0
1_4_2 | ud | Interruptor automático en caja moldeada. 630A | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 1.4 (Euros) |  |  | 0
1_5 |  | LEGALIZACIÓN
1_5_1 | ud | PUESTA EN MARCHA Y TRAMITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 1.5 (Euros) |  |  | 0
1_6 |  | SEGURIDAD Y SALUD
1_6_1 | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 1.6 (Euros) |  |  | 0
1_7 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
1_7_1 | m³ | Transporte de residuos inertes con camión. | 30 |  | 0
1_7_2 | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. | 30 |  | 0
|  | Total capítulo 1.7 (Euros) |  |  | 0
|  | Total capítulo 1 (Euros) |  |  | 0
2 |  | INSTALACIÓN INTERIOR
2_1 |  | DESMONTAJE
2_1_1 | Ud | Desmontaje de red de distribución interior. | 4 |  | 0
2_1_2 | Ud | Desmontaje de cuadro eléctrico. | 2 |  | 0
|  | Total capítulo 2.1 (Euros) |  |  | 0
2_2 |  | ILUMINACIÓN
2_2_1 | u | PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA | 95 |  | 0
2_2_2 | u | PUNTO LUZ CONMUTADO GAMA BÁSICA | 20 |  | 0
2_2_3 | Ud | Base de toma de corriente empotrada. | 111 |  | 0
2_2_4 | ud | LUMINARIA RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN | 2 |  | 0
2_2_5 | ud | LUMINARIA LINEAL BN126C LED22S/840 PSU L600 | 580 |  | 0
2_2_6 | ud | LUMINARIA ESTANCA BY102P LED260S/840 PSU WB | 42 |  | 0
2_2_7 | ud | LUMINARIA LINEAL WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 | 77 |  | 0
2_2_8 | ud | Proyector POINT 56 Mini Carril 3000K Wide Flood On/Off | 14 |  | 0
2_2_9 | ud | Estructura Luminaria SLIM | 1 |  | 0
2_2_10 | ud | LED FLEX 810.38 4000K IP65 | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 2.2 (Euros) |  |  | 0
2_3 |  | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
2_3_1 | ud | Luminaria de emergencia con lámpara LED LYA ZEMPER 350lm | 221 |  | 0
|  | Total capítulo 2.3 (Euros) |  |  | 0
2_4 |  | ACTUACIONES CUADROS
2_4_1 | ud | CUADRO TIPO | 8 |  | 0
2_4_2 | ud | Señal de advertencia, y desuso | 10 |  | 0
2_4_3 | ud | ACTUACIÓN CUADRO PRINCIPAL ALMACÉN | 1 |  | 0
2_4_4 | ud | ACTUACIÓN CUADRO ANEXO DIESEL | 1 |  | 0
2_4_5 | ud | ACTUACIÓN CUADRO PLANTA BAJA MARCONI | 1 |  | 0
2_4_6 | ud | ACTUACIÓN CUADRO PLANTA PRIMERA MARCONI | 1 |  | 0
2_4_7 | ud | Interruptor horario programable, modular. OB174012 | 33 |  | 0
|  | Total capítulo 2.4 (Euros) |  |  | 0
2_5 |  | AYUDAS ALBAÑILERÍA
2_5_1 | m | Apertura y tapado de rozas. | 500 |  | 0
2_5_2 | m² | Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones. | 1000 |  | 0
2_5_3 | m² | Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. | 200 |  | 0
|  | Total capítulo 2.5 (Euros) |  |  | 0
2_6 |  | CABLEADOS Y CIRCUITOS
2_6_1 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 3x16mm2, entubado DN40 | 480 |  | 0
2_6_2 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 3G1,5 | 1175 |  | 0
2_6_3 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 3G2,5 | 420 |  | 0
2_6_4 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 5G10 | 120 |  | 0
2_6_5 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 5x35 mm2 | 55 |  | 0
2_6_6 | m | Cable eléctrico de 450/750 V de tensión nominal. 3x10mm2 | 95 |  | 0
2_6_7 | m | Bandeja para soporte y conducción de cables eléctricos. | 50 |  | 0
2_6_8 | m | Conductor de tierra. | 125 |  | 0
2_6_9 | m | CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm | 400 |  | 0
2_6_10 | m | Canalización superficial DN=32 | 1250 |  | 0
2_6_11 | m | Canalización empotrada DN=32 | 650 |  | 0
|  | Total capítulo 2.6 (Euros) |  |  | 0
2_7 |  | LEGALIZACIÓN
2_7_1 | ud | PUESTA EN MARCHA Y TRAMITACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 2.7 (Euros) |  |  | 0
2_8 |  | SEGURIDAD Y SALUD
2_8_1 | ud | Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada. | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 2.8 (Euros) |  |  | 0
2_9 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
2_9_1 | ud | Partida destinada a la gestión de residuos durante la obra incluyendo: - Transporte de residuos inertes con camión. - Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. Medida la unidad completamente realizada. | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 2.9 (Euros) |  |  | 0
|  | Total capítulo 2 (Euros) |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 1 |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial yy % (*)
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA LOTE 1 |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deben ofertarse todas las partidas. Si alguna se ofertara por importe CERO se consideraría ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.