## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Reforma controles técnicos SANT CUGAT "
Expediente n.º S/00455/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica_ Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-00455-2026 - Reforma controles técnicos SANT CUGAT
Código | Ud | Resumen | Cantidad estimada | Importe unitario ofertado | total ofertado
01 |  | ACTUACIONES PREVIAS
01_01 | M2. | RETIRADA ENSERES INTERIOR DE EDIFICACIÓN | 233.66 |  | 0
01_02 | M2. | ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES | 5 |  | 0
01_03 | M2. | PROTECCIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE | 23.37 |  | 0
|  | Total capítulo 1 |  |  | 0
02 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
02_01 | M2. | DESMONTAJE C/ RECUP. MAMPARAS | 45.74 |  | 0
02_02 | M2 | DESMONTAJE S/RECUP. MAMPARAS | 45.74 |  | 0
02_03 | M2. | DESMONTAJE C/ RECUP. EMPANELADO | 38.88 |  | 0
02_04 | M2. | DESMONTAJE PUERTA CON RECUPERACIÓN | 7.02 |  | 0
02_05 | M2. | DEMOLICIÓN FALSO TECHO | 233.7 |  | 0
02_06 | M2. | DESMONTAJE SUELO TÉCNICO | 101.28 |  | 0
02_07 | M2. | DESMONTAJE RAMPA SIN RECUPERACIÓN | 5 |  | 0
02_08 | UD. | DESMONTAJE PANEL DE MONITORES | 2 |  | 0
02_09 | UD. | DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN EXTINTOR | 5 |  | 0
02_10 | M2. | DESMONTAJE INSTALACIÓN ELECTRICA | 233.7 |  | 0
02_11 | M2. | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | 233.7 |  | 0
02_12 | M2. | DESMONTAJE INSTALACIONES ESPECIALES | 233.7 |  | 0
|  | Total capítulo 2 |  |  | 0
03 |  | DIVISIONES INTERIORES Y AYUDAS
03_01 | M2. | TABIQUERÍA SECA 15+70A+15 E=100 MM/400 | 35.88 |  | 0
03_02 | M2 | FABRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40X20X20 cm | 17 |  | 0
03_03 | M2. | TABICA AISLANTE LANA MINERAL FORRO ALUMINIO | 20.57 |  | 0
03_04 | M2. | COLOCACIÓN EMPANELADO RECUPERADO | 38.88 |  | 0
03_05 | M2. | COLOCACIÓN MAMPARA RECUPERADA | 35.64 |  | 0
03_06 | M2. | COLOCACIÓN CARP. MADERA RECUPERADA | 7.02 |  | 0
03_07 | M2 | EMPANELADO PANEL SIMPLE | 16.92 |  | 0
03_08 | M2. | MAMPARA ALUMINIO DOBLE DE VIDRIO | 17.1 |  | 0
03_09 | UD | AYUDAS ALBAÑ. CLIMATIZACIÓN | 1 |  | 0
03_10 | UD. | AYUDAS ALBAÑ. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
03_11 | UD. | AYUDAS ALBAÑ. INSTALACIÓN PCI | 1 |  | 0
03_12 | UD | AYUDAS ALBAÑ. INST. ESPECIALES | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 3 |  |  | 0
04 |  | CARPINTERÍA INTERIOR Y CERRAJERÍA
04_01 | UD. | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 14 |  | 0
04_02 | UD. | MUELLE CIERRAPUERTAS | 10 |  | 0
04_03 | UD | PUERTA EN MAMPARA CIEGA 2H 130 cm. | 2 |  | 0
04_04 | UD. | PUERTA MAMPARA 2H. ALUMINIO DOBLE VIDRIO | 2 |  | 0
04_05 | UD | DESPLAZAMIENTO SOPORTE ALTAVOZ/TV | 6 |  | 0
04_06 | ML | BARANDILLA METALICA PROTECCION REVESTIMIENTO | 15.8 |  | 0
|  | Total capítulo 4 |  |  | 0
05 |  | PAVIMENTOS
05_01 | ML. | RODAPIÉ ALUMINIO ANODIZADO 100x10 MM. | 44.3 |  | 0
05_02 | ML. | RODAPIÉ CHAPA ALUMINIO ANODIZADO 100 MM | 3 |  | 0
05_03 | ML. | TAPAJUNTAS SUELOS PERFIL ALUMINIO 80 mm. | 13.4 |  | 0
05_04 | M2. | COLOCACIÓN DE SUELO TÉCNICO RECUPERADO | 34.92 |  | 0
05_05 | M2. | FORMACIÓN RAMPA DE ACCESO | 5.04 |  | 0
05_06 | M2. | LIMPIEZA BAJO SUELO TÉCNICO | 78.08 |  | 0
05_07 | UD | ALFOMBRILLA CAUCHO ESPESOR 10MM | 80 |  | 0
05_08 | M2 | BALDOSAS SUELO TÉCNICO | 6.48 |  | 0
05_09 | M2 | SUELO ELEVADO ESTRATIFICADO | 71.6 |  | 0
|  | Total capítulo 5 |  |  | 0
06 |  | FALSOS TECHOS
06_01 | M2. | FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-15 | 28.74 |  | 0
06_02 | M2 | FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60-25 | 161.3 |  | 0
06_03 | M2. | DESMONTAJE Y RE-COLOCACIÓN FALSO TECHO | 36 |  | 0
06_04 | M2 | TRASDOSADO FORJADO RETICULAR P.Y.L. | 27.66 |  | 0
06_05 | M2 | SUSTITUCIÓN PLACAS F. T. DETERIORADAS | 7.2 |  | 0
|  | Total capítulo 6 |  |  | 0
07 |  | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
07_01 | M2. | REVESTIMIENTO ABSORBENTE ECOPHON AKUSTO TM WALL C | 84.8 |  | 0
07_02 | M2. | REV. ABS. ACUST. GEOM. PIRAMIDAL ESPUMA AUTOEXTINGUIBLE | 14.38 |  | 0
07_03 | M2. | FALSO TECHO VIRUTA MADERA 60x60 ACÚSTICO | 39.4 |  | 0
07_04 | M2. | AISLAMIENTO ISOVER ARENA e=50 mm | 58.9 |  | 0
07_05 | M2. | SELLADO ACÚSTICO ENTRE SALAS | 0.66 |  | 0
|  | Total capítulo 7 |  |  | 0
08 |  | ACABADOS Y PINTURAS
08_01 | M2. | PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE | 67.12 |  | 0
08_02 | M2. | PINTURA EPOXI ANTIPOLVO EN PAVIMENTOS | 71.6 |  | 0
08_03 | M2 | PINTURA PLÁSTICA AL AGUA EN PARAMENTOS HORIZ. Y VERT. INTERIORES | 39.06 |  | 0
|  | Total capítulo 8 |  |  | 0
09 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
09_01 | UD. | MODIFICACIÓN CUADRO ELÉCTRICO CONTROLES | 2 |  | 0
09_02 | UD. | PIAS DPN VIGI 2X16A 30 mA | 1 |  | 0
09_03 | ML. | CABLE 3xG2,5 mm2, APANTALLADO RC4Z1-K1 (AS) 0,6/1KV | 90 |  | 0
09_04 | ML. | CABLE 3xG2,5 mm2, RZ1 0,6/1kV LIBRE HALÓGENOS | 1510 |  | 0
09_05 | ML. | CIRCUITO ALUMBRADO | 205 |  | 0
09_06 | ML. | MANGUERA APANTALLADA 5G1.5 mm2. | 25 |  | 0
09_07 | ML. | TENDIDO MANGUERAS AUDIO/VÍDEO/OTROS | 300 |  | 0
09_08 | UD. | CLAVIJA AÉREA MENNEKES 230V 16A IP 67 3 POLOS | 64 |  | 0
09_09 | UD. | BASE AÉREA MENNEKES 230V 16A IP 67 3 POLOS | 64 |  | 0
09_10 | UD. | PULSADOR ENCENDIDO LUMINARIA TRABAJO | 10 |  | 0
09_11 | UD. | MECANISMO SENCILLO | 10 |  | 0
09_12 | UD. | PULSADOR ENCENDIDO MESA CONTROLES | 14 |  | 0
09_13 | UD. | COLOCACIÓN MECANISMO SENCILLO RECUPERADO | 7 |  | 0
09_14 | UD. | MONTAJE Y CONEXIONADO ELEMENTO RECUPERADO | 2 |  | 0
09_15 | UD. | COLOCACIÓN CAJA PORTAMECANISMOS RECUPERADA | 6 |  | 0
09_16 | ML. | CANALETA 300x100 mm TIPO REJIBAND | 18 |  | 0
09_17 | ML. | CANALETA 200x100 mm TIPO REJIBAND | 39.6 |  | 0
09_18 | ML. | COLOCACIÓN BANDEJA METÁLICA RECUPERADA | 45.6 |  | 0
09_19 | ML. | CANALIZ. TUBO FLEXIBLE CORRUG. REFORZADO D=25 mm | 108 |  | 0
09_20 | ML. | CANALETA DE SUPERFICIE PVC EXTERIOR 40X200 | 5.4 |  | 0
09_21 | UD. | PANTALLA LED 60X60 | 42 |  | 0
09_22 | UD. | LUMINARIA EMERGENCIA NOVA LD EMPOTRADA | 8 |  | 0
09_23 | UD. | INSTALACIÓN LUMINARIA RECUPERADA | 2 |  | 0
09_24 | UD. | DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE | 2 |  | 0
09_25 | UD. | ACONDICIONAR LUMINARIA TRABAJO RECUPERADA | 14 |  | 0
09_26 | UD. | APLIQUE PARED ILUMINACIÓN INDIRECTA | 10 |  | 0
09_27 | ML. | LINEA 0,6/1kV 5G10mm² | 40 |  | 0
09_28 | UD | ADECUACION SALIDA CUADRO UPS PATINILLO | 2 |  | 0
|  | Total capítulo 9 |  |  | 0
10 |  | CLIMATIZACIÓN
10_01 | UD. | DESPLAZAMIENTO DE FANCOIL | 4 |  | 0
10_02 | UD. | DESMONTAJE Y RECOLOCACIÓN DE SONDA | 6 |  | 0
10_03 | UD. | MONTAJE DE REJILLAS RECUPERADAS | 6 |  | 0
10_04 | M2. | CONDUCTO FIBRA REPOSICIÓN EXISTENTES | 12 |  | 0
10_05 | ML. | TUBERIA TERMOPLASTICA NIRON CLIMA SDR11 DN25 AISLADA | 10 |  | 0
10_06 | UD. | VALVULA BOLA DESMONTABLE H/H DN25 | 2 |  | 0
10_07 | UD. | TAPONADO DE TUBOS EN SERVICIO HASTA 2" | 8 |  | 0
|  | Total capítulo 10 |  |  | 0
11 |  | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
11_01 | UD. | CUELGUE TEMPORAL Y RE-COLOCACIÓN DETECTOR | 6 |  | 0
11_02 | UD. | COLOCACIÓN EXTINTORES RETIRADOS | 5 |  | 0
11_03 | UD. | SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE | 11 |  | 0
11_04 | UD. | DETECTOR INCENDIOS IDEM EXISTENTE | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 11 |  |  | 0
12 |  | INSTALACION DE CONTROL
12_01 | UD. | REVISIÓN CABLEADO ELÉCTRICO Y DE CONTROL | 2 |  | 0
12_02 | UD. | PRUEBAS DE CONTROL Y EMISION TEST DE PUNTOS | 2 |  | 0
|  | Total capítulo 12 |  |  | 0
13 |  | PRUEBAS Y LEGALIZACIÓN INSTALACIONES
13_01 | UD. | DOCUMENTACION Y PRUEBAS ELECTRICIDAD | 2 |  | 0
13_02 | UD. | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD | 1 |  | 0
13_03 | UD. | DOCUMENTACION Y PRUEBAS CLIMATIZACION | 2 |  | 0
|  | Total capítulo 13 |  |  | 0
14 |  | CONTROL DE CALIDAD
14.01 | UD. | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 14 |  |  | 0
15 |  | SEGURIDAD Y SALUD
15.01 | UD. | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  | Total capítulo 15 |  |  | 0
16 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
16.01 | UD. | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
16.02 | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES DEMOLICIÓN | 32 |  | 0
16.03 | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PROCEDENTES CONSTRUCCIÓN | 16 |  | 0
16.04 | M3. | GESTIÓN RESÍDUOS PELIGROSOS | 3 |  | 0
|  | Total capítulo 15 |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
|  | TOTAL OFERTADO |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto_ Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida_